## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
118-W-D-04-2026
FORMULARZ CENOWY. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Składając w imieniu...................................................................................................................................................................................................................... ofertę na dostawę materiałów do sterylizacji w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie PODSTAWOWYM dla Centrum Medycznego "Żelazna" sp. z o.o., ul. Żelazna 90 oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:
Składając w imieniu...................................................................................................................................................................................................................... ofertę na dostawę materiałów do sterylizacji 2 w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji dla dla Centrum Medycznego "Żelazna" sp. z o.o., ul. Żelazna 90, oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:
Zamawiający wymaga aby wartości brutto poszczególnych pozycji były obliczone według następującej formuły: ilość jednostek x cena za jednostkę (netto) = wartość pozycji netto + podatek vat = wartosć brutto
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis przedmiotu | Nazwa i nr katalogowy oferowanego produktu | Jednostka | Ilość w opakowaniu | Ilość jednostek | Cena za jednostkę (netto) | Wartość pozycji netto | Stawka VAT | Wartość pozycji brutto
Zakres 1 - Testy do sterylizacji
1. | Test symulacyjny w standardzie/typie Bowie-Dick (134°C ;3,5 min) | Samoprzylepne testy paskowe, pokryte polimerem z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu, kompatybilne z przyrządem testowym PCD składającym się z kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. |  | op. | 500 | 2
2. | Testy paskowe do sterylizacji | Zintegrowany test do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną. Samoprzylepne testy paskowe, pokryte polimerem z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu, kompatybilne z przyrządem testowym PCD składającym się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. |  | op. | 500 | 5
3. | Etykiety dwukrotnie przylepne | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną z miejscami informacyjnymi: w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). Wymagana zmiana wskaźnika po sterylizacji na kolor ciemno brązowy lub czarny. Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną (Gke Steri-Record) z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. 1 rolka = 750 etykiet. Opakowanie ma zawierać 12 rolek + wałek z tuszem. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke o kompatybilności z etykietami. |  | op. | 12 rol. | 14
4. | Taśma do sterylizacji | Taśma do sterylizacji - do zaklejania pakietów przeznaczonych do sterylizacji w autoklawie - wykonana z krepowanego papieru z wstawką kleju - wytrzymała na temperaturę (klej nie może wyciekać spod taśmy) - dobrze oznakowana - zmianiająca zabarwienie po sterylizacji - w rolkach po 50 m o szerokości 25 mm - pojedyncza rolka w opakowaniu foliowym - dopuszcza się rolki w opakowaniach zbiorczych. |  | op. | op. - 1 | 380
5. | Taśma do sterylizacji parowej bez wskaźnika | Taśma do sterylizacji wykonana z papieru krepowanego pokrytego mocnym klejem (klej nie może wyciekać spod taśmy), charakteryzuje się bardzo dużą przyczepnością do opakowań z włókien celulozowych, włóknin non-woven oraz sms. Jest odporna na wysoką temperaturę i wilgoć, podczas procesu sterylizacji zachowuje swoją strukturę i dużą wytrzymałość na rozciąganie. Istnieje możliwość pisania po taśmie. W rolkach po 50 m o szerokości 25 mm. Zgodna z normą PN EN ISO 11140-1. Zmienia barwę pod wpływem pary wodnej o temperaturze od 121°C do 134°C. |  | op. | op. - 1 | 2
6. | Testy zgrzewu | Codzienny test do kontroli prawidłowości zgrzewania w zgrzewarkach rotacyjnych (rolkowych), zgrzewających opakowania papierowo-foliowe. Testy w formie arkusza, do użycia z opakowaniami stosowanymi w szpitalu. |  | op. | 250 | 2
Razem: | [7 empty] | 0 |  | 0
Zakres 2 - Wskażniki kontroli procesów mycia
1. | Wskaźnik do kontroli procesów mycia w myjniach ultradźwiękowych | Wskaźnik do rutynowej kontroli procesu mycia w myjni ultradźwiękowej. Przeznaczony do myjni ultradźwiękowych, które działają z częstotliwościami równymi lub większymi niż 35 kHz, w temperaturach od 30°C do 70°C. Zgodny z EN ISO 15883-5. |  | op. | 200 | 20
2. | Wskaźniki kontroli procesu mycia narzędzi rurowych w myjniach-dezynfektorach i myjniach ultradźwiękowych | Wskaźniki zabrudzeń do rutynowej kontroli procesu mycia narzędzi rurowych do zastosowania w odpowiednim uchwycie imitującym narzędzia rurowe sztywne mocowane do złącza typu Luer Lock. Wskaźnik zawiera testowe zabrudzenie imitujące ludzką krew i tkanki. Nie zawierają ołowiu ani toksycznych ciężkich metali. |  | op. | 25 | 40
Razem: | [7 empty] | 0 |  | 0
Zakres 3 - Wskażnik emulacyjny
1. | Wskaźniki emulacyjne TST (chemiczny typ 6) - sterylizacja parowa | Wskaźnik emulacyjny TST typ 6, chemiczny służący do kontroli procesu sterylizacji parowej (wszystkie krytyczne parametry: czas, temperatura i penetracja pary wodnej). Używany w sterylizacji parowej 121°C (15 min), 134°C (5 min) Wskaźnik nietoksyczny, nie zawiera ołowiu. Odczyt wskaźnika - wyraźna zmiana przebarwienia. Wskaźniki w formie zwykłego paska. Spełnienie wymogów ISO 11140-1:2005. |  | op. | 200 | 70
Razem: | [7 empty] | 0 |  | 0