## Arkusz1
sygn. sprawy: 159-W-D-03-2026
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Składając w imieniu.........................................................................................................................................................................
ofertę na: DOSTAWĘ ELEKTRONARZĘDZI……. | DOSTAWĘ ELEKTRONARZĘDZI
w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji dla Centrum Medycznego "Żelazna" sp. z o.o., ul. Żelazna 90 oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:
Zamawiający wymaga aby wartości brutto poszczególnych pozycji były obliczone według następującej formuły:
Cena za jednostkę netto x liczba sztuk (jednostek) + podatek VAT = wartość brutto
Zakres nr 1 - Elektroda
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent, numer katalogowy | Liczba sztuk (jednostek) | Cena za jednostkę netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto
1. | Elektroda tnąca 16 Charr. Z prowadnicą teleskopową. Kolor kodowania zielony. Kompatybilna z zestawem posiadanym przez Zamawiającego, producenta RZ Medizintechnik. |  | 24
2. | Elektroda nożowa 16 Charr. Z prowadnicą teleskopową. Kolor kodowania zielony. Kompatybilna z zestawem posiadanym przez Zamawiającego, producenta RZ Medizintechnik. |  | 6
Razem
Zakres nr 2 - Elektronarzędzia
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent, numer katalogowy | Liczba sztuk (jednostek) | Cena za jednostkę netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto
1. | Pinceta biopolarna, prosta, końcówki 2,2 mm - 2,5 mm, tępe, długość 190 mm - 200 mm |  | 10
2. | Wkład roboczy do kleszczyków bipolarnych, laparoskopowych typu BiSect, końcówki zakrzywione, ząbkowane, wielorazowego użytku |  | 15
3. | Uchwyt kleszczyków bipolarnych, laparoskopowych typu BiSect, końcówki zakrzywione, ząbkowane, wielorazowego użytku. |  | 5
4. | Wkład roboczy typu BI-CLAMP do bipolarnego zamykania dużych naczyń, do zabiegów laparoskopowych. Końcówki typu Maryland. Redełkowany. |  | 20
5. | Uchwyt instrumentu typu BI-CLAMP. Uchwyt do bipolarnego zamykania dużych naczyń, do zabiegów laparosokopwych z kablem wyposażonym we wtyczkę ERBE MF. |  | 5
6. | Uchwyt argonowy z wysuwaną elektrodą igłową, długość 350 mm, z dwoma przyciskami i kablem z wbudowanym filtrem |  | 100
7. | Elektroda monopolarna kulkowa. Średnica 4mm, dlugość 11-12 cm |  | 5
8. | Elektroda monopolarna kulkowa. Średnica 5mm, długośc 11-12 cm |  | 5
9. | Elektroda monopolarna pętlowa. Średnica 20mm, dlugość 14 cm |  | 10
10. | Elektroda monopolarna pętlowa. Średnica 30mm, długość 15 cm |  | 10
11. | Elektroda pętlowa. Średnica 10x15 mm, długość 13,5 cm |  | 5
Razem
Zakres nr 3 - Elektronarzędzia do histeroskopii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent, numer katalogowy | Liczba sztuk (jednostek) | Cena za jednostkę netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto
1 | Nożyczki ostro zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchome, rozmir 5 Fr, długość 40 cm, autoklawowalne |  | 8
2 | Kulociąg typu HESSELING, półsztywny, obie bransze ruchome, 5 Fr., dł. 40 cm |  | 9
3 | Kleszcze chwytająco-biopsyjne, półsztywne, obie bransze ruchome, 5 Fr., dł. 40 cm |  | 12
4 | Kleszcze typu punch (biopsyjne) półsztywny, jedna bransza ruchoma, 5 Fr., dł. 40 cm |  | 1
5 | Optyka typu Hopkins, histeroskopowa o śr. 2 mm, długości 26 cm i kącie patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w: układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu. |  | 2
6 | Optyka typu Hopkins, histeroskopowa o śr. 2,9 mm, długości 30 cm i kącie patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w: układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu. |  | 4
7 | Optyka typu Hopkins, o śr. 4 mm, długości 30 cm i kącie patrzenia 12°, autoklawowalna, wyposażona w: układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu. |  | 4
8 | Pętla tnąca, podłużna, bipolarna, 26 Fr, kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego resektoskopem Karl Storz, opakowanie po 6 szt. po 6 sztuk w opakowaniu (wycena za opakowanie) |  | 1
9 | Pętla tnąca, bipolarna, 26 Fr., kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego resektoskopem Karl Storz. Przepływ prądu realizowany jest pomiędzy biegunami elektrody, z pominięciem płaszcza, opakowanie po 6 szt. w opakowaniu (wycena za opakowanie) |  | 9
10 | Światłowód, w nieprzeziernej osłonie, śr. 2,5 mm, dł. 230 cm. |  | 2
11 | Światłowód, w nieprzeziernej osłonie, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm. |  | 8
Razem:
Zakres nr 4 - TUBY
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent, numer katalogowy | Liczba sztuk (jednostek) | Cena za jednostkę netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto
1 | Tuba zewnętrzna o średnicy 5mm z ceramiczną izolacją końcówki, do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy. Tuba wielorazowego użytku. Tuba kompatybilna z elektrodami monopolarnymi pętlowymi o średnicy 100 mm i 175 mm. Pętle jednorazowe, sterylne do laparoskopowej histerektomii nadszyjkowej LSH. |  | 15
2 | Tuba wewnętrzna do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy. Tuba wielorazowego użytku. Tuba kompatybilna z elektrodami monopolarnymi pętlowymi o średnicy 100 mm i 175 mm. Pętle jednorazowe, sterylne do laparoskopowej histerektomii nadszyjkowej LSH. |  | 5
Razem:
…..............................................
Podpis osoby upowżnionej