Zapytanie ofertowe nr 2026/01

z dnia 15.04.2026 roku

Remont trzech sanitariatów na II p budynku głównego

Termin składania ofert: do dnia 23.04.2026 r. do godz. 6:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 30.04.2026 r. do godz. 14:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty

Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: apieczonka@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert w formie papierowej: Sekretariat, ul. Monte Cassino 31, 30-337Kraków
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Agnieszka Pieczonka
Telefon: 12 266 06 15, e-mail: apieczonka@tl.krakow.pl

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie pozaustawowym na podstawie art.2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320)w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Zespole Szkół Łączności w Krakowie.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest Remont trzech sanitariatówna II p budynku głównego Zespołu SzkółŁączności, w tym utworzenie toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zakres prac wskazuje Załącznik Nr 1a do Zapytania ofertowego.Pomieszczenia należy zwymiarować samodzielnie na wizji lokalnej, celem prawidłowego określenia zakresu zadania.

- Zamawiający zaprasza na wizję lokalną w dniu 20.04.2026r. o godz. 12:00.

Główny kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

45421130-4 – Instalowanie drzwi i okien

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45431000-7 – Kładzenie płytek

45410000-4 – Tynkowanie

45442100-8 – Roboty Malarskie

45421152-4 – Instalowanie ścianek działowych

45262522-6 – Roboty murarskie

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Warunkiem złożenia oferty jest uczestnictwo w wizji lokalnej.

- Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymiw Zapytaniu ofertowym oraz na wizji lokalnej.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

# TERMINREALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji pracod dnia 29.06.2026 r. do 20.08.2026 r.

# OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM 
WAG TYCH KRYTERIÓW

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium Najniższej Ceny.

- Kryterium oceny ofert: cena – 100 %

- Porównywaną ceną będzie cena brutto.

- W cenie oferty brutto Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty, związanez prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy oraz ewentualne rabaty.

# SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- Cena ofertowa winna obejmować koszty prac/wszystkich czynności, materiałów koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie inne składniki cenotwórcze niewynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, a powstające w związku z realizacją czynności niezbędnych dla właściwego wykonania zadania objętego zamówieniem.

- Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

WARUNKI STAWIANE WYKONAWCY

W postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział Wykonawca, który spełnia wymagania:

- Treść oferty musi być zgodna z treścią zapytania ofertowego oraz ustaleniami wizji lojalnej.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- W związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Kraków wybrany Wykonawca wystawi Fakturę zgodnie ze wzorem:

  - Nabywca: Gmina Miejską Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków,

NIP 676 101 37 17.

  - Jednostka odbierająca: Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 361 
z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 29 maja 2024 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz.U. 2024 poz. 823) i w stosownych terminach.

- Indywidualnym identyfikatorem Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej 
w Gdańsku do automatycznego adresowania ustrukturyzowanej faktury za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) jest: 944 10 14 272.

- Wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu kupieckiego: płatność za przedmiot zamówienia zostanie dokonana przelewem z terminem do 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy.

- Jeżeli wpłynie oferta, której cena lub ceny jednostkowe wydają się rażąco niskie 
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, Zamawiający zobowiązany będzie do zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

- Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli nie spełnia ww. wymagań Zamawiającego.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Składając ofertę Wykonawcaoświadcza, że zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonywania przez niego przedmiotu zamówienia bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów poza kosztem przedstawionej oferty cenowej.

- Roboty wykonane będą z materiałów Wykonawcy.

- Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć:

  - pełna odpowiedzialność za przekazany teren prac,

  - zabezpieczenie na swój koszt miejsca wykonywania prac,

  - strzeżenie mienia znajdującego się w miejscu wykonywania prac,

  - uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla materiałów przeznaczonych do ich użycia na podstawie przedstawionych atestów i świadectw jakości,

  - utrzymywanie miejsca realizacji prac w należytym porządku, a po zakończeniu prac, uporządkowanie i przekazanie miejsca realizacji prac Zamawiającemu w ustalonym terminie,

  - zapewnienie swoim pracownikom wymaganych przepisami warunków BHP,

  - zapewnienie uprawnionego nadzoru technicznego nadprowadzonymi robotami,

  - podejmowanie wszelkich innych czynności, choćby w sposób bezpośredni nie określonych zamówieniem publicznym, a mających na celu prawidłowe i terminowe wykonanie robót, 
z dbałością o przestrzeganie przepisów prawa,

  - przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej robót wraz ze wszystkimi niezbędnymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, itp.,

- Wykonawca poniesie odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na miejscu realizacji prac w związku z prowadzonymi robotami,

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wady fizyczne za wykonane prace remontowe. Okres gwarancji wynosie min. 36 miesięcy od daty odbioru końcowego 
(w przypadku stwierdzenia usterek w trakcie odbioru końcowego - od daty odbioru usterek).

- Na materiały dostarczone dla wykonania zadania Wykonawca udzieli gwarancji równej gwarancji udzielonej przez producenta, jeżeli udzieli on dłuższego okresu gwarancji, 
z zastrzeżeniem maksymalnego okresu w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji.

Oferta winna zawierać:

- ZAŁĄCZNIK Nr 1	–Oferta Wykonawcy

- ZAŁĄCZNIK Nr 2	– Oświadczenie Oferenta/Kontrahenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Komisja:

- Agnieszka Pieczonka

- Tadeusz Pokrywa

ZAŁĄCZNIKNr 1a

REMONT SANITARIATÓW 
W BUDYNKU GŁÓWNYM ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI

- Dane podstawowe:

  - Planowany zakres prac budowlanych ogranicza się do wnętrza budynku.

  - Lokalizacja.

Budynek Zespołu Szkół Łączności w Krakowie, przy ul. Monte Cassino 31.

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 126104_9.0010 KRAKÓW

OBRĘB EWIDENCYJNY: 0010 KRAKÓW

NR DZIAŁKA: 136/23

- Stan istniejący:

  - Dane ogólne budynku i pomieszczeń WC:

Budynek główny Zespołu Szkół Łączności posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz podpiwniczenie. Dach budynku jest jednospadowy z płyt prefabrykowanych opartych na ściankach ażurowych, kryty papą. Budynek wykonany jest w konstrukcji szkieletowej. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane. Stropy DZ-3. Wysokość budynku do górnej krawędzi attyki: 12,03 m.

  - Istniejące wyposażenie instalacyjne budynku.

Budynek posiada wewnętrzne instalacje:

- wodno – kanalizacyjną,

- ciepłej wody użytkowej,

- elektryczną oświetleniową i gniazdkową, dzwonkową, komputerową, monitoring,

- odgromową,

- ogrzewanie z sieci miejskiej

  - Kominy, wentylacja:

Budynek posiada murowane kominy wentylacji grawitacyjnej (9 kanałów dla WC na 3 kondygnacjach).

- Demontaż i wyburzenia:

  - Prace rozbiórkowe należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane dla danych prac. Należy stosować się do wymienionych poniżej zasad i zachować kolejność poszczególnych prac. Wszelkie rusztowania, konstrukcje wsporcze i tymczasowe niezbędne do wykonania prac rozbiórkowych powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną.

  - Zakres prac wyburzeniowych i rozbiórkowych:

- wymiana i podpięcie instalacji wodno – kanalizacyjnych,

- demontaż urządzeń sanitarnych,

- wykucia w obudowie pionów kanalizacyjnych,

- demontaż instalacji elektrycznej w związku z wyburzaną ścianką działową,

- wyburzenie ścianek działowych kabin WC,

- poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie wypełniającej korytarza gr. 18 cm (z obustronnym tynkiem).

- Prace przygotowawcze:

  - na czas prowadzenia robót należy opracować plan zabezpieczenia korytarza szkolnego 
w związku z prowadzonymi pracami oraz stosownie do zakresu prac wykonać zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami przepisów BHP,

  - przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych Wykonawca prac zobowiązany jest do opracowania harmonogramu prac, formy, sposobu i miejsca wywozu lub gromadzenia materiałów rozbiórkowych, odpadów i gruzu Na każdym etapie prowadzonych prac Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio oznaczyć teren prac, zabezpieczyć powstałe otwory w ścianach i stropach, stosować wymagane zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości pracowników i urządzeń oraz stosować inne wymagane środki zabezpieczające.

- Opis prac(patrz sanitariaty IIp):

  - wymiana pionów wodno- kanalizacyjnych na II piętrze,

  - w WC dla chłopców - budowa ścianek działowych systemowych kabin z płyt HPL wraz z metalowymi zamknięciami, ścianki wys. 200 cm + szer. profila, z prześwitem 15 cm nad podłogą, system kabin stabilnych, należy zamontować nowe drzwi wejściowe o szer. 90 cm do WC

  - poszerzenie drzwi wejściowych z zabudową nadproży drzwiowych w ścianie działowej, należy zamontować nowe drzwi wejściowe o szer. 90 cm,

  - w ścianie korytarza i WC należy uzupełnić tynki, uzupełnić malowanie od strony korytarza.

  - urządzenia sanitarne:

- należy zamontować nowe muszle, umywalki oraz pisuary, pisuary NIE mają być montowane na stelażach podtynkowych, ścianki ceramiczne pomiędzy pisuarami, pisuary winny być wyposażone w małe dziurki lub sitka

- należy zamontować nowe miały montaż, pojemniki na mydło i papier,

- urządzenia należy podłączyć do istniejących pionów kanalizacyjnych oraz instalacji wody zimnej 
i wody ciepłej,

  - na podłogach płytki gresowe, na ścianach płytki ceramiczne do ustalenia z Zamawiającym, płytki podłogowe R10, PEI min. 4, ponad płytkami ścianę pomalować farbą akrylową do ustalenia 
z Zamawiającym,

  - stolarkę drzwiową należy dobrać wg, ustaleń z Zamawiającym,

  - należy zamontować nowe oprawy oświetleniowe, kinkiety oraz lustra nad umywalkami, ilość lamp winna być spójna z ilością misek ustępowych,

  - w WC dla osób niepełnosprawnych - pomieszczenie oraz wyposażenie należy dostosować zgodnie z wytycznymi Zarządzenia nr 1163/2023 PMK z dnia 28.04.2023 r. w sprawie wprowadzenia „Standardów Dostępności dla Gminy Miejskiej Kraków”, umywalka dla niepełnosprawnych ma posiadać baterię jednouchwytową z długim uchwytem, wylewka powinna być na tyle oddalona od dna umywalki, aby istniała możliwość zaczerpnięcia wody (min.25 cm).

- Instalacje elektryczne:

  - poszczególne obwody instalacji oświetleniowej zasilić z istniejących obwodów oświetlenia (puszki rozgałęźne) jednofazowo, instalacja elektryczna w podziale obwodów + 1 dodatkowy, lampy plafony,

  - instalacje należy układać lub prowadzić podtynkowo, obwody instalacji oświetlenia należy wykonać przy zastosowaniu: przewodów elektroenergetycznych typu YDYżo 3x1,5 mm2; łączniki obwodów oświetleniowych należy umieszczać obok drzwi (od strony klamki) w taki sposób, aby środek najwyżej połączonego łącznika znajdował się nie wyżej niż 115 cm ponad gotową powierzchnią podłogi., łączniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny być umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokości 105 cm ponad gotową powierzchnią podłogi. W pomieszczeniach wilgotnych lub przejściowo wilgotnych osprzęt o stopniu ochrony IP44, konieczne jest stosowanie łączników oświetleniowych produkowanych przez jednego wytwórcę (bez stosowania różnych systemów), wszystkie oprawy oraz łączniki oświetleniowe należy trwale opisać przy zastosowaniu czytelnych oznaczników zawierających informacje na temat numeru obwodu zasilającego, w zakresie wykonawcy m.in. leży: wyznaczenie dokładnych miejsc montażu opraw i łączników oświetleniowych; przygotowanie i sprawdzenie podłoża pod montaż; dostawa łączników oświetleniowych na plac budowy; Zamocowanie (osadzenie) elementów montażowych (kołków, śrub rozporowych, haków, uchwytów itp.) do stropów, ścian, w tym konieczność częściowego demontażu (rozebrania) i ponownego złożenia poszczególnych opraw (stateczników, zapłonników, zasilaczy, odbłyśników, źródeł światła, siatek ochronnych itp.); zamocowanie (osadzenie) puszek instalacyjnych przy zastosowaniu elementów montażowych (kołków, śrub rozporowych, haków, uchwytów itp.) do ścian pomieszczeń; sprawdzenie i oczyszczenie opraw; podłączenie i wprowadzenie przewodów i kabli nn do opraw i łączników oświetleniowych; zamocowanie pozostałych elementów wyposażenia; uruchomienie opraw i łączników oświetleniowych; ewentualna naprawa podłoża i ścian poprzez dodatkowe tynkowanie oraz malowanie poprawkowe w szczególności po wymianie instalacji elektrycznej oświetlenia; opisanie obwodów opraw przy zastosowaniu oznaczników; wykonanie pomiarów sprawdzających;

- Uwzględnić dodatkowo w wycenie:

  - krany gospodarcze + zawór odcinający wodę w drzwiczkach rewizyjnej w WC,

  - małe przyciski do spłukiwania wody (na palec NIE w wielkości pięści),

  - baterie ścienne, NIE umywalkowe lub mocowane nakrętką rurową,

  - kratki odpływowe i spadki,

  - wylewkę izolacyjną,

  - odtworzenia fragmentu korytarza po pracach wyburzeniowych (tynki, malowanie - farba odporna na plamy i zarysowania, kolor jasny do ustalenia z Zamawiającym), cokoliki.

  - zabudowę z g-k w miejscach montażu stelaży podtynkowych.

- UWAGI KOŃCOWE.

Nadzór techniczny:

  - roboty budowlane powinny być wykonywane przez kwalifikowanych pracowników, odpowiednio przeszkolonych; szkolenie przeprowadzają przedstawiciele systemów materiałowych i wydają po przeprowadzeniu stosowne zaświadczenie; niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez Wykonawcę upoważnionych przedstawicieli dostawców systemów ślusarki,

  - wszelkie zmiany, które wynikają w trakcie prowadzenia robót winny być prowadzone w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego,

  - przyjęte rozwiązania materiałowe mogą być zmienione w trakcie realizacji prac na materiały równoważne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych za zgodą Zamawiającego,

  - przed zamówieniem elementów budowlanych, instalacyjnych oraz wykończeniowych należy uzgodnić i zatwierdzić wybór produktu z Zamawiającym.

- Pomieszczenia należy zwymiarować samodzielnie na wizji lokalnej, celem prawidłowego określenia zakresu zadania.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

.................................................................

pieczęć Wykonawcy

OFERTA WYKONAWCY

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zespołu Szkół Łączności

ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków

z dnia 15.04.2026 r.

- Nazwa i adres Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

- NIP: ............................................................................................................................................

- Telefon: ................................................. e-mail: ........................................................................

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

- Cena netto w zł: .........................................................................................................................

- Cena brutto w zł: ............................................. (w cenę brutto zostały wliczone wszystkie koszty wykonania zamówienia).

- Okres rękojmi/gwarancji: .......................................................................................................

- Potwierdzam termin wykonania zamówienia: ..........................................................................

- Załączniki do oferty: ....................................................................................................................

- Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości i realizacji warunki postawione w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

................................................

Data i podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Kraków,……………...

OŚWIADCZENIE OFERENTA/KONTRAHENTA

W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO tj. przekazałem informacje, o których mowa w „Informacja administratora
o przetwarzaniu danych osobowych oferentów/ kontrahentów” wobec osób fizycznych,
odktórych dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celach określonych

w ww. Informacji.

.......................................................

podpis Oferenta/Kontrahenta

* W przypadku, gdy Oferent/Kontrahent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art.

14 ust. 5 RODO Wykonawca składa oświadczenie z przekreśloną treścią.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Łączności z siedzibą przy ulicy Monte Cassino 31, 30-337 Kraków, adres e-mail sekretariat@tl.krakow.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

- w celu przeprowadzenia rozeznania cenowego rynku na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - w zakresie danych wszystkich adresatów zapytania,

- w przypadku gdy rezultatem rozeznania cenowego rynku będzie udzielenie zamówienia publicznego - w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy 
z wybranym podmiotem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) - wyłącznie w zakresie danych podmiotu, z którym ma zostać zawarta umowa,

- w celu ustalania, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi 
z zawartą umową, wypełnienia obowiązków związanych z archiwizowaniem dokumentów oraz spełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze) - w zakresie danych wszystkich adresatów zapytania.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyżej 
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym lub przekazywane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: organy nadzoru, kontroli, inne organy administracji publicznej upoważnione na mocy przepisu prawa oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych i umownych obowiązków Administratora, zewnętrzna kancelaria prawna, banki prowadzące rachunki bankowe, firma zapewniająca obsługę zintegrowanego systemu komputerowego, odbiorcy strony internetowej ZSŁ.

Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa w szczególności Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, również z zachowaniem okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawarcia umowy.Odbiorcą danych osobowych są: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz Wydział Skarbu Miasta Krakowa. Macie Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ww. danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku danych podawanych na podstawie zgody macie Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.

Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozeznania cenowego rynku oraz – w przypadku, gdy rezultatem rozeznania cenowego rynku będzie udzielenie zamówienia publicznego – do przygotowania, zawarcia i wykonania umowy z wybranym podmiotem

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane przy zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają profilowaniu.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani udostępniane organizacjom międzynarodowym

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – adres e-mail: inspektor4@mjo.krakow.pl.

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WZÓR UMOWY

Zamówienie Nr ZSŁ/2026/000/RB

Umowa nr ZSŁ - 00/2026

Zawarta w dniu 00.00.2026 r. pomiędzy:

Gminą Miejską Kraków, 31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, NIP 676 101 37 17,

REGON 51554353 reprezentowaną przez Pawła Kucharczyka  – Dyrektora Zespołu Szkół Łączności, działającego na podstawie Pełnomocnictwa nr 675/2025 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.08.2025 r. przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Anety Dzidek, działającej na podstawie Upoważnienia nr 106/2026 Skarbnika Miasta Krakowa z dnia 02.01.2026 r., zwaną dalej Zamawiającym

a

……………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ………………………………………….., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. ……………, ………………….., REGON ……………, NIP ……………….., zwanym w dalszej części UmowyWykonawcą,

zwanymi dalej łącznie Stronami.

Umowę zawarto w trybie określonym w Regulaminie udzielania zamówień publicznych 
w Zespole Szkół Łączności w Krakowie, obowiązującym dla zamówień o wartości poniżej progu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), tj. poniżej 170 000 zł netto. Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, a Strony działają na podstawie przepisów prawa cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz regulaminu wewnętrznego Zamawiającego.

§ 1

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest …………………………………..

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego przedmiotu Umowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami oraz oddania go Zamawiającemu w terminach 
i na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

- Oferta Wykonawcy do zamówienia publicznego określonego w § 1, stanowi integralną część niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonywania przez niego przedmiotu Umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów poza wynagrodzenie wskazane w § 6 ust. 1 Umowy.

- Roboty wykonane będą z materiałów Wykonawcy.

§ 2

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - zapewnienie nadzoru,

  - wprowadzenie Wykonawcy na miejsce realizacji prac remontowych,

  - odebranie przedmiotu Umowy i zapłacenie umówionego wynagrodzenia.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - pełna odpowiedzialność za przekazany teren prac,

  - zabezpieczenie na swój koszt miejsca wykonywania prac,

  - strzeżenie mienia znajdującego się w miejscu wykonywania prac,

  - uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla materiałów przeznaczonych do ich użycia na podstawie przedstawionych atestów i świadectw jakości,

  - utrzymywanie miejsca realizacji prac w należytym porządku, a po zakończeniu prac, uporządkowanie i przekazanie miejsca realizacji prac Zamawiającemu w ustalonym terminie,

  - zapewnienie swoim pracownikom wymaganych przepisami warunków BHP,

  - zapewnienie uprawnionego nadzoru technicznego nad prowadzonymi robotami,

  - podejmowanie wszelkich innych czynności, choćby w sposób bezpośredni nie określonych Umową, a mających na celu prawidłowe i terminowe wykonanie robót objętych zamówieniem, z dbałością o przestrzeganie przepisów prawa,

  - Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace w sposób niekolidujący z funkcjonującą jednostką tj. w szczególności w taki sposób, aby nie zakłócać/dezorganizować/ ograniczać/ wstrzymywać jej funkcjonowania,

  - Wykonawca zobowiązuje się do czyszczenia na mokro terenu wokół prowadzonych prac, które zostaną przez niego zanieczyszczone oraz do zapewnienia stanowisk do usuwania gruntu,

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na miejscu realizacji prac w związku z prowadzonymi robotami,

  - Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy miał możliwość zapoznania się̨ 
z warunkami lokalnymi dla realizacji przedmiotu Umowy, w tym szczególnie 
z możliwością urządzenia zaplecza remontu, możliwościami zasilania w energię elektryczną i wodę i inne media itp. i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń w tym zakresie.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Brak zapewnienia dostępności stanowi nienależyte wykonanie umowy.

§ 3

- Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu Umowy jest:

  - …………..

  - …………….

- Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy jest:

  - ………………

- Wymieniona w ust. 1 osoba nie może zmieniać zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

- Zmiana lub wprowadzenie nowej osoby uprawnionej do uzgadniania szczegółów Umowy obok lub zamiast osoby wskazanej w ust. 1 i ust. 2 nie wymaga zmiany Umowy.

- Zamawiający w takiej sytuacji zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania Wykonawcy o dokonanej zmianie w formie pisemnej lub elektronicznej e-mailem.

§ 4

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie lub elektronicznie e-mailem o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań Umownych podczas wykonywania przedmiotu Umowy.

§5

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy:

- termin rozpoczęcia robót: ……….. r.

- termin zakończenia robót do: …………. r. - co oznacza wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

§ 6

- Całkowita wartość zamówienia w ramach realizowanej Umowy wynosi brutto ………zł  (słownie: …………………… zł 00/100 zł)

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru potwierdzający prawidłową realizację całości zamówienia.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami będzie realizowane wyłącznie w złotych polskich.

- Wynagrodzenie nie może wzrosnąć w okresie realizacji Umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej Umowy.

- Wynagrodzenie powyższe zostało ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy/ofertę.

- Zmiana stawki VAT nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

- Zmiana stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania prac dodatkowych, których mimo dołożenia należytej staranności Wykonawca nie był w stanie przewidzieć, Zamawiający może zgodzić się na ich wykonanie i podwyższyć wynagrodzenie w stosunku do kwoty wynikającej 
z kosztorysu ofertowego/oferty. Zgoda taka powinna mieć formę pisemną.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody Zamawiającego.

§ 7

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót oraz 
o wykonaniu robót zanikających/ulegających zakryciu, a Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia ilości i zgodności tych prac z Umową w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę o zakończeniu i gotowości ich odbioru.

- Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi protokolarnie w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę o zakończeniu i gotowości odbioru.

§ 8

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu faktury za wykonane roboty w terminie do 5 dni od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru.

- Wykonawca(jeżeli dotyczy) zobowiązany jest do wystawiania faktur w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.).

- Indywidualnym identyfikatorem Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku do automatycznego adresowania ustrukturyzowanej faktury za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) jest: 944 10 14 272.

- Za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień nadania jej numeru identyfikacyjnego 
w KSeF.

- W przypadku odrzucenia faktury przez KSeF z powodu błędów formalnych, faktura uznawana jest za niewystawioną. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poprawienia błędów i ponownego wystawienia faktury.

- Termin płatności liczony jest od dnia prawidłowego doręczenia faktury.

- W przypadku czasowej niedostępności KSeF, Wykonawca może przesłać fakturę tymczasowo w formacie PDF na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego, z obowiązkiem jej późniejszego wprowadzenia do systemu KSeF po przywróceniu jego funkcjonalności.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w płatności wynikające 
z błędów lub opóźnień w przesłaniu faktury przez Wykonawcę w systemie KSeF.

- Zapłata należności wynikającej z prawidłowo wystawionej faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 14 dni.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z wynagrodzenia należności wynikających z ewentualnych kar umownych lub nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Fakturę należy wystawić na:

NABYWCA:

Gmina Miejska Kraków

pl. Wszystkich Świętych 3–4

31-004 Kraków

NIP: 676-101-37-17

ODBIORCA:
Zespół Szkół Łączności
im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
ul. Monte Cassino 31
30-337 Kraków

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie nie może dokonać cesji wierzytelności należności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy.

- Konto bankowe, wskazane na fakturze przez Wykonawcę będącego przedsiębiorcą, musi znajdować się na wykazie rachunków rozliczeniowych otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, wymienionych w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku podania przez Wykonawcę na fakturze numeru rachunku bankowego nie spełniającego powyższego warunku, zapłata za fakturę zostanie wstrzymana do czasu wskazania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego spełniającego ten warunek, a Wykonawca nie będzie miał prawa do naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie.

- Wykonawca jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

- Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o fakturze, należy rozumieć przez to także rachunek w przypadku, gdy Wykonawca nie jest zobowiązany do wystawienia faktury.

§ 9

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokości:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za nieterminowe wykonanie robót określonych w § 1 niniejszej Umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia Umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki,

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, o którym mowa 
w § 7, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonego od daty wyznaczonej na usunięcie wad,

    - za odstąpienie od Umowy którejkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1,

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad.

  - Zamawiający płaci Wykonawcy kary Umowne:

    - za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór miał być przeprowadzony.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych, z faktury Wykonawcy dotyczącej przedmiotu niniejszej Umowy, bez konieczności dodatkowego wezwania Wykonawcy do zapłaty kar umownych, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.

- Strony zgodnie potwierdzają, iż zastrzeżone w ust. 1 niniejszego paragrafu kary umowne są od siebie niezależne; w szczególności odstąpienie od Umowy nie skutkuje utratą uprawnienia do naliczenia i dochodzenia kar umownych naliczonych z tytułu naruszenia postanowień Umowy w wskazanych w ust. 1 powyżej, za zdarzenia jakie nastąpiły do momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

- Łączna maksymalna wartość kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1 nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.

§ 10

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wady fizyczne za wykonane prace remontowe. Okres gwarancji wynosi ………….. miesiące od daty odbioru końcowego 
(w przypadku stwierdzenia usterek w trakcie odbioru końcowego - od daty odbioru usterek).

- Na materiały dostarczone dla wykonania zadania Wykonawca udziela gwarancji równej gwarancji udzielonej przez producenta, jeżeli udzieli on dłuższego okresu gwarancji, 
z zastrzeżeniem maksymalnego okresu w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:

  - działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

  - normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub jego części, przy czym Wykonawca zapewni wykorzystanie materiałów zapewniających pracę przez okres równy co najmniej okresowi gwarancji,

  - winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji, które określone winny być przez Wykonawcę w sporządzonej przez niego instrukcji użytkowania i eksploatacji 
(w tym konserwacji).

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawienia przysługującego mu z tytułu rękojmi.

§ 11

- W przypadku stwierdzenia nieterminowego lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę robót, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części i żądać zapłaty kar umownych zgodnie z § 9 ust. 1. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne odszkodowanie. Odstąpienie od Umowy może być ograniczone w szczególności do części niespełnionego świadczenia przez Wykonawcę, do świadczenia wykonanego niezgodnie z Umową, jak również co do którego Wykonawca pozostaje w opóźnieniu.

- Dla skuteczności, oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w terminie do 7 dni od dnia powzięcia informacji o podstawie do odstąpienia.

- Z zastrzeżeniem innych przypadków określonych w Kodeksie cywilnym lub w innych zapisach Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w części 
w szczególności, jeżeli:

  - Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni roboczych i nie jest spowodowana względami technologicznymi,

  - nastąpiło rażące naruszenie warunków Umowy, w szczególności, gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposób niezgodny z § 2 ust. 2,

  - Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w stosunku do terminu określonego w § 5 powyżej 
3 dni roboczych.

- W razie odstąpienia od Umowy w myśl ust. 1, Wykonawca sporządza szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia od Umowy w oparciu o ofertę cenową. W/w dokumenty Wykonawca przekazuje Zamawiającemu celem ich akceptacji. Zaakceptowane przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji i kosztorys powykonawczy są podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonaną część robót, zgodnie z postanowieniami w tym zakresie.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od daty odstąpienia od Umowy usunąć materiały, sprzęt i urządzenia dostarczone oraz poinformować o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej. Ryzyko pozostawienia materiałów, sprzętu 
i urządzeń obciąża Wykonawcę.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku postanowienia ust. 2 powyżej nie mają zastosowania.

§ 12

- Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy siłami własnymi lub za pomocą Podwykonawców.

- W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za własne. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Podwykonawców zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu Umowy będzie traktowane, jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań związanych 
z realizacją Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 13

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy w następujących przypadkach:

- Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie prac w terminie. Dla celów niniejszej Umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia.

- Jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania prac z powodu niedopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ.

- W przypadku niewykonania lub zmiany wykonania jakichkolwiek prac niezależnie od przyczyny.

§ 14

- Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych: administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Łączności z siedzibą przy ulicy Monte Cassino 31, 30-337 Kraków, adres e-mail sekretariat@tl.krakow.pl. Są one podawane w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy oraz w celu wykonania Umowy. Dane przetwarzane w związku 
z dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez okres udzielonej gwarancji/rękojmi licząc od zakończenia Umowy. Natomiast dane przetwarzane dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy z tyt. realizacji umowy. Odbiorcą danych osobowych są: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz Wydział Skarbu Miasta Krakowa. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania umowy. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie uzyskanych danych osobowych. Wykonawca ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – adres e-mail: inspektor4@mjo.krakow.pl.

- Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14 RODO, dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przedmiotu Umowy wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, w szczególności wobec swoich pracowników i innych osób skierowanych do realizacji zamówienia, w tym osób wskazanych przez Wykonawcę: jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację Umowę ze strony Wykonawcy, do wykonywania określonych obowiązków, osób uczestniczących w realizacji przedmiotu Umowy oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które Wykonawca wskazał jako Podwykonawców. Dane kontaktowe inspektora ochrony inspektor4@mjo.krakow.pl.

- W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy Wykonawca będzie współpracował przy realizacji przedmiotu Umowy z innymi osobami lub w celu realizacji Umowy pozyska dane innych osób, Wykonawca zobowiązuje się do wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14 RODO.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec pracowników i współpracowników Zamawiającego, a także wobec osób trzecich, za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z niniejszą Umową lub z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

- Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi 
z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub innych działań podejmowanych przez osoby fizyczne lub podmioty trzecie (w tym organy nadzorcze), które będą wynikać z naruszenia lub będą dotyczyć naruszenia obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych.

- Realizując zadanie publiczne objęte Umową Wykonawca zobowiązany jest 
do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Brak zapewnienia dostępności stanowi nienależyte wykonanie Umowy.

§ 15

Z zastrzeżeniem zapisów Umowy, wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz.

- Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu Umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji poufnych oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych aniżeli służące realizacji przedmiotu Umowy.

§16

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze

Stron.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA