Załącznik 4f do SWZ

NS: 78/TP/2026

Przedmiot zamówienia:		Głowica ultrasonograficzna

Ilość:				1 sztuka

| L.p. | Parametry wymagane |  | Warunek graniczny | Parametry techniczne oferowane, opis, komentarz | Ocena w punktach (Warunek jakościowy) | Nazwa dokumentu i nr strony potwierdzenia parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przenośny aparat ultrasonograficzny przeznaczony do szybkiego i mobilnego obrazowania |  | TAK |  |  |  |
|  | Tryb obrazowania B-mode, M-mode, Color Doppler |  | TAK |  |  |  |
|  | Edycja krzywej TGC |  | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne |  | TAK |  |  |  |
|  | Aparat kompatybilny z co najmniej dwoma mobilnymi systemami operacyjnymi dostępnymi na rynku Podać wersje oprogramowania |  | TAK |  |  |  |
|  | Zintegrowane złącze DICOM |  | TAK |  |  |  |
|  | 7.1 | Zasilanie bezpośrednio po podłączeniu do urządzenia mobilnego | TAK |  |  |  |
|  | 7.2 | Brak konieczności ładowania baterii głowicy | TAK/NIE |  | TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |  |
|  | Czas pracy głowicy minimum 60min Podać |  | TAK |  | > 90 min – 10 punktów ≤ 90 min – 0 punktów |  |
|  | Zabezpieczenie danych poprzez możliwość szyfrowania transmisji i przechowywania |  | TAK |  |  |  |
|  | Wyświetlane dane na ekranie: - typ i zakres częstotliwości - głębokość obrazowania - pozycja ogniska - wskaźnik orientacji głowicy - wskaźnik czasu trwania skanowania - skala Dopplera i PRF - czułość przepływu - dane pacjenta Opisać |  | TAK |  |  |  |
|  | Głowica – 1 sztuka Podać model, nazwę i kraj pochodzenia producenta |  | TAK |  |  |  |
|  | Szerokokątna głowica konweksowa |  | TAK |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości: 2-5 MHz Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Pole obrazowania: 67o Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania minimum 30cm Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja strefy ogniskowania na podstawie ustawionej wstępnie strefy ogniskowania |  | TAK |  |  |  |
|  | Ciągłe dynamiczne ogniskowanie odbiorcze |  | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie wysokiej rozdzielczości w badaniach jamy brzusznej, pęcherzyka żółciowego, płuca oraz położniczych/ginekologicznych |  | TAK |  |  |  |
|  | Przeznaczenie: - jama brzuszna - pęcherzyk żółciowy - pęcherz moczowy i nerki - ginekologia i położnictwo - badania naczyniowe Opisać |  | TAK |  |  |  |
|  | Wyposażenie |  |  |  |  |  |
|  | Torba transportowa – 1 sztuka |  | TAK |  |  |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, nie powystawowe |  | TAK |  |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu w zakresie podstawowej obsługi, eksploatacji, konserwacji i zakresu bezpiecznej pracy |  | TAK |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia |  | TAK |  |  |  |
|  | Dokument z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć przy odbiorze |  | TAK |  |  |  |
|  | Rok produkcji: 2025 |  | TAK |  |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. |  | TAK |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 36 miesiące Podać |  | TAK |  | ≥48 miesięcy – 10 punktów |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji, obejmującej przeglądy i naprawy, zawarty w cenie przedmiotu zamówienia |  | TAK |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski Podać nazwę i siedzibę serwisu |  | TAK/NIE |  | TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii Codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku |  | TAK |  |  |  |
|  | Usunięcie awarii w okresie gwarancji: w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia |  | TAK |  |  |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy |  | TAK |  |  |  |
|  | W ramach potwierdzenia spełnienia wymaganych i zaoferowanych parametrów technicznych, Wykonawca złoży wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale V. Pkt. 1 lit a. Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dotyczy parametrów zaoferowanych: Punkt: 1-7.1, 8-17 |  |  |  |  |  |
|  | W ramach potwierdzenia spełnienia wymaganych i zaoferowanych parametrów technicznych stanowiących warunek jakościowy, Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty, o których w Rozdziale XVIII. Specyfikacji Warunków Zamówienia (kolumna „Kryterium Jakość”) Dotyczy parametrów zaoferowanych w: Punkt: 7.2 |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zasady oceny punktowej

- W przypadku wymagań, które nie stanowią warunków granicznych, a podlegają ocenie punktowej,

Zamawiający przyznaje:

- 0 punktów dla danego parametru, gdy ten parametr nie jest oferowany;

- 0 punktów dla danego parametru, gdy ocenie podlega wartość parametru i wartość oferowanego parametru jest niższa niż wymagane minimum lub większa niż wymagane maximum;

- Maksymalną ilość punktów, podaną dla danego parametru, gdy parametr jest oferowany i ocenie podlega tylko jego wystąpienie lub ocenie podlega wartość parametru i wartość oferowanego parametru jest wyższa niż wymagane minimum lub niższa niż wymagane maximum.

W przypadku braku opisu lub błędnego opisu danego parametru podlegającego ocenie punktowej Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów za ten parametr.