## pakiet
NS:107/PN/2026
| …………………………………….. | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
| (Nazwa i adres Wykonawcy) | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet 1 Dostawa
CPV 33140000-3
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) / Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT% | Wartość netto | Wartość z VAT(brutto) | Producent | REF / UDI | Ilość sztuk w opakowaniu handlowym | Klasa wyrobu medycznego
1 | Wszczepialna pompa infuzyjna programowalna do podawnia baklofenu | komp. | 15 |  |  | 0
*
2 | Zestaw uzupełniający do pomyp baklofenowej z filtrem antybakteryjnym oraz znacznikiem umożliwiającym zlokoalizowanie silikonowejj membrany uzupełniającej | szt | 30 |  |  | 0
*
3 | Cewnik podpajęczynówkowy z bezszwowym łącznikem w długości 114,3 cm i 139,7 cm | szt | 20 |  |  | 0
*
4 | Tunelizator przystosowany do podskórnego przeprowadzenia cewnika | szt | 20 |  |  | 0
*
| Razem |  |  |  |  | 0
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne | Kryterium** | Szczegółowy opis wymagań***
1 | Wszczepialna pompa infuzyjna programowalna do podawnia baklofenu. Skład zestawu: pompa infuzyjna umożliwiająca zaprogramowanie następująch trybów: pojedynczy bolus, bolus służący przepłukiwaniu urządzenia, bolus przy zmianie roztwórów, ciągły zmienny, szybkość minimalna oraz proglamowalna - szeroki zakres programowalnych parametrów i trybów pracy, stabliność baklofenu w pompie 180 dni; dostęna w dwóch wielkościach zbiornika pompy 20 ml i 40 ml | Tak/Nie
2 | Zestaw do uzupełniający do pomyp baklofenowej z filtrem antybakteryjnym oraz znacznikiem umożliwiającym zlokoalizowanie silikonowejj membrany uzupełniającej | Tak/Nie
3 | Cewnik podpajęczynówkowy z bezszwowym łącznikem w długości 114,3 cm i 139,7 cm | Tak/Nie
4 | Tunelizator przystosowany do podskórnego przeprowadzenia cewnika | Tak/Nie
5 | Wyroby medyczne sterylne | Tak/Nie
Lp. | Wymagania w zakresie dokumentów
1 | Karty katalogowe i/lub prospekty z wyszczególnieniem numerów REF a także dane techniczne zgodnie z wymogami
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
Lp. | Nazwa, nr katalogowy, producent urządzenia - przedmiot dzierżawy - urządzenie zaoferowane w załączniku nr 4 do SWZ- uzupełnia Wykonawca***
1
Lp. | Oferowany termin dostawy | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 3 do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 5 do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)