……………………………………..

(Nazwa i adres Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ

Załącznik nr 1 do Umowy

NS: 107/PN/2026

Przedmiot zamówienia: 	PROGRAMATOR KLINICZNY

Ilość: 				1 szt.

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz | Nazwa dokumentu i nr strony potwierdzenia parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa na okres 24 miesięcy programatora klinicznego o parametrach spełniających poniżej wyspecyfikowane wymagania. | TAK |  | x |
| Część I: Wymagania dotyczące urządzenia |  |  |  |  |
| 2 | Urządzenie służące do programowania, konfigurowania oraz diagnostyki wszczepialnych pomp infuzyjnych opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 3 do SWZ). | TAK |  |  |
| 3 | W zestawie komunikator telemetryczny kompatybilny z pompami. | TAK |  |  |
| 4 | Minimalny skuteczny zasięg komunikacji: 1,5 m. Podać. | TAK |  |  |
| 5 | Automatyczne wykrywanie pompy w polu telemetrii. | TAK |  |  |
| 6 | Obsługa poprzez interfejs dotykowy w języku polskim lub angielskim. | TAK |  |  |
| 7 | Model programatora – podać. |  |  | x |
| 8 | Producent i kraj pochodzenia programatora – podać. |  |  | x |
| 9 | Rok produkcji programatora: 2025/2026. | TAK |  | x |
| 10 | Urządzenie medyczne oznaczone znakiem CE. | TAK |  | x |
| Część II: Pozostałe wymagania |  |  |  |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim: w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu dzierżawy. | TAK |  | x |
| 12 | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzenia i dokładną datę następnego przeglądu (dzień/miesiąc/rok). Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu dzierżawy. | TAK |  | x |
| 13 | Aktualizacja oprogramowania przedmiotu dzierżawy w trakcie trwania umowy dzierżawy (jeśli wymaga). | TAK |  | x |
| 14 | Obsługa serwisowa przez Wynajmującego; w tym przeglądy, konserwacja i naprawy wraz z dostawą części i materiałów zużywalnych, niezbędnych w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw, a także aktualizacja oprogramowania; w ramach czynszu dzierżawnego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przez autoryzowany serwis producenta sprzętu przeglądów technicznych w terminach zalecanych przez producenta urządzenia, przed terminem upływu ważności aktualnych przeglądów. Dostarczyć wraz z przedmiotem dzierżawy oświadczenie producenta/autoryzowanego serwisu dotyczące zasad wykonywania przeglądów technicznych. | TAK |  | x |
| 15 | Możliwość zgłaszania w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00. Podać dane kontaktowe niezbędne do zgłaszania uwag, usterek, awarii (mail, nr telefonu). | TAK |  | x |
| 16 | Usunięcie awarii lub zainstalowanie równoważnego urządzenia lub jego elementu w miejsce uszkodzonego przez serwis Wynajmującego w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego. | TAK |  | x |
| 17 | Szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi programatora. | TAK |  | x |
| 18 | W ramach potwierdzenia spełnienia wymaganych i zaoferowanych parametrów technicznych, Wykonawca złoży wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale V. Pkt. 1 lit b i c. Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dotyczy parametrów zaoferowanych w: część I punkty 2 – 6 oraz 10 Załączyć do oferty. Oferent zobowiązuje się wypełnić kolumnę „Nazwa dokumentu i nr strony potwierdzenia parametrów” podając nazwę dokumentu producenta oraz numer strony/stron na której/których opisane są oferowane parametry. |  |  | x |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot dzierżawa, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

……………………………………

Podpis Wynajmującego