ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ

NS: 120/PN/2026

..........................dnia....................

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7

80-952 Gdańsk

Wykonawca:

…………………………………………………………………..………….………………………………………...

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………...…….………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Przedmiot zamówienia: 		ANALIZATOR DO DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ

Ilość: 				2 sztuki

| L.p. | Parametry wymagane |  | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz | Nazwa dokumentu i nr strony potwierdzenia parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa na okres 24 miesięcy dwóch analizatorów do diagnostyki molekularnej, wg poniższych wymagań. |  | TAK |  | X |
| Część I: Wymagania dotyczące analizatorów |  |  |  |  |  |
| 2 | Urządzenia realizujące automatycznie poszczególne etapy badań: - izolacja; - amplifikacja i detekcja; - interpretacja wyników. |  | TAK |  |  |
| 3 | Możliwość pracy w oddzielnych trybach tj. tylko izolacja, tylko PCR, izolacja połączona z PCR. |  | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość wykonywania kilku różnych oznaczeń z jednego izolatu (z jednej próbki) w jednym cyklu pracy. |  | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość wykonywania pojedynczych oznaczeń (izolacja i amplifikacja w technologii PCR) w czasie nie dłuższym niż 2,5 h bez strat odczynników. |  | TAK |  |  |
| 6 | Wydajność urządzeń: - minimum 12 testów w jednym cyklu pracy dla jednego z aparatów (mutacje punktowe); - minimum 24 testy w jednym cyklu pracy dla drugiego z aparatów (diagnostyka zakażeń). Podać. |  | TAK |  |  |
| 7 | Możliwość izolacji materiału genetycznego z różnych matryc: surowica, osocze, krew pełna, PMR, mocz, kał, BAL, wymaz, płyny z jam ciała. |  | TAK |  |  |
|  | 1 | Możliwość izolacji materiału genetycznego z różnych matryc w pojedynczym cyklu pracy aparatów. | TAK |  |  |
| 8 | Analizatory współpracujące z odczynnikami kasetkowymi, pozwalając na wykonanie oznaczeń opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 4 do SWZ). |  | TAK |  |  |
| 9 | Odczynniki chłodzone na pokładzie analizatorów. |  | TAK |  |  |
| 10 | Każdy analizatorów obsługiwany poprzez zintegrowany monitor z ekranem dotykowym. |  | TAK |  |  |
| 11 | Możliwość podłączenia analizatorów do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego Zamawiającego. |  | TAK |  |  |
| 12 | Do każdego z analizatorów dostarczony zostanie przeznaczony pod niego mobilny stół. Nośność stołu dostosowana do wagi kompletnego analizatora. |  | TAK |  | X |
| 13 | Komunikacja użytkownika z analizatorami w języku polskim lub angielskim. Opisać. |  | TAK |  |  |
| 14 | Zasilanie analizatorów z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz. |  | TAK |  |  |
| 15 | Rok produkcji analizatorów – podać. |  | X |  | X |
| 16 | Producent analizatorów, kraj pochodzenia – podać. |  | X |  | X |
| 17 | Model / typ analizatorów – podać. |  | X |  | X |
| 18 | Analizatory – wyroby do diagnostyki in vitro posiadające oznaczenie CE IVD. Urządzenia posiadające dokumenty zgodne z rozporządzeniem IVDR. |  | TAK |  | X |
| Część II: Pozostałe wymagania |  |  |  |  |  |
| 19 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej. Dostarczyć wraz z przedmiotem dzierżawy. |  | TAK |  | X |
| 20 | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i dokładną datę następnego przeglądu (dzień/miesiąc/rok). Paszport techniczny dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu dzierżawy. |  | TAK |  | X |
| 21 | Aktualizacja oprogramowania analizatorów w trakcie trwania umowy dzierżawy. |  | TAK |  | X |
| 22 | Obsługa serwisowa przez Wynajmującego; w tym przeglądy, konserwacja, naprawy wraz z dostawą części i materiałów zużywalnych, niezbędnych w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw, a także aktualizacja oprogramowania; w ramach czynszu dzierżawnego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przez autoryzowany serwis producenta sprzętu przeglądów technicznych w terminach zalecanych przez producenta urządzenia, przed terminem upływu ważności aktualnych przeglądów. |  | TAK |  | X |
| 23 | Możliwość zgłaszania awarii 24h/dobę przez cały rok. Podać dane kontaktowe niezbędne do zgłaszania uwag, usterek, awarii (mail, nr telefonu). |  | TAK |  | X |
| 24 | Usunięcie awarii przez serwis Wynajmującego w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego. |  | TAK |  | X |
| 25 | Szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi dostarczonego przedmiotu dzierżawy. |  | TAK |  | X |
| 26 | Potwierdzenie spełnienia każdego z wymaganych i zaoferowanych parametrów, wyszczególnione w instrukcji obsługi urządzenia, kartach katalogowych, ulotkach odczynnikowych lub innych materiałach. Dotyczy parametrów zaoferowanych w: część I punkty 2 – 11 oraz 13 – 14. Oferent zobowiązuje się wypełnić kolumnę „Nazwa dokumentu i nr strony potwierdzenia parametrów” podając nazwę dokumentu oraz numer strony/stron na której/których opisane są oferowane parametry. |  | TAK |  | X |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot dzierżawy, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

…………………………………..………

Podpis Wynajmującego