## pakiety
NS:117/PN/2026
| …………………………………….. | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
| (Nazwa i adres Wykonawcy) | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet 1 Dostawa | [7 empty] | CPV | 33184200-5
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający)/ Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT% | Wartość netto | Wartość z VAT(brutto) | Producent | REF/ UDI | Ilość sztuk w opakowaniu handlowym | Klasa wyrobu medycznego
1 | Proteza naczyniowa aortalna tkana rozmiar od 18 do 34 długości 15 i 30 cm | szt. | 200 |  |  | 0
*
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Proteza naczyniowa aortalna tkana uszczelniana kolagenem | Tak/Nie
2 | Welurowana jednostronnie lub dwustronnie | Tak/Nie
3 | Posiadają koncentryczne karbowanie i podłużne wskaźniki (czarne) dla właściwego umiejscowienia protezy | Tak/Nie
4 | Proteza naczyniowa aortalna o rozmiarach 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34 długości 15 i 30 cm | Tak/Nie
5 | Wyroby medyczne jednorazowe, sterylne | Tak/Nie
Lp. | Wymagania w zakresie dokumentów
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy)
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
Lp. | Oferowany termin dostawy | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 3 do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 5 do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)
NS:117/PN/2026
| …………………………………….. | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
| (Nazwa i adres Wykonawcy) | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet 2 Dostawa
[8 empty] | CPV | 33141700-2
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający)/ Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT% | Wartość netto | Wartość z VAT(brutto) | Producent | REF/ UDI | Ilość sztuk w opakowaniu handlowym | Klasa wyrobu medycznego
1 | Cewnik balonowy, wysokociśnieniowy, standardowy do PTA, ciśnienie rozprężania RBP min od 8 do 16 atm. zależne od wielkości balonu, cewniki 4 i 5F w tym 4F w systemie RX, śr. balonu od 2 do 12 mm, dł. od 2 do 20 cm | szt. | 100 |  |  | 0
*
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Cewnik balonowy, wysokociśnieniowy, standardowy do PTA, akceptujący prowadnik 0,035", 0,018" i 0,014", ciśnienie rozprężania RBP min od 8 do 16 atm. zależne od wielkości balonu, cewniki 4 i 5F, śr. balonu od 2 do 12 mm, dł. od 2 do 20 cm | Tak/Nie
Lp. | Wymagania w zakresie dokumentów
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy)
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
Lp. | Oferowany termin dostawy | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 3 do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 5 do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)
NS:117/PN/2026
| …………………………………….. | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
| (Nazwa i adres Wykonawcy) | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet 3 Dostawa
[8 empty] | CPV | 33184200-5
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający)/ Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT% | Wartość netto | Wartość z VAT(brutto) | Producent | REF/ UDI | Ilość sztuk w opakowaniu handlowym | Klasa wyrobu medycznego
1 | Stentgraft rozwidlony biodrowy | szt. | 30 |  |  | 0
*
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Stentgraft do zastosowania w tętniakach biodrowych | Tak/Nie
2 | Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe. | Tak/Nie
3 | Cześć główna, rozwidlona o średnicach: 12 [mm] (proksymalnie) oraz 10 i 12 [mm] (dystalnie), długości części rozwidlonej - odcinek tętnicy biodrowej wspólnej: 45, 61 [mm] długości części rozwidlonej - odcinek tętnicy biodrowej wewnętrznej: 41, 58 [mm] | Tak/Nie
4 | Introducer posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację | Tak/Nie
5 | System posiada możliwość korekty położenia po 50 % otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów na kluczowe naczynia | Tak/Nie
6 | Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające. | Tak/Nie
Lp. | Wymagania w zakresie dokumentów
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy)
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
Lp. | Oferowany termin dostawy | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 3 do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 5 do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)
NS:117/PN/2026
| …………………………………….. | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
| (Nazwa i adres Wykonawcy) | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet 4 Depozyt
[8 empty] | CPV | 33184200-5
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający)/ Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT% | Wartość netto | Wartość z VAT(brutto) | Producent | REF/ UDI | Ilość sztuk w opakowaniu handlowym | Klasa wyrobu medycznego
1 | Multifunkcyjny cewnik wewnątrznaczyniowy typu „all-in-one” do udrożnień, wsparcia prowadnika oraz powrotu do światła naczynia. | zest | 20 |  |  | 0
*
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Multifunkcyjny cewnik wewnątrznaczyniowy typu „all-in-one” do udrożnień, wsparcia prowadnika oraz powrotu do światła naczynia. | Tak/Nie
2 | Dostępne rozmiary: 2.9F kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, posiadający dwie pozycje robocze igły i 4F kompatybilny z prowadnikiem 0,018”, posiadający trzy pozycje robocze igły | Tak/Nie
3 | Obracająca się o 360° igła nitinolowa, sterowalna, dająca możliwość ukierunkowanego ponownego wejścia do naczynia | Tak/Nie
4 | Dostępna długość systemu 80 i 120 cm | Tak/Nie
5 | Na okres obowiązywania umowy proszę o dostarczenie szafy do przechowywania asortymentu w tym pakiecie | Tak/Nie
Lp. | Wymagania w zakresie dokumentów
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy)
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
Lp. | Oferowany termin dostawy | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 3 do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 5 do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)
NS:117/PN/2026
| …………………………………….. | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
| (Nazwa i adres Wykonawcy) | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet 5 Dostawa
[8 empty] | CPV | 33111730-7
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający)/ Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT% | Wartość netto | Wartość z VAT(brutto) | Producent | REF/ UDI | Ilość sztuk w opakowaniu handlowym | Klasa wyrobu medycznego
1 | Cewnik angiograficzny hydrofilny obwodowy - długi | szt. | 50 |  |  | 0
*
2 | Zestaw do nakłucia tętnicy udowej | szt. | 200 |  |  | 0
*
3 | Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej | szt. | 4000 |  |  | 0
*
| Suma |  |  |  |  | 0
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów | Kryterium** | Opis wymagań***
Wymagania bezwzględne do pozycji 1
1 | Pokrycie dystalnej części (co najmniej 15 cm) cewnika powłoką hydrofilną | Tak/Nie
2 | Wymagana długość 150 cm | Tak/Nie
3 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,038” | Tak/Nie
4 | Dostępne rozmiary 4F i 5F | Tak/Nie
5 | Oplot pojedynczo i podwójnie pleciony, stalowy | Tak/Nie
6 | Duży wybór kształtów, w tym krzywizny z otworami bocznymi | Tak/Nie
7 | Kontrola trakcji 1:1 | Tak/Nie
8 | Taperowana końcówka, cieniująca w RTG | Tak/Nie
9 | Wyroby medyczne jednorazowe, sterylne | Tak/Nie
Wymagania bezwzględne do pozycji 2
1 | Rozmiary 4-11 F | Tak/Nie
2 | Długość 10 i 25 cm | Tak/Nie
3 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | Tak/Nie
4 | Dostępny w zestawie prowadnik 0,035" o długości 45 cm | Tak/Nie
5 | Wyroby medyczne jednorazowe, sterylne | Tak/Nie
Wymagania bezwzględne do pozycji 3
1 | Rozmiary 4-6 F | Tak/Nie
2 | Długość 10cm, 16 cm i 25 cm | Tak/Nie
3 | W zestawie prowadnik 0,021" lub 0,025" | Tak/Nie
4 | W zestawie igła 20G lub 22G | Tak/Nie
5 | Wyroby medyczne jednorazowe, sterylne | Tak/Nie
Lp. | Wymagania w zakresie dokumentów
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy)
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
Lp. | Oferowany termin dostawy | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 3 do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 5 do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)
NS:117/PN/2026
| …………………………………….. | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
| (Nazwa i adres Wykonawcy) | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet 6 Dostawa
[8 empty] | CPV | 33111730-7
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający)/ Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT% | Wartość netto | Wartość z VAT(brutto) | Producent | REF/ UDI | Ilość sztuk w opakowaniu handlowym | Klasa wyrobu medycznego
1 | Cewnik angiograficzny hydrofilny obwodowy - długi | szt. | 50 |  |  | 0
*
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Pokrycie koszulki hydrofilne | Tak/Nie
2 | Koszulka o średnicy 5 - 8 Fr | Tak/Nie
3 | Kompatybilna z prowadnikiem 0,038” | Tak/Nie
4 | Duża średnica wewnętrzna, co najmniej: 0.076" dla 5F, 0.087' dla 6F, 0.100 dla 7F, 0.114 dla 8F | Tak/Nie
5 | Koszulka zbrojona oplotem stalowym | Tak/Nie
6 | Marker 5 mm od końca dystalnego | Tak/Nie
7 | Dostępne długości 45, 65 oraz 90 cm | Tak/Nie
8 | Wyroby medyczne jednorazowe, sterylne | Tak/Nie
Lp. | Wymagania w zakresie dokumentów
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy)
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
Lp. | Oferowany termin dostawy | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 3 do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 5 do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)