## UCK 2026
NS:122/PN/2026
| …………………………………….. | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
| (Nazwa i adres Wykonawcy) | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet 1 Depozyt | [8 empty] | CPV | 33168000-5
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) / Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Liczba | Cena netto | VAT% | Wartość netto | Wartość z VAT(brutto) | Producent | REF | Liczba szt w op | Klasa wyrobu med.
1 | Prowadnica jednorazowego użytku do ECPW średnica 0,038'', 0,035" i 0,025", długość robocza 4500 mm i 2600mm prosta i zagięta | szt | 2200 |  |  | 0
*
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Prowadnica jednorazowego użytku do ECPW średnica 0,038'', 0,035" i 0,025", długość robocza 4500 mm i 2600mm prosta i zagięta | Tak/Nie
2 | Prowadniki z hydrofilną końcówką roboczą widoczną w RTG, dł. 5 cm; 10 cm; 5 cm i 10 cm po obu stronach prowadnika | Tak/Nie
3 | Dostępna sztywność standardowa i usztywniona, identyfikacja przez kolor | Tak/Nie
4 | Dostępne końcówki prosta i zagięta, z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania | Tak/Nie
5 | W części dystalnej prowadnica pokryta tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dwukolorowe, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia | Tak/Nie
6 | Wyroby medyczne jednorazowego użytku, sterylne | Tak/Nie
Lp. | Wymagania w zakresie dokumentów
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy)
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
Lp. | Oferowany termin dostawy | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 3 do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 5 do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)
NS:122/PN/2026
| …………………………………….. | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
| (Nazwa i adres Wykonawcy) | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet 2 Depozyt | [8 empty] | CPV | 33168000-5
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) / Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Liczba | Cena netto | VAT% | Wartość netto | Wartość z VAT(brutto) | Producent | REF | Liczba szt w op | Klasa wyrobu med.
1 | Stent nitinolowy, samorozprężalny do drenażu torbieli trzustki oraz dróg żółciowych | szt | 120 |  |  | 0
*
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Stent do użytku w drenażu torbieli trzustki oraz dróg żółciowych z funkcją elektrokauteryzacji | Tak/Nie
2 | Implantacja pod kontrolą EUS przez kanał roboczy endoskopu ultrasonograficznego, nie wymaga użycia aparatury RTG i dodatkowych narzędzi endoskopowych | Tak/Nie
3 | System uwalniania stentu ma wskaźniki mechaniczne i dźwiękowe, przełącznik i blokady pozwalające na uwolnienie stentu w odpowiedniej kolejności | Tak/Nie
4 | Kołnierze antymigracyjne są na obu końcach stentu | Tak/Nie
5 | Stenty całkowicie pokrywane o średnicach 6, 8 ,10, 15, 20 mm i dł. 8,10 mm | Tak/Nie
6 | Zestaw wprowadzający o średnicy 10,8 Fr | Tak/Nie
7 | Wyroby medyczne jednorazowego użytku, sterylne | Tak/Nie
Lp. | Wymagania w zakresie dokumentów
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy)
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
Lp. | Oferowany termin dostawy | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 3 do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 5 do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)