## pakiety 2026
NS:125/PN/2026
| …………………………………….. | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
| (Nazwa i adres Wykonawcy) | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet 1 Dostawa | [8 empty] | CPV | 33141200-2
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) / Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Liczba | Cena netto | VAT% | Wartość netto | Wartość z VAT(brutto) | Producent | REF | Liczba szt w op | Klasa wyrobu med.
1 | Cewnik dializacyjny czasowy dwukanałowowy 11,5F-12F o dł. 15-16 cm z zestawem do założenia, gałązki cewnika proste | zest. | 80 |  |  | 0
*
2 | Cewnik dializacyjny czasowy dwukanałowowy 11,5F-12F o dł. 19-20 cm z zestawem do założenia, gałązki cewnika proste | zest. | 300 |  |  | 0
*
3 | Cewnik dializacyjny czasowy dwukanałowowy 11,5F-12F o dł. 24-25 cm z zestawem do założenia, gałązki cewnika proste | zest. | 300 |  |  | 0
*
4 | Cewnik dializacyjny czasowy trójkanałowy 11,5-12F dł. 15-16cm z zestawem do założenia, gałązki cewnika proste | zest. | 500 |  |  | 0
*
5 | Cewnik dializacyjny czasowy trójkanałowy 11,5-12F dł. 19-20cm z zestawem do założenia, gałązki cewnika proste | zest. | 550 |  |  | 0
*
6 | Cewnik dializacyjny czasowy trójkanałowy 11,5F-12F o dł. 24-25 cm z zestawem do założenia, gałązki cewnika proste | zest. | 200 |  |  | 0
*
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Skład zestawu do wprowadzenia: cewnik, igła wprowadzająca, prowadnik, rozszerzadła, inne niezbędne akcesoria typu strzykawki, porty - proszę opisać | Tak/Nie
2 | Cewniki czasowe, dwukanałowe (poz od 1-3) i trójkanałowe (pozycja 4-6) do zabiegów hemodializy | Tak/Nie
3 | Wszystkie akcesoria zapakowane w jeden zestaw, sterylny, jednorazowy i gotowy do użycia | Tak/Nie
4 | Zaoferowane produkty w pakiecie muszą pochodzić od jednego producenta | Tak/Nie
Lp. | Wymagania w zakresie dokumentów
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy)
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
3 | Próbki: po 3 zestawy z pozycji 1 i 4 na potwierdzenie wymagań bezwzględnych i oceny jakości
Lp. | Parametr oceny jakości | Kryterium** | Ocena jakości wykonanie po stronie Zamawiającego
1 | Zestaw owinięty w serwetę do podania na stolik zabiegowy | tak - 5 pkt /nIe - 0pkt | wg osobnego protokołu
2 | Możliwość zakupu pojedynczej sztuki | tak - 5 pkt /nIe - 0pkt | wg osobnego protokołu
3 | Skalpel w zestawie | tak - 5 pkt /nIe - 0pkt | wg osobnego protokołu
4 | Prowadnica w podajniku wysuwana kciukiem | tak - 5 pkt /nIe - 0pkt | wg osobnego protokołu
5 | Etykieta do dokumentacji pacjenta z danymi identyfikującymi produkt | tak - 5 pkt /nIe - 0pkt | wg osobnego protokołu
Lp. | Oferowany termin dostawy | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 3 do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 5 do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)
NS:125/PN/2026
| …………………………………….. | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
| (Nazwa i adres Wykonawcy) | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet 2 Dostawa | [8 empty] | CPV | 33141200-2
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) / Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Liczba | Cena netto | VAT% | Wartość netto | Wartość z VAT(brutto) | Producent | REF | Liczba szt w op | Klasa wyrobu med.
1 | Cewnik długoterminowy do hemodializy zakładany metodą Seldingera, tunelizacja wsteczna średnica 14,5-15F długość (tip to cuff) 19 cm | zest. | 10 |  |  | 0
*
2 | Cewnik długoterminowy do hemodializy zakładany metodą Seldingera, tunelizacja wsteczna średnica 14,5-15F długość (tip to cuff) 23 cm | zest. | 10 |  |  | 0
*
3 | Cewnik długoterminowy do hemodializy zakładany metodą Seldingera, tunelizacja wsteczna średnica 14,5-15F długość (tip to cuff) 27-28 cm | zest. | 10 |  |  | 0
*
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Skład zestawu do wprowadzenia: cewnik, igła wprowadzająca, prowadnik, rozszerzadła, inne niezbędne akcesoria typu strzykawki, porty - proszę opisać | Tak/Nie
2 | Cewnik długoterminowy do hemodializy zakładany metodą Seldingera, tunelizacja wsteczna, końcówka cewnika V | Tak/Nie
3 | Wszystkie akcesoria zapakowane w zestaw, sterylny, jednorazowy i gotowy do użycia | Tak/Nie
4 | Prowadnica w podajniku wysuwana kciukiem | Tak/Nie
5 | Koszulka rozrywalna z zastawką hemostatyczną | Tak/Nie
6 | Zaoferowane produkty w pakiecie musza pochodzić od jednego producenta | Tak/Nie
Lp. | Wymagania w zakresie dokumentów
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy)
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
3 | Próbki 2 zestawy z pozycji 3 na potwierdzenie wymagań bezwzględnych i oceny jakości
Lp. | Parametr oceny jakości | Kryterium** | Ocena jakości wykonanie po stronie Zamawiającego
1 | Plaster przezroczysty w zestawie | tak - 5 pkt /nIe - 0pkt | wg osobnego protokołu
2 | Możliwość zakupu pojedynczej sztuki | tak - 5 pkt /nIe - 0pkt | wg osobnego protokołu
3 | Skalpel w zestawie | tak - 5 pkt /nIe - 0pkt | wg osobnego protokołu
4 | Wklejka do dokumentacji pacjenta z danymi identyfikującymi produkt | tak - 5 pkt /nIe - 0pkt | wg osobnego protokołu
Lp. | Oferowany termin dostawy | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 3 do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 5 do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)
NS:125/PN/2026
| …………………………………….. | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
| (Nazwa i adres Wykonawcy) | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet 3 Dostawa | [8 empty] | CPV | 33141200-2
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) / Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Liczba | Cena netto | VAT% | Wartość netto | Wartość z VAT(brutto) | Producent | REF | Liczba szt w op | Klasa wyrobu med.
1 | Cewnik długoterminowy do hemodializy zakładany metodą Seldingera, tunelizacja "do przodu" średnica 14,5-15F długość (tip to cuff) 32-40 cm | zest. | 20 |  |  | 0
*
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Skład zestawu do wprowadzenia: cewnik, igła wprowadzająca, prowadnik, rozszerzadła, inne niezbędne akcesoria typu strzykawki, porty - proszę opisać | Tak/Nie
2 | Cewnik długoterminowy do hemodializy zakładany metodą Seldingera, tunelizacja "do przodu" | Tak/Nie
3 | Wszystkie akcesoria zapakowane w zestaw, sterylny, jednorazowy i gotowy do użycia | Tak/Nie
4 | Koszulka rozrywalna z zastawką hemostatyczmą | Tak/Nie
5 | Cewnik z symetrycznym schodkowymi (nierozdwojonymi) końcówkami | Tak/Nie
6 | Zaoferowane produkty w pakiecie musza pochodzić od jednego producenta | Tak/Nie
Lp. | Wymagania w zakresie dokumentów
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy)
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
3 | Próbki 2 zestawy z pozycji 1 na potwierdzenie wymagań bezwzględnych i oceny jakości
Lp. | Parametr oceny jakości | Kryterium** | Ocena jakości wykonanie po stronie Zamawiającego
1 | W zestawie dodatkowo 2 plastry | tak - 5 pkt /nIe - 0pkt | wg osobnego protokołu
2 | Prowadnica w podajniku wysuwana kciukiem | tak - 15 pkt /nIe - 0pkt | wg osobnego protokołu
3 | Skalpel w zestawie | tak - 5 pkt /nIe - 0pkt | wg osobnego protokołu
4 | Wklejka do dokumentacji pacjenta z danymi identyfikującymi produkt | tak - 5 pkt /nie - 0pkt | wg osobnego protokołu
Lp. | Oferowany termin dostawy | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 3 do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 5 do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)
NS:125/PN/2026
| …………………………………….. | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
| (Nazwa i adres Wykonawcy) | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet 4 Dostawa | [8 empty] | CPV | 33141200-2
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) / Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Liczba | Cena netto | VAT% | Wartość netto | Wartość z VAT(brutto) | Producent | REF | Liczba szt w op | Klasa wyrobu med.
1 | Cewnik długoterminowy do hemodializy zakładany metodą Seldingera, tunelizacja "do przodu" średnica 14,5-15F długość (tip to cuff) 19 cm | zest. | 250 |  |  | 0
*
2 | Cewnik długoterminowy do hemodializy zakładany metodą Seldingera, tunelizacja "do przodu" średnica 14,5-15F długość (tip to cuff) 23 cm | zest. | 200 |  |  | 0
*
3 | Cewnik długoterminowy do hemodializy zakładany metodą Seldingera, tunelizacja "do przodu" średnica 14,5-15F długość (tip to cuff) 27-28 cm | zest. | 40 |  |  | 0
*
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Skład zestawu do wprowadzenia: cewnik, igła wprowadzająca, prowadnik, rozszerzadła, inne niezbędne akcesoria typu strzykawki, porty - proszę opisać | Tak/Nie
2 | Cewnik długoterminowy do hemodializy zakładany metodą Seldingera, tunelizacja "do przodu" | Tak/Nie
3 | Wszystkie akcesoria zapakowane w zestaw, sterylny, jednorazowy i gotowy do użycia | Tak/Nie
4 | Koszulka rozrywalna z zastawką hemostatyczną | Tak/Nie
5 | Prowadnica skalowana, wysuwana kciukiem | Tak/Nie
6 | Zaoferowane produkty w pakiecie musza pochodzić od jednego producenta | Tak/Nie
Lp. | Wymagania w zakresie dokumentów
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy)
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
3 | Próbki 3 zestawy z pozycji 1 na potwierdzenie wymagań bezwzględnych i oceny jakości
Lp. | Parametr oceny jakości | Kryterium** | Ocena jakości wykonanie po stronie Zamawiającego
1 | W zestawie dodatkowo 2 przezroczyste plastry | tak - 5 pkt /nie - 0pkt | wg osobnego protokołu
2 | Wklejka do dokumentacji pacjenta z danymi identyfikującymi produkt | tak - 5 pkt /nIe - 0pkt | wg osobnego protokołu
Lp. | Oferowany termin dostawy | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 3 do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 5 do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)
NS:125/PN/2026
| …………………………………….. | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
| (Nazwa i adres Wykonawcy) | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet 5 Dostawa | [8 empty] | CPV | 33141200-2
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) / Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Liczba | Cena netto | VAT% | Wartość netto | Wartość z VAT(brutto) | Producent | REF | Liczba szt w op | Klasa wyrobu med.
1 | Zestaw do zakładania cewników dializacyjnych długoterminowych do hemodializy | zest. | 500 |  |  | 0
*
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | 1x serweta dwuwarstwowa 100x90 cm - opakowanie zestawu | Tak/Nie
2 | 3 x serweta dwuwarstwowa 75x90 cm, z przylepcem | Tak/Nie
3 | 1 x pojemnik prostokątny plastikowy 500 ml | Tak/Nie
4 | 1 x kleszczyki zagięte anatomiczne typu Halsted-Mosquito 12,5 cm jednorazowe | Tak/Nie
5 | 1 x pęseta anatomiczna prosta 14 cm jednorazowa | Tak/Nie
6 | 1 x ostrze chirurgiczne nr 11 z trzonkiem | Tak/Nie
7 | 10x kompres gazowy 10x10cm, 12 warstw, 17 nitek | Tak/Nie
8 | 2 x strzykawka 10 ml luer | Tak/Nie
9 | 1 x strzykawka 20 ml luer | Tak/Nie
10 | 1 x strzykawka 5 ml luer | Tak/Nie
11 | 2 x igła iniekcyjna 1,2x0,40 mm | Tak/Nie
12 | 1 x igła iniekcyjna 0,8x0,50 mm | Tak/Nie
13 | 6 x kompres 5x5 cm gazowy 8 warstw, 17 nitek | Tak/Nie
14 | Całość zapakowana w sterylny zestaw i owinięta w serwetę na stół narzędziowy | Tak/Nie
15 | Narzędzia jednorazowe z matowionej stali nierdzewnej | Tak/Nie
Lp. | Wymagania w zakresie dokumentów
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy)
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
3 | Próbki 3 zestawy na potwierdzenie wymagań bezwzględnych i oceny jakości
Lp. | Parametr oceny jakości | Kryterium** | Ocena jakości wykonanie po stronie Zamawiającego
1 | Etykieta do dokumentacji pacjenta z danymi identyfikującymi produkt | tak - 10 pkt /nie - 0pkt | wg osobnego protokołu
Lp. | Oferowany termin dostawy | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 3 do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 5 do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)
NS:125/PN/2026
| …………………………………….. | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
| (Nazwa i adres Wykonawcy) | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet 6 Dostawa | [8 empty] | CPV | 33141200-2
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) / Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Liczba | Cena netto | VAT% | Wartość netto | Wartość z VAT(brutto) | Producent | REF | Liczba szt w op | Klasa wyrobu med.
1 | Zestaw do usuwania cewników dializacyjnych długoterminowych | zest. | 300 |  |  | 0
*
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów - skład zestawu | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | 1x serweta dwuwarstwowa 100x90 cm - opakowanie zestawu | Tak/Nie
2 | 1 x serweta dwuwarstwowa 75x90 cm z otworem centralnym przylepnym o średnicy 7 cm | Tak/Nie
3 | 3 x kleszczyki zagięte anatomiczne typu Halsted-Mosquito 12,5 cm jednorazowe | Tak/Nie
4 | 1 x pęseta anatomiczna prosta 14 cm jednorazowa | Tak/Nie
5 | 1 x ostrze chirurgiczne nr 11 z trzonkiem | Tak/Nie
6 | 10 x kompres gazowy 10x10cm, 12 warstw, 17 nitek | Tak/Nie
7 | 1 x strzykawka 20 ml luer | Tak/Nie
8 | 1 x igła iniekcyjna 1,2x0,40 mm | Tak/Nie
9 | 1 x igła iniekcyjna 0,8x0,50 mm | Tak/Nie
10 | 4 x kompres 5cm x5 cm gazowy 8 warstw, 17 nitek | Tak/Nie
11 | 1 x opatrunek z folii poliuretanowej z częścią chłonną rozmiar 10x12,5 cm | Tak/Nie
12 | Całość zapakowana w sterylny zestaw i owinięta w serwetę na stół narzędziowy | Tak/Nie
13 | Narzędzia jednorazowe z matowionej stali nierdzewnej | Tak/Nie
Lp. | Wymagania w zakresie dokumentów
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy)
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
3 | Próbki 3 zestawy na potwierdzenie wymagań bezwzględnych i oceny jakości
Lp. | Parametr oceny jakości | Kryterium** | Ocena jakości wykonanie po stronie Zamawiającego
1 | Etykieta do dokumentacji pacjenta z danymi identyfikującymi produkt | tak - 10 pkt /nie - 0pkt | wg osobnego protokołu
Lp. | Oferowany termin dostawy | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 3 do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 5 do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)
NS:125/PN/2026
| …………………………………….. | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
| (Nazwa i adres Wykonawcy) | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet 7 Dostawa | [8 empty] | CPV | 33141000-0
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) / Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Liczba | Cena netto | VAT% | Wartość netto | Wartość z VAT(brutto) | Producent | REF | Liczba szt w op | Klasa wyrobu med.
1 | Sterylny zestaw do podłączenia pacjenta - przetoka tętniczo - żylna | zest. | 10000 |  |  | 0
*
2 | Sterylny zestaw do odłączenia pacjenta - przetoka tętniczo - żylna | zest. | 10000 |  |  | 0
*
3 | Sterylny zestaw do podłączenia pacjenta - cewnik do hemodializy | zest. | 24000 |  |  | 0
*
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów pozycja 1 | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Sterylny zestaw do podłączenia pacjenta - przetoka tętniczo - żylna | Tak/Nie
2 | Serweta sterylna dwuwarstwowa nieprzemakalna z jednej strony laminowana o gramaturze min. 43 gr/m2 o wymiarach 38-45cm x 45cm - 1 szt | Tak/Nie
3 | Kompres z włókniny 30g w rozmiarze 7,5x7,5 cm - 6 szt. | Tak/Nie
4 | Przylepiec mocujący z włókniny z klejem hypoalergicznym akrylowym wskazanym dla pacjentów z wrażliwą skórą, bardzo dobrze przepuszczający powietrze i parę wodną, dzięki czemu skóra może oddychać i nie poci się. Warstwa przylepna zabezpieczona papierem silikonowym rozmiarze 2-3cm x 15-16cm - 6 szt. | Tak/Nie
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów pozycja 2 | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Jałowy zestaw do odłączenia pacjenta - przetoka tętniczo - żylna | Tak/Nie
2 | Kompres z włókniny w rozmiarze 7,5x7,5 cm - 6 szt. | Tak/Nie
3 | Sterylny opatrunek typu Pushban w rozmiarze 38x72 mm lub włókninowo/foliowy przezroczysty, z klejem hypoalergicznym akrylowym. Wkład chłonny hemostatyczny pod wpływem absorpcji krwi wywołuje mechaniczną hemostazę. Do stosowania jako opatrunek poinfekcyjny, opatrunek po zakończeniu hemodializy w rozmiarze 2,5-4cm x 7-9cm - 2 szt. | Tak/Nie
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów pozycja 3 | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Sterylny zestaw do podłaczenia pacjenta - cewnik do hemodializy | Tak/Nie
2 | Serweta sterylna dwuwarstwowa nieprzemakalna z jednej strony laminowana o gramaturze min 43g/m2 o wymiarach 38-45cm x 45cm - 2 szt., jedna z serwet ma być owinięciem zestawu | Tak/Nie
3 | Tupfer kulka w rozmiarze 20x20mm bawełniany - 4 szt. | Tak/Nie
4 | Miseczka przezroczysta plastikowa wykonana z PP o pojemności min. 50 ml | Tak/Nie
5 | Kompresy wykonane z włókniny lw rozmiarze 7,5x7,5 cm - 6 szt. | Tak/Nie
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Zestaw zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo foliowa ze zgrzewem w kształcie litery v umożliwiającym bezpyłowe otwieranie. | Tak/Nie
2 | Każdy zestaw powinien zawierać etykietę główną z kodem kreskowym, znakiem CE oraz dla zestawu do podłączenia na etykiecie litera A , dla zestawu do odłączenia na etykiecie litera B, dla zestawu do podłączenia cewnika na etykiecie litera C | Tak/Nie
3 | Każdy zestaw powinien być oznakowany samoprzylepnymi etykietami zawierającymi indeks, dato-serie oraz daty ważności , nazwa producenta, | Tak/Nie
4 | Zestawy jednorazowe, medyczne, sterylne, gotowe do użycia | Tak/Nie
Lp. | Wymagania w zakresie dokumentów
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy)
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
3 | Próbki - po 4 zestawy z każdej pozycji - w celu potwierdzenia wymagań bezwzlędnych
Lp. | Oferowany termin dostawy | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 3 do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 5 do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)
NS:125/PN/2026
| …………………………………….. | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
| (Nazwa i adres Wykonawcy) | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet 8 Dostawa | [8 empty] | CPV | 33141000-0
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) / Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Liczba | Cena netto | VAT% | Wartość netto | Wartość z VAT(brutto) | Producent | REF | Liczba szt w op | Klasa wyrobu med.
1 | Serweta sterylna dwuwarstwowa o wymiarach 38-45cm x 45cm | szt | 5000 |  |  | 0
*
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Serweta dwuwarstwowa rozmiar 38-45cm x 45cm sterylna | Tak/Nie
2 | Serweta dwuwarstwowa - warstwa chłonna i nieprzemakalna | Tak/Nie
3 | Gramatura min 40 g/m² | Tak/Nie
4 | Wyrób medyczny jednorazowego użytku, sterylny | Tak/Nie
Lp. | Wymagania w zakresie dokumentów
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy)
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
3 | Próbki zaoferowanego asortymentu 6 sztuk na potwierdzenie wymagań bezwzględnych i oceny jakości
Lp. | Parametr oceny jakości | Kryterium** | Ocena jakości wykonanie po stronie Zamawiającego
1 | Samoprzylepna etykieta do dokumentacji pacjenta z danymi identyfikującymi produkt - min 1 sztuka | 0 lub 5 pkt | wg osobnego protokołu
Lp. | Oferowany termin dostawy | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 3 do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 5 do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)