## FAC
NS: 112/TP/2026
Załącznik nr 3 do SWZ
| Nazwa i adres Wykonawcy |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet 1 Dostawa | [8 empty] | CPV 33190000-8
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) / Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Liczba | Cena netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | REF | Liczba sztuk w opakowaniu handlowym | Klasa wyrobu medycznego
1 | Pozycjoner pod szyję do operacji tarczycy rozm. 48x39x9 cm | szt. | 3 |  |  | 0
*
2 | Pozycjoner pod szyję do operacji tarczycy do trudnych intubacji rozm. 50x39x8 cm | szt. | 2 |  |  | 0
*
3 | Pozycjoner głowy, do odciążenia uszu, szyi i głowy rozm.24x22x7 cm, z możliwością stosowania u pacjentów bariatrycznych | szt. | 3 |  |  | 0
*
4 | Materac żelowy na stół operacyjny rozm. 170x50x1,5 cm | szt. | 10 |  |  | 0
*
5 | Materac żelowy na stół operacyjny rozm. 180x50x1,5 cm | szt. | 3 |  |  | 0
*
6 | Materac żelowy na stół operacyjny rozm. 115x50x1,5 cm | szt. | 4 |  |  | 0
*
7 | Pozycjoner głowy w kształcie krążka o rozm. 8x3x2 cm | szt. | 5 |  |  | 0
*
8 | Pozycjoner głowy w kształcie misy z zagłębieniem na środku i wysokimi bokami rozm. zewn. 14x3 cm; rozm wewn. 6x1,5 cm | szt. | 5 |  |  | 0
*
9 | Pozycjoner głowy pediatryczny w kształcie krążka o rozm. 14x7x2,5 cm | szt. | 6 |  |  | 0
*
10 | Pozycjoner głowy dla dorosłych w kształcie krążka o rozm. 20x7x7 cm | szt. | 20 |  |  | 0
*
11 | Pozycjoner pod głowę w kształcie krążka otwartego o rozm. 20x7x5 cm | szt. | 4 |  |  | 0
*
12 | Pozycjoner pod głowę w kształcie krążka otwartego o rozm. 14x5x3 cm | szt. | 4 |  |  | 0
*
13 | Profilowany pozycjoner głowy do zabiegów w pozycji leżącej 18x18x8 cm | szt. | 2 |  |  | 0
*
14 | Pozycjoner głowy do ochrony twarzy, szyi i uszu o rozm. 22x19x6 cm | szt. | 4 |  |  | 0
*
15 | Pozycjoner twarzy w pozycji brzusznej w rozm. 28x24x14 cm | szt. | 3 |  |  | 0
*
16 | Pozycjoner głowy i twarzy do pozycji brzusznej z możliwością podłączenia rurki o rozm. 23x20x11,5 cm | szt. | 3 |  |  | 0
*
17 | Pozycjoner boczny używany przy operacji stawu biodrowego, barku, nerki itp.o rozm. 72x46x15 cm | szt. | 3 |  |  | 0
*
18 | Pozycjoner klatki piersiowej i nóg, do redukcji ucisku na obszar brzucha i kończyn przy operacjach kl. piersiowej i neurochirurgicznych, operacjach brzucha o rozm. 90x46x12 cm | szt. | 3 |  |  | 0
*
19 | Podkładka żelowa pod rękę, podpórka barkowa o rozm. 40x16x1 cm | szt. | 3 |  |  | 0
*
20 | Podkładka żelowa pod rękę, podpórka barkowa o rozm. 60x16x1 cm | szt. | 3 |  |  | 0
*
21 | Profilowany pozycjoner do podkładania pod rękę o rozm. 50x15x4 cm | szt. | 15 |  |  | 0
*
22 | Podkładka pod rękę z pianki do ustabilizowania ramienia o rozm. 60x16x6 cm | szt. | 3 |  |  | 0
*
23 | Profilowany pozycjoner nóg w pozycji bocznej o rozm. 64x40x22 cm | szt. | 3 |  |  | 0
*
24 | Podpiętki z paskiem, do wsparcia i zmniejszenia nacisku na piętę (komplet 2 szt.) o rozm. 32x20x1,3 cm z zapięciem na rzepy | szt. | 3 |  |  | 0
*
25 | Podkładka pod pięty (komplet 2 szt.) o rozm. 18x10x7 cm | szt. | 7 |  |  | 0
*
26 | Pozycjoner półwałek na tułów o rozm. 50x10x7 cm | szt. | 5 |  |  | 0
*
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Poz. 1.Pozycjoner dwusegmentowy przeznaczony do operacji tarczycy. Dolna część wykonana z pianki sztywnej, na której umieszczona jest wyprofilowana podkładka pozycjonująca - żelowa, z wyraźnym uwypukleniem w okolicach karku (półwałek PUR zatopiony w polimerze żelowym). | Tak/Nie
2 | Poz. 2. Pozycjoner wykonany całkowicie z żelu polimerowego, przeznaczony do operacji tarczycy do trudnych intubacji, z wyrażnym uwypukleniem w okolicach karku. | Tak/Nie
3 | Poz. 3 Pozycjoner głowy, do odciążenia uszu, szyi i głowy rozm.24x22x7 cm, z możliwością stosowania u pacjentów bariatrycznych, przeciwodleżynowy wykonany z elastycznego, nietoksycznego żelu polimerowego. | Tak/Nie
4 | Poz. 4 Materac żelowy na stół operacyjny rozm. 170x50x1,5 cm | Tak/Nie
5 | Poz. 5 Materac żelowy na stół operacyjny rozm. 180x50x1,5 cm | Tak/Nie
6 | Poz. 6 Materac żelowy na stół operacyjny rozm. 115x50x1,5 cm | Tak/Nie
7 | Poz. 7 Pozycjoner głowy w kształcie zamkniętego krążka o rozm. 8x3x2 cm z łagodnymi zaokrągleniami, przeciwodleżynowy wykonany z elastycznego, nietoksycznego żelu polimerowego. | Tak/Nie
8 | Poz. 8 Pozycjoner głowy w kształcie zamkniętej misy z zagłębieniem na środku i wysokimi bokami rozm. zewn. 14x3 cm; rozm wewn. 6x1,5 cm, przeciwodleżynowy wykonany z elastycznego, nietoksycznego żelu polimerowego. | Tak/Nie
9 | Poz. 9 Pozycjoner głowy pediatryczny w kształcie zamkniętego krążka o rozm. 14x7x2,5 cm z łagodnymi zaokrągleniami, przeciwodleżynowy wykonany z elastycznego, nietoksycznego żelu polimerowego. | Tak/Nie
10 | Poz. 10 Pozycjoner głowy dla dorosłych w kształcie zamknietego krążka o rozm. 20x7x7 cm z łagodnymi zaokrągleniami, przeciwodleżynowy wykonany z elastycznego, nietoksycznego żelu polimerowego. | Tak/Nie
11 | Poz. 11 Pozycjoner pod głowę w kształcie krążka otwartego o rozm. 20x7x5 cm z łagodnymi zaokrągleniami, przeciwodleżynowy wykonany z elastycznego, nietoksycznego żelu polimerowego. | Tak/Nie
12 | Poz. 12 Pozycjoner pod głowę w kształcie krążka otwartego o rozm. 14x5x3 cm z łagodnymi zaokrągleniami, przeciwodleżynowy wykonany z elastycznego, nietoksycznego żelu polimerowego. | Tak/Nie
13 | Poz. 13 Profilowany pozycjoner głowy do zabiegów w pozycji leżącej 18x18x8 cm, przeciwodleżynowy wykonany z elastycznego, nietoksycznego żelu polimerowego. | Tak/Nie
14 | Poz. 14 Pozycjoner głowy do ochrony twarzy, szyi i uszu, okulistyczny, z wsparciem bocznym o rozm. 22x19x6 cm, przeciwodleżynowy wykonany z elastycznego, nietoksycznego żelu polimerowego. | Tak/Nie
15 | Poz. 15 Pozycjoner twarzy z trzonem z pianki, w pozycji brzusznej w rozm. 28x24x14 cm, przeciwodleżynowy wykonany z elastycznego, nietoksycznego żelu polimerowego. | Tak/Nie
16 | Poz. 16 Pozycjoner głowy i twarzy do pozycji brzusznej z możliwością podłączenia rurki o rozm. 23x20x11,5 cm. Podstawa wykonana z pianki sztywnej na powierzchni której, znajduję się polimer żelowy. | Tak/Nie
17 | Poz. 17 Pozycjoner boczny używany przy operacji stawu biodrowego, barku, nerki itp.o rozm. 72x46x15 cm. Pozycjoner dwuelementowy do pozycji bocznej. Dolna część (poduszka) , wyprofilowana - z zagłebieniem na rękę, wykonana z pianki sztywnej pokrytej folią PUR. Drugim elementem jest podkładka prostokątna, żelowa, która wypełnia pozycjoner bazowy. | Tak/Nie
18 | Poz. 18 Pozycjoner klatki piersiowej i nóg, do redukcji ucisku na obszar brzucha i kończyn przy operacjach kl. piersiowej i neurochirurgicznych, operacjach brzucha o rozm. 90x46x12 cm. Pozycjoner wielosegmentowy, składający się z 8 części, tj. 2 elementy narożne/ kątowe, 2 elementy z wyprofilowaniem i 4 elementy umożliwiające wydłużenie boków pozycjonera do wymaganej długości. Wykonany z pianki z pamięcią (pianka "leniwa"), pokrytej na zewnątrz grubsza folią PUR. Miękki, rozkłada równomiernie siłę nacisku. Powłoka z folii PUR jest antystatyczna, nie sprzyja rozwojowi bakterii. W 100% wolne od silikonu, lateksu, plastyfikatorów. | Tak/Nie
19 | Poz. 19 Podkładka żelowa pod rękę, prostokątna, podpórka barkowa o rozm. 40x16x1 cm | Tak/Nie
20 | Poz. 20 Podkładka żelowa pod rękę, prostokątna, podpórka barkowa o rozm. 60x16x1 cm | Tak/Nie
21 | Poz. 21 Profilowany pozycjoner rynnowy do podkładania pod rękę o rozm. 50x15x4 cm, przeciwodleżynowy wykonany z elastycznego, nietoksycznego żelu polimerowego. | Tak/Nie
22 | Poz. 22 Profilowana podkładka pod rękę z pianki z pamięcią (pianka leniwa) do ustabilizowania ramienia o rozm. 60x16x6 cm. Miękka, rozkłada równomiernie siłę nacisku. Skóra ma kontakt z foliią PUR, która jest antystatyczna i nie sprzyja rozwojowi bakterii. Materiał w 100% wolny od silikonu, lateksu, plastyfikatorów. | Tak/Nie
23 | Poz. 23 Profilowany pozycjoner nóg w pozycji bocznej o rozm. 64x40x22 cm, o przekroju poprzecznym w kształcie litery C, podkładka wykonana z pianki sztywnej, na powierzchni której, z każdej strony znajduję się polimer żelowy. | Tak/Nie
24 | Poz. 24 Podpiętki z paskiem, do wsparcia i zmniejszenia nacisku na piętę (komplet 2 szt.) o rozmiarze 32x20x1,3 cm z zapięciem na rzepy, przeciwodleżynowe wykonane z elastycznego, nietoksycznego żelu polimerowego | Tak/Nie
25 | Poz. 25 Podkładka pod pięty (komplet 2 szt.) o rozm. 18x10x7 cm przeznaczona głównie pod ścięgno Achillesa, przeciwodleżynowa wykonana z elastycznego, nietoksycznego żelu polimerowego. | Tak/Nie
26 | Poz. 26 Pozycjoner półwałek na tułów o rozm. 50x10x7 cm, przeciwodleżynowy wykonany z elastycznego, nietoksycznego żelu polimerowego. | Tak/Nie
27 | Wszystkie oferowane wyroby muszą być wyrobami medycznymi przeznaczonymi do pozycjonowania pacjenta podczas zabiegów diagnostycznych, medycznych oraz operacyjnych, w szczególności w trakcie procedur wykonywanych na bloku operacyjnym, z zapewnieniem ochrony przed nadmiernym uciskiem oraz urazami tkanek. | Tak/Nie
28 | Powierzchnia pozycjonera powinna być wykonana z elastycznego, szczelnego i nieporowatego materiału syntetycznego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w jednostkach ochrony zdrowia, umożliwiającego łatwe utrzymanie w czystości. Dopuszcza się powłoki wykonane z poliuretanu (PUR), TPU lub innych równoważnych materiałów o porównywalnych właściwościach użytkowych. Wyroby muszą być tak wykonane, by zapewniać redystrybucję nacisku i ochronę przed odleżynami, a wypełnienie nie może wyciekać w przypadku uszkodzenia. | Tak/Nie
29 | Wszystkie parametry oferowanych wyrobów muszą wynikać z załączonych dokumentów, tj. kart katalogowych, instrukcji użytkowania oraz innych materiałów technicznych producenta. Oświadczenia wykonawcy niepoparte dokumentami nie będą uznawane za potwierdzenie spełnienia wymagań. | Tak/Nie
30 | Oferowane pozycjonery muszą być łatwe do dezynfekcji, nie zawierajać lateksu i silikonu, bezpieczne w radioterapii, przezierne dla promieni RTG, dopuszczone do stosowania z MRI | Tak/Nie
31 | Konstrukcja pozycjonerów musi zapewniać szczelną, nieporowatą powierzchnię umożliwiającą skuteczną dezynfekcję oraz zapobiegającą wnikaniu płynów do wnętrza wyrobu. Pozycjonery nie mogą posiadać elementów konstrukcyjnych utrudniających utrzymanie higieny, w szczególności otwartych porów materiałowych lub elementów mogących absorbować płyny. | Tak/Nie
32 | Oferowane pozycjonery muszą być odporne na działanie środków dezynfekcyjnych powszechnie stosowanych w podmiotach leczniczych, w szczególności preparatów na bazie alkoholu, aldehydów, związków amoniowych oraz nadtlenku wodoru. Dezynfekcja nie może powodować uszkodzenia powłoki, utraty szczelności ani pogorszenia właściwości użytkowych wyrobu. | Tak/Nie
33 | Oferowane pozycjonery muszą być objęte gwarancją producenta lub wykonawcy przez okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostarczenia zamówienia. Gwarancja obejmuje w szczególności wady materiałowe, uszkodzenia powłoki, rozszczelnienia oraz inne wady powstałe w trakcie prawidłowego użytkowania wyrobu. | Tak/Nie
34 | Zamawiający wymaga, aby wszystkie pozycjonery oferowane w ramach niniejszego pakietu pochodziły od jednego producenta. Wymóg wynika z konieczności zapewnienia jednolitych procedur użytkowania, dezynfekcji oraz kompatybilności elementów zestawu stosowanego na bloku operacyjnym. | Tak/Nie
Lp. | W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SWZ, Wykonawca złoży wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy). Zamawiający dopuszcza dodatkowo złożenie innych materiałów technicznych producenta, jeżeli karty katalogowe i instrukcje użytkowania nie potwierdzają spełnienia wszystkich wymagań bezwzględnych.
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
3 | Instrukcja użytkowania w języku polskim, zawierająca w szczególności szczegółowe informacje dotyczące czyszczenia, dezynfekcji oraz konserwacji oferowanych pozycjonerów, z uwzględnieniem dopuszczalnych środków dezynfekcyjnych.
4 | Próbki po 2 szt. z poz. 10 i 21
Lp. | Oferowany termin dostawy | Punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | do 30 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 31 do 45 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 46 do 63 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)
NS: 112/TP/2026
Załącznik nr 3 do SWZ
| Nazwa i adres Wykonawcy |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet 2 poz. 1, Pakiet 2 poz. 2, Pakiet 2 poz. 3, Pakiet 2 poz. 4 - składanie ofert na poszczególne pozycje |  | Dostawa | [6 empty] | CPV 33190000-8
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) / Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Liczba | Cena netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | REF | Liczba sztuk w opakowaniu handlowym | Klasa wyrobu medycznego
1 | Stabilizująca podkładka dłoni i nadgarstka o rozm. 28x8,3x6 cm | szt. | 4 |  |  | 0
*
2 | Zestaw pozycjonerów 2-częściowy - ochraniacze na ramię dla pozycji Trendelenburga o rozm. 16x15x2,5 cm | szt. | 5 |  |  | 0
*
3 | Profilowany pozycjoner pediatrczyny do podkładania pod rękę/nogę o rozm. 30x15x4 cm | szt. | 4 |  |  | 0
*
4 | Pozycjoner noworodkowy prostokątny z poszewką w o rozm. 25x15 cm | szt. | 4 |  |  | 0
*
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Poz. 1 Stabilizująca podkładka dłoni i nadgarstka o rozm. 28x8,3x6 cm. Wykonana w 100% z poliuretanu, pokryta wzmocnioną powłoką poliuretanową, posiadająca wzmocnione, szerokie zgrzewy, materiał chroniący pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawierająca silikonu, lateksu, ftalanów. Możliwość ogrzania (do 50 stopni C) oraz schłodzenia (do 0 stopni C). | Tak/Nie
2 | Poz. 2 Zestaw pozycjonerów 2-częściowy - ochraniacze na ramię dla pozycji Trendelenburga o rozm. 16x15x2,5 cm składający się z podkładek żelowych z rzepami i pozycjonera; przeciwodleżynowe wykonane z elastycznego, nietoksycznego żelu polimerowego | Tak/Nie
3 | Poz. 3 Profilowany pozycjoner rynnowy pediatyrczny do podkładania pod rękę/nogę o rozm. 30x15x4 cm, przeciwodleżynowa wykonana z elastycznego, nietoksycznego żelu polimerowego | Tak/Nie
4 | Poz. 4 Pozycjoner noworodkowy prostokatny z poszewką w o rozm. 25x15 cm, w postaci żelowej polimerowej podkładki o grubości ok. 1 cm. Żel elastyczny, nietoksyczny, o niskiej gęstości. | Tak/Nie
5 | Wszystkie oferowane wyroby muszą być wyrobami medycznymi przeznaczonymi do pozycjonowania pacjenta podczas zabiegów diagnostycznych, medycznych oraz operacyjnych, w szczególności w trakcie procedur wykonywanych na bloku operacyjnym, z zapewnieniem ochrony przed nadmiernym uciskiem oraz urazami tkanek. | Tak/Nie
6 | Powierzchnia pozycjonera powinna być wykonana z elastycznego, szczelnego i nieporowatego materiału syntetycznego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w jednostkach ochrony zdrowia, umożliwiającego łatwe utrzymanie w czystości. Dopuszcza się powłoki wykonane z poliuretanu (PUR), TPU lub innych równoważnych materiałów o porównywalnych właściwościach użytkowych. Wyroby muszą być tak wykonane, by zapewniać redystrybucję nacisku i ochronę przed odleżynami, a wypełnienie nie może wyciekać w przypadku uszkodzenia. | Tak/Nie
7 | Wszystkie parametry oferowanych wyrobów muszą wynikać z załączonych dokumentów, tj. kart katalogowych, instrukcji użytkowania oraz innych materiałów technicznych producenta. Oświadczenia wykonawcy niepoparte dokumentami nie będą uznawane za potwierdzenie spełnienia wymagań. | Tak/Nie
8 | Oferowane pozycjonery muszą być łatwe do dezynfekcji, nie zawierajać lateksu i silikonu, bezpieczne w radioterapii, przezierne dla promieni RTG, dopuszczone do stosowania z MRI | Tak/Nie
9 | Konstrukcja pozycjonerów musi zapewniać szczelną, nieporowatą powierzchnię umożliwiającą skuteczną dezynfekcję oraz zapobiegającą wnikaniu płynów do wnętrza wyrobu. Pozycjonery nie mogą posiadać elementów konstrukcyjnych utrudniających utrzymanie higieny, w szczególności otwartych porów materiałowych lub elementów mogących absorbować płyny. | Tak/Nie
10 | Oferowane pozycjonery muszą być odporne na działanie środków dezynfekcyjnych powszechnie stosowanych w podmiotach leczniczych, w szczególności preparatów na bazie alkoholu, aldehydów, związków amoniowych oraz nadtlenku wodoru. Dezynfekcja nie może powodować uszkodzenia powłoki, utraty szczelności ani pogorszenia właściwości użytkowych wyrobu. | Tak/Nie
11 | Oferowane pozycjonery muszą być objęte gwarancją producenta lub wykonawcy przez okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostarczenia zamówienia. Gwarancja obejmuje w szczególności wady materiałowe, uszkodzenia powłoki, rozszczelnienia oraz inne wady powstałe w trakcie prawidłowego użytkowania wyrobu. | Tak/Nie
Lp. | W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SWZ, Wykonawca złoży wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy). Zamawiający dopuszcza dodatkowo złożenie innych materiałów technicznych producenta, jeżeli karty katalogowe i instrukcje użytkowania nie potwierdzają spełnienia wszystkich wymagań bezwzględnych.
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
3 | Instrukcja użytkowania w języku polskim, zawierająca w szczególności szczegółowe informacje dotyczące czyszczenia, dezynfekcji oraz konserwacji oferowanych pozycjonerów, z uwzględnieniem dopuszczalnych środków dezynfekcyjnych.
Lp. | Oferowany termin dostawy | Punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | do 30 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 31 do 45 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 46 do 63 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)
3) Zamawiający wymaga składania ofert na poszczególne pozycje, stanowiące odrebne pakiety. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie pozycje (łącznie 4 pozycje). Każda pozycja będzie oceniana odrębnie.
NS: 112/TP/2026
Załącznik nr 3 do SWZ
| Nazwa i adres Wykonawcy |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet 3 Dostawa | [8 empty] | CPV 33190000-8
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) / Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Liczba | Cena netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | REF | Liczba sztuk w opakowaniu handlowym | Klasa wyrobu medycznego
1 | Pozycjoner fluidyzowany z pokrowcem o rozm. 20x25x3 cm | szt. | 6 |  |  | 0
*
2 | Pozycjoner fluidyzowany z pokrowcem o rozm. 30x51x3 cm | szt. | 6 |  |  | 0
*
3 | Pozycjoner fluidyzowany z pokrowcem o rozm. 41x76x3 cm | szt. | 6 |  |  | 0
*
4 | Pozycjoner fluidyzowany z pokrowcem o rozm. 64x91x3 cm | szt. | 6 |  |  | 0
*
5 | Pozycjoner fluidyzowany z pokrowcem o rozm. 30x60x3 cm | szt. | 6 |  |  | 0
*
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Poz. 1 Pozycjoner fluidyzowany w kształcie prostokątnej poduszki z pokrowcem o rozm. 20x25x3 cm. Składa się z poliuretanu i materiału upłynnionego o niskiej gęstości (olej silikonowy). Może być formowany zgodnie z anatomią człowieka i wymuszaną pozycją. Nie posiada pamięci kształtu – zachowuje nadany kształt do momentu ponownego uformowania. Wypełnienie pozycjonera otoczone termoplastyczną folią PUR z grubym spawem. Dla zabezpieczenia pozycjonera dołączony pokrowiec ochronny w kolorze czarnym. | Tak/Nie
2 | Poz. 2 Pozycjoner fluidyzowany w kształcie prostokątnej poduszki z pokrowcem o rozm. 30x51x3 cm. Składa się z poliuretanu i materiału upłynnionego o niskiej gęstości (olej silikonowy). Może być formowany zgodnie z anatomią człowieka i wymuszaną pozycją. Nie posiada pamięci kształtu – zachowuje nadany kształt do momentu ponownego uformowania. Wypełnienie pozycjonera otoczone termoplastyczną folią PUR z grubym spawem. Dla zabezpieczenia pozycjonera dołączony pokrowiec ochronny w kolorze czarnym. | Tak/Nie
3 | Poz. 3 Pozycjoner fluidyzowany w kształcie prostokątnej poduszki z pokrowcem o rozm. 41x76x3 cm. Składa się z poliuretanu i materiału upłynnionego o niskiej gęstości (olej silikonowy). Może być formowany zgodnie z anatomią człowieka i wymuszaną pozycją. Nie posiada pamięci kształtu – zachowuje nadany kształt do momentu ponownego uformowania. Wypełnienie pozycjonera otoczone termoplastyczną folią PUR z grubym spawem. Dla zabezpieczenia pozycjonera dołączony pokrowiec ochronny w kolorze czarnym. | Tak/Nie
4 | Poz. 4 Pozycjoner fluidyzowany w kształcie prostokątnej poduszki z pokrowcem o rozm. 64x91x3 cm. Składa się z poliuretanu i materiału upłynnionego o niskiej gęstości (olej silikonowy). Może być formowany zgodnie z anatomią człowieka i wymuszaną pozycją. Nie posiada pamięci kształtu – zachowuje nadany kształt do momentu ponownego uformowania. Wypełnienie pozycjonera otoczone termoplastyczną folią PUR z grubym spawem. Dla zabezpieczenia pozycjonera dołączony pokrowiec ochronny w kolorze czarnym. | Tak/Nie
5 | Poz. 5 Pozycjoner fluidyzowany w kształcie prostokątnej poduszki z pokrowcem o rozm. 30x60x3 cm. Składa się z poliuretanu i materiału upłynnionego o niskiej gęstości (olej silikonowy). Może być formowany zgodnie z anatomią człowieka i wymuszaną pozycją. Nie posiada pamięci kształtu – zachowuje nadany kształt do momentu ponownego uformowania. Wypełnienie pozycjonera otoczone termoplastyczną folią PUR z grubym spawem. Dla zabezpieczenia pozycjonera dołączony pokrowiec ochronny w kolorze czarnym. | Tak/Nie
6 | Wszystkie oferowane wyroby muszą być wyrobami medycznymi przeznaczonymi do pozycjonowania pacjenta podczas zabiegów diagnostycznych, medycznych oraz operacyjnych, w szczególności w trakcie procedur wykonywanych na bloku operacyjnym, z zapewnieniem ochrony przed nadmiernym uciskiem oraz urazami tkanek. | Tak/Nie
7 | Powierzchnia pozycjonera powinna być wykonana z elastycznego, szczelnego i nieporowatego materiału syntetycznego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w jednostkach ochrony zdrowia, umożliwiającego łatwe utrzymanie w czystości. Dopuszcza się powłoki wykonane z poliuretanu (PUR), TPU lub innych równoważnych materiałów o porównywalnych właściwościach użytkowych. Wyroby muszą być tak wykonane, by zapewniać redystrybucję nacisku i ochronę przed odleżynami, a wypełnienie nie może wyciekać w przypadku uszkodzenia. | Tak/Nie
8 | Wszystkie parametry oferowanych wyrobów muszą wynikać z załączonych dokumentów, tj. kart katalogowych, instrukcji użytkowania oraz innych materiałów technicznych producenta. Oświadczenia wykonawcy niepoparte dokumentami nie będą uznawane za potwierdzenie spełnienia wymagań. | Tak/Nie
9 | Oferowane pozycjonery muszą być łatwe do dezynfekcji, nie zawierajać lateksu, bezpieczne w radioterapii, przezierne dla promieni RTG, dopuszczone do stosowania z MRI | Tak/Nie
10 | Konstrukcja pozycjonerów musi zapewniać szczelną, nieporowatą powierzchnię umożliwiającą skuteczną dezynfekcję oraz zapobiegającą wnikaniu płynów do wnętrza wyrobu. Pozycjonery nie mogą posiadać elementów konstrukcyjnych utrudniających utrzymanie higieny, w szczególności otwartych porów materiałowych lub elementów mogących absorbować płyny. | Tak/Nie
11 | Oferowane pozycjonery muszą być odporne na działanie środków dezynfekcyjnych powszechnie stosowanych w podmiotach leczniczych, w szczególności preparatów na bazie alkoholu, aldehydów, związków amoniowych oraz nadtlenku wodoru. Dezynfekcja nie może powodować uszkodzenia powłoki, utraty szczelności ani pogorszenia właściwości użytkowych wyrobu. | Tak/Nie
12 | Oferowane pozycjonery muszą być objęte gwarancją producenta lub wykonawcy przez okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostarczenia zamówienia. Gwarancja obejmuje w szczególności wady materiałowe, uszkodzenia powłoki, rozszczelnienia oraz inne wady powstałe w trakcie prawidłowego użytkowania wyrobu. | Tak/Nie
13 | Zamawiający wymaga, aby wszystkie pozycjonery oferowane w ramach niniejszego pakietu pochodziły od jednego producenta. Wymóg wynika z konieczności zapewnienia jednolitych procedur użytkowania, dezynfekcji oraz kompatybilności elementów zestawu stosowanego na bloku operacyjnym. | Tak/Nie
Lp. | W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SWZ, Wykonawca złoży wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy). Zamawiający dopuszcza dodatkowo złożenie innych materiałów technicznych producenta, jeżeli karty katalogowe i instrukcje użytkowania nie potwierdzają spełnienia wszystkich wymagań bezwzględnych.
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
3 | Instrukcja użytkowania w języku polskim, zawierająca w szczególności szczegółowe informacje dotyczące czyszczenia, dezynfekcji oraz konserwacji oferowanych pozycjonerów, z uwzględnieniem dopuszczalnych środków dezynfekcyjnych.
Lp. | Oferowany termin dostawy | Punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | do 30 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 31 do 45 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 46 do 63 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)
NS: 112/TP/2026
Załącznik nr 3 do SWZ
| Nazwa i adres Wykonawcy |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet 4 Dostawa | [8 empty] | CPV 33190000-8
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) / Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Liczba | Cena netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | REF | Liczba sztuk w opakowaniu handlowym | Klasa wyrobu medycznego
1 | Pozycjoner typu wałek pediatryczny o rozm. dł. 102 cm (40") | szt. | 8 |  |  | 0
*
2 | Pozycjoner typu wałek pediatryczny o rozm. dł. 122 cm (48") | szt. | 8 |  |  | 0
*
3 | Pozycjoner typu wałek pediatryczny o rozm. dł. 152 cm (60") | szt. | 8 |  |  | 0
*
4 | Pokrowiec bawełniany, wielorazowy z nadrukiem do wałka pozycjonującego pediatrycznego o rozm. dł. 102 cm (40") | szt. | 25 |  |  | 0
*
5 | Pokrowiec bawełniany, wielorazowy z nadrukiem do wałka pozycjonującego pediatrycznego o rozm. dł. 122 cm (48") | szt. | 25 |  |  | 0
*
6 | Pokrowiec bawełniany, wielorazowy z nadrukiem do wałka pozycjonującego pediatrycznego o rozm. dł. 152 cm (60") | szt. | 25 |  |  | 0
*
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Poz. 1 Pozycjoner typu wałek pediatryczny o rozm. dł. 102 cm (40"). Pozycjoner zapewnia wsparcie obwodowe i całkowitą widoczność podczas zabiegów i procedur typu fototerapia, operacja lub ECMO. | Tak/Nie
2 | Poz. 2 Pozycjoner typu wałek pediatryczny o rozm. dł. 122 cm (48"). Pozycjoner zapewnia wsparcie obwodowe i całkowitą widoczność podczas zabiegów i procedur typu fototerapia, operacja lub ECMO. | Tak/Nie
3 | Poz. 3 Pozycjoner typu wałek pediatryczny o rozm. dł. 152 cm (60") . Pozycjoner zapewnia wsparcie obwodowe i całkowitą widoczność podczas zabiegów i procedur typu fototerapia, operacja lub ECMO. | Tak/Nie
4 | Poz. 4 Pokrowiec bawełniany, wielorazowy z nadrukiem do wałka pozycjonującego pediatrycznego o rozm. dł. 102 cm (40") | Tak/Nie
5 | Poz. 5 Pokrowiec bawełniany, wielorazowy z nadrukiem do wałka pozycjonującego pediatrycznego o rozm. dł. 122 cm (48") | Tak/Nie
6 | Poz. 6. Pokrowiec bawełniany, wielorazowy z nadrukiem do wałka pozycjonującego pediatrycznego o rozm. dł. 152 cm (60") | Tak/Nie
7 | Wyrób z poz. 1, 2 i 3 wspiera prawidłowe pozycjonowanie rozwojowe noworodka poprzez: utrzymanie fizjologicznego zgięcia kończyn, zapewnienie stabilizacji i podparcia ciała, wspomaganie ustawienia ciała w osi środkowej, zapewnienie stymulacji proprioceptywnej, umożliwienie swobodnych ruchów dziecka. Umożliwia formowanie wałka w celu uzyskania pełnego lub częściowego podparcia ciała. | Tak/Nie
8 | Wszystkie oferowane wyroby muszą być wyrobami medycznymi przeznaczonymi do pozycjonowania pacjenta podczas zabiegów diagnostycznych, medycznych oraz operacyjnych. Wyrób przeznaczony przede wszystkim do wspomagania prawidłowego pozycjonowania pacjenta w inkubatorze, łóżeczku lub na stanowisku intensywnej terapii. | Tak/Nie
9 | Powierzchnia pozycjonera powinna być wykonana z elastycznego, szczelnego i nieporowatego materiału syntetycznego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w jednostkach ochrony zdrowia, umożliwiającego łatwe utrzymanie w czystości. Dopuszcza się powłoki wykonane z poliuretanu (PUR), TPU lub innych równoważnych materiałów o porównywalnych właściwościach użytkowych. Wyroby muszą być tak wykonane, by zapewniać redystrybucję nacisku i ochronę przed odleżynami, a wypełnienie nie może wyciekać w przypadku uszkodzenia. | Tak/Nie
10 |  | Tak/Nie
11 | Oferowane pozycjonery muszą być łatwe do dezynfekcji, nie zawierajać lateksu i silikonu. | Tak/Nie
12 | Konstrukcja pozycjonerów musi zapewniać szczelną, nieporowatą powierzchnię umożliwiającą skuteczną dezynfekcję oraz zapobiegającą wnikaniu płynów do wnętrza wyrobu. Pozycjonery nie mogą posiadać elementów konstrukcyjnych utrudniających utrzymanie higieny, w szczególności otwartych porów materiałowych lub elementów mogących absorbować płyny. | Tak/Nie
13 | Oferowane pozycjonery muszą być odporne na działanie środków dezynfekcyjnych powszechnie stosowanych w podmiotach leczniczych, w szczególności preparatów na bazie alkoholu, aldehydów, związków amoniowych oraz nadtlenku wodoru. Dezynfekcja nie może powodować uszkodzenia powłoki, utraty szczelności ani pogorszenia właściwości użytkowych wyrobu. | Tak/Nie
14 | Oferowane pozycjonery muszą być objęte gwarancją producenta lub wykonawcy przez okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostarczenia zamówienia. Gwarancja obejmuje w szczególności wady materiałowe, uszkodzenia powłoki, rozszczelnienia oraz inne wady powstałe w trakcie prawidłowego użytkowania wyrobu. | Tak/Nie
15 | Pokrowce bawełniane z poz. 4, 5 i 6 mogą być prane mechanicznie i suszone w temperaturze do 71°C. | Tak/Nie
Lp. | W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SWZ, Wykonawca złoży wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy). Zamawiający dopuszcza dodatkowo złożenie innych materiałów technicznych producenta, jeżeli karty katalogowe i instrukcje użytkowania nie potwierdzają spełnienia wszystkich wymagań bezwzględnych.
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
3 | Instrukcja użytkowania w języku polskim, zawierająca w szczególności szczegółowe informacje dotyczące czyszczenia, dezynfekcji oraz konserwacji oferowanych pozycjonerów, z uwzględnieniem dopuszczalnych środków dezynfekcyjnych.
Lp. | Oferowany termin dostawy | Punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | do 30 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 31 do 45 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 46 do 63 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)