## pakiety
NS:132/PN/2026
| …………………………………….. | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
| (Nazwa i adres Wykonawcy) | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet 1 Dostawa | [9 empty] | CPV | 33183200-8
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) / Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Liczba | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość z VAT(brutto) | Producent | REF / UDI | Liczba sztuk w opakowaniu handlowym | Klasa wyrobu medycznego
ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ
1 | Trzpień udowy bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym | szt. | 7 |  |  | 0
*
2 | Trzpień udowy cementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym | szt. | 2 |  |  | 0
*
3 | Część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 5 stopni, konus szyjki 12/14 | szt. | 4 |  |  | 0
*
4 | Część łącząca pokryta okładziną srebra | szt. | 4 |  |  | 0
*
5 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji | szt. | 6 |  |  | 0
*
6 | Śruba łącząca ze skokiem co 20mm | szt. | 8 |  |  | 0
*
7 | Głowa bipolarna wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy zewnętrznej od 44mm do 60mm ze skokiem co 1mm, wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28mm | szt. | 8 |  |  | 0
*
8 | Głowa w średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną (TiN) w 5 długościach szyjki | szt. | 4 |  |  | 0
*
9 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału | szt. | 8 |  |  | 0
*
10 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich | szt. | 4 |  |  | 0
*
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Trzpień udowy bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym | Tak/Nie
2 | Trzpień udowy cementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym | Tak/Nie
3 | Część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 5 stopni, konus szyjki 12/14 | Tak/Nie
4 | Część łącząca pokryta okładziną srebra | Tak/Nie
5 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji | Tak/Nie
6 | Śruba łącząca ze skokiem co 20mm | Tak/Nie
7 | Głowa bipolarna wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy zewnętrznej od 44mm do 60mm ze skokiem co 1mm, wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28mm | Tak/Nie
8 | Głowa w średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną (TiN) w 5 długościach szyjki | Tak/Nie
9 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału | Tak/Nie
10 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich | Tak/Nie
11 | Wyroby medyczne implantowane | Tak/Nie
Lp. | Wymagania w zakresie dokumentów | Kryterium** | Spis dołączonych dokumentów***
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy)
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
Lp. | Oferowany termin dostawy | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 3 do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 5 do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)
NS:132/PN/2026
| …………………………………….. | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
| (Nazwa i adres Wykonawcy) | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet 2 Dostawa | [9 empty] | CPV | 33183200-8
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) / Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Liczba | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość z VAT(brutto) | Producent | REF / UDI | Liczba sztuk w opakowaniu handlowym | Klasa wyrobu medycznego
ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ REWIZYJNA
1 | Trzpień udowy bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym | szt. | 1 |  |  | 0
*
2 | Trzpień udowy cementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym | szt. | 1 |  |  | 0
*
3 | Odcinek bliższy kości udowej rewizyjny z powłoką srebra | szt. | 2 |  |  | 0
*
4 | Część łącząca pokryta okładziną srebra | szt. | 2 |  |  | 0
*
5 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji | szt. | 4 |  |  | 0
*
6 | Śruba łącząca ze skokiem co 20mm | szt. | 4 |  |  | 0
*
7 | Głowa bipolarna wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy zewnętrznej od 44mm do 60mm ze skokiem co 1mm, wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28mm | szt. | 1 |  |  | 0
*
8 | Głowa bipolarna wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy zewnętrznej od 44mm do 60mm ze skokiem co 1mm, wyposażona w plastikowy | szt. | 1 |  |  | 0
*
9 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału | szt. | 4 |  |  | 0
*
10 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich | szt. | 2 |  |  | 0
*
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Trzpień udowy bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym | Tak/Nie
2 | Trzpień udowy cementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym | Tak/Nie
3 | Odcinek bliższy kości udowej rewizyjny z powłoką srebra | Tak/Nie
4 | Część łącząca pokryta okładziną srebra | Tak/Nie
5 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji | Tak/Nie
6 | Śruba łącząca ze skokiem co 20mm | Tak/Nie
7 | Głowa bipolarna wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy zewnętrznej od 44mm do 60mm ze skokiem co 1mm, wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28mm | Tak/Nie
8 | Głowa bipolarna wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy zewnętrznej od 44mm do 60mm ze skokiem co 1mm, wyposażona w plastikowy | Tak/Nie
9 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału | Tak/Nie
10 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich | Tak/Nie
11 | Wyroby medyczne implantowane | Tak/Nie
Lp. | Wymagania w zakresie dokumentów | Kryterium** | Spis dołączonych dokumentów***
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy)
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
Lp. | Oferowany termin dostawy | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 3 do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 5 do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)
NS:132/PN/2026
| …………………………………….. | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
| (Nazwa i adres Wykonawcy) | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet 3 Dostawa | [9 empty] | CPV | 33183200-8
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) / Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Liczba | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość z VAT(brutto) | Producent | REF / UDI | Liczba sztuk w opakowaniu handlowym | Klasa wyrobu medycznego
ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA DALSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ
1 | Część udowa anatomiczna (prawa, lewa) pokryta okładziną srebra | szt. | 4 |  |  | 0
*
2 | Trzpień udowy bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym | szt. | 2 |  |  | 0
*
3 | Trzpień udowy cementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym | szt. | 2 |  |  | 0
*
4 | Część łącząca pokryta okładziną srebra | szt. | 4 |  |  | 0
*
5 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji | szt. | 6 |  |  | 0
*
6 | Śruba łącząca ze skokiem co 20mm | szt. | 8 |  |  | 0
*
7 | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve | szt. | 2 |  |  | 0
*
8 | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve | szt. | 2 |  |  | 0
*
9 | Augment piszczelowy obustronny z powłoką srebra | szt. | 2 |  |  | 0
*
10 | Augment piszczelowy jednostronny z powłoką srebra | szt. | 2 |  |  | 0
*
11 | Adapter offsetu uniwersalny udowy i piszczelowy od 0 do 6 mm | szt. | 2 |  |  | 0
*
12 | Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy bezcementowy o średnicy 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm. | szt. | 2 |  |  | 0
*
13 | Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy cementowany o średnicy 11, 13, 15, 17, 19 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm | szt. | 2 |  |  | 0
*
14 | Wkładka polietylenowa dostosowana do rozmiaru piszczeli w wersji MB i FB | szt. | 4 |  |  | 0
*
15 | Mechanizm łączący część piszczelową i udową | szt. | 4 |  |  | 0
*
16 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału | szt. | 8 |  |  | 0
*
17 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich | szt. | 4 |  |  | 0
*
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Część udowa anatomiczna (prawa, lewa) pokryta okładziną srebra | Tak/Nie
2 | Trzpień udowy bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym | Tak/Nie
3 | Trzpień udowy cementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym | Tak/Nie
4 | Część łącząca pokryta okładziną srebra | Tak/Nie
5 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji | Tak/Nie
6 | Śruba łącząca ze skokiem co 20mm | Tak/Nie
7 | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve | Tak/Nie
8 | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve | Tak/Nie
9 | Augment piszczelowy obustronny z powłoką srebra | Tak/Nie
10 | Augment piszczelowy jednostronny z powłoką srebra | Tak/Nie
11 | Adapter offsetu uniwersalny udowy i piszczelowy od 0 do 6 mm | Tak/Nie
12 | Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy bezcementowy o średnicy 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm. | Tak/Nie
13 | Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy cementowany o średnicy 11, 13, 15, 17, 19 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm | Tak/Nie
14 | Wkładka polietylenowa dostosowana do rozmiaru piszczeli w wersji MB i FB | Tak/Nie
15 | Mechanizm łączący część piszczelową i udową | Tak/Nie
16 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału | Tak/Nie
17 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich | Tak/Nie
18 | Wyroby medyczne implantowane | Tak/Nie
Lp. | Wymagania w zakresie dokumentów | Kryterium** | Spis dołączonych dokumentów***
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy)
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
Lp. | Oferowany termin dostawy | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 3 do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 5 do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)
NS:132/PN/2026
| …………………………………….. | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
| (Nazwa i adres Wykonawcy) | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet 4 Dostawa | [9 empty] | CPV | 33183200-8
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) / Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Liczba | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość z VAT(brutto) | Producent | REF / UDI | Liczba sztuk w opakowaniu handlowym | Klasa wyrobu medycznego
ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA TOTALNA KOŚCI UDOWEJ
1 | Część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 5 stopni, konus szyjki 12/14 | szt. | 1 |  |  | 0
*
2 | Część łącząca pokryta okładziną srebra; | szt. | 1 |  |  | 0
*
3 | Reduktor łączący | szt. | 1 |  |  | 0
*
4 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji | szt. | 3 |  |  | 0
*
5 | Część udowa anatomiczna (prawa, lewa) pokryta okładziną srebra | szt. | 1 |  |  | 0
*
6 | Śruba łącząca ze skokiem co 20mm | szt. | 3 |  |  | 0
*
7 | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve | szt. | 1 |  |  | 0
*
8 | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve | szt. | 1 |  |  | 0
*
9 | Trzpień udowy bezcementowy | szt. | 1 |  |  | 0
*
10 | Trzpień udowy cementowy | szt. | 1 |  |  | 0
*
11 | Wkładka polietylenowa dostosowana do rozmiaru piszczeli w wersji MB i FB | szt. | 1 |  |  | 0
*
12 | Mechanizm łączący część piszczelową i udową | szt. | 1 |  |  | 0
*
13 | Adapter offsetu uniwersalnego udowego i piszczelowego od 0 do 6mm | szt. | 1 |  |  | 0
*
14 | Śruba do elementu łączącego | szt. | 1 |  |  | 0
*
15 | Podkładka pod tacę piszczelową całkowita | szt. | 1 |  |  | 0
*
16 | Podkładka pod tacę piszczelową połowicza (tylko pod jeden kłycieć) | szt. | 2 |  |  | 0
*
17 | Głowa bipolarna wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy zewnętrznej od 44mm do 60mm ze skokiem co 1mm, wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28mm | szt. | 1 |  |  | 0
*
18 | Głowa w średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną (TiN) w 5 długościach szyjki | szt. | 1 |  |  | 0
*
19 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału | szt. | 1 |  |  | 0
*
20 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich | szt. | 1 |  |  | 0
*
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 5 stopni, konus szyjki 12/14 | Tak/Nie
2 | Część łącząca pokryta okładziną srebra; | Tak/Nie
3 | Reduktor łączący | Tak/Nie
4 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji | Tak/Nie
5 | Część udowa anatomiczna (prawa, lewa) pokryta okładziną srebra | Tak/Nie
6 | Śruba łącząca ze skokiem co 20mm | Tak/Nie
7 | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve | Tak/Nie
8 | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve | Tak/Nie
9 | Trzpień udowy bezcementowy | Tak/Nie
10 | Trzpień udowy cementowy | Tak/Nie
11 | Wkładka polietylenowa dostosowana do rozmiaru piszczeli w wersji MB i FB | Tak/Nie
12 | Mechanizm łączący część piszczelową i udową | Tak/Nie
13 | Adapter offsetu uniwersalnego udowego i piszczelowego od 0 do 6mm | Tak/Nie
14 | Śruba do elementu łączącego | Tak/Nie
15 | Podkładka pod tacę piszczelową całkowita | Tak/Nie
16 | Podkładka pod tacę piszczelową połowicza (tylko pod jeden kłycieć) | Tak/Nie
17 | Głowa bipolarna wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy zewnętrznej od 44mm do 60mm ze skokiem co 1mm, wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28mm | Tak/Nie
18 | Głowa w średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną (TiN) w 5 długościach szyjki | Tak/Nie
19 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału | Tak/Nie
20 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich | Tak/Nie
21 | Wyroby medyczne implantowane | Tak/Nie
Lp. | Wymagania w zakresie dokumentów | Kryterium** | Spis dołączonych dokumentów***
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy)
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
Lp. | Oferowany termin dostawy | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 3 do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 5 do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)
NS:132/PN/2026
| …………………………………….. | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
| (Nazwa i adres Wykonawcy) | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet 5 Dostawa | [9 empty] | CPV | 33183200-8
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) / Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Liczba | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość z VAT(brutto) | Producent | REF / UDI | Liczba sztuk w opakowaniu handlowym | Klasa wyrobu medycznego
ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA TOTALNA KOŚCI UDOWEJ PISZCZELOWEJ
1 | Część udowa stawowa anatomiczna (prawa,lewa), w wersji bezcementowej | szt. | 1 |  |  | 0
*
2 | Część udowa stawowa anatomiczna (prawa,lewa), w wersji cementowanej | szt. | 1 |  |  | 0
*
3 | Trzpień udowy bezcementowy | szt. | 1 |  |  | 0
*
4 | Trzpień udowy cementowy | szt. | 1 |  |  | 0
*
5 | Adapter offsetu uniwersalnego udowego i piszczelowego od 0 do 6mm | szt. | 4 |  |  | 0
*
6 | Część piszczelowa pokryta okładziną srebra | szt. | 2 |  |  | 0
*
7 | Zamek łączący element udowy i piszczelowy | szt. | 2 |  |  | 0
*
8 | Trzpień piszczelowy bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym | szt. | 1 |  |  | 0
*
9 | Trzpień piszczelowy cementowany, heksagonalny w przekroju poprzecznym | szt. | 1 |  |  | 0
*
10 | Część łącząca do części piszczelowej pokryta okładziną srebra | szt. | 2 |  |  | 0
*
11 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji | szt. | 2 |  |  | 0
*
12 | Wkładka polietylenowa | szt. | 2 |  |  | 0
*
13 | Podkładka udowa | szt. | 8 |  |  | 0
*
14 | Śruba łącząca ze skokiem co 20mm | szt. | 4 |  |  | 0
*
15 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału | szt. | 4 |  |  | 0
*
16 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich | szt. | 2 |  |  | 0
*
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Część udowa stawowa anatomiczna (prawa,lewa), w wersji bezcementowej | Tak/Nie
2 | Część udowa stawowa anatomiczna (prawa,lewa), w wersji cementowanej | Tak/Nie
3 | Trzpień udowy bezcementowy | Tak/Nie
4 | Trzpień udowy cementowy | Tak/Nie
5 | Adapter offsetu uniwersalnego udowego i piszczelowego od 0 do 6mm | Tak/Nie
6 | Część piszczelowa pokryta okładziną srebra | Tak/Nie
7 | Zamek łączący element udowy i piszczelowy | Tak/Nie
8 | Trzpień piszczelowy bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym | Tak/Nie
9 | Trzpień piszczelowy cementowany, heksagonalny w przekroju poprzecznym | Tak/Nie
10 | Część łącząca do części piszczelowej pokryta okładziną srebra | Tak/Nie
11 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji | Tak/Nie
12 | Wkładka polietylenowa | Tak/Nie
13 | Podkładka udowa | Tak/Nie
14 | Śruba łącząca ze skokiem co 20mm | Tak/Nie
15 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału | Tak/Nie
16 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich | Tak/Nie
17 | Wyroby medyczne implantowane | Tak/Nie
Lp. | Wymagania w zakresie dokumentów | Kryterium** | Spis dołączonych dokumentów***
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy)
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
Lp. | Oferowany termin dostawy | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 3 do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 5 do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)
NS:132/PN/2026
| …………………………………….. | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
| (Nazwa i adres Wykonawcy) | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet 6 Dostawa | [9 empty] | CPV | 33183200-8
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) / Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Liczba | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość z VAT(brutto) | Producent | REF / UDI | Liczba sztuk w opakowaniu handlowym | Klasa wyrobu medycznego
ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA WSTAWKI TRZONU KOŚCI UDOWEJ
1 | Trzpień udowy bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym | szt. | 2 |  |  | 0
*
2 | Trzpień udowy cementowany, heksagonalny w przekroju poprzecznym | szt. | 1 |  |  | 0
*
3 | Część diafizjalana pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w heksagonalny element trzpieniowy o długości 100mm | szt. | 3 |  |  | 0
*
4 | Część łącząca do części diafizjalnej pokryta okładziną srebra | szt. | 3 |  |  | 0
*
5 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji | szt. | 3 |  |  | 0
*
6 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału | szt. | 4 |  |  | 0
*
7 | Śruba łącząca ze skokiem co 20mm | szt. | 3 |  |  | 0
*
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Trzpień udowy bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym | Tak/Nie
2 | Trzpień udowy cementowany, heksagonalny w przekroju poprzecznym | Tak/Nie
3 | Część diafizjalana pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w heksagonalny element trzpieniowy o długości 100mm | Tak/Nie
4 | Część łącząca do części diafizjalnej pokryta okładziną srebra | Tak/Nie
5 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji | Tak/Nie
6 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału | Tak/Nie
7 | Śruba łącząca ze skokiem co 20mm | Tak/Nie
8 | Wyroby medyczne implantowane | Tak/Nie
Lp. | Wymagania w zakresie dokumentów | Kryterium** | Spis dołączonych dokumentów***
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy)
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
Lp. | Oferowany termin dostawy | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 3 do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 5 do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)
NS:132/PN/2026
| …………………………………….. | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
| (Nazwa i adres Wykonawcy) | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet 7 Dostawa | [9 empty] | CPV | 33183200-8
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) / Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Liczba | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość z VAT(brutto) | Producent | REF / UDI | Liczba sztuk w opakowaniu handlowym | Klasa wyrobu medycznego
ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO MODULARNA ZWIĄZANA
1 | Element udowy anatomiczny kłykciowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve | szt. | 3 |  |  | 0
*
2 | Element udowy anatomiczny kłykciowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve | szt. | 2 |  |  | 0
*
3 | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve. | szt. | 3 |  |  | 0
*
4 | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve. | szt. | 2 |  |  | 0
*
5 | Wkładka polietylenowa dostosowana do rozmiaru piszczeli w wersji MB i FB | szt. | 5 |  |  | 0
*
6 | Zamek łączący element udowy z piszczelowym | szt. | 5 |  |  | 0
*
7 | Adapter offsetu uniwersalny udowy i piszczelowy od 0 do 6 mm | szt. | 10 |  |  | 0
*
8 | Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy cementowany o średnicy 11, 13, 15, 17, 19 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm | szt. | 5 |  |  | 0
*
9 | Trzepień uniwersalny udowy i piszczelowy bezcementowy o średnicy 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm | szt. | 6 |  |  | 0
*
10 | Augment udowy dystalny z powłoką srebra | szt. | 10 |  |  | 0
*
11 | Augment udowy tylny z powłoką srebra | szt. | 10 |  |  | 0
*
12 | Augment piszczelowy jednostronny z powłoką srebra | szt. | 5 |  |  | 0
*
13 | Augment piszczelowy obustronny z powłoką srebra | szt. | 10 |  |  | 0
*
14 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału | szt. | 10 |  |  | 0
*
15 | Stożki uzupełniające udowe metafizjalne w 4 rozmiarach, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D lub stożki uzupełniające ubytki nasady kości udowej (Cony) anatomiczne (prawy, lewy) w 4 rozmiarach i wysokościach 30, 40, 50 mm dla każdej strony, tytanowe porowate wykonane techniką 3D | szt. | 5 |  |  | 0
*
16 | Stożki uzupełniające piszczelowe metafizjalne w 4 rozmiarach oraz z wbudowanymi augmentami 5 i 10mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D lub stożki uzupełniające ubytki nasady kości udowej (Cony) anatomiczne (prawy, lewy) w 4 rozmiarach i wysokościach 20, 30 mm i schodkowe (prawe i lewe) w 4 rozmiarach i wysokości 30 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3D | szt. | 5 |  |  | 0
*
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Element udowy anatomiczny kłykciowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve | Tak/Nie
2 | Element udowy anatomiczny kłykciowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve | Tak/Nie
3 | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve. | Tak/Nie
4 | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve. | Tak/Nie
5 | Wkładka polietylenowa dostosowana do rozmiaru piszczeli w wersji MB i FB | Tak/Nie
6 | Zamek łączący element udowy z piszczelowym | Tak/Nie
7 | Adapter offsetu uniwersalny udowy i piszczelowy od 0 do 6 mm | Tak/Nie
8 | Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy cementowany o średnicy 11, 13, 15, 17, 19 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm | Tak/Nie
9 | Trzpień bezcementowy o średnicy 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm | Tak/Nie
10 | Augment udowy dystalny z powłoką srebra | Tak/Nie
11 | Augment udowy tylny z powłoką srebra | Tak/Nie
12 | Augment piszczelowy jednostronny z powłoką srebra | Tak/Nie
13 | Augment piszczelowy obustronny z powłoką srebra | Tak/Nie
14 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału | Tak/Nie
15 | Stożki uzupełniające udowe metafizjalne w 4 rozmiarach, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D lub stożki uzupełniające ubytki nasady kości udowej (Cony) anatomiczne (prawy, lewy) w 4 rozmiarach i wysokościach 30, 40, 50 mm dla każdej strony, tytanowe porowate wykonane techniką 3D | Tak/Nie
16 | Stożki uzupełniające piszczelowe metafizjalne w 4 rozmiarach oraz z wbudowanymi augmentami 5 i 10mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D lub stożki uzupełniające ubytki nasady kości udowej (Cony) anatomiczne (prawy, lewy) w 4 rozmiarach i wysokościach 20, 30 mm i schodkowe (prawe i lewe) w 4 rozmiarach i wysokości 30 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3D | Tak/Nie
17 | Wyroby medyczne implantowane | Tak/Nie
Lp. | Wymagania w zakresie dokumentów | Kryterium** | Spis dołączonych dokumentów***
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy)
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
Lp. | Oferowany termin dostawy | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 3 do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 5 do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)
NS:132/PN/2026
| …………………………………….. | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
| (Nazwa i adres Wykonawcy) | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet 8 Dostawa | [9 empty] | CPV | 33183200-8
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) / Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Liczba | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość z VAT(brutto) | Producent | REF / UDI | Liczba sztuk w opakowaniu handlowym | Klasa wyrobu medycznego
ARTRODEZA
1 | Trzpień udowy bezcementowy tytanowy w długościach 150, 200mm w średnicach 12, 14,16, 18, 20mm, i w długości 250mm w średnicach 14, 16, 18, 20mm i trzpień udowy cementowy wykonany ze stopu CoCrMo w długościach 150, 200 i średnicach 12, 14, 16,18mm | szt. | 2 |  |  | 0
*
2 | Komponent udowy prawy / lewy pokryty okładziną srebra | szt. | 2 |  |  | 0
*
3 | Komponent piszczelowy pokryty okładziną srebra | szt. | 2 |  |  | 0
*
4 | Element przedłużający 25 mm | szt. | 4 |  |  | 0
*
5 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału | szt. | 4 |  |  | 0
*
6 | Śruba o długości 25mm i 50mm | szt. | 2 |  |  | 0
*
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Trzpień udowy bezcementowy tytanowy w długościach 150, 200mm w średnicach 12, 14,16, 18, 20mm, i w długości 250mm w średnicach 14, 16, 18, 20mm i trzpień udowy cementowy wykonany ze stopu CoCrMo w długościach 150, 200 i średnicach 12, 14, 16,18mm | Tak/Nie
2 | Komponent udowy prawy / lewy pokryty okładziną srebra | Tak/Nie
3 | Komponent piszczelowy pokryty okładziną srebra | Tak/Nie
4 | Element przedłużający 25 mm | Tak/Nie
5 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału | Tak/Nie
6 | Śruba o długości 25mm i 50mm | Tak/Nie
7 | Wyroby medyczne implantowane | Tak/Nie
Lp. | Wymagania w zakresie dokumentów | Kryterium** | Spis dołączonych dokumentów***
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy)
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
Lp. | Oferowany termin dostawy | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 3 do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 5 do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)
NS:132/PN/2026
| …………………………………….. | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
| (Nazwa i adres Wykonawcy) | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet 9 Dostawa | [9 empty] | CPV | 33183200-8
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) / Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Liczba | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość z VAT(brutto) | Producent | REF / UDI | Liczba sztuk w opakowaniu handlowym | Klasa wyrobu medycznego
ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI RAMIENNEJ
1 | Trzpień kości ramiennej cementowany, heksagonalny w przekroju poprzecznym | szt. | 1 |  |  | 0
*
2 | Trzpień kości ramiennej bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym | szt. | 1 |  |  | 0
*
3 | Trzpień kości ramiennej bezcementowy z HA, heksagonalny w przekroju poprzecznym | szt. | 1 |  |  | 0
*
4 | Część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni | szt. | 2 |  |  | 0
*
5 | Część łącząca pokryta okładziną srebra 80mm | szt. | 2 |  |  | 0
*
6 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji (20, 40 i 60mm) | szt. | 4 |  |  | 0
*
7 | Śruba łącząca M8 ze skokiem co 20mm | szt. | 4 |  |  | 0
*
8 | Element głowy kości ramiennej pokryty okładziną ceramiczną TiN w 3 średnicach | szt. | 2 |  |  | 0
*
9 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich | szt. | 2 |  |  | 0
*
10 | Glenosfera, odwrócona głowa (inverse) zastępujący panewkę stawu | szt. | 2 |  |  | 0
*
11 | Glenoid, element mocowany do panewki za pomocą śrub, umożliwiający zamocowanie glenosfery | szt. | 2 |  |  | 0
*
12 | Odwrócona panewka (inverse cap) kości ramiennej pokryta okładziną ceramiczną TiN | szt. | 2 |  |  | 0
*
13 | Śruba gąbczasta do zakotwiczenia glenoidu | szt. | 4 |  |  | 0
*
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Trzpień kości ramiennej cementowany, heksagonalny w przekroju poprzecznym | Tak/Nie
2 | Trzpień kości ramiennej bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym | Tak/Nie
3 | Trzpień kości ramiennej bezcementowy z HA, heksagonalny w przekroju poprzecznym | Tak/Nie
4 | Część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni | Tak/Nie
5 | Część łącząca pokryta okładziną srebra 80mm | Tak/Nie
6 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji (20, 40 i 60mm) | Tak/Nie
7 | Śruba łącząca M8 ze skokiem co 20mm | Tak/Nie
8 | Element głowy kości ramiennej pokryty okładziną ceramiczną TiN w 3 średnicach | Tak/Nie
9 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich | Tak/Nie
10 | Glenosfera, odwrócona głowa (inverse) zastępujący panewkę stawu | Tak/Nie
11 | Glenoid, element mocowany do panewki za pomocą śrub, umożliwiający zamocowanie glenosfery | Tak/Nie
12 | Odwrócona panewka (inverse cap) kości ramiennej pokryta okładziną ceramiczną TiN | Tak/Nie
13 | Śruba gąbczasta do zakotwiczenia glenoidu | Tak/Nie
14 | Wyroby medyczne implantowane | Tak/Nie
Lp. | Wymagania w zakresie dokumentów | Kryterium** | Spis dołączonych dokumentów***
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy)
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
Lp. | Oferowany termin dostawy | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 3 do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 5 do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)
NS:132/PN/2026
| …………………………………….. | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
| (Nazwa i adres Wykonawcy) | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet 10 Dostawa | [9 empty] | CPV | 33183200-8
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) / Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Liczba | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość z VAT(brutto) | Producent | REF / UDI | Liczba sztuk w opakowaniu handlowym | Klasa wyrobu medycznego
ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA DALSZEGO ODCINKA KOŚCI RAMIENNEJ
1 | Trzpień kości ramiennej cementowany, heksagonalny w przekroju poprzecznym | szt. | 1 |  |  | 0
*
2 | Trzpień kości ramiennej bezcementowany, heksagonalny w przekroju poprzecznym | szt. | 1 |  |  | 0
*
3 | Trzpień kości ramiennej bezcementowany z HA, heksagonalny w przekroju poprzecznym | szt. | 1 |  |  | 0
*
4 | Część dystalna ramienna z powłoką srebra, kłykciowa, polerowana, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni, oraz zamek zawiasowy | szt. | 2 |  |  | 0
*
5 | Część łącząca pokryta okładziną srebra 80mm | szt. | 2 |  |  | 0
*
6 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji (20, 40 i 60mm) | szt. | 4 |  |  | 0
*
7 | Śruba łącząca M8 ze skokiem co 20mm | szt. | 4 |  |  | 0
*
8 | Element łokciowy mocujący do kości łokciowej cementowany | szt. | 2 |  |  | 0
*
9 | Element łokciowy mocujący do kości łokciowej bezcementowy | szt. | 2 |  |  | 0
*
10 | Odbój do elementu łokciowego | szt. | 2 |  |  | 0
*
11 | Śruba gąbczasta do zakotwiczenia elementu łokciowego | szt. | 4 |  |  | 0
*
12 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich | szt. | 2 |  |  | 0
*
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Trzpień kości ramiennej cementowany, heksagonalny w przekroju poprzecznym | Tak/Nie
2 | Trzpień kości ramiennej bezcementowany, heksagonalny w przekroju poprzecznym | Tak/Nie
3 | Trzpień kości ramiennej bezcementowany z HA, heksagonalny w przekroju poprzecznym | Tak/Nie
4 | Część dystalna ramienna z powłoką srebra, kłykciowa, polerowana, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni, oraz zamek zawiasowy | Tak/Nie
5 | Część łącząca pokryta okładziną srebra 80mm | Tak/Nie
6 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji (20, 40 i 60mm) | Tak/Nie
7 | Śruba łącząca M8 ze skokiem co 20mm | Tak/Nie
8 | Element łokciowy mocujący do kości łokciowej cementowany | Tak/Nie
9 | Element łokciowy mocujący do kości łokciowej bezcementowy | Tak/Nie
10 | Odbój do elementu łokciowego | Tak/Nie
11 | Śruba gąbczasta do zakotwiczenia elementu łokciowego | Tak/Nie
12 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich | Tak/Nie
13 | Wyroby medyczne implantowane | Tak/Nie
Lp. | Wymagania w zakresie dokumentów | Kryterium** | Spis dołączonych dokumentów***
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy)
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
Lp. | Oferowany termin dostawy | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 3 do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 5 do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)
NS:132/PN/2026
| …………………………………….. | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
| (Nazwa i adres Wykonawcy) | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet 11 Dostawa | [9 empty] | CPV | 33183200-8
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) / Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Liczba | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość z VAT(brutto) | Producent | REF / UDI | Liczba sztuk w opakowaniu handlowym | Klasa wyrobu medycznego
ENDOPROTEZA TOTALNEJ RESEKCJI KOŚCI RAMIENNEJ
1 | Część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni | szt. | 1 |  |  | 0
*
2 | Część łącząca pokryta okładziną srebra 80mm | szt. | 1 |  |  | 0
*
3 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji (20, 40 i 60mm) | szt. | 3 |  |  | 0
*
4 | Śruba łącząca M8 ze skokiem co 20mm | szt. | 3 |  |  | 0
*
5 | Element pośredni (reduktor) 10mm umożliwiający łączenie protezy proksymalnej z dystalną | szt. | 1 |  |  | 0
*
6 | Element pośredni (reduktor) 100mm umożliwiający łączenie protezy proksymalnej z dystalną | szt. | 1 |  |  | 0
*
7 | Element głowy kości ramiennej pokryty okładziną ceramiczną TiN w 3 średnicach | szt. | 1 |  |  | 0
*
8 | Element łokciowy mocujący do kości łokciowej cementowany | szt. | 1 |  |  | 0
*
9 | Element łokciowy mocujący do kości łokciowej bezcementowy | szt. | 1 |  |  | 0
*
10 | Część dystalna ramienna z powłoką srebra, kłykciowa, polerowana , zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni, oraz zamek zawiasowy | szt. | 1 |  |  | 0
*
11 | Odbój do elementu łokciowego | szt. | 1 |  |  | 0
*
12 | Śruba gąbczasta do zakotwiczenia elementu łokciowego | szt. | 1 |  |  | 0
*
13 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich | szt. | 1 |  |  | 0
*
14 | Glenosfera, odwrócona głowa (inverse) zastępujący panewkę stawu | szt. | 1 |  |  | 0
| * |  |  | 7015
15 | Glenoid, element mocowany do panewki za pomocą śrub, umożliwiający zamocowanie glenosfery | szt. | 1 |  |  | 0
*
16 | Odwrócona panewka (inverse cap) kości ramiennej pokryta okładziną ceramiczną TiN | szt. | 1 |  |  | 0
*
17 | Śruba gąbczasta do zakotwiczenia glenoidu | szt. | 4 |  |  | 0
*
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni | Tak/Nie
2 | Część łącząca pokryta okładziną srebra 80mm | Tak/Nie
3 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji (20, 40 i 60mm) | Tak/Nie
4 | Śruba łącząca M8 ze skokiem co 20mm | Tak/Nie
5 | Element pośredni (reduktor) 10mm umożliwiający łączenie protezy proksymalnej z dystalną | Tak/Nie
6 | Element pośredni (reduktor) 100mm umożliwiający łączenie protezy proksymalnej z dystalną | Tak/Nie
7 | Element głowy kości ramiennej pokryty okładziną ceramiczną TiN w 3 średnicach | Tak/Nie
8 | Element łokciowy mocujący do kości łokciowej cementowany | Tak/Nie
9 | Element łokciowy mocujący do kości łokciowej bezcementowy | Tak/Nie
10 | Część dystalna ramienna z powłoką srebra, kłykciowa, polerowana , zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni, oraz zamek zawiasowy | Tak/Nie
11 | Odbój do elementu łokciowego | Tak/Nie
12 | Śruba gąbczasta do zakotwiczenia elementu łokciowego | Tak/Nie
13 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich | Tak/Nie
14 | Glenosfera, odwrócona głowa (inverse) zastępujący panewkę stawu | Tak/Nie
15 | Glenoid, element mocowany do panewki za pomocą śrub, umożliwiający zamocowanie glenosfery | Tak/Nie
16 | Odwrócona panewka (inverse cap) kości ramiennej pokryta okładziną ceramiczną TiN | Tak/Nie
17 | Śruba gąbczasta do zakotwiczenia glenoidu | Tak/Nie
18 | Wyroby medyczne implantowane | Tak/Nie
Lp. | Wymagania w zakresie dokumentów | Kryterium** | Spis dołączonych dokumentów***
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy)
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
Lp. | Oferowany termin dostawy | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 3 do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 5 do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)
NS:132/PN/2026
| …………………………………….. | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
| (Nazwa i adres Wykonawcy) | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet 12 Dostawa | [9 empty] | CPV | 33183200-8
Lp. | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) / Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej* (opisuje Wykonawca) | J.m. | Liczba | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość z VAT(brutto) | Producent | REF / UDI | Liczba sztuk w opakowaniu handlowym | Klasa wyrobu medycznego
PROTEZA PORESEKCYJNA WSTAWKI TRZONU CZĘŚCI KOŚCI RAMIENNEJ
1 | Komponent ramienny diafizjalny cementowany z powłoką srebra | szt. | 2 |  |  | 0
*
2 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji (20, 40 i 60mm) | szt. | 4 |  |  | 0
*
3 | śruba łącząca M8 ze skokiem co 20mm | szt. | 2 |  |  | 0
*
4 | Trzpień kości ramiennej cementowany, heksagonalny w przekroju poprzecznym | szt. | 1 |  |  | 0
*
5 | Trzpień kości ramiennej bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym | szt. | 1 |  |  | 0
*
6 | Trzpień kości ramiennej bezcementowy z HA, heksagonalny w przekroju poprzecznym | szt. | 1 |  |  | 0
*
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0
* Proszę wpisać nazwę własną wyrobu medycznego
Lp. | Wymagania bezwzględne w zakresie produktów | Kryterium** | Opis wymagań***
1 | Komponent ramienny diafizjalny cementowany z powłoką srebra | Tak/Nie
2 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji (20, 40 i 60mm) | Tak/Nie
3 | śruba łącząca M8 ze skokiem co 20mm | Tak/Nie
4 | Trzpień kości ramiennej cementowany, heksagonalny w przekroju poprzecznym | Tak/Nie
5 | Trzpień kości ramiennej bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym | Tak/Nie
6 | Trzpień kości ramiennej bezcementowy z HA, heksagonalny w przekroju poprzecznym | Tak/Nie
7 | Wyroby medyczne implantowane | Tak/Nie
Lp. | Wymagania w zakresie dokumentów | Kryterium** | Spis dołączonych dokumentów***
1 | Karty katalogowe z wyszczególnieniem numerów REF i instrukcje użytkowania IFU (jeśli dotyczy)
2 | Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745)
Lp. | Oferowany termin dostawy | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę***
1 | od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 10 pkt
2 | od 3 do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 5 pkt
3 | od 5 do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia | 0 pkt
* Wykonawca podaje nazwę własną wyrobu medycznego
** Wykonawca określa kryterium przez zaznaczenie właściwej odpowiedzi
*** Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu
UWAGA!
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
1) uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
2) w przypadku większej liczby rodzajów, rozmiarów - dopuszcza się złożenie załącznika identyfikującego oferowane wyroby (nr pakietu, nr pozycji, nazwa wyrobu, kod produktu, UDI)