ZAŁĄCZNIK NR 4d do SWZ

Numer postępowania: 134/PN/2026

Cześć 4

Przedmiot zamówienia:		Cieplarka

Ilość:				2 sztuki

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry techniczne oferowane, opis, komentarz | Ocena w punktach (Kryterium jakość techniczna) | Nazwa dokumentu i nr strony potwierdzenia parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cieplarka do ogrzewania płynów i tkanin |  |  |  |  |
|  | Model Podać |  |  |  |  |
|  | Nazwa i kraj producenta Podać |  |  |  |  |
|  | Mobilny system na kółkach z możliwością blokady Opisać | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej | TAK |  |  |  |
|  | Zakres regulacji temperatury: co najmniej 25-70oC Podać | TAK |  |  |  |
|  | Objętość wewnętrzna netto co najmniej 60 l Podać | TAK |  |  |  |
|  | Objętość wewnętrzna brutto co najmniej 90 l Podać | TAK |  |  |  |
|  | Waga urządzenia maksymalnie 40kg Podać | TAK |  |  |  |
|  | Wymiary: Szerokość maksymalnie 380 mm Głębokość maksymalnie 650 mm Wysokość maksymalnie 850 mm Podać | TAK |  |  |  |
|  | Materiał obudowy: płyta izolacyjna PCV | TAK |  |  |  |
|  | System dezynfekcji UV-C Opisać | TAK |  |  |  |
|  | Minimum 2 komory grzewcze Podać | TAK |  |  |  |
|  | Programator czasowy, pozwalający ustawić dzienny i tygodniowy cykl pracy urządzenia | TAK |  |  |  |
|  | Opcja przyspieszająca ogrzewanie wsadu poprzez czasowe zwiększenie temperatury Opisać | TAK |  |  |  |
|  | Wymuszony obieg powietrza | TAK |  |  |  |
|  | Dotykowy panel sterujący | TAK |  |  |  |
|  | System alarmujący: optyczny i akustyczny | TAK |  |  |  |
|  | Elektroniczne i mechaniczne czujniki bezpieczeństwa zapobiegające przegrzaniu | TAK |  |  |  |
|  | Samodomykające się szuflady/drzwi | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Rejestrowanie temperatury z eksportem danych | TAK/NIE |  | Tak – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wymagania ogólne |  |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie demonstracyjny | TAK |  |  |  |
|  | Wyrób medyczny posiadający certyfikaty i dopuszczenia zgodnie z obowiązującym prawem, w tym certyfikat CE, powiadomienie/ zgłoszenie/ przeniesienie wysłane do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, deklaracje zgodności producenta | TAK |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej | TAK |  |  |  |
|  | Dokument z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć przy odbiorze | TAK |  |  |  |
|  | Rok produkcji: 2026 | TAK |  |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |  |  |
|  | Szkolenie użytkownika w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. | TAK |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy Podać | TAK |  | ≥ 48 mcy – 10 punktów < 48 mcy – 0 punktów |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji i naprawy gwarancyjne; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów. | TAK |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. Podać nazwę i siedzibę serwisu. | TAK/NIE |  | TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |  |
|  | Dokument z informacjami zawierającymi datę zainstalowania i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu po uruchomieniu i instalacji przedmiotu zamówienia. | TAK |  |  |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |  |  |
|  | Usunięcie awarii w okresie gwarancji w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii | TAK |  |  |  |
|  | W ramach potwierdzenia spełnienia wymaganych i zaoferowanych parametrów technicznych, Wykonawca złoży wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 lit. a. Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dotyczy parametrów zaoferowanych w: Punkty: 3-18 |  |  |  |  |
|  | W ramach potwierdzenia spełnienia wymaganych i zaoferowanych parametrów technicznych stanowiących warunek jakościowy, Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty, o których w Rozdziale XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia (kolumna „Kryterium Jakość techniczna”) Dotyczy parametrów zaoferowanych w: Punkty: 19, 20 |  |  |  |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zasady oceny punktowej

- W przypadku wymagań, które nie stanowią warunków granicznych, a podlegają ocenie punktowej,

Zamawiający przyznaje:

- 0 punktów dla danego parametru, gdy ten parametr nie jest oferowany;

- 0 punktów dla danego parametru, gdy ocenie podlega wartość parametru i wartość oferowanego parametru jest niższa niż wymagane minimum lub większa niż wymagane maximum;

- Maksymalną ilość punktów, podaną dla danego parametru, gdy parametr jest oferowany i ocenie podlega tylko jego wystąpienie lub ocenie podlega wartość parametru i wartość oferowanego parametru jest wyższa niż wymagane minimum lub niższa niż wymagane maximum.

W przypadku braku opisu lub błędnego opisu danego parametru podlegającego ocenie punktowej Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów za ten parametr.