## Części 1-11
|  | DZPUCK.262.074.2026 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 1 - Zestawy do drenażu przezskórnego metodą dwustopniową;
L.p. | ID Zamawiającego | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia wykonawca) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania (liczba sztuk w opakowaniu) (wypełnia wykonawca) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6x9 | 11 | 12=10x11 | 13=10+12
1. | 99102; 99103 | Zestaw do punkcji jam ciała (drenaż przeskórny metodą dwustopniową) rozmiar 6FR, 9FR, 12FR, 14FR; kateter z obojętnego biologicznie materiału dobrze widocznego w promieniach RTG. Zagięty koniec katetera zapobiegający przemieszczaniu się drenu w tkankach. Kranik jednodrożny i przedłużacz pozwalający na połączenie zestawu z workiem na mocz. |  |  | 400 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | x | 0 | 0
Część nr 2 - Układy oddechowe do respiratorów transportowych Parapac;
L.p. | ID Zamawiającego | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia wykonawca) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania (liczba sztuk w opakowaniu) (wypełnia wykonawca) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6x9 | 11 | 12=10x11 | 13=10+12
1. | 99756 | Jednorazowy obwód oddechowy z wewnętrzną linią do monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych pacjenta i zastawką pacjenta, przeznaczony do respiratorów transportowych ParaPac Plus 310 i 300 posiadanych przez Zamawiającego. |  |  | 1000 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | x | 0 | 0
Część nr 3 - Zestawy do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego z funkcją pomiaru diurezy;
L.p. | ID Zamawiającego | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia wykonawca) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania (liczba sztuk w opakowaniu) (wypełnia wykonawca) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6x9 | 11 | 12=10x11 | 13=10+12
1. | 99674 | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną (fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. |  |  | 200 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | x | 0 | 0
Część nr 4 - Układy oddechowe do respiratora Philips Trylogy;
L.p. | ID Zamawiającego | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia wykonawca) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania (liczba sztuk w opakowaniu) (wypełnia wykonawca) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6x9 | 11 | 12=10x11 | 13=10+12
1. | 99656 | Jednorazowy zestaw oddechowy aktywny do respiratora PHILIPS TRILOGY. Obwód do wentylacji w układzie półotwartym o dł. min. 180 cm, z dwoma liniami do sterowania zastawką i linią pomiarową. Plastikowe uchwyty do umocowania drenów wzdłuż rury układu oddechowego. |  |  | 250 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | x | 0 | 0
Część nr 5 - Maski jednorazowe do nieinwazyjnej wentylacji;
L.p. | ID Zamawiającego | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia wykonawca) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania (liczba sztuk w opakowaniu) (wypełnia wykonawca) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6x9 | 11 | 12=10x11 | 13=10+12
1. | 160696 160677 160676 | Maska do nieinwazyjnej wentylacji, jednorazowa, przystosowana do pracy z układem dwururowym. Kompatybilna z posiadanym respiratorem Monnal T60, niezawierająca lateksu, pakowana pojedynczo. Wyposażona w port tlenu/powietrza. Na opakowaniu szablon pomagający prawidłowo dobrać rozmiar maski do pacjenta. Paski mocujące z rzepami do zamocowania na głowie pacjenta. Mocowanie pasków do maski z zatrzaskiem, umożliwiające szybkie zdjęcie bez konieczności poluzowania lub odpięcia pasków mocujących. Zakres ciśnienia roboczego min. od 5 do 40 cmH2O, temperatura robocza min. 5 do 40°C, rozmiary: S, M, L. |  |  | 400 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | x | 0 | 0
Część nr 6 - Podkładki do rurek tracheostomijnych;
L.p. | ID Zamawiającego | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia wykonawca) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania (liczba sztuk w opakowaniu) (wypełnia wykonawca) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6x9 | 11 | 12=10x11 | 13=10+12
1. | 136278 | Podkładka do rurki tracheostomijnej, wykonana z miękkiej gąbki lub pianki, nieprzylepna, oddychająca, posiadająca właściwości przeciwodleżynowe i absorbujące wilgoć, wyprofilowana z rozcięciem i otworem o średnicy 14-16mm w rozmiarze 7-8cm x 9-10cm. Sterylna, bez lateksu, jednorazowa. |  |  | 4000 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | x | 0 | 0
Część nr 7 - Przyrządy do przygotowywania i podaży leków do chemioterapii;
L.p. | ID Zamawiającego | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia wykonawca) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania (liczba sztuk w opakowaniu) (wypełnia wykonawca) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6x9 | 11 | 12=10x11 | 13=10+12
1. | 101343 | Przyrząd do przygotowywania i podawania leków do chemioterapii z fiolek, z filtrem 0,2μm typu ChemoAid. Produkt bezlateksowy i bez PVC. Filtr powietrza o średnicy porów 0,2 mikrona. Zastawka ze złączem Luer może być stosowana przez 100 uruchomień i przez okres 96 godzin. Objętość napełniania wstępnego: 0,3ml. Długość: 6,3cm. |  |  | 12000 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | x | 0 | 0
Część nr 8 - Strzykawki 3-częściowe do pomp elastomerowych;
L.p. | ID Zamawiającego | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia wykonawca) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania (liczba sztuk w opakowaniu) (wypełnia wykonawca) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6x9 | 11 | 12=10x11 | 13=10+12
1. | 136828 | Strzykawka trzyczęściowa do napełniania pomp elastomerowych i przygotowania cytostatyków z końcówką centralną Luer Lock – 100ml.; gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem - bezlateksowy syntetyczny materiał. |  |  | 4500 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | x | 0 | 0
Część nr 9 - Kraniki z 2 portami bezigłowymi szybki przepływ;
L.p. | ID Zamawiającego | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia wykonawca) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania (liczba sztuk w opakowaniu) (wypełnia wykonawca) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6x9 | 11 | 12=10x11 | 13=10+12
1. | 122424 | Kranik z 2 portami bezigłowymi (długość systemu 5,5-6 cm) o parametrach: przestrzeń martwa 0,04 ml, szybkość przepływu 160-165 ml/min. Ilość aktywacji 600 lub do 7 dni stosowania. Do wielokrotnego kantaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami, podłączenie luer i luer-lock, bez DEHP, lateksu i części metalowych, sterylny, pakowany pojedynczo. |  |  | 1500 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | x | 0 | 0
Część nr 10 - Linie do kapnometrii do kardiomonitorów Datex-Ohmeda;
L.p. | ID Zamawiającego | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia wykonawca) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania (liczba sztuk w opakowaniu) (wypełnia wykonawca) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6x9 | 11 | 12=10x11 | 13=10+12
1. | 152337 | Linia do kapnometrii, Luer Lock M/M, dł.2,9- 3m. Kompatybilna z kardiomonitorem Datex ‐ Ohmeda, typ S/5, oraz modułami gazowymi: M ‐ CAO ‐ 02, MCAIOV‐03, E-CAIOVX-00, E-CAIOV-00 |  |  | 1500 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | x | 0 | 0
Część nr 11 - Akcesoria oddechowe kompatybilne z respiratorem Servo;
L.p. | ID Zamawiającego | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia wykonawca) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania (liczba sztuk w opakowaniu) (wypełnia wykonawca) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6x9 | 11 | 12=10x11 | 13=10+12
1. | 97941 | Układ oddechowy, 10 mm, długość 1,2 m HME jednorazowy, bez komory nawilżacza, złączka Y 90st z portem typu Luer-Lock kompatybilny z respiratorem Servo I |  |  | 200 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | 99116 | Adapter (generator) miniflow przyłącza pacjenta kompatybilny z respiratorem Servo I |  |  | 400 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | 97147 | Filtr antybakteryjny i antywirusowy jednorazowy Servo Duo Gard. |  |  | 1000 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | 97934 | Układ oddechowy, 15 mm, długość 1,20 m,HME, jednorazowy, bez komory nawilżacza, złączka kątowa (kolanko) Y pod kątem 90st z portem typu Luer-Lock kompatybilny z respiratorem Servo I |  |  | 600 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. | 97936 | Układ oddechowy, 22 mm, długość 1,50 m, HME, jednorazowy, bez komory nawilżacza, złączka kątowa (kolanko) Y pod kątem 90st z portem typu Luer-Lock kompatybilny z respiratorem Servo I |  |  | 600 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. | xxx | Układ oddechowy 10 mm, jednorazowy z podwójnym grzaniem na wdechu i wydechu, z komorą nawilżania kompatybilny z respiratorem Servo I |  |  | 500 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
7. | xxx | Układ oddechowy do respiratora noworodkowego 10 mm jednorazowy, podgrzewany na wdechu z pułapką wodną i komorą nawilżacza |  |  | 400 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
8. | 108056;108055;108054;99187;99188;99189;99190; | Kaniula donosowa dla wcześniaków, noworodków, niemowląt oraz pacjentów pediatrycznych do podawania tlenu; miękkie, zakrzywione ramiona zakończone adapterem umożliwiającym podłączenie do układu oddechowego respiratora lub resuscytatora. Bez lateksu, ftalanów DEHP. Z możliwością stosowania przy dużym i małym przepływie tlenu, z nawilżaniem lub bez. Kaniula z niezależnym adapterem umożliwiającym podłączenie standardowego drenu tlenowego. Produkt posiada silikonowy pierścvień (o-ring) do podtrzymania kaniuli. Rozmiary: noworodkowa, niemowlęca oraz S, M, L. |  |  | 200 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
9. | 99196;99195;108057 | Podkładki do ochrony nosa noworodka podczas nCPAP. Plaster ochronny owalny z powierzchnią adhezyjną do bezpośredniego naklejania na noski kaniul nosowych, zapobiegający odleżynom oraz podrażnieniom okolic nosa. Rozmiary: micro-dł 20-20,5mm x 10-10,5mm; S-dł.25-25,5mm x 12,5-13mm; L-dł 30,5-31mm x 12,5-13mm |  |  | 2000 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | x | 0 | 0
….......................................
/elektroniczny podpis osoby upoważnionej/
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`