DZPUCK.262.096.2026							Załącznik nr 2c do SWZ

Opis techniczny etykiet samoprzylepnych:

– w zestawach („arkusikach”) po 3 etykiety / zestaw

– druk technologią termotransferową z kalką utwardzaną,

– podkład półbłysk,

– standard kodu: 128C,

– wymiary: etykiety – 40 x 14 mm, kodu kreskowego – 25 x 10 mm,

– centralnie nadrukowany kod kreskowy, poniżej odpowiadający mu numer,

– minimalny margines 7 mm po obu stronach kodu,

– numeracja 10-cyfrowa:

- pierwsze dwie cyfry- unikalny, zmienny identyfikator zgodny z Systemem Identyfikacji

Materiału Laboratoryjnego,

– cyfry 3-9: 7-cyfrowy unikalny identyfikator zestawu (arkusika) – interpretowany

jako identyfikator zlecenia – numery z zakresu wskazanego przez Zamawiającego,

unikalne w skali wszystkich dostaw,

– cyfra 10: 1-cyfrowy unikalny identyfikator etykiety w ramach zestawu – interpretowany

jako identyfikator materiału w zleceniu

- termin ważności etykiety, nadrukowany za numerem- 2 lata od daty jej produkcji,

- symbol identyfikujący daną partie, znajdujący się po prawej stronie etykiety,

– odporność na zamrażanie (do -30 stopni C),

– dostawy sukcesywnie (w miarę potrzeb),

– możliwość dodruku na zamówienie (z zachowaniem unikalności numeracji)

–  kolor etykiet : niebieski

- nadruk MIKROBIOLOGIA nad (lub pod) kodem kreskowym