Załącznik nr 1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz asortymentowo -cenowy

- Nazwa jednostki zamawiającej: Biblioteka Główna UMCS.

- Przedmiot zamówienia: meble do pomieszczeń biurowych oraz do obszarów udostępniania w budynku A Biblioteki Głównej

Uwagi dotyczące zamówienia:

- Wszystkie meble, wykonane zgodnie ze sztuką meblarską,  z płyty meblowej  okleinowanej, grubość minimum 18 mm  (o ile w szczegółowym opisie nie podano inaczej). Wykończenie brzegów płyty okleiną w kolorze płyty, wykończenie powierzchni płyt matowe,

- Płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1.

- W opisie podano wymiary mebli w mm, chyba że szczegółowy opis stanowi inaczej. Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 2%.

- Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w  różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę.

- Do każdego mebla  należy przedstawić minimum jedną, osobną kartę katalogową, na której będzie przedstawiony proponowany produkt. Karta katalogowa musi zawierać nazwę produktu lub nazwę użytego systemu, nazwę producenta mebla, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły), wymiary oraz szczegóły techniczne produktu  pozwalające zweryfikować, czy proponowany produkt  spełnia wymagania specyfikacji.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia podłóg i ścian, okien, sufitów, drzwi itp., aby nie zostały uszkodzone lub zabrudzone przy wnoszeniu i montażu mebli. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikłych z Jego winy. Zamawiający nakłada obowiązek naprawy wynikłych szkód na koszt Wykonawcy i doprowadzenia pomieszczenia do stanu sprzed uszkodzenia/zabrudzenia w terminie 3 dni roboczych od dnia  zgłoszenia zdarzenia.

- Meble należy wypoziomować, część z nich zakotwiczyć  do ścian, skręcić ze sobą. Meble należy dopasować do krzywizn ścian oraz różnicy  wysokości.

- Meble po dostarczeniu i ustawieniu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego muszą być wolne od wad.

- Koszt projektowania, ewentualnej wizji lokalnej, transportu, montażu, ustawienia, serwisu gwarancyjnego ponosi Wykonawca.

- Pozostałe po montażu opakowania (karton, folia itp.) Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.

Wraz z ofertą  należy przedstawić następujące dokumenty:

Dla mebli skrzyniowych i stołów:

- pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami  dotyczącymi jakości mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019  lub równoważnych, dotyczące mechanicznych wymagań bezpieczeństwa lub PN-EN 16121:2024-05, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR: badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg norm PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 lub równoważnych oraz badanie potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju.

# Wymagania ochrony przeciwpożarowej (dla wszystkich mebli):

- wyniki badań pod katem zgodności PN-B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów (nie wolno stosować wyrobów, których produkty rozkładu termicznego i spalania są bardzo toksyczne (WLC50SM ≤ 15).

- Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501.

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków –Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień (dla dróg komunikacyjnych oraz stref ZL I stosowanie materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione). Dotyczy również szafek metalowych lakierowanych.

Dla mebli tapicerowanych:

- oświadczenie producenta o możliwości wykonania mebla z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz ze świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2014-12 lub równoważną ( źródło zapłonu: tlący papieros)oraz PN EN 1021:2:2014-12 lub równoważną (źródło zapłonu: płomień zapałki)

- protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z rozporządzeniem MRiPS z dnia 2023-10-18 (DZ.U. 2023, poz. 2367), wydany przez Instytut Medycyny Pracy, Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia, lub jednostkę równoważną

- zgodność produktu z normą EN 1335-1:2020+A1:2022 typ B lub równoważną wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń,

- atest potwierdzający zgodność produktu z normą EN 16139 lub równoważną, czy  europejską normą określająca wymogi bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości mebli użytkowanych w miejscach publicznych/komercyjnych (niebędących meblami domowymi) dla dorosłych o wadze do 110 kg

- Tkaniny zastosowane do mebli tapicerowanych mają charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż (o ile w szczegółowym opisie nie wskazano odmiennie):

- Tapicerka:  minimum 70% poliester

- Gramatura: minimum 510g/mb

- Ścieralność >75 000 cykli Martindale’a

- Trudnopalność: PN-EN 1021-1

- Odporność na ścieranie: 4-5

- Odporność na światło: 5-7

- Certyfikat minimum Oeko-Tex Standard 100

Dla mebli drewnianych:

- dokument potwierdzający, że lakier, którym pokryte są wszystkie meble drewniane jest trudnopalny i   posiada klasyfikację dopuszczającą do stosowania w obiektach użyteczności publicznej (np. zgodnie z PN-EN 13501-1 lub równoważną).

W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w szczególności poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, o których mowa powyżej, lub innych dokumentów potwierdzających spełnianie równoważnych norm lub standardów.

Dla mebli metalowych:

- certyfikat zgodności z normą: PN-EN 16121+A1:2024-5 poziom 1  dotyczącą bezpieczeństwa użytkowania ( stateczność, bezpieczeństwo i wytrzymałość) lub równoważną,

- atest higieniczny na farbę pokryciową.

| Część 1– meble do pomieszczeń biurowych i socjalnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa/Opis | Model i producent oferowanego towaru (Wypełnia wykonawca) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (d x e) |
| a | b | c | d | e | f |
| 1. | Biurko o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 800 mm, wysokość 740 mm - Blat biurka wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości min. 28 mm. - Obrzeża płyty blatu okleinowane doklejką ABS o grubości min. 2 mm. - Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR. - Nogi biurka/stołu w kształcie litery T, stelaż wykonany z metalu malowany farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną. - Metalowe elementy stelaża cięte technologią laserową. - Kolumna nogi wymiary 642 x 149 x 36 mm, zakończona stopą o wymiarach 647 x 60 mm (tolerancja wymiarów +/-2%) - Biurko wyposażone w pionowe prowadzenie okablowania, oraz przelotki i szufladę na klawiaturę. - Między nogami łączyna wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta stelaż - do wyboru min. 9 kolorów z wzornika producenta |  | 41 |  |  |
| 2. | Szafka przybiurkowa zamykana drzwiami przesuwnymi o wymiarach – szerokość: 801mm x głębokość: 432mm x wysokość: 740mm - Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 28 mm. - Obrzeża płyt okleinowane doklejką ABS o grubości min 2 mm. - Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR. - Wieniec dolny oraz boki wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości min. 28 mm. - Front (drzwi przesuwne) szafy – płyta wiórowa o grubości min. 18 mm. - Ściana tylna szaf wykonana z płyty o grubości min. 18 mm. - Szafy wyposażone w zamek patentowy. - Półki wykonane z płyty o grubości min 18 mm, mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem. - Półki z możliwością zmiany wysokości położenia za wyjątkiem tzw. półki konstrukcyjnej. - W szafach regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy fi 50 z możliwością regulacji od wewnątrz szafy. - Uchwyty dwupunktowe. Kolorystyka: Do wyboru z min 15 kolorów z palety producenta. |  | 41 |  |  |
| 3. | Kontener przybiurkowy – stacjonarny o wymiarach – szerokość: 402mm x głębokość: 800mm x wysokość: 740mm - Kontener wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości min. 18 mm. - Obrzeża płyty okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. - Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR. - Szuflady 3 sztuki. - Wkłady szuflad wykonane z metalu, prowadnice o wysuwie 80% i nośności min.25 kg, szuflady wyposażone w zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnięciem. - Szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe z samodomykiem, zamek centralny, cylindryczny z kluczem składanym. - Kontener posadowiony na 4 nogach, wyposażonych w regulację poziomu w zakresie min. 10mm. - Kontener uchwyty dwupunktowe. Kolorystyka: Płyta - do wyboru min 15 kolorów z palety producenta. |  | 51 |  |  |
| 4. | Szafa ubraniowa o wymiarach: szerokość 602 mm, głębokość 432 mm, wysokość 1833 mm. - Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 28 mm. Obrzeża płyt okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. - Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, - Wieniec dolny oraz boki wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości min. 28 mm. - Front (drzwi) szafy – płyta wiórowa o grubości 18 mm. - Front lewy lub prawy (do uzgodnienia z Zamawiającym) Ściana tylna szaf wykonana z płyty o grubości min. 18 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydłowymi mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110°.Szafy wyposażone w zamek patentowy. Półka konstrukcyjna wykonana z płyty o grubości min 18 mm. - W szafach regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy fi 50 z możliwością regulacji od wewnątrz szafy. Uchwyty w szafach dwupunktowe, prostokątne w kolorze czarnym lub aluminium. Szafa wyposażona w jedną półkę, a pod nią zamontowany wieszak wysuwany. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta. |  | 21 |  |  |
| 5. | Szafa na dokumenty - półotwarta, o wymiarach szerokość 801 mm x głębokość 432 mm x wysokość 1833 mm - Regał wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 28 mm. - Obrzeża płyt okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. - Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR. - Wieniec dolny oraz boki wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości min. 28 mm. - Front (drzwi) szafy – płyta wiórowa o grubości 18 mm. - Ściana tylna szaf wykonana z płyty o grubości min. 18 mm. - Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydłowymi mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110° Szafy wyposażone w zamek patentowy. - Półki wykonane z płyty o grubości min 18 mm, mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem. - Półki z możliwością zmiany wysokości położenia za wyjątkiem tzw. półki konstrukcyjnej. - Podział regału wg proporcji - jedna półka przestawna w dolnej części zamykana drzwiami, dwie półki przestawne w górnej części nie zamykane. - W szafach regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy fi 50 z możliwością regulacji od wewnątrz szafy. - Uchwyty dwupunktowe. Kolorystyka: Do wyboru z min 15 kolorów z palety producenta. |  | 35 |  |  |
| 6. | Szafa dwudrzwiowa na dokumenty o wymiarach – szerokość: 801mm x głębokość: 432mm x wysokość: 1833mm - Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 28 mm. - Obrzeża płyt okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. - Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, - Wieniec dolny oraz boki wykonane z płyty grubości 18 mm, - Wieniec górny szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości min. 28 mm. - Front (drzwi) szafy – płyta wiórowa o grubości 18 mm. - Ściana tylna szaf wykonana z płyty o grubości 18 mm. - Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydłowymi mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110° Szafy wyposażone w zamek patentowy. - Półki wykonane z płyty o grubości min 18 mm, mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem. - Półki z możliwością zmiany wysokości położenia za wyjątkiem tzw. półki konstrukcyjnej. - W szafach regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy fi 50 z możliwością regulacji od wewnątrz szafy. - Uchwyty dwupunktowe. Kolorystyka: Do wyboru z min 15 kolorów z palety producenta. |  | 6 |  |  |
| 7. | Stolik okrągły o wymiarach: średnica 700mm x wysokość 730mm - Blat stołu z płyty wiórowej melaminowanej o grubości min. 28 mm. - Obrzeża płyty blatu okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. - Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu stołu mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR. - Kolumna nogi wykonana z metalu o średnicy min. 100 mm, malowana proszkowo. - Talerz podstawy z metalu malowanego proszkowo. - Średnica talerza ma wynosić 620 mm. - Mocowanie blatu i stelaża za pomocą śrub i wpustek metalowych (sposób rozłączny dający możliwość wielokrotnego montażu i demontażu bez uszkodzeń elementów). Kolorystyka: Blat - do wyboru min 15 kolorów z palety producenta, Stelaż - do wyboru min 9 kolorów z palety producenta. |  | 8 |  |  |
| 8. | Stół o wymiarach: szerokość 1600mm x głębokość 700mm x wysokość 740mm - Blat stołu wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości min. 28 mm. - Obrzeża płyty blatu okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. - Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR. - W blacie osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykręcenia stelażu stołu. - Nogi stołu prostokątne, wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm. (tolerancja wymiarów +/-2%) - Nogi wyposażone w tworzywowe stopki do poziomowania w zakresie minimum +/- 10 mm . - Nogi stołu oraz pozostałe elementy stelaża malowane farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną. - Metalowe elementy stelaża technologią laserową. - Górna, pozioma część nogi (belka poprzeczna) wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, wyposażona w wycięcia umożliwiające mocowanie belki wzdłużnej pod blatem biurka. - Belka wzdłużna wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm (tolerancja wymiarów +/- 2%), obustronnie wyposażona w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniającej sztywne połączenie z nogami, zakończona zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż lub demontaż wszystkich elementów stelaża. - W środkowej części belki otwory pod wspornik tworzywowy, który ma zapobiegać uginaniu się blatu. Kolorystyka: Blat - do wyboru min 15 kolorów z palety producenta. Stelaż - do wyboru min 9 kolorów z palety producenta. |  | 2 |  |  |
| 9. | Podstawa pod komputer o wymiarach: szerokość 220mm x głębokość 470mm x wysokość 148mm W postaci wózka z kółkami. Podstawa wózka wykonana z metalu malowanego proszkowo. Kolor podstawy dopasowany do koloru stelaża biurka. |  | 51 |  |  |
| 10. | Biurko o wymiarach: szerokość 1400 mm, głębokość 800 mm, wysokość 740 mm. - Blat biurka wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości min. 28 mm. - Obrzeża płyty blatu okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. - Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR. - Nogi biurka/stołu w kształcie litery T, stelaż wykonany z metalu malowany farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną . - Metalowe elementy stelaża cięte technologią laserową - - Kolumna nogi wymiary 642 x 149 x 36 mm, zakończona stopą o wymiarach 647 x 60 mm (tolerancja wymiarów +/- 2%). - Biurko wyposażone w pionowe prowadzenie okablowania, oraz przelotki i szufladę na klawiaturę. - Między nogami łączyna wykonana z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta stelaż - do wyboru min. 9 kolorów z wzornika producenta |  | 10 |  |  |
| 11. | Krzesło o wymiarach: szerokość 590 mm, głębokość 570 mm, wysokość całkowita 790 mm, wysokość siedziska 490 mm, głębokość siedziska 470 mm, (tolerancja wymiarów: +/- 2%) Nośna struktura mebla: - Elementem konstrukcyjnym mebla (siedzisko i oparcie) stelaż z polipropylenu, - Elementy tworzywowe siedziska i oparcia połączone za pomocą stalowych łączników a siedzisko wzmocnione blachą stalową, - Blacha wzmacniająca o grubości 5mm formowana i gięta, Pianka - Pianka siedziskowa i oparciowa wykonane w technologii odlewanej w formach, - Gęstość pianki minimum. 65 kg/m3, - Podstawa: Nogi z rury malowane proszkowo, - Średnica rury: 20mm, (tolerancja wymiarów: +/-2%) - Stopki tworzywowe lub filcowe. - Nogi stelaża pochylone symetrycznie względem płaszczyzny pionowej i rozchodzą się na zewnątrz zarówno w płaszczyźnie szerokości, jak i głębokości., - Siedzisko i oparcie tapicerowane włókniną, pianką, tkaniną i sznurkiem, Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - Tapicerka: minimum 70% poliester - Gramatura: minimum 510g/mb - Ścieralność >75 000 cykli Martindale’a - Trudnopalność: PN-EN 1021-1 - Odporność na ścieranie: 4-5 - Odporność na światło: 5-7 - Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 Kolorystyka: Do wyboru z min 15 kolorów z palety producenta. |  | 16 |  |  |
| 12. | Fotel biurowy obrotowy o wymiarach: szerokość 620 mm, głębokość 680 mm, wysokość całkowita regulowana 1170-1380 mm, wysokość siedziska regulowana 400-520 mm, głębokość siedziska regulowana 390-450 mm, wysokość podłokietników regulowana w zakresie 180-245 mm, wysokość oparcia 600 mm, (tolerancja wymiarów: +/-2%) - mechanizm synchroniczny umożliwiający odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu. - Podstawa pięcioramienna, czarna. - Samohamowne miękkie kółka jezdne fi 65 mm do powierzchni twardych lub miękkich. - Amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. - Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie minimum 60mm. - Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesła wyłożone trudnopalną pianką PU o gęstości minimum 35 kg/m3. - Oparcie krzesła wykonane jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym na której rozciągnięta jest transparentna siatka, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa, w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy, regulowane w zakresie wysokości podparcie lędźwiowe. - Krzesło wyposażone w regulowany w zakresie wysokości oraz kąta pochylenia zagłówek o konstrukcji ramowej, na której rozciągnięta jest transparentna siatka. - Podłokietniki krzesła czarne, z możliwością regulacji w zakresie wysokości względem siedziska oraz ruchem nakładki podłokietnika przód- tył. Siedzisko krzesła tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: Tapicerka: minimum 70% poliester Gramatura: 510g/mb Ścieralność >75 000 cykli Martindale’a Trudnopalność: PN-EN 1021-1 Odporność na ścieranie: 4-5 Odporność na światło: 5-7 Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 Kolorystyka: Do wyboru z min 15 kolorów z palety producenta. |  | 61 |  |  |
| 13. | Stół z czterema krzesłami (komplet: 1 stół + 4 krzesła) o wymiarach: szerokość 1200mm x głębokość 800mm x wysokość 740mm - Blat stołu wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości min. 28 mm. - Obrzeża płyty blatu okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. - Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, - W blacie osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykręcenia stelażu. - Nogi stołu prostokątne, wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm. (tolerancja wymiarów: +/-2%) - Nogi wyposażone w tworzywowe stopki do poziomowania, z możliwością poziomowanie stołu w zakresie +/- 10 mm. - Stopki mają zapewniać dodatkowe poziomowanie biurka/stołu w zakresie +/- 10 mm. - Nogi stołu oraz pozostałe elementy stelaża malowane farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną . - Metalowe elementy stelaża cięte technologią laserową. - Górna, pozioma część nogi (belka poprzeczna) wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm (tolerancja wymiarów +/-2%), wyposażona w wycięcia umożliwiające mocowanie belki wzdłużnej pod blatem biurka. - Belka wzdłużna wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, (tolerancja wymiarów +/-2%), obustronnie wyposażona w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniającej sztywne połączenie z nogami, dodatkowo zakończona zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż lub demontaż wszystkich elementów stelaża. - W środkowej części belki usytułowane otwory pod wspornik tworzywowy, który zapobiega uginaniu się blatu. Kolorystyka stołu: Blat - do wyboru min 15 kolorów z palety producenta. Stelaż - do wyboru min 9 kolorów z palety producenta. Krzesło o wymiarach: szerokość 490 mm, głębokość 515 mm, wysokość całkowita 825 mm, głębokość siedziska 438 mm, wysokość siedziska 430 mm, wysokość oparcia 400 mm. (tolerancja wymiarów +/-2%), Krzesło na czterech nogach. - Stelaż wykonany z rury stalowej o wymiarach 19x1,5 mm (tolerancja wymiarów +/-2%), malowany proszkowo na jeden kolor, nogi krzesła zakończone stopkami z tworzywa sztucznego. - Siedzisko i oparcie wykonane stanowi profil kubełkowy z polipropylenu, jednolity kolor, owalny otwór na styku siedziska i oparcia krzesła. - Kubełek mocowany do stelaża bez widocznych od strony osoby siedzącej śrub montażowych. - Konstrukcja krzesła umożliwia sztaplowanie w ilości do 12 szt. |  | 3 |  |  |
| 14. | Metalowa szafka ubraniowa z drzwiami typu L o wymiarach: szerokość 400 mm, głębokość 500 mm, wysokość 1800 mm (na nóżkach 1940 mm). (tolerancja wymiarów +/-2%), - Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,5 - 0,6 mm (korpus i drzwi). - Drzwi szafy z perforacją. - Drzwi z zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w jednym punkcie. - Szafa wyposażona w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, wizytownik. - Szafa składa się z dwóch przedziałów ubraniowych w jednym module. - Drzwi szafy w kształcie litery „L”. - Szafa wyposażona w 4 nóżki ze stopką regulacyjną do poziomowania szafy w zakresie +/- 10mm. Kolorystyka: Do wyboru z min 16 kolorów z palety producenta. |  | 17 |  |  |
| 15. | Sofa o wymiarach: szerokość 1500 mm, głębokość 680 mm, wysokość całkowita 710 mm, wysokość siedziska 440 mm, głębokość siedziska 480 mm, (tolerancja wymiarów +/-2%), - sofa wypoczynkowa, w całości tapicerowana tkaniną obiciową. - Cztery metalowe nogi z profilu stalowego o przekroju kwadratu minimum 40X40 mm, malowanych proszkowo na kolor czarny, wyposażonych w stopki z tworzywa sztucznego ze ślizgiem filcowym. - Podłokietniki oraz oparcie sofy w formie brył sześciennych, siedzisko, wykonane ze stelaża z płaskimi sprężynami, pokrytego trudnopalną pianką PU. - Stelaż sofy z litego drewna pokrytego sklejką oraz trudnopalną pianką PU Sofa w całości tapicerowana tkaniną o składzie nie gorszym niż: - Minimum 70% PVC (podkład 100% Poliester), - gramatura min. 650g/m2, - odporności na ścieranie min. 300 000 cykli Martinadale`a, - odporność na światło 7-8 (EN ISO105-B02), Kolorystyka: Do wyboru z min 20 kolorów z palety producenta. |  | 2 |  |  |
| 16. | Jednoosobowy rozkładany fotel z funkcją spania o wymiarach: szerokość 1000 mm, głębokość 980 mm, wysokość 840 mm (powierzchnia spania co najmniej 80/195) (tolerancja wymiarów: +/- 2 cm) - Fotel wolnostojący z tapicerowanymi plecami wyposażony w pojemnik na pościel. - Konstrukcja siedziska oparta na sprężynach falistych i piance co najmniej T30, o grubości 4-5 cm Fotel obity tkaniną, charakteryzującą się: - wysoką odpornością na ścieranie (70 000 – 80 000 cykli Martindale’a) - niską skłonnością do mechacenia, - odpornością na promienie UV, Kolorystyka: Do wyboru z min 7 kolorów z palety producenta. |  | 1 |  |  |
| 17. | Biurko gabinetowe o wymiarach: szerokość 2150 x głębokość 1400 x wysokość 760 mm + dostawki: Dostawka (1) – wymiary 60 x 180 cm Dostawka (2) – wymiary 130 x 90 cm Biurko gabinetowe wraz z dwoma dostawkami - biurko o konstrukcji płytowej, blat o minimalnej grubości min. 36 mm, - regulacja wysokości na stopce do minimum 12 mm - płyta wiórowa dwustronnie melaminowana, nietoksyczna i bezzapachowa, oklejona obrzeżem ABS 2 mm - płyty oklejone klejami poliuretanowymi (wodoodpornymi – Technologia PUR) Do biurka mają być zastosowane 2 dostawki: - dostawka (1) jest montowana z prawej strony blatu i ma funkcję połączenia biurka z pomocnikiem do biurka - dostawka (2) jest montowana z lewej strony blatu i ma funkcję pogłębienia blatu biurka w celu uzyskania dogodnej przestrzeni dla petenta. - parametry dostawek takie same jak blatu biurka. Kolorystyka: płyta meblowa - dąb kamienny lub równoważny Przykładowy obraz poglądowy poniżej: Biurko, dostawka 1, dostawka 2 |  | 2 |  |  |
| 18. | Pomocnik do biurka gabinetowego, o wymiarach: szerokość 900 x głębokość 500 x wysokość 722 mm Pomocnik do biurka gabinetowego: - płyta wiórowa 18 mm dwustronnie melaminowana nietoksyczna i bezzapachowa, oklejona obrzeżem ABS 2 mm odpowiadającym kolorze płyty - płyty oklejone klejami poliuretanowymi (wodoodpornymi – technologia PUR) - pomocnik składa się z trzech części – lewa i prawa szafka z półką wewnętrzną zamykane na zamek i po środku 4 szuflady z zamkiem centralnym - szuflady z prowadnicami kulkowymi (teleskopowe) - uchwyty w szufladach metalowe w kolorze srebrnym - pomocnik instalowany jest pod dostawką (1) opisaną wyżej przy biurku gabinetowym Kolorystyka: płyta meblowa - dąb kamienny lub równoważny Przykładowy obraz poglądowy poniżej: |  | 2 |  |  |
| 19. | Regał - witryna przeszklona o wymiarach – szerokość: 800mm x głębokość: 420mm x wysokość: 1960mm Regał - witryna przeszklona: - płyta wiórowa dwustronnie melaminowana nietoksyczna i bezzapachowa, oklejona obrzeżem ABS 2 mm odpowiadającym kolorze płyty - wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR - wieniec dolny oraz boki wykonane z płyty grubości 18 mm - wieniec górny szafy ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości 36 mm - drzwi ze szkła bezbarwnego – hartowanego 4mm - ściana tylna szafy wykonana z płyty o grubości min. 18 mm - półki wykonane z płyty o grubości min 18 mm i mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, - płyty oklejone klejami poliuretanowymi (wodoodpornymi – Technologia PUR) - 4 półki w regale - uchwyty metalowe w kolorze srebrnym Kolorystyka: płyta meblowa - dąb kamienny lub równoważny Przykładowy obraz poglądowy poniżej: |  | 1 |  |  |
| 20. | Regał - Szafa dwudrzwiowa o wymiarach – szerokość: 800mm x głębokość: 420mm x wysokość: 1960mm Szafa dwudrzwiowa: - szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 36 mm - obrzeża płyt okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm - wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR - wieniec dolny oraz boki wykonane z płyty grubości 18 mm, - wieniec górny szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości 36 mm - front (drzwi) szafy – płyta wiórowa o grubości 18 mm - ściana tylna szaf wykonana z płyty o grubości 18 mm - fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydłowymi wyposażone w zamek patentowy - półki wykonane z płyty o grubości min 18 mm - uchwyty metalowe w kolorze srebrnym Kolorystyka: płyta meblowa - dąb kamienny lub równoważny Przykładowy obraz poglądowy poniżej: |  | 1 |  |  |
| 21. | Regał wąski - Szafa z drzwiami (lewa) o wymiarach – szerokość: 400mm x głębokość: 420mm x wysokość: 1960mm Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 36 mm - obrzeża płyt okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm - wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, - wieniec dolny oraz boki wykonane z płyty grubości 18 mm - wieniec górny szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości 36 mm - front (drzwi) szafy – płyta wiórowa o grubości 18 mm - ściana tylna szafy wykonana z płyty o grubości min. 18 mm - szafa wyposażona w zamek patentowy - półki wykonane z płyty o grubości min 18 mm - uchwyty metalowe w kolorze srebrnym Kolorystyka: płyta meblowa - dąb kamienny lub równoważny Przykładowy obraz poglądowy poniżej: |  | 2 |  |  |
| 22. | Regał wąski - Szafa z drzwiami (prawa)o wymiarach – szerokość: 400mm x głębokość: 420mm x wysokość: 1960mm Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 36 mm - obrzeża płyt okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm - wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, - wieniec dolny oraz boki wykonane z płyty grubości 18 mm - wieniec górny szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości 36 mm - front (drzwi) szafy – płyta wiórowa o grubości 18 mm - ściana tylna szafy wykonana z płyty o grubości min. 18 mm - szafa wyposażona w zamek patentowy - półki wykonane z płyty o grubości min 18 mm - uchwyty metalowe w kolorze srebrnym Kolorystyka: płyta meblowa - dąb kamienny lub równoważny Przykładowy obraz poglądowy poniżej: |  | 2 |  |  |
| 23. | Szafa ubraniowa o wymiarach – szerokość: 800mm x głębokość: 420mm x wysokość: 1960mm Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 36 mm - obrzeża płyt okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm - wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, - wieniec dolny oraz boki wykonane z płyty grubości 18 mm - wieniec górny szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości 36 mm - front (drzwi) szafy – płyta wiórowa o grubości 18 mm - ściana tylna szafy wykonana z płyty o grubości min. 18 mm - szafa wyposażona w zamek patentowy - w szafie przestrzeń z wieszakiem na ubrania i 4 półki - półki wykonane z płyty o grubości min 18 mm - uchwyty metalowe w kolorze srebrnym Kolorystyka: płyta meblowa - dąb kamienny lub równoważny Przykładowy obraz poglądowy poniżej: |  | 2 |  |  |
| 24. | Wieniec łączący zestawy regałów: o wymiarach: szerokość 1600 x głębokość 430 mm (tolerancja wymiarów: +/- 2 cm) Płyta wiórowa 18 mm dwustronnie melaminowana nietoksyczna i bezzapachowa, oklejona obrzeżem ABS odpowiadającym kolorze płyty. Płyty oklejone klejami poliuretanowymi (wodoodpornymi – Technologia PUR). Zestaw pierwszy (pozycje w opisie od nr 19, 21 i 22): regał - witryna przeszklona; regał wąski - szafa z drzwiami (lewa); regał wąski - szafa z drzwiami (prawa) Zestaw drugi (pozycje w opisie od nr 20, 21 i 22): regał - szafa dwudrzwiowa; regał wąski - szafa z drzwiami (lewa); regał wąski - szafa z drzwiami (prawa) |  | 2 |  |  |
| 25. | Regał - Szafa dwudrzwiowa niska o wymiarach – szerokość: 800mm x głębokość: 420mm x wysokość: 1210mm Szafa dwudrzwiowa: - szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 36 mm - obrzeża płyt okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm - wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR - wieniec dolny oraz boki wykonane z płyty grubości 18 mm, - wieniec górny szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości 36 mm - front (drzwi) szafy – płyta wiórowa o grubości 18 mm - - ściana tylna szaf wykonana z płyty o grubości min. 18 mm - fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydłowymi wyposażone w zamek patentowy - półki wykonane z płyty o grubości min 18 mm - uchwyty metalowe w kolorze srebrnym Kolorystyka: płyta meblowa - dąb kamienny lub równoważny Przykładowy obraz poglądowy poniżej: |  | 1 |  |  |
| 26. | Regał otwarty z 9 równymi przegrodami o wymiarach – szerokość: 1200mm x głębokość: 420mm x wysokość: 1210mm - regał wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 36 mm - obrzeża płyt okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm - wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR - wieniec dolny oraz boki wykonane z płyty grubości 18 mm, - wieniec górny szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości 36 mm - ściana tylna szaf ma być wykonana z płyty o grubości min. 18 mm - półki mają być wykonane z płyty o grubości min 18 mm i tworzyć konstrukcję dziewięciu przegródek o jednakowych wymiarach Kolorystyka: płyta meblowa - dąb kamienny lub równoważny Przykładowy obraz poglądowy poniżej: |  | 1 |  |  |
| 27. | Regał - witryna przeszklona niska (lewa) o wymiarach – szerokość: 400mm x głębokość: 420mm x wysokość: 1210mm - płyta wiórowa 36 mm dwustronnie melaminowana nietoksyczna i bezzapachowa, oklejona obrzeżem ABS 2 mm odpowiadającym kolorze płyty - wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR - wieniec dolny oraz boki wykonane z płyty grubości 18 mm - wieniec górny szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości 36 mm - drzwi ze szkła bezbarwnego – hartowanego 4mm - ściana tylna szafy wykonana z płyty o grubości min. 18 mm - półki wykonane z płyty o grubości min 18 mm i mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, - płyty oklejone klejami poliuretanowymi (wodoodpornymi – Technologia PUR) - 2 półki w regale - uchwyt metalowy w kolorze srebrnym Kolorystyka: płyta meblowa - dąb kamienny lub równoważny Przykładowy obraz poglądowy poniżej: |  | 1 |  |  |
| 28. | Regał - witryna przeszklona niska (prawa) o wymiarach – szerokość: 400mm x głębokość: 420mm x wysokość: 1210mm - płyta wiórowa 36 mm dwustronnie melaminowana nietoksyczna i bezzapachowa, oklejona obrzeżem ABS 2 mm odpowiadającym kolorze płyty - wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR - wieniec dolny oraz boki wykonane z płyty grubości 18 mm - wieniec górny szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości 36 mm - drzwi ze szkła bezbarwnego – hartowanego 4mm - ściana tylna szafy wykonana z płyty o grubości min. 18 mm - półki wykonane z płyty o grubości min 18 mm i mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, - płyty oklejone klejami poliuretanowymi (wodoodpornymi – Technologia PUR) - 2 półki w regale - uchwyt metalowy w kolorze srebrnym Kolorystyka: płyta meblowa - dąb kamienny lub równoważny Przykładowy obraz poglądowy poniżej: |  | 1 |  |  |
| 29. | Wieniec łączący zestawy regałów, o wymiarach: szerokość 2000 x głębokość 430 mm, Zestaw (pozycje w opisie od nr 26 do 28): regał z 9 przegrodami, regał - witryna przeszklona niska (lewa), regał - witryna przeszklona niska (prawa). Materiał stosowany do produkcji to płyta wiórowa 18 mm dwustronnie melaminowana w klasie E-1 nietoksyczna i bezzapachowa, oklejona obrzeżem ABS odpowiadającym kolorze płyty. Płyty oklejone są klejami poliuretanowymi (wodoodpornymi – Technologia PUR). Kolorystyka: płyta meblowa - dąb kamienny lub równoważny Przykładowy obraz poglądowy poniżej: |  | 1 |  |  |
| 30. | Stolik kawowy o wymiarach – szerokość: 800 mm x głębokość: 800 mm x wysokość: 660 mm - płyta wiórowa min. 36 mm dwustronnie melaminowana w klasie E1 nietoksyczna i bezzapachowa, oklejona obrzeżem ABS 2 mm odpowiadającym kolorze płyty - płyty oklejone są klejami poliuretanowymi (wodoodpornymi – Technologia PUR) - nogi stołu w formie płyt krzyżujących się jak na obrazku Kolorystyka: płyta meblowa - dąb kamienny lub równoważny Przykładowy obraz poglądowy poniżej: |  | 2 |  |  |
| 31. | Stół konferencyjny na 6 osób, o wymiarach – szerokość: 2200 mm x głębokość: 1200 mm x wysokość: 760 mm Stół konferencyjny: - o konstrukcji płytowej, blat o minimalnej grubości 36 mm, - regulacja wysokości na stopce do 12 mm - płyta wiórowa dwustronnie melaminowana, nietoksyczna i bezzapachowa, oklejona obrzeżem ABS 2 mm odpowiadającym kolorowi płyty, - płyty oklejone klejami poliuretanowymi (wodoodpornymi – Technologia PUR) - stół z blendą łączącą nogi stołu, Kolorystyka: płyta meblowa - dąb kamienny lub równoważny Przykładowy obraz poglądowy poniżej: |  | 1 |  |  |
| 32. | Krzesło 1 o wymiarach: - szerokość 560 mm, głębokość 570 mm, wysokość całkowita 820 mm, wysokość siedziska 480 mm, głębokość siedziska 440 mm, wysokość oparcia 380 mm, - wysokość podłokietników 680 mm, ( tolerancja wymiarów +/- 2%) - krzesło konferencyjne na czterech nogach. - Stelaż wykonanych z rury stalowej o wymiarach 22x2 mm (tolerancja wymiarów +/- 2%), wykonany w technologii gięcia bez zmiany przekroju profilu, malowany proszkowo . - Nogi stelaża zakończone stopkami przegubowymi z ślizgiem teflonowym. - Siedzisko krzesła wykonane z polipropylenu PP w kolorze czarnym o grubości minimum 6 mm, w przedniej części wyprofilowana krawędź z tapicerowaną nakładką mocowaną do właściwej konstrukcji nośnej tego elementu, wykonana z trudnopalnej pianki poliuretanowej PU o gęstości minimum 35 kg/m3. - Nie dopuszcza się siedziska krzesła tapicerowanego w całości. - Oparcie krzesła wykonane jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym na której rozciągnięta jest transparentna siatka, wyprofilowana do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy. - Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. - Krzesło wyposażone w podłokietniki mocowane dwupunktowo do konstrukcji siedziska i oparcia krzesła, czarne - Konstrukcja stelaża umożliwia sztaplowanie krzesła do 3 sztuk. Siedzisko krzesła tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - Tapicerka: minimum 70% poliester - Gramatura: minimum 510g/mb - Ścieralność >75 000 cykli Martindale’a - Trudnopalność: PN-EN 1021-1 - Odporność na światło: 5-7 - Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 Kolorystyka: Do wyboru z min 15 kolorów z palety producenta. |  | 20 |  |  |
| Razem brutto |  |  |  |  | ……… zł. |
| Część 2 – meble do przestrzeni użyteczności publicznej |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa/Opis | Model i producent oferowanego towaru (Wypełnia wykonawca) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (d x e) |
| a | b | c | d | e | f |
| 1. | Krzesło 2 (z tapicerowanym siedziskiem i poduchą oparciową))o wymiarach: - szerokość 440 mm, głębokość 500 mm, wysokość całkowita 795 mm, wysokość siedziska 460 mm, (tolerancja wymiarów: +/-2%) - Szkielet krzesła wykonany z drewna bukowego - Deseczka oparciowa oraz deska siedzeniowa wykonana wyprasek sklejkowych. - Połączenia konstrukcyjne czopowe montowane przy użyciu kleju. - Deska siedzeniowa jak i deska oparciowa mocowane za pomocą wkrętów ozdobnych z widocznymi łbami. - Krzesło z tapicerowaną poduchą siedzeniową i oparciową. - Krzesło na tylnej nodze. Kulka pełniąca funkcję wieszaka na torebkę, kurtkę czy element do zawieszenia spersonalizowanej tabliczki z imieniem. Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - skład 98% materiał z recyklingu , 2% PES - odporność na ścieranie >100 000 cykli Martindale (kat.A); - gramatura: minimum 420g/mb - trudnopalność: test papierosa PN-EN 1021-1&2, - piling: 4-5 - odporność kolorów na światło: 5-8 Kolorystyka: Do wyboru z min. 14 kolorów z wzornika producenta. |  | 23 |  |  |
| 2. | Krzesło 3 (z tapicerowanym siedziskiem) o wymiarach: - szerokość 585 mm, głębokość 520 mm, wysokość całkowita 820 mm, wysokość siedziska 460 mm, (tolerancja wymiarów +/- 2%) - Szkielet krzesła wykonany z litego drewna bukowego - Nogi tylne, nogi przednie i oskrzynie wykonane z drewna a siedzenie i oparcie ze sklejki. - W połączeniu oskrzyń wykorzystywane złącza na jaskółczy ogon Hoffmana. - Nogi z oskrzyniami połączone za pomocą czopów, montowane przy użyciu kleju. - Deska siedzeniowo oparciowa montowana przy użyciu śrub - Krzesło z podłokietnikami Siedzisko krzesła tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - Skład: min. 90% materiał z recyklingu, pozostały PES - odporność na ścieranie >100 000 cykli Martindale (kat.A); - gramatura: minimum 420g/mb - odporność kolorów na światło: 5-8 Kolorystyka: Do wyboru z min. 14 kolorów z wzornika producenta. |  | 96 |  |  |
| 3. | Krzesło 4 (całe tapicerowane) o wymiarach: - szerokość 480 mm, głębokość 500 mm, wysokość całkowita 850 mm, - wysokość siedziska 480 mm, głębokość siedziska 390 mm, (tolerancja wymiarów: +/- 2%) - Krzesło tapicerowane, na 4-nogach, - Konstrukcja nośna: nogi z litego drewna jesionowego z mosiężnymi wykończeniami; - Wewnętrzna struktura krzesła z litego drewna bukowego. - Siedzisko/oparcie: tapicerowane, jednoelementowe siedzisko z oparciem zamontowane na nogach. - Śruby mocujące niewidoczne. - Wnętrze: sprężyny zygzakowate oraz pianka o wysokiej sprężystości. Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - tapicerowane tkaniną z kedrą oraz guzikami. - tkanina typu bouclé (pętelkowa), - hydrofobowa; skład minimum 90% PES, - odporność na ścieranie >100 000 cykli Martindale (kat.A); - odporność na plamy, - certyfikat Oeko-Tex Standard 100. Kolorystyka: Do wyboru z min. 15 kolorów z wzornika producenta przed podpisaniem umowy |  | 62 |  |  |
| 4. | Krzesło 5 (na kółkach) o wymiarach: - szerokość 590 mm, głębokość 580 mm, wysokość całkowita 830 mm, - wysokość siedziska 440 mm, (tolerancja wymiarów +/- 2%) - Siedzisko krzesła w formie tworzywowego kubełka wykonanego z polipropylenu tapicerowaną nakładką. - Podstawa krzesła 4 ramienna, metalowa, malowana proszkowo, nogi o profilu 30x18mm +/-2%, grubość ścianki minimum 1,5mm, gięta CNC. - Baza krzesła zakończona kółkami Ø55 mm. - Całość konstrukcji malowana proszkowo w kolorystyce zgodnej z kolorystyką kubełka. - Siedzisko mocowane do stelaża poprzez mufy rozporowe do tworzywa i osadzone w specjalnych gniazdach siedziska. Siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: Tapicerka: min 70% poliester Gramatura: 510g/mb Ścieralność >75 000 cykli Martindale’a Odporność na światło: 5-7 Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 Kolorystyka: tkanina - do wyboru min. 13 kolorów z wzornika producenta stelaż - do wyboru min. 9 kolorów z wzornika producenta kubełek tworzywowy - do wyboru min. 9 kolorów z wzornika producenta |  | 26 |  |  |
| 5. | Fotel 1 (drewniany tapicerowany z podłokietnikami) o wymiarach: - szerokość 660 mm, głębokość 660 mm, wysokość całkowita 730 mm, - wysokość siedziska 470 mm, głębokość siedziska 420 mm, wysokość podłokietników 620 mm, (tolerancja wymiarów +/- 2%) Fotel tapicerowany, na 4 nogach. - nogi o charakterystycznej, „scyzorykowej” geometrii. - Konstrukcja nośna: nogi z litego drewna dębowego z mosiężnym wykończeniem; - struktura wewnętrzna z litego drewna bukowego. - Siedzisko: siedzisko kubełkowe, tapicerowane (z kedrą), montowane do nóg w sposób niewidoczny od zewnątrz; - Śruby łączące siedzisko z konstrukcją ukryte. - Wnętrze siedziska: sprężyny zygzakowate oraz pianka o wysokiej sprężystości. - Fotel z drewnianymi podłokietnikami. Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - tapicerowane tkaniną z kedrą oraz guzikami. - tkanina typu bouclé (pętelkowa), - hydrofobowa; skład minimum 70% PES, - odporność na ścieranie >100 000 cykli Martindale (kat.A); - odporność na plamy; - certyfikat Oeko-Tex Standard 100. Kolorystyka: Do wyboru z min. 15 kolorów z wzornika producenta przed podpisaniem umowy |  | 55 |  |  |
| 6. | Fotel 2 (półokrągły) o wymiarach: - szerokość 790 mm, głębokość 840 mm, wysokość całkowita 840 mm, - wysokość siedziska 440 mm, głębokość siedziska 580 mm, (tolerancja wymiarów +/- 2%). - Klasyczny fotel wypoczynkowy z pełnymi, tapicerowanymi podłokietnikami. - Stelaż w postaci 4 nóg z litego drewna. - Stelaż wewnętrzny fotela lite drewno, sklejka oraz pasy tapicerskie. - Podłokietniki oraz oparcie fotela w formie ściętych brył. - Poduchy siedziska i oparcia wykonane jako niezależne elementy, mocowane do kubełka za pomocą rzepów. - Poduchy siedziska i oparcia fotela wykonane z wysokoelastycznej, trudnopalnej pianki poliuretanowej ciętej o gęstości 35kg/m3, pikowane, z krzyżowymi przeszyciami oraz tapicerowanym guzikiem w centralnej części każdej z poduch. Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - Tapicerka: 100% poliester - Gramatura: 510g/mb - Ścieralność >75 000 cykli Martindale’a - Odporność na ścieranie: 4-5 - Odporność na światło: 5-7 - Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 Kolorystyka: Do wyboru z min 15 kolorów z palety producenta. |  | 20 |  |  |
| 7. | Fotel 3 o wymiarach: - szerokość 790 mm, głębokość 830 mm, wysokość całkowita 1070 mm, - wysokość siedziska 410 mm, głębokość siedziska 490 mm, (tolerancja wymiarów: +/-2 %). - Element konstrukcyjny mebla sklejka o grubości 18 i 24mm odpowiednio frezowana oraz elementy stalowe stanowiące stelaż. - Poszczególne elementy mocowane ze sobą za pomocą kątowników stalowych. - Siedzisko wykonane z odlewanej pianki poliuretanowej, która jest naklejana na formatkę sklejki. - Zagłówek na stalowym stelażu z pianką odlewaną. - Na warstwę wyściełającą zastosowana włóknina tapicerska o gramaturze min.100 g/m2. - Siedzisko, oparcie i podłokietniki stanowią integralną część. - Podstawa to krzyżak lakierowany - zespół trzech elementów: podstawa, kolumna, uchwyt siedziska. - Konstrukcja obrotowa. - Podstawa aluminiowa, czteroramienna; - Wysokość podstawy (bez stopek) minimum– 65,00 mm. - Średnica podstawy – Ø 715 mm. - Kolumna obrotowa – średnica Ø 50 mm; wysokość 205 mm. - Mocowanie kolumny – do podstawy i do uchwytu siedziska na stożek Morse’a. - Połączenie podstawy z siedziskiem – śrubowe. - Stopki nasadzane; opcjonalnie z nakładkami filcowymi. Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż : - Tapicerka: 100% poliester - Gramatura: minimum 510g/mb - Ścieralność >75 000 cykli Martindale’a - Odporność na światło: 5-7 - Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 (tolerancja wymiarów: +/-2 %). Kolorystyka: Do wyboru z min 15 kolorów z palety producenta. Wraz z ofertą należy przedstawić: - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 16139:2013-07 lub równoważny, |  | 27 |  |  |
| 8. | Siedzisko/pufa o wymiarach: - szerokość 670 mm, głębokość 670 mm, wysokość całkowita 440 mm, (tolerancja wymiarów: +/-2 %). - Pufa wypoczynkowa, jednoosobowa. - Stelaż w postaci 4 nóg z litego drewna. - Stelaż wewnętrzny pufy lite drewno, sklejka oraz pasy tapicerskie. - Poduchy siedziska wykonane jako niezależne elementy, mocowane do kubełka za pomocą rzepów. - Poduchy siedziska wykonane z wysokoelastycznej trudnopalnej pianki poliuretanowej ciętej o gęstości minimum 35kg/m3, pikowane, z krzyżowymi przeszyciami oraz tapicerowanym guzikiem w centralnej części każdej z poduch. Pufa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - Tapicerka: 100% poliester - Gramatura: minimum 510g/mb - Ścieralność >75 000 cykli Martindale’a - Odporność na światło: 5-7 - Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 Kolorystyka: Do wyboru z min 15 kolorów z palety producenta. |  | 8 |  |  |
| 9. | Stół 1 o wymiarach: średnica 1000mm x wysokość 730mm - Blat stołu wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 28 mm. - Obrzeża płyty blatu okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. - Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu stołu zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, - Kolumna nogi wykonana z metalu o średnicy 100 mm, malowana proszkowo. - Talerz podstawy wykonany z metalu malowanego proszkowo. - Średnica talerza minimum 620 mm. - Mocowanie blatu i stelaża za pomocą śrub i wpustek metalowych (sposób rozłączny dający możliwość wielokrotnego montażu i demontażu bez uszkodzeń elementów). Kolorystyka: Blat - do wyboru min 15 kolorów z palety producenta, Stelaż - do wyboru min 9 kolorów z palety producenta. |  | 12 |  |  |
| 10. | Stół 2 o wymiarach: średnica 900mm x wysokość 745mm (tolerancja wymiarów: +/- 2 cm) Stół okrągły wykonany z litego drewna dębowego, przeznaczonego do użytkowania w przestrzeni publicznej. Stół musi spełniać wymagania w zakresie trwałości, stabilności oraz bezpieczeństwa pożarowego - Blat Materiał: lite drewno dębowe. Wykończenie: lakier trudnopalny posiadający klasyfikację dopuszczającą do stosowania w obiektach użyteczności publicznej (np. zgodnie z PN-EN 13501-1 lub równoważną). Wymagane właściwości powierzchni: - odporność na zarysowania, - odporność na działanie standardowych środków czyszczących, - odporność na odkształcenia pod wpływem temperatury i wilgoci. - Konstrukcja (nogi / stelaż) – cztery nogi Materiał: lite drewno dębowe, gatunkowo i kolorystycznie spójne z blatem. Wykończenie: lakier trudnopalny zgodny z wymaganiami przeciwpożarowymi dla wnętrz publicznych. Wymagania konstrukcyjne: - wysoka sztywność i stabilność, - brak chybotania, - trwałe połączenia elementów, - połączenia niewidoczne lub estetycznie wykończone. Wymagania przeciwpożarowe: - wszystkie elementy drewniane stołu (blat i konstrukcja) muszą być zabezpieczone lakierem trudnopalnym, posiadającym aktualną klasyfikację ogniową dopuszczającą do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat potwierdzający klasę reakcji na ogień zastosowanego systemu lakierniczego. - Wymagania jakościowe i wykonawcze: - stół musi być wykonany z materiałów nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad. - powierzchnie drewniane muszą być gładkie, równomiernie wykończone, bez przebarwień i uszkodzeń. - konstrukcja musi zapewniać stabilność podczas użytkowania. - produkt musi być przeznaczony do intensywnej eksploatacji w przestrzeni publicznej. Kolorystyka: Tabacco lub równoważny |  | 6 |  |  |
| 11. | Stół 3 o wymiarach: średnica 900mm x wysokość 480mm (tolerancja wymiarów: +/- 2 cm) Stół okrągły wykonany z litego drewna dębowego, przeznaczonego do użytkowania w przestrzeni publicznej. Stół musi spełniać wymagania w zakresie trwałości, stabilności oraz bezpieczeństwa pożarowego - Blat Materiał: lite drewno dębowe. Wykończenie: lakier trudnopalny posiadający klasyfikację dopuszczającą do stosowania w obiektach użyteczności publicznej (np. zgodnie z PN-EN 13501-1 lub równoważną). Wymagane właściwości powierzchni: - odporność na zarysowania, - odporność na działanie standardowych środków czyszczących, - odporność na odkształcenia pod wpływem temperatury i wilgoci. - Konstrukcja (nogi / stelaż) – trzy nogi Materiał: lite drewno dębowe, gatunkowo i kolorystycznie spójne z blatem. Wykończenie: lakier trudnopalny zgodny z wymaganiami przeciwpożarowymi dla wnętrz publicznych. Wymagania konstrukcyjne: - wysoka sztywność i stabilność, - brak chybotania, - trwałe połączenia elementów, - połączenia niewidoczne lub estetycznie wykończone. Wymagania przeciwpożarowe: - wszystkie elementy drewniane stołu (blat i konstrukcja) muszą być zabezpieczone lakierem trudnopalnym, posiadającym aktualną klasyfikację ogniową dopuszczającą do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.. - Wymagania jakościowe i wykonawcze: - stół musi być wykonany z materiałów nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad. - powierzchnie drewniane muszą być gładkie, równomiernie wykończone, bez przebarwień i uszkodzeń. - konstrukcja musi zapewniać stabilność podczas użytkowania. - produkt musi być przeznaczony do intensywnej eksploatacji w przestrzeni publicznej. Kolorystyka: Tabacco lub równoważny |  | 8 |  |  |
| 12. | Stół 4 o wymiarach: średnica 900mm x wysokość 480mm (tolerancja wymiarów: +/- 2 cm) Stół okrągły wykonany z litego drewna dębowego, przeznaczonego do użytkowania w przestrzeni publicznej. Blat Materiał: lite drewno dębowe. Wykończenie: lakier trudnopalny posiadający klasyfikację dopuszczającą do stosowania w obiektach użyteczności publicznej (np. zgodnie z PN-EN 13501-1 lub równoważną). Wymagane właściwości powierzchni: - odporność na zarysowania, - odporność na działanie standardowych środków czyszczących, - odporność na odkształcenia pod wpływem temperatury i wilgoci. - Konstrukcja (nogi / stelaż) – trzy nogi Materiał: lite drewno dębowe, gatunkowo i kolorystycznie spójne z blatem. Wykończenie: lakier trudnopalny zgodny z wymaganiami przeciwpożarowymi dla wnętrz publicznych. Wymagania konstrukcyjne: - wysoka sztywność i stabilność, - brak chybotania, - trwałe połączenia elementów, - połączenia niewidoczne lub estetycznie wykończone. Wymagania przeciwpożarowe: - wszystkie elementy drewniane stołu (blat i konstrukcja) muszą być zabezpieczone lakierem trudnopalnym, posiadającym aktualną klasyfikację ogniową dopuszczającą do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat potwierdzający klasę reakcji na ogień zastosowanego systemu lakierniczego. - Wymagania jakościowe i wykonawcze: - stół musi być wykonany z materiałów nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad. - powierzchnie drewniane muszą być gładkie, równomiernie wykończone, bez przebarwień i uszkodzeń. - konstrukcja musi zapewniać stabilność podczas użytkowania. - produkt musi być przeznaczony do intensywnej eksploatacji w przestrzeni publicznej. Kolorystyka: Czarny |  | 2 |  |  |
| 13. | Stół 5 o wymiarach: średnica 7000mm x wysokość 420mm (tolerancja wymiarów: +/- 2 cm) Stół okrągły wykonany z litego drewna dębowego, przeznaczonego do użytkowania w przestrzeni publicznej. Stół musi spełniać wymagania w zakresie trwałości, stabilności oraz bezpieczeństwa pożarowego - Blat Materiał: lite drewno dębowe. Wykończenie: lakier trudnopalny posiadający klasyfikację dopuszczającą do stosowania w obiektach użyteczności publicznej (np. zgodnie z PN-EN 13501-1 lub równoważną). Wymagane właściwości powierzchni: - odporność na zarysowania, - odporność na działanie standardowych środków czyszczących, - odporność na odkształcenia pod wpływem temperatury i wilgoci. - Konstrukcja (nogi / stelaż) – trzy nogi Materiał: lite drewno dębowe, gatunkowo i kolorystycznie spójne z blatem. Wykończenie: lakier trudnopalny zgodny z wymaganiami przeciwpożarowymi dla wnętrz publicznych. Wymagania konstrukcyjne: - wysoka sztywność i stabilność, - brak chybotania, - trwałe połączenia elementów, - połączenia niewidoczne lub estetycznie wykończone. Wymagania przeciwpożarowe: - wszystkie elementy drewniane stołu (blat i konstrukcja) muszą być zabezpieczone lakierem trudnopalnym, posiadającym aktualną klasyfikację ogniową dopuszczającą do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat potwierdzający klasę reakcji na ogień zastosowanego systemu lakierniczego. - Wymagania jakościowe i wykonawcze: - stół musi być wykonany z materiałów nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad. - powierzchnie drewniane muszą być gładkie, równomiernie wykończone, bez przebarwień i uszkodzeń. - konstrukcja musi zapewniać stabilność podczas użytkowania. - produkt musi być przeznaczony do intensywnej eksploatacji w przestrzeni publicznej. Kolorystyka: Classy lub równoważny |  | 25 |  |  |
| 14. | Stół 6 (modułowy– składany – mobilny) o wymiarach: szerokość 1600 x głębokość 800 x wysokość 740 mm, - Stoły mają być systemowe, przeznaczone do użytkowania w budynkach użyteczności publicznej. - Blat stołu ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości min. 28 mm. - Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. - Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, - Nogi stołu wykonane z metalowej rury Ø 40 mm, malowane proszkowo. - Dwie stopy w kształcie wieszaka zakończone kółkami wykonane z odlewu aluminiowego. - Stopa malowana proszkowo w kolorze nogi. Kółka z hamulcem - Ø65 mm. - Stół z możliwością składania poprzez zatrzask blokujący - składanie/rozkładanie blatu poprzez pociągnięcie zatrzasku. - Zatrzask w kolorze stelaża. - Blat stołu należy doposażyć w zaczepy - do łączenia blatów stołów (komplet - 4 szt.). - Stół wyposażony w Mediabox o konfiguracji: - 4 × 230V, 2 × RJ45, 1 × USB. - Materiał: aluminium. - Montowany centralnie. - Tolerancja wymiarów ( +/- 2%) Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta stelaż - do wyboru min. 9 kolorów z wzornika producenta |  | 11 |  |  |
| 15. | # Szafka socjalna (depozytowa) o wymiarach: szerokość 900 x głębokość 450 x wysokość 1850 mm, (tolerancja wymiarów +/- 2%) Materiały i wykonanie: - Korpus i front: Materiał: stal malowana proszkowo, odporna na korozję, zarysowania i uderzenia. Konstrukcja: spawana lub skręcana, o wysokiej sztywności. Kolor korpusu: antracytowy RAL 7016 lub równoważny. Kolor frontu - panel stalowy malowane na kolor dąb naturalny lub równoważny Wyposażenie szafki: - 6 pojemnych skrytek - drążek na ubrania w każdym schowku z haczykami do powieszenia ubrania - Wszystkie skrytki zamykane na klucz – w komplecie 2 szt. kluczy - otwory wentylacyjne i wizytowniki na drzwiach - Możliwy montaż do ściany |  | 12 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | …… zł. Brutto |