ZAŁĄCZNIK nr 3

Sprawa nr I.DZP.23110.Tp1-13.2026

Zamawiający:

Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

pl. W. Bogusławskiego 2

62-800 Kalisz

## FORMULARZ OFERTOWY (2)

## Zadanie nr 2

Wykonawca:

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, e-mail, tel. kontaktowy, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

- Kryterium  I – Cena

| Przedmiot zamówienia | ## Ilość | ## Cena jednostkowa netto | ## Stawka VAT | ## Kwota VAT | ## Cena jednostkowa brutto | ## Cena łączna brutto za całość w PLN (kolumna 2 x kolumna 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 |
| Przenośny ultrasonograf | ## 1 szt. |  | ## 8% |  |  | ## * |

*Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą. Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto”.

## FORMULARZ OFERTOWY (2) - c.d.

- Kryterium II – Okres gwarancji:

| Okres gwarancji min. 24 mies. - maks. 36 mies. Punktowany będzie okres gwarancji powyżej 24 miesięcy | Oferuję/my okres gwarancji : .....................................miesięcy |
| --- | --- |

- Kryterium III – Parametry jakościowe:

| L.p. | Nazwa parametru | Parametr | OŚWIADCZYĆ POPRZEZ WPISANIE ZNAKU „X” W ODPOWIEDNIM WIERSZU DLA KAŻDEJ Z POZYCJI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zaawansowana automatyczna optymalizacja obrazu w czasie rzeczywistym (np. jednym przyciskiem z adaptacją parametrów) | Nie 0 pkt |  |
|  |  | Tak 5 pkt |  |
| 2. | Możliwość wykonywania automatycznych obliczeń klinicznych. | Nie 0 pkt |  |
|  |  | Tak 5 pkt |  |
| 3. | Możliwość wizualizacji igły z poprawą widoczności w czasie rzeczywistym | Nie 0 pkt |  |
|  |  | Tak 5 pkt |  |
| 4. | Możliwość odtwarzania zapisanych badań oraz wykonywania pomiarów klatka po klatce | Nie 0 pkt |  |
|  |  | Tak 5 pkt |  |

Zamawiający przypomina o złożeniu wraz z ofertą dokumentów wskazanych w SWZ w części D w ppkt. 1.6 lit a)

- Kryterium IV – Serwis, naprawy gwarancyjne i przeglądy techniczne:

| L.p. | Nazwa parametru | Parametr | OŚWIADCZYĆ POPRZEZ WPISANIE ZNAKU „X” W ODPOWIEDNIM WIERSZU DLA KAŻDEJ Z POZYCJI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). Proszę podać ilość przeglądów przypadających na czas gwarancji. | 1 przegląd- 0 pkt |  |
|  |  | 2 przeglądy – 3 pkt |  |
|  |  | ≥ 3 przeglądy- 5 pkt |  |
| 2. | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do maksimum 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | 72 godziny- 0 pkt |  |
|  |  | 48 godzin- 3 pkt |  |
|  |  | 24 godziny- 5 pkt |  |

Zadanie nr 1- Przenośny ultrasonograf

Producent: 		
Nazwa, typ, model urządzenia:

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno – użytkowych

Zestawienie wymaganych parametrów

| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Informacja (opis) Wykonawcy lub potwierdzenie parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „Zgodnie z SWZ” |
| --- | --- | --- |
| 1 | (USG) typu laptopowego do zastosowań w ratownictwie medycznym (POCUS, ZRM, SOR). do szkolenia i diagnostyki pacjentów w warunkach sali dydaktycznej i w terenie. |  |
| 2 | Konstrukcja przenośna (laptopowa) o wadze maksymalnej ≤ 7 kg. |  |
| 3 | Możliwość pracy z zasilania sieciowego oraz akumulatorowego. |  |
| 4 | Możliwość pracy na wbudowanej baterii przez minimum 60 minut |  |
| 5 | Możliwość wyświetlania poziomu naładowania baterii w czasie rzeczywistym |  |
| 6 | Możliwość uruchomienia systemu w czasie nie dłuższym niż ≤30 sekund |  |
| 7 | Obudowa umożliwiająca łatwą dezynfekcję i odporna na środki dezynfekcyjne stosowane w ochronie zdrowia. |  |
| 8 | Monitor LCD o przekątnej minimum ≥ 15 cali. |  |
| 9 | Możliwość obrazowania w trybie B (2D). |  |
| 10 | Możliwość obrazowania w trybie M-mode |  |
| 11 | Możliwość obrazowania w trybie Doppler kolorowy |  |
| 12 | Możliwość obrazowania w trybie Doppler pulsacyjny |  |
| 13 | Możliwość obrazowania w trybie Power Doppler. |  |
| 14 | Możliwość obrazowania harmonicznego tkanek |  |
| 15 | Możliwość obrazowania artefaktów płucnych (A-line, B-line) |  |
| 16 | Możliwość powiększenia obrazu (Zoom w czasie rzeczywistym oraz po zatrzymaniu obrazu). |  |
| 17 | Możliwość redukcji szumów i poprawy kontrastu obrazu |  |
| 18 | Możliwość pracy w technologii wieloczęstotliwościowej głowic. |  |
| 19 | Możliwość regulacji głębokości obrazowania. Gain, TGC |  |
| 20 | Możliwość zatrzymania obrazu (Freeze). |  |
| 21 | Możliwość pracy na urządzeniu w języku polskim |  |
| 22 | Możliwość zapisu obrazów statycznych oraz sekwencji wideo. |  |
| 23 | Głowica elektroniczna przewodowa typu konweks o zakresie częstotliwości od co najmniej ≤2–6 MHz. |  |
| 24 | Głowica elektroniczna liniowa przewodowa o zakresie częstotliwości od co najmniej ≤7–13 MHz. |  |
| 25 | Możliwość jednoczesnego podłączenia minimum 2 głowic ultrasonograficznych |  |
| 26 | Możliwość wykonywania badań w trybie FAST / eFAST. |  |
| 27 | Możliwość oceny płuc (np. odma opłucnowa, płyn w jamie opłucnej). |  |
| 28 | Możliwość wykonywania badań jamy brzusznej. |  |
| 29 | Możliwość wykonywania badań naczyniowych. |  |
| 30 | Możliwość wykonywania podstawowej oceny serca. |  |
| 31 | Możliwość wykonywania pomiarów odległości, powierzchni, objętości. |  |
| 32 | Możliwość wykonywania pomiarów Doppler. |  |
| 33 | Możliwość zapisu danych w pamięci wewnętrznej aparatu. |  |
| 34 | Możliwość eksportu danych ((JPG, AVI, DICOM lub równoważne) |  |
| 35 | Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych poprzez port USB. |  |
| 36 | Możliwość podłączenia do monitora/projektora (HDMI lub równoważne) |  |
| 37 | Możliwość obsługi standardu DICOM |  |
| 38 | Możliwość aktualizacji oprogramowania |  |
| 39 | Oprogramowanie antywirusowe |  |
| 40 | Minimalne wyposażenie obejmuje: Aparat USG. Głowica konweksowa. Głowica liniowa. Akumulator. Zasilacz. Torba lub walizka transportowa dedykowana przez producenta. |  |
| 41 | Wyrób medyczny zgodny z europejskimi normami dotyczącymi wyrobów medycznych |  |
| 42 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, bez wad prawnych i fizycznych. nie starsze niż 12 miesięcy |  |
| 43 | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
| 44 | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 5 lat |  |
| 45 | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia. |  |

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nie wpisanie dodatkowych informacji nie spowoduje odrzucenia oferty

| Lp. | Dane | Należy podać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych |  |

IV. Oświadczenia dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji warunków zamówienia:

- zapoznałem się z treścią SWZ dot. postępowania pn. „Dostawa sprzętu medycznego dla kierunku Ratownictwo Medyczne” oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w niej warunki bez zastrzeżeń;

- oferowany przez naszą firmę przedmiot spełnia bezwzględnie wymagania określone w SWZ;

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia i wykonania usług zgodnie z opisem zawartym w SWZ, za cenę podaną w Formularzu Ofertowym (2) i w terminie podanym w SWZ;

- oferowane przez naszą firmę wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;

- wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom ..........................................................................................................................................;

- zgodnie art. 225 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. (niewłaściwe skreślić);

- wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT);

- w przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ………..............… oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …......……….. PLN;

- zgłoszenia awarii przedmiotu umowy dokonywane będą na adres e-mail: ……………………………………………….;

- ustanawiam  swojego  przedstawiciela –koordynatora odpowiedzialnego za realizację przedmiotu niniejszej umowy w osobie: ................................................

- wykonawca jest: (niepotrzebne skreślić)

- mikroprzedsiębiorstwem,

- małym przedsiębiorstwem,

- średnim przedsiębiorstwem,

- jednoosobową działalnością gospodarczą,

- osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

- innym rodzajem

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty;

................................................................................

/ miejscowość, data, nazwa wykonawcy/

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)     (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np.   przez jego wykreślenie