ZAŁĄCZNIK nr 3

Sprawa nr I.DZP.23110.Tp1-16.2026

Zamawiający:

Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

pl. W. Bogusławskiego 2

62-800 Kalisz

## FORMULARZ OFERTOWY (1)

## Zadanie nr 1

Wykonawca:

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, e-mail, tel. kontaktowy, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

- Kryterium  I – Cena

| Przedmiot zamówienia | ## Ilość | ## Cena jednostkowa netto | ## Stawka VAT | ## Kwota VAT | ## Cena jednostkowa brutto | ## Cena łączna brutto za całość w PLN (kolumna 2 x kolumna 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 |
| Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej | ## 3 szt. |  | ## 8% |  |  |  |
| ## Wartość zamówienia RAZEM |  |  | ## 8% |  |  | ## * |

*Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą. Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto”.

## FORMULARZ OFERTOWY (1) - c.d.

- Kryterium II – Okres gwarancji:

| Okres gwarancji min. 36 mies. - maks. 60 mies. Punktowany będzie okres gwarancji powyżej 36 miesięcy | Oferuję/my okres gwarancji : .....................................miesięcy |
| --- | --- |

Zadanie nr 1- Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej
Marka: 		
Nazwa lub typ lub model urządzenia:

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno – użytkowych

Zestawienie wymaganych parametrów

| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Potwierdzenie parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „Zgodnie z SWZ” |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne: |  |
|  | Nosze hydrauliczne o zmiennej wysokości platformy leża wykonanej z HPL (laminat warstwowy), przezierne dla RTG |  |
|  | #### Konstrukcja wykonana z powlekanej stali, z podstawą na 4 obrotowych kołach |  |
|  | Wysokość platformy leża regulowana za pomocą dwóch hydraulicznych kolumn teleskopowych, obsługiwanych pedałami, |  |
|  | Trzy pedały sterujące umieszczone po obu długich bokach noszy umożliwiające regulację wysokości i pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga. |  |
|  | Platforma materaca/leże, w wersji 3 sekcyjnej (opcja dostępna też w wersji 4 sekcyjnej) z warstwowego materiału - laminatu, przepuszczającego promiennie RTG. |  |
|  | W czterech rogach platformy leża miejsce na umieszczenie stojaka kroplówki |  |
|  | Segment pleców regulowany za pomocą pomp gazowych, z możliwością zwolnienia dźwigni umieszczonej na zewnętrznym obwodzie ramy, od strony głowy. Segment pleców radiotransparentny. |  |
|  | Stała sekcja miednicy |  |
|  | Sekcja podnóżka regulowana ręcznie za pomocą systemu stelażowego. |  |
|  | Szeroka radiotransparentna strefa od nóg do kolan pacjenta. |  |
|  | Obszar pod leżem, po stronie głowy, z możliwością prowadnicy na kasety RTG (akcesorium dodatkowe dostępne w opcji, nie wymagane w dostawie obecnie) przesuwane na całej długości platformy materaca i samoblokujące. Regulowane do wymaganej pozycji za pomocą uchwytu. |  |
|  | Przy oparciu w pozycji poziomej, możliwość wyciągnięcia kasety RTG w celu umieszczenia płyty radiologicznej. |  |
|  | Składane barierki boczne po opuszczeniu chowające się pod platformę leża materaca. |  |
|  | Każda barierka boczna wyposażona w 6 słupków, każdy z 2 haczykami u podstawy, wykonanymi z tworzywa sztucznego, do mocowania akcesoriów. |  |
|  | Na górze barierki, boczne szyny z tworzywa, pełniące po podniesieniu, funkcję zderzaka bocznego. Zintegrowane poziomnice leża w części górnej barierki, w tworzywowym profilu. Wysokość barierek bocznych 32 cm (+/- 1 cm) |  |
|  | Cztery tworzywowe odbojniki w rogach noszy, chroniące przed uszkodzeniami. |  |
|  | Od strony głowy, uchwyt do pchania noszy, umożliwiające operatorowi optymalny uchwyt. |  |
|  | U podstawy, 4 koła niebrudzące podłogi, o średnicy min. 200 mm, umożliwiające ustawienie noszy w odpowiedniej pozycji, łatwe manewrowanie. |  |
|  | Sterowanie hamulcem nożnym po obu długich bokach podstawy, z możliwością jednoczesnego blokowania/odblokowywania 4 kół i włączeniem piątego koła centralnego |  |
|  | 5 koło zapewniające większą zwrotność |  |
|  | Podstawa wyposażona w specjalnie ukształtowaną obudowę, w której znajduje się komora na butle o rożnych rozmiarach, max do 7 litrów, z pasami mocującymi i miejscem do stojaków na kroplówki z 2 haczykami (wieszak kroplówki - akcesorium dodatkowe nie wymagane przy dostawie obecnie) w które można odłożyć wieszak kroplówki, gdy nie jest używany. |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji przy użyciu większości dostępnych na rynku środków sanitarnych. |  |
|  | Nosze pokryte powłoką epoksydowaną z zabezpieczeniem antybakteryjnym, dla zapewnienia długą trwałość i skuteczną ochronę przed szkodliwymi bakteriami, pleśniami i grzybami, zmniejszając ryzyko zakażeń krzyżowych i uzupełnia istniejące protokoły higieniczne. |  |
|  | Regulacja wysokości leża od min 56 cm do 88 cm (+/_- 1 cm) |  |
|  | Wymiary zewnętrzne z opuszczonymi barierkami i kołami odbojowymi 210 cm x83 cm (+/_- 1 cm) |  |
|  | Wymiary zewnętrzne z podniesionymi barierkami i kołami zderzakowymi 210 cmx89 cm (+/- 1 cm) |  |
|  | Wymiary platformy na materac 195 cm x70 cm (+/_- 1 cm) |  |
|  | Wymiary materaca 195 cm x70 cm x 10 cm wys. (+/_- 1 cm) |  |
|  | Wymiary oparcia 73 cm x 70 cm (+/_- 1 cm) |  |
|  | Pochylenie oparcia 90 stopni (+/_- 1 stopień) |  |
|  | Pochylenie podnóżka z platformą materaca 3 sekcyjnego, 16 stopni, 4 sekcyjnego 15 stopni |  |
|  | Kąt nachylenia łamania kolana przy leżu 4 sekcyjnym 20 stopni |  |
|  | Trendelenburg 18 stopni (+/_- 1 stopień) |  |
|  | Anty- Trendelenburg 18 stopni (+/_- 1 stopień) |  |
|  | Bezpieczne obciążenie (SWL) min. 320 kg |  |
|  | Max dopuszczalna waga pacjenta 270 kg |  |
|  | Wyrób medyczny klasy I zgodny z rozporządzeniem UE 2017/745. Zgodny z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001. |  |
|  | Rok produkcji 2026 r. |  |

III. Oświadczenia dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji warunków zamówienia:

- zapoznałem się z treścią SWZ dot. postępowania pn. „Dostawa wózka do transportu pacjenta oraz zestawu umożliwiającego odtworzenie warunków ulicznych” oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w niej warunki bez zastrzeżeń;

- oferowany przez naszą firmę przedmiot spełnia bezwzględnie wymagania określone w SWZ;

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia i wykonania usług zgodnie z opisem zawartym w SWZ, za cenę podaną w Formularzu Ofertowym (1) i w terminie podanym w SWZ;

- oferowane przez naszą firmę wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;

- wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom ..........................................................................................................................................;

- zgodnie art. 225 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. (niewłaściwe skreślić);

- wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT);

- w przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ………..............… oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …......……….. PLN;

- zgłoszenia awarii przedmiotu umowy dokonywane będą na adres e-mail: ……………………………………………….;

- ustanawiam  swojego  przedstawiciela –koordynatora odpowiedzialnego za realizację przedmiotu niniejszej umowy w osobie: ................................................

- wykonawca jest: (niepotrzebne skreślić)

- mikroprzedsiębiorstwem,

- małym przedsiębiorstwem,

- średnim przedsiębiorstwem,

- jednoosobową działalnością gospodarczą,

- osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

- innym rodzajem

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty;

................................................................................

/ miejscowość, data, nazwa wykonawcy/

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)     (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np.   przez jego wykreślenie