Załącznik 3/2 do SWZ

KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nr postepowania: DZP-271-2-52/TP/2026  Sukcesywna dostawa zestawów do drenażu kaniulacji i elektrod dla USDK w Krakowie,

Zadanie II Urządzenia do elektrokardiografii, elektrody

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

| Lp. | Nazwa towaru | Jednostka miary | Zamawiana Ilość na 24miesiące | Cena jednostkowa netto j.m PLN | Wartość łączna netto PLN | VAT % | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN | Nazwa Handlowa Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol.1 | Kol. 2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6=kol.4x kol.5 | Kol.7 | Kol. 8=kol.6x kol.7 | Kol.9=kol.6+ kol.8 | Kol.10 |
| 1 | Elektroda jednorazowego użytku prostokątna z zaokrąglonymi rogami, przewodzący i samoprzylepny hydrożel, przeznaczona do badań/ monitorowania: monitorowanie noworodków, wymagane parametry: hipoalergiczna i repozycjonowalna; przewód 50 cm; termin przydatności do użycia wynoszący 24 miesiące, wymiar 23x23 mm, użyte materiały to: perforowana włóknina, sensor Ag/AgCI; przewód z mosiądzu pokryty izolacją TPE; Gniazdo 1,5 mm. Opakowanie 3 szt. | Op. | 7500 Zamówienie podstawowe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7500 Opcja |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda niewidoczna w RTG, pediatryczna, HOLTER/ monitoring, na bazie gąbki PE, żel stały, sensor Ag/AgCI, okrągłą o wymiarach 32 mmx 36 mm, na opakowaniu podanie rozmiaru wyrobu, jego przeznaczenia oraz grafika wyrobu znajdującego się wewnątrz torebki (elektroda radioprzezierna do CT i MRI, specjalny hydrożel do długotrwałego użytku) Opakowanie 50 szt. | Op. | 60 Zamówienie podstawowe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60 Opcja |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM OPCJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE + OPCJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W ofercie należy podać cenę za opakowanie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art.441 Ustawy PZP (Dz.U. 2024 poz.1320)

Wartości zamówienia podstawowego oraz prawa opcji Wykonawca, wpisuje do załącznika nr 2 do SWZ, na podstawie danych z załącznika nr 3/2 do SWZ.