## OPZ
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ
KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
TABELA I. Zadanie 1 - Obsługa serwisowa w zakresie okresowych przeglądów i napraw angiografu Innova IGS 520 [zwany także aparatem, sprzętem, urządzeniem, przedmiotem zamówienia]
DANE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – wpisuje Wykonawca
Pełna nazwa Wykonawcy
Producent
Kraj pochodzenia
Dystrybutor /Sprzedawca
Serwis / Serwisy które Wykonawca dedykuje Zamawiającemu, które będą świadczyć objęte zamówieniem usługi gwarancyjne i serwisowe w okresie gwarancji i rękojmi |  | Serwis Wykonawcy: • Adres punktów serwisowych • Dane kontaktowe: telefon, e-mail pod które Zamawiający może kierować zgłoszenia gwarancyjne/serwisowe
Serwis zlecony Podwykonawcom • Nazwy Podwykonawców • Adres punktów serwisowych • Dane kontaktowe: telefon, e-mail pod które Zamawiający może kierować zgłoszenia gwarancyjne/serwisowe
TABELA II. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, FUNKCJONALNYCH, UŻYTKOWYCH ORAZ WARUNKÓW Zadanie 1 - Obsługa serwisowa w zakresie okresowych przeglądów i napraw angiografu Innova IGS 520
Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5
Lp. | Wymagane przez Zamawiającego parametry, funkcje i warunki [w ramach przedmiotu zamówienia i oferowanej ceny przedmiotu zamówienia] Opis parametru | Minimalne wartości wymagane przez Zamawiającego Parametr / Wartość wymagana | Parametr/Wartość oferowana Wykonawca wpisuje słowa: „TAK” lub „NIE” oraz wartości parametrów – tam, gdzie Zamawiający wymaga [wskazując w Kol.3 „TAK, podać”] podania wartości parametrów, brak uzupełnienia spowoduje odrzucenie oferty | Punktacja
WYKONAWCA NIE UZUPEŁNIA PÓL OZNACZONYCH KOLOREM SZARYM
PRZEGLĄDY OKRESOWE I KONSERWACJE
1 | Regularne przeglądy okresowe i konserwacje angiografu Innova IGS 520 wraz z wyposażeniem- interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM
2 | Zalecane przez producenta kontrole bezpieczeństwa i sprawności technicznej aparatu
3 | Wymiana zestawów serwisowych zgodnie z dokumentacją techniczną producenta
4 | Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
5 | Aktualizacja oprogramowania urządzeń wraz z pełnym zakresem według zaleceń producenta
6 | Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy
7 | Dokumentacja przeglądów w postaci raportu serwisowego potwierdzona podpisem pracownika szpitala oraz serwisanta określająca termin kolejnego przeglądu technicznego
8 | Cena przeglądów technicznych zawiera koszt części zamiennych zalecanych przez producenta do wymianu w czasie przeglądu oraz koszt dojazdu serwisanta do siedziby Zamawiającego
9 | Przeglądy techniczne wykonywane przez pracowników serwisu obejmujące zakres wymagany przez producenta aparatu oraz instrukcję obsługi
10 | Przegląd techniczny zasilacza UPS SITE PRO S8 20KV sn: 4816-B604B zainstalowanego przy angiografie – raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta
11 | Przegląd techniczny stacji MacLab współpracującej z angiografem zgodnie z zaleceniami producenta
NAPRAWY i MODERNIZACJĘ
12 | Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera posiadającego certyfikat ze szkolenia serwisowego wydany przez producenta lub autoryzowany przez producenta ośrodek szkoleniowy
13 | Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części
14 | Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie
15 | Dostęp do narzędzi i mierników zgodnie z charakterystyką urządzeń
16 | Dokumentacja napraw w postaci raportu serwisowego potwierdzona podpisem pracownika szpitala oraz serwisanta określająca sprawność danego urządzenia
17 | Przed przystąpieniem do naprawy konieczne jest przedstawienie oferty cenowej na naprawę i akceptację tej oferty przez Zamawiającego
18 | Upgrade stacji MacLab (Zamawiający zastrzega sobie realizację modernizacji w dowolnym czasie lub też rezygnacji z modernizacji w przypadku sprawności systemu). Modernizacja systemu MacLab zawierająca między innymi: aktualizacje oprogramowania, modernizacja komputera poprzez wymianę na nowy, wymiana monitorów o wysokiej rozdzielczości w sterowni, wymianę UPS, wymianę modułu pacjenta oraz innych niezbędnych elementów do pracy stacji z posiadanym angiografem.
19 | W przypadku wymiany części Wykonawca gwarantuję utylizację starych części zgodnie z przepisami dotyczącymi segregacji odpadów. Przekaże Zmawiającemu protokół z którego wynika, iż zużyte części zostały zabrane przez serwisanta.
CZĘŚCI ZAMIENNE I GWARANCJA
20 | Wymiana na nowe, oryginalne , fabrycznie zapakowane części zamienne, zgodnie z instrukcją techniczną producenta podczas napraw oraz przeglądów
21 | Wymiana wszystkich części zamiennych w przypadku ich awarii łącznie z częściami specjalnymi między innymi: lampa, detektor, konsola sterująca komputera DL, stacja MacLab, zasilacz UPS
22 | Wymiana materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów
23 | Przed przystąpieniem do naprawy z wymianą części konieczne jest przedstawienie oferty cenowej na części i akceptację tej oferty przez Zamawiającego, kwota na części została uwzględniona w kalkulacji cenowej jako szacunkowy koszt części zamiennych
24 | Gwarancja na części zamienne minimum 12 miesięcy | TAK, podać | Proszę wpisać oferowaną wartość ! …………………………………………… [liczba miesięcy] | Punktacja: 0-11 miesięcy – odrzucenie oferty 12 miesięcy – 0 pkt 13 miesięcy i więcej – 10 pkt
25 | Gwarancja na części zamienne w przypadku awarii minimum 24 miesiące – dotyczy: lampa, detektor, konsola sterująca komputera DL, stacja MacLab, zasilacz UPS | TAK, podać | Proszę wpisać oferowaną wartość ! …………………………………………… [liczba miesięcy] | Punktacja: 0-23 miesięcy – odrzucenie oferty 24 miesiące – 0 pkt 25 miesięcy i więcej – 10 pkt
26 | Gwarancja na wykonane usługi (prace) na okres minimum 6 pełnych miesięcy od daty odbioru każdej usługi | TAK, podać | Proszę wpisać oferowaną wartość ! …………………………………………… [liczba miesięcy] | Bez punktacji Jeżeli wykonawca nie wpisze (nie uzupełni) liczby miesięcy oferowanej gwarancji i jeżeli nic innego z oferty nie wynika – Zamawiający uzna że Wykonawca oferuje 6 miesiące gwarancji.
OBSŁUGA SERWISOWA
27 | Możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu
28 | Zapewnienie pracy serwisantów w normalnych godzinach wykonywania usług serwisowych, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
29 | Wszystkie czynności serwisowe wykonywane przez pracowników serwisowych posiadających aktualne certyfikaty szkoleniowe przeprowadzone przez producenta lub autoryzowanego przez producenta ośrodka szkoleniowego - minimum 3 pracowników z odpowiednimi certyfikatami do przeprowadzenia serwisu angiografu Innova IGS 520 wydanymi nie później niż w roku 2021 | TAK, podać |  | Bez punktacji
30 | Pracownicy serwisu świadczący serwis posiadający dostęp do legalnych kodów serwisowych, potwierdzony umową licencyjną lub oświadczeniem producenta
31 | Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przeglądy techniczne przed upływem ich ważności zgodnie z harmonogramem przeglądów. Wykonawca ma za zadanie ustalić z Zamawiającym termin przeglądu minimum z 3 tygodniowym wyprzedzeniem - przed końcem ważności przeglądu technicznego. | TAK, podać |  | Bez punktacji
32 | Czas reakcji serwisowej w przypadku awarii ≤ 24 godziny od momentu zgłoszenia za pomocą e-maila | TAK, podać |  | Punktacja: 24 godziny – 0 pkt 23 godziny i mniej – 10 pkt
33 | Zdalna diagnostyka telefoniczna aparatury medycznej do maksymalnie 24 godzin - proszę podać numer kontaktowy do serwisanta | TAK, podać |  | Bez punktacji
34 | Czas skutecznej naprawy w przypadku awarii maksymalnie 2 dni bez użycia części oraz maksymalnie 4 dni z użyciem części od dnia przesłania akceptacji naprawy za pomocą e-maila | TAK, podać |  | Bez punktacji
35 | Czas przedstawienia oferty cenowej na naprawę/ wymianę części do 24 godzin od otrzymania zgłoszenia e-mailem przez Zamawiającego | TAK, podać |  | Punktacja: 24 godzin – 0 pkt 23 godzin i mniej – 10 pkt
INNE
36 | Umowa podpisywana na okres 36 miesięcy
37 | Liczba wizyt w celu świadczenia usług serwisowych zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
38 | Praca inżynierów serwisowych robocizna oraz dojazdy – zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
39 | Wykaz pracowników z uprawnieniami do przeprowadzania przeglądów i napraw urządzeń wykazanych w opisie przedmiotu zamówienia
40 | Szkolenie dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia minimum 2 razy w ciągu roku | TAK, podać |  | Bez punktacji
41 | Wykonawca przedstawi raport serwisowy/kartę pracy po wykonanej pracy, która będzie zawierała: czas pracy serwisu, zużyte części, części niezbędne do usunięcia awarii, zalecenia w zakresie dalszego postępowania i eksploatacji sprzętu
42 | Oferta cenowa w przypadku napraw oraz faktura za wykonana usługę powinna mieć informację odnośnie czasu pracy serwisu, zużytych części oraz dojazdu wraz z ich kosztami
TABELA III. KALKULACJA CENOWA Zadanie 1 - Obsługa serwisowa w zakresie okresowych przeglądów i napraw angiografu Innova IGS 520
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10 | 11=9x10 | 12 | 13 | 14=12x13 | 15=8+11+14
Lp. | Typ | Ilość szt. | Model | Producent | Cena jednostkowa netto przeglądu, w PLN (zawierająca cenę dojazdu i wszystkich wymaganych przez producenta części/podzespołów z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego opisanych w umowie) | Liczba przeglądów | Wartość netto przeglądów PLN | Cena jednostkowa netto roboczogodziny (r/h) w PLN (dotyczy napraw) | Liczba r/h | Wartość netto r/h w PLN | Cena jednostkowa transportu w PLN (dotyczy napraw) | Liczba transportu (dotyczy napraw) | Wartość netto transportu w PLN (dotyczy napraw) | Wartość netto przeglądów, r/h i transportu w PLN
1 | Angiograf o numerze seryjnym: M2-16-106 wraz z wyposażeniem (stacją MacLab oraz zasilaczem UPS) | 1 | Innova IGS 520 | GE Medical Systems Polska Sp. z.o.o. |  | 12 |  |  | 80 |  |  | 15
2 | Kwota podatku VAT w PLN obliczona dla wartości netto z wiersza 1 Kolumny 15
3 | Wartość brutto przeglądów, r/h i transportu w PLN (suma wartości wierszy 1 kolumny 15)
4 | 1 500 000,00 zł = Łączny szacunkowy koszt brutto (z VAT) części zamiennych w PLN (dotyczy napraw) - celem porównywalności ofert dla wszystkich wykonawców jest to jednakowy koszt | [12 empty] | 1500000
5 | CENA oferty = Wartość brutto oferty (suma z wierszy 3+4 kolumny 15)