ZAMAWIAJĄCY:	Lublin, dnia 21 kwietnia 2026 roku

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

ul. prof. Antoniego Gębali 6

20-093 Lublin

Sekcja  Zaopatrzenia

zaopatrzenie@uszd.lublin.pl

tel. 081-71-85-127 /128

NIP 712-24-14-692

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę chłodziarek farmaceutycznych oraz rejestratorów temperatury.

Warunki:

- Termin składania ofert: do 28 kwietnia 2026 roku.

Oferty należy przesłać e-mailem – na adres zaopatrzenie@uszd.lublin.pl w tytule należy napisać: „Oferta na dostawę chłodziarek farmaceutycznych oraz rejestratorów temperatury”.

- Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy składać na adres zaopatrzenie@uszd.lublin.pl najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2026 roku.

- Termin i forma płatności: przelew 60 dni. Zapłata za towar nastąpi w formie przelewu bankowego na nr konta wskazany przez Oferenta.

- Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie faktura podpisana przez Odbiorcę bądź osobę przez niego upoważnioną.

- Podstawą realizacji zamówienia będzie pisemnie złożone przez Sekcję Zaopatrzenia USzD zamówienie.

- Wykonawca dostarczy zamówienie określone w ofercie na własny koszt, do Magazynu Szpitala zgodnie z bieżącym zamówieniem Sekcji Zaopatrzenia w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy.

Kryteria wyboru:

- Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena brutto.

- Cena brutto ma zawierać wszystkie koszty związane z  realizacją zamówienia – m.in. dostawa, koszty transportu, ewentualne cło i podatek VAT.

- Cena musi być podana w złotych polskich, podana do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca poda ceny netto i brutto.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

Wymagane dokumenty:

- Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. Krajowy Rejestr Sądowy) lub wpis do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej.

- Ewentualne pełnomocnictwo, jeśli uprawnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

- Karty katalogowe oferowanych produktów.

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

- dot. przedmiotu zamówienia oraz kwestii formalnych: Ewelina Gruba, ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin, zaopatrzenie@uszd.lublin.pl lub 81-71-85-128.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru Wykonawcy bądź odstąpienia od podpisania umowy.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY z dnia 21 kwietnia 2026 roku

- Zamawiający:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

ul. prof.  Antoniego Gębali 6,  20-093 Lublin

www.uszdlublin.pl, zaopatrzenie@uszd.lublin.pl

- Wykonawca:

Nazwa Wykonawcy	…………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy	……………………………………………………………………………………………..

nr telefonu/ adres e-mail ……………………………………………………………………………………….

NIP i REGON		…………………………………………………………………………………..

Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku innego niż w/w):

………………………………………………………………………..

Nr telefonu, adres e-mail …………………………………………………….………………………………...

Nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę chłodziarek farmaceutycznych oraz rejestratorów temperatury

oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami

|  | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chłodziarka farmaceutyczna: - Wymiary: 626x740x1865mm (±5mm) (szer. x gł. x wys. mm) - Pojemność urządzenia 460 litrów - Zakres roboczy temperatury w komorze od + 2°C do + 8°C - Przeszklone drzwi z systemem samodomykania - Możliwość zmiany kierunku otwierania w miejscu użytkowania - Oświetlenie wnętrza komory typu LED - Możliwość włączania oświetlenia komory przy zamkniętych drzwiach przyciskiem umiejscowionym na froncie - Dostęp do urządzenia kontrolowany poprzez zamek na klucz. W zestawie minimum dwa klucze - Wnętrze wykonane z łatwej do czyszczenia blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym - Mminimum 5 ażurowych półek wykonane ze stali pokrytej tworzywem sztucznym w kolorze białym z możliwością regulacji wysokości - Obciążenie pojedynczej półki minimum 40 kg - Urządzenie musi informować o następujących zdarzeniach: za wysoka / za niska temperatura wewnątrz komory, alarm otwartych drzwi - Funkcja pamięci temperatury maksymalnej i minimalnej w komorze bezpośrednio w sterowniku urządzenia - Wyposażone w 2 kółka i 2 nóżki poziomujące - Średnica portu dostępu minimum 15mm - Wyposażone w złącze bezpotencjałowe - Zgodność z interfejsem RS485 - Wyposażone w baterię podtrzymującą pracę sterownika podczas zaniku zasilania sieciowego przez minimum 12 godzin - Certyfikat zgodności CE - Gwarancja min. 24 miesiące | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Rejestrator temperatury: - z kartą SIM umożliwiającą transmisję danych - z wzorcowaniem rejestratora temperatury w 1 punkcie – PCA - Gwarancja min. 24 miesiące | szt. | 5 |  |  |  |  |

Wartość całkowita netto dostawy wynosi:

Słownie:

Wartość całkowita brutto dostawy wynosi:

Słownie:

Termin dostawy:

Oświadczamy, że:

- oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

- oferujemy przedmiot nowy, nie powystawowy