Załącznik nr 8.1 do Zapytania ofertowego

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

W ZAKRESIE INZYNIERII WODNEJ

SST WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

W ZAKRESIE INZYNIERII WODNEJ – RZEKI i POTOKI GÓRSKIE

„Zasyp wyrwy brzegowej  na prawym brzegu pot. Kamienna 4+580

w m. Kamianna, gm. Łabowa”

luty 2026

SPIS ZAWARTOŚCI:

1.   Część ogólna………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1.1 Nazwa zamówienia………………………………………………………………………………………………………….3

1.2.Inwestor……………………………………………………………………………………………...………….………………3

1.3.Projektant…………………………………………………………………………………………………..…………………..3

2. Przedmiot i zakres robót…………………………………………………………………………………….……………..3

3. Wyszczególnienie robót tymczasowych i towarzyszących………………………………………………….3

4. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane ……………………………….3

5. Zestawienie CPV Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych…………………………………………..4

6. Definicje pojęcia i określenia podstawowe zawarte w opracowaniu…………………………………..4

7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania

związane z ich transportem, składowaniem, przechowywaniem, oraz kontrola jakości………….4

8.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót……………………….5

9.  Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy. ………………………………………….6

10.Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych…………………………………………………..…6

10.1. Prace wstępne……………………………………………………………………………………………………………….6

10.2.Przygotowaniepodłoża ………………………………………………………………………………………………….6

10.3.Sposób wykonania. ………………………………………………………………………………………………………..6

10.4.Sposób wykończenia ……………………………………………………………………………………………………...7

10.5.Szczegóły technologiczne wykonania, przerw technologicznych i ograniczeń………………….7

10.6.Tolerancje wymiarowe ……………………………………………………………………………………………........7

10.7.Wymagań specjalnych ......................………………………………………………………………………………7

10.8.Wmagań przy wykonywaniu robót w różnych warunkach atmosferycznych. ……...…………7

11. Opis działań związanych z kontrolą, i odbiorem robót. ……………………………………………………..7

12. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót…………………………………………………………..8

13. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących……………………………….8

14. Dokumenty odniesienia …………………………………………………………………………………………………….8

1. Część ogólna

  - Nazwa zamówienia

„Zasyp wyrwy brzegowej  na prawym brzegu pot. Kamienna 4+580

w m. Kamianna, gm. Łabowa”

1.2. Inwestor.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,  31-109 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22

1.3. Projektant.

W ramach obowiązków służbowych przedmiar robót wykonali pracownicy Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31,  33 – 300 Nowy Sącz

2. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem zamówienia jest zasyp wyrw na prawym brzegu potoku Kamienna 4+580 w m. Kamianna, 
gm. Łabowa

Zakres robót obejmuje:

Dla przedmiotowego zadania planowany jest następujący zakres prac:

- Prace przygotowawcze – ścinanie i karczowanie zagajników w miejscu planowanych robót. Pozyskany materiał roślinny zostanie wbudowany w zasyp w taki sposób aby gałęzie i pędy wspomagały odpowiedni (naturalny i spowolniony) przepływ wody w rejonie  podstawy umocnionej skarpy.

- Przetrasowanie drogi technologicznej w dnie oraz wykop na odkład w gr. kat. III  na brzeg prawy   w 4+580 na potoku Kamienna  na dł. łącznej 35 m z wbudowaniem pozyskanego materiał we wnęki umacnianej skarpy oraz powyżej wykonywanego zasypu grubym kamieniem naturalnym. Prace wykonywane będą z koryta potoku. Ze względu na wysokość skarpy wykopy należy prowadzić w sposób sukcesywny, odcinkami ok 5 m. Po zakończeniu prac należy przywrócić możliwie zbliżoną do naturalnej strukturę dna potoku. Całość robót ziemnych przewiduje się w ilości   V = 63,00 m3.

- W km 4+580 należy wykonać zasyp wyrw brzegowych kamieniem naturalnym do wysokości h= 2,5 m i D > 0,5 - 0,8m w ilości łącznej kamienia V = 68,25  m3. Zasyp należy wykonywać sukcesywnie po wykonanym  przygotowaniu skarpy w odcinkach długości ok 5 m.

3. Wyszczególnienie robót tymczasowych i towarzyszących.

Wykonawca w kosztach zadania powinien uwzględnić: organizację placu budowy (wynajęcie, urządzenie, likwidację placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), ochronę przed działaniem wód w trakcie realizacji robót, transport materiałów do miejsca wbudowania w tym drogi technologiczne łącznie z uzyskaniem zgód właścicieli działek na przejazd oraz zaspokojenie ich roszczeń za poniesione z tego tytułu szkody, roboty pomocnicze typu: pompownie, podesty, odprowadzenie wody, szalowanie itp., prace pomiarowe, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru końcowego próbek użytych materiałów, wykonanie dokumentacji fotograficznej przed i po zakończeniu robót.

4. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane.

- organizacja robót

wg Części 1, pkt. 1.2. Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót budowlanych.

- zabezpieczenie interesu osób trzecich

- Za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie realizacji robót, związane z tymi robotami, ponosi  odpowiedzialność wykonawca na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym

- ochrona środowiska

wg części 2 - ST robót ziemnych, pkt. 2.5. Ochrona środowiska.

- warunki bezpieczeństwa pracy

wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt. 1.1.11  Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu

robót

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy

wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy

- ogrodzenie

wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy,

ogrodzenie należy ograniczyć tylko do zaplecza budowy.

- zabezpieczenie dojazdów

wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy

- Dojazd do miejsca prac zjazdem z drogi powiatowej nr 1578K  w m. Kamianna, działka nr 8/1  do działki ew. 106/7, 31/1. Dojazd do potoku Kamienna w rejon zabudowy wyrwy kamieniem łamanym na brzegu prawym. Przetrasowanie drogi technologicznej w dnie.

- miejsce składowania materiałów

wg części 1 – ST warunki ogólne, pkt. 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola

jakości materiałów, elementów i wyrobów.

Elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania są składowane w bliskim sąsiedztwie robót.

- najbliższe dostępne media

Za zgodą najbliższych sąsiadów.

- informacja o uzbrojeniu terenu.

Brak informacji. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy lokalnie dokonać sprawdzenia istnienia możliwych sieci.

5. Zestawienie CPV Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych.

45110000-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45240000-1    Budowa obiektów inżynierii wodnej

6. Definicje pojęcia i określenia podstawowe zawarte w opracowaniu.

Określenia podstawowe zgodnie z definicjami zawartymi w Części 1,2,4 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie.

7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania

związane z ich transportem, składowaniem, przechowywaniem, oraz kontrolą jakości.

  - Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 4 ST wykonania i odbioru robót budowlanych       w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie:

Część 1,  pkt.1.1.10. Jakość materiałów i elementów przeznaczonych do wbudowania, pkt.1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów elementów i wyrobów.

- Część 2, pkt.2.6. Materiały

pkt.2.7. Składowanie, magazynowanie i przechowywanie materiałów

pkt.2.8. Transport i warunki dostawy,

pkt.2.9. Kontrola jakości, pkt.3.17.2 Normy

- Część 4, pkt.4.6. Materiały

pkt.4.7. Składowanie, magazynowanie i przechowywanie materiałów

pkt.4.8. Transport i warunki dostawy,

pkt.4.9. Kontrola jakości,

pkt.4.17.2 Normy

  - Dane dotyczące materiałów zastosowanych w opracowaniu projektowym nie ujętych w „ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie”:

b.1. kamień naturalny  – ciężki o ciężarze objętościowym 2,0 t/ m3

- zastosowanie

b.1. do wykonania zasypu wyrwy kamieniem naturalnym – grube głazy kamienne D > 50 - 80 cm

- dane techniczne materiału:

b.1. kamień łamany D > 0,50 - 0,80 m

- sposób transportu

b.1. samochód samowyładowczy

b.2. gabiony stalowe samochód samowyładowczy i skrzyniowy

b.3. kosze siatkowo kamienne samochód samowyładowczy i skrzyniowy

- sposób składowania

b.1., Część 4, pkt. 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów, elementów i wyrobów.

b.2., Część 4, pkt. 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów, elementów i wyrobów.

b.3., Część 4, pkt. 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów, elementów i wyrobów.

- sposób magazynowania

b.1., Część 4, pkt. 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów, elementów i wyrobów.

b.2., Część 4, pkt. 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów, elementów i wyrobów.

b.3., Część 4, pkt. 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów, elementów i wyrobów.

- zużycie materiałów

b.1. Kamień naturalny 1,95 m3 kamienia / 1,0mb – kamień grub. o D 50 - 80 cm w ilości     V = 68,25 m3

- czas przydatności do użycia

b.1. wg wskazań producenta

b.1. wg wskazań producenta

b.1. wg wskazań producenta

- przeciwwskazania

# nie dotyczy

8. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 4 ST wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

- Cześć 1, pkt. 1.2.7. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy.

- Cześć 1, pkt. 1.2.9. Urządzenia pomocnicze

- Cześć 2, pkt. 2.8.2. Wydobywanie i przemieszczanie urobionego gruntu

- Cześć 4, pkt. 4.10.  Maszyny i sprzęt zalecane i niezbędne do wykonania robót.

Dobór sprzętu i maszyn zalecany jak w punktach powyżej do wyboru wg możliwości Wykonawcy zgodnie z projektem organizacji robót.

9. Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 4 ST wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki  i potoki górskie

- Cześć 1, pkt. 1.2.9.7. Transport materiałów, elementów i konstrukcji na plac budowy i na budowie.

- Cześć 2, pkt. 2.8.3.    Przemieszczenie w zasyp ukopanego gruntu.

- Cześć 4, pkt. 4.11.     Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy.

10. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 4 ST wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

- Część 1,	pkt. 1.1.6. Zasady prowadzenia robót.

pkt. 1.1.7. Zasady prowadzenia dziennika.

pkt. 1.1.11. Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót.

- Część 2 	pkt. 2.8. Odspajanie, wydobywanie i zasyp urobionego gruntu.

- Część 4,	pkt. 4.12  Wymagania dotyczące wykonania robót

10.1. Prace wstępne

    - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Ogólne zasady wykonywania robót

Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót należy, wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót oraz zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt. Pracownicy zatrudnieni przy robotach muszą być dokładnie zaznajomieni z ich zakresem.

Przy prowadzeniu prac należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.

10.2. Przygotowanie podłoża

Zgodnie z Częścią 2 - ST robót ziemnych, a w szczególności:

- pkt. 2.7. Roboty przygotowawcze,

- pkt. 2.9.3.2. Nienaruszalności struktury gruntu w wykopie

Prace przygotowawcze – ścinanie i karczowanie zagajników w miejscu planowanych robót. Pozyskany materiał roślinny zostanie wbudowany w zasyp w taki sposób aby gałęzie i pędy wspomagały odpowiedni (naturalny i spowolniony) przepływ wody w rejonie  podstawy umocnionej skarpy.

10.3. Sposób wykonania

    - Roboty ziemne

- 10.3.1.3.	Przetrasowanie drogi technologicznej w dnie oraz wykop na odkład w gr. kat. III  na brzeg prawy   w 4+580 na potoku Kamienna  na dł. łącznej 35 m z wbudowaniem pozyskanego materiał we wnęki umacnianej skarpy oraz powyżej wykonywanego zasypu grubym kamieniem naturalnym. Prace wykonywane będą z koryta potoku. Ze względu na wysokość skarpy wykopy należy prowadzić w sposób sukcesywny, odcinkami ok 5 m. Po zakończeniu prac należy przywrócić możliwie zbliżoną do naturalnej strukturę dna potoku. Całość robót ziemnych przewiduje się w ilości   V = 63,00 m3.

    - Roboty zabezpieczeniowe

- 10.3.2.4.     W km 4+580 należy wykonać zasyp wyrw brzegowych kamieniem naturalnym do wysokości h= 2,5 m i D > 0,5 - 0,8m w ilości łącznej kamienia V = 68,25  m3. Zasyp należy wykonywać sukcesywnie po wykonanym  przygotowaniu skarpy w odcinkach długości ok 5 m.

  - Sposób wykończenia

10.4.1. 	  Wyrównanie, rozplantowanie przemieszczonego urobku na miejscu - wg Części 2, pkt. 2.13

Roboty ziemne wykończeniowe i porządkowe ( dla zasypu i drogi tymczasowej)

  - Szczegóły technologiczne wykonania, przerw technologicznych i ograniczeń

    - Wykonanie zasypu kamieniem naturalnym o  D > 50 – 80 cm  -  wg Części 4, pkt. 4.12. Wymagania dotyczące wykonania robót.

  - Tolerancje wymiarowe

    - Dla robót ziemnych należy przyjąć:

wg Części.2, pkt. 2.9.3.10. Dokładność wykonania wykopów

wg Części.2, pkt. 2.10.8. Dokładność wykonania nasypów

    - Dla wykonania zasypu z kamienia naturalnego

wg Części 4, pkt. 4.15  Odbiory robót.

10.7.	Wymagania specjalne

1. W okresach od 31 IX – 30 VI należy unikać prowadzenia robót powodujących silne zmętnienie 	     wody w związku z ochroną gatunkową ryb.

2. Należy w trakcie robót zapewnić nadzór przyrodniczy

  - Wymagania przy wykonywaniu robót w różnych warunkach atmosferycznych.

    - Roboty ziemne - wg Części 2, pkt. 2.12. Zabezpieczenie przed destrukcyjnym działaniem wody.

11.       Opis działań związanych z kontrolą, i odbiorem robót.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 4 ST wykonania i odbioru  robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie :

  - Cześć 1, pkt. 1.1.8. Zasady odbioru robót budowlanych,

pkt. 1.1.9. Przekazanie Wykonanego obiektu użytkownikowi

  - Cześć 2, pkt. 2.13. Kontrola wykonywania robót ziemnych,

pkt. 2.14. Odbiór wykonanych robót ziemnych (odbiór końcowy).

  - Cześć 4, pkt. 4.13. Kontrola, badania oraz odbiór częściowy robót,

pkt. 4.14. Odbiory robót.

12. 	Wymagania dotyczące przedmiaru; obmiaru robót.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 4 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

  - Cześć 1, pkt. 1.3. Przedmiar, obmiar, rozliczenie

  - Cześć 2, pkt. 2.15. Przedmiar, obmiar, rozliczenie.

  - Cześć 4, pkt. 4.14. Przedmiarowanie i obmiarowanie robót

13. 	Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Zgodnie z warunkami w Część 1, pkt.1.3.3 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących.

14. Dokumenty odniesienia

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 4 ST wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

  - Cześć 1, pkt. 1.4.    Przepisy związane

  - Cześć 2, pkt. 2.17.  Przepisy, opracowania pomocnicze.

  - Cześć 4, pkt. 4.17.  Przepisy, opracowania pomocnicze.