## Arkusz1
Wycena ofertowa zadania pn.: "Wykonanie przeglądu mechanicznego i elektrycznego wraz z wykonaniem napraw na zbiorniku Racibórz i polderze Buków po przejściu wezbrania"
BUDOWLA PRZELEWOWO SPUSTOWA (BPS)
Przegląd mechaniczny
L.p. | Zadanie | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Montaż zamknięć remontowych zasuw przelewowych i spustów dennych
2 | Naprawa osłon dylatacji progów
3 | Poprawa mocowania schodów spiralnych - zejść do maszynowni
4 | Przygotowanie i malowanie elementów stalowych normalnie dostępnych do bezpoiśredniego wglądu
5 | Mycie elementów betonowych
6 | Malowanie elewacji stacji transformatorowej
7 | Wymiana uszczelek w drzwiach wodoszczelnych do maszynowni
8 | Uszczelnienie powierzchni betonowej (rysy roboczej) oraz dylatacji na jezdni asfaltowej na lewym przyczółku
9 | Uzupełnienie oznaczenia rzędnej WD na filarach i przyczółku lewym
10 | Wykonanie przejść na filary budowli
11 | Uzupełnienie zaślepek / maskownic śrub
SUMA CZĘŚCIOWA
UPUST DO ODRY MIEJSKIEJ (UDOM)
Przegląd mechaniczny
L.p. | Zadanie | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Montaż zamknięć remontowych
2 | Przygotowanie i malowanie elementów stalowych zewnętrznych normalnie dostępnych: ogrodzenie, furtki, barierki, przykrycia kopertowe itp.
3 | Mycie elementów betonowych
4 | Poprawa, uzupełnienie dylatacji materiałem elastycznym
5 | Regulacja drzwi wejściowych do budowli
6 | Malowanie elewacji stacji transformatorowej
7 | Uzupełnienie zaślepek / maskownic śrub
SUMA CZĘŚCIOWA
ODPROWADZENIE WODY ZE ZLEWNI BUKÓW
Przegląd mechaniczny
L.p. | Zadanie | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wykonanie przeglądu elementów normalnie niedostępnych do bezpośredniego wglądu
2 | Poprawa, uzupełnienie dylatacji w nawierzchni asfaltowej
4 | Poprawa, uzupełnienie dylatacji betonowych materiałem elastycznym
5 | Czyszczenie (piaskowanie) i malowanie budek odpowietrzników
6 | Wymiana kotew mocujących bariery przy podestach, uzupełnienie zaślepek / maskownic śrub
SUMA CZĘŚCIOWA
ODPROWADZENIE WODY ZE ZLEWNI LUBOMIA
Przegląd mechaniczny
L.p. | Zadanie | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wykonanie przeglądu elementów normalnie niedostępnych do bezpośredniego wglądu
2 | Czyszczenie (piaskowanie) i malowanie budek odpowietrzników
3 | Poprawa, uzupełnienie dylatacji betonowych materiałem elastycznym
4 | Poprawa, uzupełnienie dylatacji w nawierzchni asfaltowej
5 | Uzupełnienie zaślepek / maskownic śrub
SUMA CZĘŚCIOWA
ODPROWADZENIE WODY ZE ZLEWNI POGRZEBIEŃ
Przegląd mechaniczny
L.p. | Zadanie | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wykonanie przeglądu elementów normalnie niedostępnych do bezpośredniego wglądu
5 | Uzupełnienie zaślepek / maskownic śrub
SUMA CZĘŚCIOWA
ROZDZIAŁ WÓD RZEKI PSINY
Przegląd mechaniczny
L.p. | Zadanie | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Montaż zamknięć remontowych
2 | Mycie elementów betonowych
3 | Kompletne malowanie ubezpieczeń z ścianek szczelnych
4 | Uzupełnienie zaślepek / maskownic śrub
6 | Kontrola i konserwacja uszczelnień zasuw | 7200 | 1656 | 8856
7 | Przygotowanie i malowanie elementów stalowych normalnie dostępnych (barierki itp) | 3860 | 887.8 | 4747.8
8 | Poprawa, uzupełnienie dylatacji materiałem elastycznym | 2800 | 644 | 3444
9 | Mycie elementów betonowych | 14500 | 3335 | 17835
SUMA CZĘŚCIOWA
PRZEPUSTY GRAWITACYJNE
Przegląd mechaniczny
L.p. | Zadanie | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wykonanie przeglądu elementów normalnie niedostępnych do bezpośredniego wglądu
2 | Poprawa ubezpieczenia z płyt ażurowych na przepuście grawitacyjnym km 8+365 zapory lewobrzeżnej
3 | Malowanie zewnętrzne betonów komory przepompowni Roszków oraz komory zasuw przepustu wałowego m. Odra
4 | Malowanie kompletne elementów stalowych komory przepompowni Roszków oraz komory zasuw przepustu wałowego m. Odra
5 | Malowanie kompletne zasuw przepustu pomiędzy zbiornikiem retencyjmym a zbiornikiem rekreacyjnym (od strony zbiornika rekreacyjnego (tzw. "Magiczna Plaża")
6 | Malowanie zastawki drewnianej pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rekreacyjnym (tzw. "Magiczna Plaża") wraz z wkonaniem dodatkowego zabezpieczenia w formie odbjnika gumowego dla spodu zastawki
7 | Wykonanie schodów skarpowych na przepompowni Roszków
8 | Poprawa podparcia kładki na przepompowni Roszków
9 | Wymiana ogrodzenia oraz furtki przy słupie z transformatorem na przepompowni Roszków
10 | Wykonanie zamknięć na kłódki pałąkowe na przepompowni Roszków - kraty i komora przepompowni
11 | Poprawa, uzupełnienie dylatacji materiałem elastycznym
12 | Uzupełnienie zaślepek / maskownic śrub
SUMA CZĘŚCIOWA
POLDER BUKÓW - JAZ
Przegląd mechaniczny
L.p. | Zadanie | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Ogólny przegląd mechanizmów / przekładni zasuw wraz z wymianą oleju przekładniowego
2 | Mycie konstrukcji betonowych i stalowych myjką ciśnieniową
3 | Kompletne malowanie elementów stalowych jazu
4 | Poprawa, uzupełnienie dylatacji materiałem elastycznym
5 | Poprawa, uzupełnienie dylatacji w nawierzchni asfaltowej
6 | Uzupełnienie oznaczenia reperów na jazie
SUMA CZĘŚCIOWA
SUMA CZĘŚCIOWA ŁĄCZNA MECHANICZNA
BUDOWLA PRZELEWOWO SPUSTOWA (BPS)
Branża elektryczna
L.p. | Zadanie | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zmiana miejsca sondy WG
2 | Kalibracja położenia zasuw
3 | Kalibracja sond WG i WD
4 | Przegląd automatyki sterowania (oprogramowanie i komunikacja)
5 | Diagnostyka działania nadajnika położenia Zasuwy Głównej Spustu Filar 3 - enkoder
SUMA CZĘŚCIOWA
UPUST DO ODRY MIEJSKIEJ
Branża elektryczna
L.p. | Zadanie | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Kontrola poprawności pracy UDOM - napędy AUMA
2 | Kontrola działania sterowników LTRM silników AUMA
3 | Przegląd automatyki sterowania (oprogramowanie i komunikacja)
SUMA CZĘŚCIOWA
ODPROWADZENIE WODY ZE ZLEWNI BUKÓW
Branża elektryczna
L.p. | Zadanie | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Kontrola poprawności pracy grawitacja Buków - napędy AUMA
2 | Kontrola działania sterowników LTRM silników AUMA
3 | Przegląd automatyki sterowania (oprogramowanie i komunikacja)
4 | Zainstalowanie dodatkowego dogrzewania skrzynek rozdzielczych pomp 1-6
5 | Zainstalowanie oświetlenia i gniazda 230V w komorze zasuw (wycena 1 komory)
SUMA CZĘŚCIOWA
ODPROWADZENIE WODY ZE ZLEWNI LUBOMIA
Branża elektryczna
L.p. | Zadanie | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Kontrola poprawności pracy grawitacja Buków - napędy AUMA
2 | Kontrola działania sterowników LTRM silników AUMA
3 | Przegląd automatyki sterowania (oprogramowanie i komunikacja)
4 | Zainstalowanie dodatkowego dogrzewania skrzynek rozdzielczych pomp 1-4
5 | Zainstalowanie oświetlenia i gniazda 230V w komorze zasuw (wycena 1 komory)
SUMA CZĘŚCIOWA
ODPROWADZENIE WODY ZE ZLEWNI POGRZEBIEŃ
Branża elektryczna
L.p. | Zadanie | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Kontrola poprawności pracy grawitacja Buków - napędy AUMA
2 | Kontrola działania sterowników LTRM silników AUMA
3 | Przegląd automatyki sterowania (oprogramowanie i komunikacja)
4 | Zainstalowanie oświetlenia i gniazda 230V w komorze zasuw (wycena 1 komory)
SUMA CZĘŚCIOWA
POLDER BUKÓW - JAZ WPUSTOWO - SPUSTOWY
Branża elektryczna
L.p. | Zadanie | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Kontrola poprawności pracy zasuw i sterowania
2 | Wymiana uszkodzonego kabla na zapleczu eksplaotacyjnym polderu Buków
SUMA CZĘŚCIOWA
SUMA CZĘŚCIOWA ŁĄCZNA ELEKTRYCZNA
SUMA ŁĄCZNA MECHANICZNA I ELEKTRYCZNA