Załącznik nr 3a do SWZ- WIR.271.11.2026

# (PRZEDMIAR)

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY WOLANÓW

Część 1: Remont nawierzchni dróg gruntowych

NALEŻY ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ

| Lp. | Podstawa | Opis pozycji kosztorysowej robót. | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| REMONT NAWIERZCHNI DRÓG Z ULEPSZENIEM DESTRUKTEM I EMULSJĄ ASFALTOWĄ |  |  |  |  |
| 1. | Kalkulacja własna | Naprawa nawierzchni gruntowych Obejmuje: - profilowanie nawierzchni drogi - wałowanie profilowanej nawierzchni | h | 100 |
| 2. | Kalkulacja własna | Naprawa nawierzchni gr. z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka kruszywa optymalna frakcji 0/31,5 mm Obejmuje: - materiał, - transport materiału, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej, - wałowanie nawierzchni ulepszonej. | t | 2 200 |
| 3. | Kalkulacja własna | Naprawa nawierzchni gr. z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka kruszywa z recyklingu gruzu betonowego 0/63,0 mm Obejmuje: - materiał, - transport materiału. - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej, - wałowanie nawierzchni ulepszonej. | t | 200 |