## Część 1
Część 1
L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - do każdej dostarczanej serii odczynnika należy dołączyć świadectwo/certyfikat jakośći w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w formacie PDF lub poprzez wskazanie linku na stronie internetowej. | Okres gwarancji / termin ważności | j./m. (szt/op.) | Wielkość opakowania | Producent | Nr katalogowy lub link do strony z certyfikatem/kartą charakterystyki produktu | Ilość - OLHPiSCH | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLE | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLHŻ | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLHK | Zamówienie - 1. tura | Ilość OLBPP | Zamówienie - 1. tura | Ilość | Ilość z zamówień - 1. tura | Pozostała ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 9. | 20. | 21. | 10. | 11. | 12.
1 | Aceton | cz.d.a. zawartość min 99,5%, woda ≤0,4, pozostałość po odparowaniu <0,0005 | 2 lata | op | 1000 ml |  |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31
2 | Aceton | cz.d.a. zawartość min 99,5%, woda ≤0,4, pozostałość po odparowaniu <0,0005 | 2 lata | op | 5000 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 17 | 9 | 8
3 | Alkohol etylowy | 75 %; techniczny | 2 lata | op | 500 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8
4 | Alkohol etylowy | 96%; cz.d.a | 2 lata | op | 500 ml |  |  | 1 | 1 | 5 | 0 | 50 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 60 | 27 | 33
5 | Alkohol etylowy | 96%; cz.d.a, sucha pozostałość max. 5 mg/l (0,0005%). Odczynniki w jednej dostawie muszą być od tego samego producenta, tej samej serii. | 2 lata | op | 500 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35
6 | Alkohol etylowy | 99,8 % ; cz.d.a | 2 lata | op | 500 ml |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3
7 | Amoniak (amonu wodorotlenek) | 25%; cz.d.a | 2 lata | op | 1000 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0
8 | Amonu octan bezwodny | cz.d.a. | 2 lata | op | 1000 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
9 | Chloroform | cz.d.a | 2 lata | op | 1000 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2
10 | Cynku siarczan 7xH2O | cz.d.a | 2 lata | op | 500 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
11 | Dipotasu wodorofosforan K2HPO4 | cz.d.a | 2 lata | op | 500 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
12 | Disodu wodorofosforan 12x hydrat | cz.d.a | 2 lata | op | 250 g |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
13 | (EDTA) Na2- sól disodowa kwasu etylenodwuaminoczterooctowego (disodu wersenian 2xH2O) | cz.d.a | 2 lata | op | 250 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
14 | Fenoloftaleina | wskaźnik; cz.d.a | 3 lata | op | 5 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
15 | Gliceryna bezwodna | min. 99,5%; czysta, gęsta, bezbarwna ciecz, temp. wrzenia min. 180°C, woda max. 0,5% | 2 lata | op | 500 ml |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0
16 | Kwas azotowy (V) | 65%; cz.d.a | 2 lata | op | 1000 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
17 | Kwas chlorowodorowy | 37% dymiący; cz.d.a, stężenie kwasu 37% (35-38%), cz.d.a | 2 lata | op | 1000 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 52 | 31 | 122 | 61 | 61
18 | Kwas cytrynowy | 98% - 99%, cz.d.a. | 2 lata | op | 500 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
19 | Kwas metanosulfonowy (MSA) | kwas do analizy, min 99%, extra pure, kolor < 20 APHA, nie gorszy niż Acros Organic; nie dopuszcza się opakowań większych niż 250 ml | 2 lata | op | 250 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
20 | Kwas octowy | 99,5%; cz.d.a, Odczynniki w w jednej dostawie musza być tej samej serii, tego samego producenta | 2 lata | op | 1000 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5
21 | Kwas siarkowy (VI) | 95-97%; cz.d.a | 2 lata | op | 1000 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0
22 | Kwas solny | 35-38%; cz.d.a | 2 lata | op | 500 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
23 | Modyfikator fosforanowy do kuwety grafitowej AAS | NH4H2PO4 stężenie 100,0± 2,0 g/l | 2 lata | op | 50 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
24 | Modyfikator magnezowy do kuwety grafitowej AAS 10,0±0,2g/l | Mg(NO3)2*6 H2O w ok.17% HNO3, Ag max 0,000002 g/l , As max 0,00001g/l, Cd max 0,000001g/l, Pb max 0,00001g/l, Se max 0,0001 g/l, Tl max 0,00001g/l | 2 lata | op | 50 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
25 | N-1- naftyloetylenodiaminy dichlorowodorek (N-(1-Naftylo)etylenodiaminy x 2HCL ) | bezbarwne kryształy lub proszek o barwie białej, do żółtawej, może być szarawy, czystość odpowiada ACS | 2 lata | op | 10 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
26 | Nesslera odczynnik | cz.d.a, klarowny, bez osadu, św. jakości | 2 lata | op | 500 ml |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
27 | Podchloryn sodu | cz.d.a. roztwór stabilizowany 15 % NaClO - 77,44g/ mol | 6 miesięcy | op | 500 ml |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2
28 | Potasu chlorek | cz.d.a | 2 lata | op | 500 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2
29 | Potasu diwodorofosforan (V) KH2PO4 | cz.d.a | 2 lata | op | 250 g |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1
30 | Potasu heksacyjanożelazian (II) x 3 H2O | cz.d.a | 2 lata | op | 100 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
31 | Potasu heksacyjanożelazian (III) | cz.d.a, do oznaczania fenoli | 2 lata | op | 100 g |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
32 | Potasu jodek | cz.d.a, zaw. min. 99,5%, zawartość jodanów min 0,002% | 2 lata | op | 100 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3
33 | Potasu manganian(VII) (nadmanganian) | cz.d.a | 2 lata | op | 100 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
34 | Potasu wodorotlenek | 85%, KOH granulowany (pellets) klasa AR, CAS Nr : 1310-58-3, data ważności 2 lata od daty dostawy, | 2 lata | op | 100 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
35 | Rtęci (II) jodek | cz.d.a, 99,9%, max zawartość 0,001% metali ciężkich | 2 lata | op | 250 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2
36 | Skrobia rozpuszczalna | cz.d.a | 2 lata | op | 100 g |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
37 | Sodu chlorek | cz.d.a, 98% - 99% | 2 lata | op | 500 g |  |  | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2
38 | Sodu nadsiarczan bezwodny | cz.d.a | 2 lata | op | cz.d.a |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1
39 | Ołowiu węglan | czda | 2 lata | op. | 100 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
40 | Magnezu siarczan bezwodny | cz.d.a., zawartość: 98.5% | 2 lata | op. | 500 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
41 | Węgiel aktywny | NORIT® SA 2, odbarwiający, CAS:7440-44-0, DARCO G-60, proszek, strata przy prażeniu =<10% | 2 lata | op. | 200 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
42 | Ramnoza | czda | 2 lata | op | 25g |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
43 | Glukoza | czda | 2 lata | op | 100g |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
44 | Żelaza chlorek FeCl3 | czda | 2 lata | op | 10g |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
45 | 1-naftol | czda | 2 lata | op | 5g |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
46 | 4-dimentyloaminobenzaldehyd | czda | 2 lata | op | 25g |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
47 | EDTA Wersenian | czda | 2 lata | op | 25g |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
48 | Kwas octowy lodowaty | 99,8%; cz.d.a, Odczynniki w jednej dostawie musza być tej samej serii, tego samego producenta, świadectwo jakości (certyfikat) | 2 lata | szt. | 2,5 l |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
49 | Kwas siarkowy 96% | cz.d.a, świadectwo jakości (certyfikat) | 2 lata | szt. | 1 l | Merck |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2
50 | Kwas chromotropowy cz.d.a | sól dwusodowa, czułość na formaldehyd 0,0004 g/ml, świadectwo jakości (certyfikat) | 2 lata | op. | 50 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
51 | Parafina do mikroskopii | cz.d.a., temperatura topnienia 51 - 53ᵒC, max. 60 ᵒC | 2 lata | op. | 1 kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
52 | Potasu pirosiarczyn | cz.d.a. | 2 lata | op | 50 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
53 | Formaldehyd | 36-38% ; cz.d.a. świadectwo jakości (certyfikat) | 2 lata | op | 100 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
54 | Sodu wodorotlenek | min. 98,8 %, cz.d.a | 2 lata | op | 500 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
55 | L-prolina | min. 99%, do HPLC | 2 lata | op. | 10 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
56 | 1,7-diaminoheptane | min. 98% | 2 lata | op. | 5 g | np. ThermoFisher Scientific | 646-19-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
57 | Metanol | min. 99,8%, cz.d.a. | 2 lata | op. | 1000 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
58 | Potasu dichromian | cz.d.a. | 4 lata | g | 100 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
59 | miedzi siarczan uwodniony | cz.d.a. | 2 lata | op. | 250g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
60 | Kwas borowy | cz.d.a. | 2 lata | op. | 250g |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
61 | Potasu nadmanganian | cz.d.a. | 2 lata | op. | 100 g |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
62 | Tetrahydrofuran | cz.d.a. 99% | 2 lata | op. | 1L |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
63 | Sodu wodorotlenek | cz.d.a | 2 lata | op. | 500g |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
64 | Wodoru nadtlenek | cz.d.a. 30% | 2 lata | op. | 500 ml |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
65 | Żel krzemionkowy | wąskoporowaty, grubość granulatu 1-3 mm, z indykatorem wilgoci | 2 lata | op. | 500g |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
66 | Kwas sulfanilowy | cz.d.a. | 2 lata | op. | 100g |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
67 | Kwas szczawiowy 2xhydrat | cz.d.a. | 2 lata | op. | 1 kg |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
68 | Ołowiu octan 3xhydrat | cz.d.a. | 2 lata | op. | 250g |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
69 | Bromek potasowy | puder, do spektroskopii IR | 2 lata | op. | 500g |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
70 | Kwas azotowy (V) | ultraczysty, do aznaliz śladowych (do ICP/HPLC) ciemna plastikowa butelka |  | op. | 500 ml |  |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2
71 | Kwas Fluorowodorowy | ultraczysty, do aznaliz śladowych (do ICP/HPLC) |  | op. | 500 ml |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
72 | Sodu tiosiarczan 5xH20 | cz.d.a. | 2 lata | op. | 1000g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
73 | Płyn Lugola | roztwór jodu w jodku potasu, zawartość jodu (I2) 1,0%, zawartość jodku potasu 2%, świadectwo jakości, np.Chempur | 12 miesięcy | op. | 100 ml |  | 524912407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
74 | Odczynnik Nesslera | cz.d.a, klarowny, bez osadu, świadectwo jakości | 12 miesięcy | op. | 50 ml |  | 116947602#50ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
75 | Sodu wodorotlenek | cz.d.a | 2 lata | op. | 500 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
76 | Kwas bursztynowy | cz.d.a | 2 lata | op. | 1000g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
77 | Kwas amidosulfonowy | cz.d.a | 2 lata | op. | 1000g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
78 | Chlorowodorek hydroksylaminy | cz.d.a | 2 lata | op. | 100g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
79 | EDTA - sól dwusodowo - magnezowa | bezbarwne kryształy lub biały proszek, min. 99% H2O (K.F) 15-20%, łatwo rozpuszczalny w wodzie do miareczkowania chelatometrycznego, cz.d.a. | 2 lata | op. | 100g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
80 | Sulfanilamid (4-aminobenzeno-sulfonamid) | cz.d.a 99% | 2 lata | op. | 100 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
81 | Potasu siarczan bezwodny | cz.d.a. | 2 lata | op. | 500g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
82 | Miedzi(II) siarczan(VI) pięciowodny | cz.d.a. | 2 lata | op. | 100g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
83 | Etylenodiamina | czda | 2 lata | op | 250ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
84 | 4-aminoantypiryna | cz.d.a., do oznaczania fenoli, barwa jasno kremowa prawie biała, nie może być żółty ani pomarańczowy | 2 lata | op. | 100 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
85 | Kwas ortofosforowy | cz.d.a 85% | 2 lata | op | 1000 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
86 | Wodorotlenek amonu 1L | ACS reagent, 28.0-30.0%, BPA-free, np.SIGMA ALDRICH | 2 lata | op | 1000 ml |  | 221228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25
87 | Sacharoza | 99% - 100%, cz.d.a. | 2 lata | op. | 100 g |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
88 | Tween 80 | czda | 2 lata | op. | 100 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6
89 | Ksyloza | czda | 2 lata | op. | 25g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
90 | Ramnoza | czda | 2 lata | op. | 25g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
91 | Lecytyna |  | 2 lata | op. | 100g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
93 | Saponina |  | 2 lata | op. | 100g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
94 | N, n-diethyl-p-phenylenediamine sulfate (DPD) | czystość ≥ 99% | 2 lata | op | 25 g | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
RAZEM
UWAGA: | Podane w tabelach nazwy firm i numery katalogowe są przykładowe w celu złozenia przez Wykonawcę odczynnika o prawidłowych parametrach.

## Część 2
Część 2
L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - do każdej dostarczanej serii odczynnika należy dołączyć świadectwo/certyfikat jakośći w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w formacie PDF lub poprzez wskazanie linku na stronie internetowej. | Okres gwarancji / termin ważności | j./m. (szt/op.) | Wielkość opakowania | Producent | Nr katalogowy lub link do strony z certyfikatem/kartą charakterystyki produktu | Ilość - OLHPiSCH | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLE | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLHŻ | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLHK | Zamówienie - 1. tura | Ilość OLBPP | Ilość | Ilość z zamówień - 1. tura | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | [9 empty] | 9. |  | 10. | 11. | 12.
1 | Aceton | do analizy pozostałości pestycydów, zawartość min.99,8%. Gęstość ok. 0,900 g/cm3, woda ≤0,2%, pozostałości po odparowaniu ≤0,0005 | 1 rok | op. | 1000 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | Aceton | do analizy pozostałości pestycydów, zawartość min.99,8%. Gęstość ok. 0,900 g/cm3, woda ≤0,2%, pozostałości po odparowaniu ≤0,0005 | 1 rok | op. | 2500 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 27
3 | Acetonitryl | czystość (GC) min. 99,9%, pozostałość po odparowaniu max. 0,0005%, woda max 0,02%, poziom max szumów w analizie gradientowej dla 254nm-max 0,5 mAU, fluorescencja: jako chinina dla 254nm-max, 1,0 ppb, dla 365nm-max 0,5ppb, absorbancja: dla 195nm, max 0,15; od 230nm-max 0,01; filtrowany za pomocą filtra o śr. porów 0,2µm, opakowanie szklane, | 2 lata | op. | 2500 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 23 | 14 | 0 | 73 | 49
4 | Acetonitryl | czystość (GC) min. 99,9%, pozostałość po odparowaniu max. 0,0005%, woda max 0,02%, poziom max szumów w analizie gradientowej dla 254nm-max 0,5 mAU, fluorescencja: jako chinina dla 254nm-max, 1,0 ppb, dla 365nm-max 0,5ppb, absorbancja: dla 195nm, max 0,15; od 230nm-max 0,01; filtrowany za pomocą filtra o śr. porów 0,2µm, opakowanie szklane, | 2 lata | op. | 1000 ml |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | Cykloheksan | o czystości min. 99,9%; do HPLC, woda ≤ 0,01%, pozostałość po odparowaniu 2,0 mg/l, (bez zanieczyszczeń WWA) | 2 lata | op. | 1000 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
6 | Dansylu chlorek | do HPLC czystość ≥ 99,0% | 2 lata | op. | 1 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
7 | Dichlorometan | zawartość min. 99,8% do HPLC; czystość gradientowa, pozostałość po odparowaniu max. 5 mg/l, filtrowany przez filtr 0,2µm, zawartość wody max.0,01% | 2 lata | op. | 1000 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3
8 | Disiarczek węgla | czystośc min 99.9% do GC, benzen<1 ppm; | 2 lata | op. | 1000 ml |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
9 | Etylu octan | do analizy pozostałości pestycydów. Zawartość min.99,8%, Gęstość ok. 0,900 g/cm3, woda ≤0,5%, pozostałości po odparowaniu ≤0,0005 | 2 lata | op. | 2500 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11
10 | Glinu tlenek | neutralny, I klasa aktywności; pH (10% roztwór -6,8-7,8), prędkość filtracji ≥ 0,3ml/min., wielkość cząstek 70% pomiędzy 0,063-0,2mm | min. 12 miesięcy | op. | 1000 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
11 | Izooktan | ≥99.5% , SupraSolv (GC); zawartośc wody max. 0.01 %; sucha pozostałość max. 5 mg/l; Odczynniki w w jednej dostawie musza być tej samej serii, tego samego producenta | 1 rok | op. | 2500 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 19 | 9
12 | Kwas ortofosforowy | 85%; spektralnie czysty, zawartość Pb<0,05 ppm, Cd<0,05ppm, swiadectwo jakości | 2 lata | op. | 1000 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 7 | 3
13 | Metanol | 99.9% super gradient do HPLC, woda ≤ 0,02%, sucha pozostałość ≤ 2,0 mg/l, (bez zanieczyszczeń WWA), filtrowany przez filtr 0,2µm | 2 lata | op. | 2500 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
14 | N-heksan | do analizy pozostałości pestycydów, czystość min.95%, zaw. wody ≤ 0,01 %, sucha pozostałość ≤ 0,0005 | 2 lata | op. | 2500 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 13
15 | Potasu diwodorofosforan (V) | czystość min. 99.5% do HPLC | 2 lata | op. | 50 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
16 | Potasu wodorotlenek GR | do HPLC | 2 lata | op. | 1000 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2
17 | Propanol-2 | o czystości do LC-MS, pozostałość po odparowaniu max. 0,0005%, zawartośc wody max. 0,05%, filtrowany przez filtr 0,2µm | 2 lata | op. | 2500 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 21 | 41 | 21
18 | Propanol-2 | o czystości do UHPLC, zawartość min 99,7% pozostałość po odparowaniu max. 0,0005%, zawartośc wody max. 0,05%, filtrowany przez filtr 0,2µm | 2 lata | op. | 1000 ml |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
19 | Sodu poliwolframian (Sodium Polytungstate Granulate) | granulat SPT 2 SOMETU-EUROPA | 2 lata | op. | 1000 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20 | Sodu siarczan bezwodny | granulki 0,63-2 mm GR do analiz | 2 lata | op. | 1000 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
21 | Sodu wodorotlenek 50% do IC | zaw. węglanów max. 0,1%. Nie dopuszcza się opakowań większych niż 500 ml | 2 lata | op. | 500 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
22 | Toluen | do GC do analizy pozostałości pestycydów. Zawartość min.99,8%, woda ≤0,3%, pozostałości po odparowaniu ≤0,0005 | 2 lata | op. | 1000 ml |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
23 | Toluen | do GC do analizy pozostałości pestycydów. Zawartość min.99,8%, woda ≤0,3%, pozostałości po odparowaniu ≤0,0005 | 2 lata | op. | 2500 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8
24 | Kwas azotowy 65-67% ultrapur | nie gorszy niż NORMATOM; Assay (acidimetric): ≥ 65.0 % , Chloride (Cl): ≤ 50 ppb, Phosphate (PO₄): ≤ 10 ppb, Sulphate (SO₄): ≤ 200 ppb, Ag (Silver): ≤ 0.5ppb, Al (Aluminium): ≤ 5.0 ppb, As (Arsenic): ≤ 0.5 ppb Au (Gold): ≤ 0.1 ppb, Ba (Barium): ≤ 0.5 ppb, Be (Beryllium): ≤ 0.5 ppb, Bi (Bismuth): ≤ 0.5 ppb, Ca (Calcium): ≤ 2.0 ppb, Cd (Cadmium): ≤ 0.5 ppb, Co (Cobalt): ≤ 0.5 ppb, Cr (Chromium): ≤ 1.0 ppb, Cu (Copper): ≤ 0.5 ppb Fe (Iron): ≤ 2.0 ppb, Ga (Gallium): ≤ 0.1 ppb, Ge (Germanium): ≤ 0.1 ppb, Hg (Mercury): ≤ 1.0 ppb, In (Indium): ≤ 0.5 ppb, K (Potassium): ≤ 2.0 ppb, Li (Lithium): ≤ 0.5 ppb Mg (Magnesium): ≤ 1.0 ppb, Mn (Manganese): ≤ 0.5 ppb, Mo (Molybdenum): ≤ 0.5 ppb, Na (Sodium): ≤ 10.0 ppb, Ni (Nickel): ≤ 5.0 ppb, Pb (Lead): ≤ 2.0 ppb Pt (Platinum): ≤ 0.5 ppb, Sb (Antimony): ≤ 0.5 ppb, Sn (Tin): ≤ 0.5 ppb, Sr (Strontium): ≤ 0.5 ppb Ti (Titanium): ≤ 1.0 ppb, Tl (Thallium): ≤ 0.5 ppb, V (Vanadium): ≤ 0.5 ppb, Zn (Zinc): ≤ 2.0 ppb Zr (Zirconium): ≤ 1.0 ppb, tej samej serii, tego samego producenta - certyfikat jakości z datą ważności - karta charakterystyki Odczynniki w jednej dostawie musza być tej samej serii, tego samego producenta | 2 lata | op. | 1000 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
25 | Amonu mrówczan | do HPLC, czystość większej lub równej 99%, certyfikat jakości | 2 lata | szt. | 50 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
26 | Kwas azotowy (V) (67-69%) | W butelkach plastikowych, przeznaczony do analizy śladowej. Zawartość Cu max 0,5 ppb | 2 lata | szt. | 1 l |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
27 | Perhydrol (30%) | W butelkach plastikowych, przeznaczony do analizy śladowej. Zawartość Cu max 0,5 ppb | 2 lata | szt. | 500 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8
28 | Kwas azotowy (V)67-69% | nie gorszy niż NORMATOM; Assay (acidimetric): 67-69 % , Colouration < 10; Chloride (Cl): < 0.2 ppm, P < 0,01 ppm; S < 0,3 ppm; Ag (Silver): < 0.1ppb, Al (Aluminium): < 1,0 ppb, As (Arsenic): < 0.5 ppb; Au (Gold): < 0.1 ppb, B < 1,0 ppb; Ba (Barium): < 0.1 ppb, Be (Beryllium): < 0.1 ppb, Bi (Bismuth): < 0.1 ppb, Ca (Calcium): < 1,0 ppb, Cd (Cadmium): < 0,5 ppb, Ce < 0,1 ppb; Co (Cobalt): < 0.5 ppb; Cr (Chromium): < 1,0 ppb, Cs < 0.1 ppb; Cu (Copper): <0.5 ppb, Dy < 0,1 ppb; Er < 0.1 ppb; Eu <0.1 ppb; Fe (Iron): < 1,0 ppb, Ga (Gallium): < 0.1 ppb, Gd < 0.1 ppb; Ge (Germanium): < 0.1 ppb, Hf < 0.1 ppb; Hg (Mercury): < 0.1 ppb, Ho < 0.1 ppb; In (Indium): < 0.1 ppb, K (Potassium): < 1,0 ppb, La < 0.1 ppb; Li (Lithium): < 0.1 ppb, Lu < 0.1 ppb; Mg (Magnesium): < 1,0 ppb, Mn (Manganese): < 0.1 ppb Mo (Molybdenum): < 0.1 ppb, Na (Sodium): < 1,0 ppb; Nb < 0.1 ppb; Nd < 0.1 ppb; Ni (Nickel): < 0.5 ppb, Pb (Lead): < 0.1 ppb, Pd < 0.5 ppb; Pr < 0.1 ppb; Pt (Platinum): < 0.5 ppb, Rb <0.1 ppb; Re < 0.1 ppb; Rh < 0.5 ppb; Ru < 0.5ppb; Sb (Antimony):< 0.5 ppb, Sc < 0.1 ppb; Se < 1,0 ppb; Sm < 0.1 ppb; Sn (Tin): < 0.5 ppb, Sr (Strontium):< 0.1 ppb; Ta < 0.1 ppb; Tb < 0.1 ppb; Te < 0.1 ppb; Th < 0.1 ppb; Ti (Titanium): < 0.5 ppb, Tl (Thallium): < 0.1 ppb; Tm < 0.1 ppb; U < 0.1 ppb; V (Vanadium): < 0.5 ppb, W < 0.1 ppb; Y < 0.1 ppb; Yb < 0.1 ppb; Zn (Zinc): < 0.5 ppb; Zr (Zirconium): < 0.1 ppb | 2 lata | op. | 1000 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 16 | 8
29 | Methanol, Optima™ LC/MS Grade | czystość >99.9%, grade LC-MS & UHPLC-UV, Water ≤0.02%, 0,1 micron filtered | 2 lata | op. | 2500 ml |  | A456212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 80 | 180 | 110
30 | Acetonitryl do LC-MS (min. 99,95%), chemsolve® | czystość >99.9%, grade LC-MS, Filtrowany przez filtr 0,1 µm | 2 lata | op. | 2500 ml |  | CHS-1201.2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 36
31 | Water, LC-MS & UHPLC-UV Grade | Woda LC-MS & UHPLC-UV Grade, tlenek diwodoru, <-0,005 AU przy 280nm, <-0,005 AU przy 260nm, <-0,005 AU przy 254nm, <-0,01 AU przy 210nm, <-0,01 AU przy 230nm, <-0,01 AU przy 240nm, <-0,01 AU przy 220nm, maks. 10 ppb, 100 st. C, maks. 20 ppb. Przyjazny dla środowiska system opakowań wykonany w 100% z materiałów nadających się do recyklingu przez dostawcę posiadającego certyfikat SFI. Absorbancja ≤0.005 AU at 254nm, ≤0.005 AU at 260nm, ≤0.005 AU at 280nm, ≤0.01 AU at 210nm, ≤0.01 AU at 220nm, ≤0.01 AU at 230nm, ≤0.01 AU at 240nm, CAS 7732-18-5 | 18 miesięcy | szt. | 2.5l |  | W6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 200 | 300 | 150
32 | Metanol do GC | czystość (GC) min. 99.8%, pozostałość po odparowaniu max 0.001 %, woda max 0,1%, opakowanie szklane (producent J.T.Baker) | 2 lata | szt. | 2.5 l |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 17 | 16
33 | 2-propanol | czystość (GC) min. 99,7%, pozostałość po odparowaniu max 0.001 %, woda max 0,1%, opakowanie szklane (producent J.T.Baker) | 2 lata | szt. | 2.5 l |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1
34 | N-heksan | czystość (GC) min. 99.0%, pozostałość po odparowaniu max 0.001 %, woda max 0,01%, opakowanie szklane. (producent J.T.Baker) | 2 lata | szt. | 2.5 l |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
35 | Sodowo-potasowy winian 4xH2O | Emsure ACS, 99,0-102 %, substancje nierozpuszczone mamskimum 0,005%, chlorki maksimum 0,0005%, fosforany max. 0.001%, siarczany max. 0,005% | 2 lata | op. | 500g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5
36 | Wodoru nadtlenek (perhydrol) | ≥30% do analizy śladowej, spektralnej metali , zawartość Al ≤1 µg/kg, zawartość Cr≤0,5 µg/kg | 2 lata | op. | 500ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
37 | Kwas chlorowodorowy 34% | 34%nie gorszy niż NORMATOM, do analizy śladowej metali d=1,18g/cm3; Br max 10ppm; Al max 1ppb; As max 0,5 ppb; Au max 0,5ppb; B max 1ppb; Cd max 0,1ppb; Cr max 0,5ppb; Cu max 0,5 ppb; Fe max 1ppb; Hg max 0,1 ppb; Mn max 0,1ppb; Ni max 0,5ppb; Pb max 0,1ppb; Sb max 0,5 ppb; Se max 1 ppb; U max 0,1 ppb; Zn max 1 ppb | 2 lata | op. | 2500ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2
38 | Kwas mrówkowy(formic acid) for HPLC gradient | ≥99% do HPLC, nie gorszy niż MERCK, gradient suitability test(220,254&280nm) poniżej 10 ppm | 2 lata | op. | 250ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0
39 | Potasu diwodorofosforan (V), KH2PO4 | ≥99,5%, do HPLC, nie gorszy niż FLUKA , abs at 210nm max 0,1; abs at 220nm max. 0,06; abs at 213nm max 0,04; abs at 300nm max 0,02; abs at 500nm max 0,02 | 2 lata | op. | 250g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
40 | N,N-dimetyloformamid | do HPLC | 2 lata | szt. | 1000 ml |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF!
41 | Woda PCR | Woda PCR Grade wolna od RNaz i Dnaz, min. 9 m-cy, op. 5x10ml | 9 m-cy | op. | 1 szt. |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
42 | Woda PCR | Woda PCR Grade wolna od RNaz i DNaz termin wżności min. 9 m-cy, op. a 250ml, op. 10x1,7ml | 9 m-cy | op. | 1 szt. |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
43 | Fluorek amonu | Do oznaczania związków PFAS, nie gorszy niż Merck, okres gwarancji 2 lata, op. 25g | 2 lata | op. | 1 szt. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
44 | Cyny (II) chlorek 2.hydrat | cz.d.a | 2 lata | op. | 250 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | #REF!
45 | N-dekan >99% | czystość >99% | 2 lata | op. | 100 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF!
46 | Octadecyl silica (C-18) adsorbent | bulk 40 µm | 2 lata | op. | 100 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | #REF!
47 | Primary secondary adsorbent (PSA) | bulk 40 µm, porowatość 60A | 2 lata | op. | 100 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF!
48 | Sodu siarczan bezwodny | cz.d.a., zawartość min. 99,0% , substancje nierozpuszczlne w wodzie < 0,01, pH (5%) 5,2-7,5 op 1000g | 2 lata | op. | 1000 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | #REF!
49 | Sodu wodorotlenek | cz.d.a , granulki,certyfikat jakości | 2 lata | op. | 500 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF!
50 | Żel krzemionkowy | do eksykatora szafkowego | 2 lata | op. | 1 kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF!
51 | Kwas mrówkowy | 98-100% for analysis EMSURE ACS,Reag. Ph Eur, gęstość pary 1.6 (vs air), ciśnienie pary 44.8 mmHg ( 20 °C), zanieczyszczenia ≤500 ppm Acetic acid (CH3COOH), pozostałość po odparowaniu ≤10 ppm, pH 2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O), gęstość 1.22 g/mL at 25 °C (lit.), ślady anionów chloride (Cl-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤5 ppm, sulfite (SO32-): ≤10 ppm, ślady kationów Al: ≤0.050 ppm, Fe: ≤2.0 ppm, Mg: ≤0.50 ppm, NH4+: ≤10 ppm, Na: ≤0.50 ppm, Sr: ≤0.020 ppm, heavy metals (as Pb): ≤10 ppm, Cu: ≤0.020 ppm, Li: ≤0.020 ppm | 2 lata | op. | 100 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | #REF!
52 | Dietanoloamina | czystość GC min, 99% | 2 lata | op. | 1 kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | #REF!
53 | Pentan | for residue analysis(of high- volatile halogenated hydrocarbons), czystość minimum 99,0% | 2 lata | op. | 1 l |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | #REF!
54 | Octan amonu 50g | O czystości do LC MS.Do oznaczania metodą SPE związków PFAS, nie gorszy niż Merck (wolny od zanieczyszczeń PFAS) | 2 lata | op. | 50g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 10 | #REF!
55 | Propanol-2 | o czystości do UHPLC, zawartość min 99,7% pozostałość po odparowaniu max. 0,0005%, zawartośc wody max. 0,05%, filtrowany przez filtr 0,2µm, do oznaczania PFAS (wolny od zanieczyszczeń PFAS) | 2 lata | op. | 2,5 l |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | #REF!
56 | Chlorek amonu | cz.d.a., utrwalacz do analizy kwasów halgenooctowych metodą LCMS, ACS reagent | 2 lata | op. | 500 g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | #REF!
57 | Metanol 1 L | 99.9% super gradient do HPLC, woda ≤ 0,02%, sucha pozostałość ≤ 2,0 mg/l, filtrowany przez filtr 0,2µm, BPA-free | 2 lata | op | 1000 ml | [8 empty] | 25 | 0 | 0 | 25 | 25
58 | Octan sodu bezwodny | ultra pure, świadectwo jakości (certyfikat) CAS: 127-09-3 | 2 lata | op. | 500 g | CHEM-LAB | [5 empty] | 1 | 1
59 | Kwas solny do HPLC 1 L | czystość min. ACS, BPA-free | 2 lata | op | 1000 ml | [8 empty] | 10 | 0 | 0 | 10 | 10
RAZEM
| UWAGA: | Podane w tabelach nazwy firm i numery katalogowe są przykładowe w celu złozenia przez Wykonawcę odczynnika o prawidłowych parametrach.

## Część 3
Część 3
L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - do każdej dostarczanej serii odczynnika należy dołączyć świadectwo/certyfikat jakośći w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w formacie PDF lub poprzez wskazanie linku na stronie internetowej. | Okres gwarancji / termin ważności | j./m. (szt/op.) | Wielkość opakowania | Producent | Nr katalogowy | Ilość - OLHPiSCH | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLE | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLHŻ | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLHK | Zamówienie - 1. tura | Ilość OLBPP | Zamówienie - 1. tura | Ilość łącznie | Ilość z zamówień - 1. tura | Pozostała ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | [10 empty] | 9. |  |  | 10. | 11. | 12.
1 | Eter naftowy (Petroleum Benzine) | temp.wrz.40-60; do HPLC, zawartość wody ≤ 0,01, pozostałość po odparowaniu ≤ 3mg/l, (bez zanieczyszczeń WWA) | 2 lata | op. | 1000 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30
RAZEM

## Cześć 4
Część 4
L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - do każdej dostarczanej serii odczynnika należy dołączyć świadectwo/certyfikat jakośći w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w formacie PDF lub poprzez wskazanie linku na stronie internetowej. | Okres gwarancji / termin ważności | j./m. (szt/op.) | Wielkość opakowania | Producent | Nr katalogowy lub link do strony z certyfikatem/kartą charakterystyki produktu | Ilość - OLHPiSCH | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLE | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLHŻ | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLHK | Zamówienie - 1. tura | Ilość OLBPP | Zamówienie - 1. tura | Ilość łącznie | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | [10 empty] | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | Nuclisens easyMAG. Extraction Buffer 1 | Odczynnik do urządzenia EMAG f-my BioMerieux | 9 m-cy | op. | 4000 ml |  |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2 | Nuclisens easyMAG. Extraction Buffer 2 | Odczynnik do urządzenia EMAG f-my BioMerieux | 9 m-cy | op. | 4000 ml |  |  | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
3 | Nuclisens easyMAG. Extraction Buffer 3 | Odczynnik do urządzenia EMAG f-my BioMerieux | 9 m-cy | op. | 4000 ml |  |  | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
4 | Nuclisens easyMAG. Lysis Buffer | Odczynnik do urządzenia EMAG f-my BioMerieux | 9 m-cy | op. | 4000 ml |  |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
5 | Nuclisens easyMAG. Magnetic Silica | Odczynnik do urządzenia EMAG f-my BioMerieux | 9 m-cy | op. | 24 x 1,2 ml |  |  | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
RAZEM

## Część 5
Część 5
L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - do każdej dostarczanej serii odczynnika należy dołączyć świadectwo/certyfikat jakośći w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w formacie PDF lub poprzez wskazanie linku na stronie internetowej. | Okres gwarancji / termin ważności | j./m. (szt/op.) | Wielkość opakowania | Producent | Nr katalogowy lub link do strony z certyfikatem/kartą charakterystyki produktu | Ilość - OLHPiSCH | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLE | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLHŻ | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLHK | Zamówienie - 1. tura | Ilość OLBPP | Zamówienie - 1. tura | Ilość łącznie | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | [10 empty] | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | Mieszanina soli do ekstrakcji | 200mg C18 + 200mg PSA | 2 lata | op. | 50 szt. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20
2 | Mieszanina soli do ekstrakcji | 2,4 g bezwodnego MgSO4 + 1,2 g CH3COONa + 6 g NaCl (saszetki) | 2 lata | op. | 50 szt. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 15
3 | Mieszanina soli do ekstrakcji | 0,5 g PSA + 0,5 g C-18 + 0,5 g bezw. MgSO4 (falcony 15 ml) | 2 lata | op. | 50 szt. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 15
4 | Mieszanina soli do ekstrakcji | 0,5 g PSA + 0,25 g C-18 (w falconach 50 ml) | 2 lata | op. | 50 szt. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 15
5 | Mieszanina soli do ekstrakcji | 0,5 g Florisil + 0,5 g bezw. MgSO4 (w falconach 50 ml) | 2 lata | op. | 50 szt. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 15
6 | Mieszanina soli | 200 mg PSA + 120 mg C18 | 2 lata | op. | 50 szt. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6
7 | Mieszanina soli | 1 g MgSO4 + 0.5 g NaCl | 2 lata | op. | 50 szt. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6
8 | Mieszanina oczyszczajaca (SPE Dispersive) | 150 mg PSA, 900 mg MgSO4; w stożkowej próbówe wirnikowej (PP) z zakrętką (PP) poj. 15 ml; karta charakterystyki | min 1,5 roku | op | 50 szt. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5
9 | Mieszanina soli do ekstrakcji zgodnie z EN 15662 | 4 g MgSO4,1 g NaCl, 1 g cytrynian trisodu, 0,5 g cytrynian disodu; pojemość 50 ml lub w postaci saszetki; karta charakterystyki | 2 lata | op. | 50 szt. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 20 | 31
10 | Mieszanina soli do ekstrakcji | 125 mg PSA + 125 mg C-18 + 750 mg bezw. MgSO4 | 2 lata | op. | 50 szt. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
11 | Mieszanina soli do ekstrakcji | 4g bezw. MgSO4 + 1g NaCl | 2 lata | op. | 50 szt. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8
RAZEM

## Cześć 6
Część 6
L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - do każdej dostarczanej serii odczynnika należy dołączyć świadectwo/certyfikat jakośći w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w formacie PDF lub poprzez wskazanie linku na stronie internetowej. | Okres gwarancji / termin ważności | j./m. (szt/op.) | Wielkość opakowania | Producent | Nr katalogowy | Ilość - OLHPiSCH | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLE | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLHŻ | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLHK | Zamówienie - 1. tura | Ilość OLBPP | Zamówienie - 1. tura | Ilość łącznie | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | Krew barania odwłókniona | Jałowa krew barania odwłókniona, Certyfikat jakości producenta | Co najmniej 2 tygodnie od daty dostawy |  | 50ml |  |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
RAZEM

## Część 7
Cześć 7
L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - do każdej dostarczanej serii odczynnika należy dołączyć świadectwo/certyfikat jakośći w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w formacie PDF lub poprzez wskazanie linku na stronie internetowej. | Okres gwarancji / termin ważności | j./m. (szt/op.) | Wielkość opakowania | Producent | Nr katalogowy | Ilość - OLHPiSCH | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLE | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLHŻ | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLHK | Zamówienie - 1. tura | Ilość OLBPP | Zamówienie - 1. tura | Ilość łącznie | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | [10 empty] | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | Plazma królicza liofilizowana (osocze) | plazma krolicza liofilizowana, jałowa, pakowana w fiolki zawierające liofilizat do rekonstrukcji 5 ml plazmy króliczej. Certyfikat jakości | 2 lata | szt. | 1 szt. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20
RAZEM

## Cześć 8
Część 8
L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - do każdej dostarczanej serii odczynnika należy dołączyć świadectwo/certyfikat jakośći w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w formacie PDF lub poprzez wskazanie linku na stronie internetowej. | Okres gwarancji / termin ważności | j./m. (szt/op.) | Wielkość opakowania | Producent | Nr katalogowy lub link do strony z certyfikatem/kartą charakterystyki produktu | Ilość - OLHPiSCH | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLE | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLHŻ | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLHK | Zamówienie - 1. tura | Ilość OLBPP | Zamówienie - 1. tura | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | [10 empty] | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | Odczynnik do barwienia metodą Grama - safranina | Barwnik do barwienia preparatów bakteryjnych metodą Grama | 1 rok | op. | 240 ml |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2 | Odczynnik do barwienia metodą Grama - fiolet krystaliczny | Barwnik do barwienia preparatów bakteryjnych metodą Grama | 1 rok | op. | 240 ml |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
3 | Odczynnik do barwienia metodą Grama – płyn Lugola | Barwnik do barwienia preparatów bakteryjnych metodą Grama | 1 rok | op. | 240 ml |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
4 | Odczynnik do barwienia metodą Grama -odbarwiacz | Barwnik do barwienia preparatów bakteryjnych metodą Grama | 1 rok | op. | 240 ml |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RAZEM

## Cześć 9
Część 9
L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - do każdej dostarczanej serii odczynnika należy dołączyć świadectwo/certyfikat jakośći w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w formacie PDF lub poprzez wskazanie linku na stronie internetowej. | Okres gwarancji / termin ważności | j./m. (szt/op.) | Wielkość opakowania | Producent | Nr katalogowy | Ilość - OLHPiSCH | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLE | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLHŻ | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLHK | Zamówienie - 1. tura | Ilość OLBPP | Zamówienie - 1. tura | Ilość łącznie | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | [10 empty] | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | Kolumienki SPE | do badania pestycydów w wodzie, materiał PP (polipropylen), objętość - 6ml, masa wypełnienia-500 g, wypełnienie - oktadecyl (C18), średnica ziarna -47-60µm, średnica porów- 60A, pozostałości po ekstrakcji ≤ 0,2% | 2 lata | op. | 30 szt. | J.T.Baker | 7020-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 40
2 | Kolumienki SPE | Agilent, materiał bazowy kopolimer PS/DVB, rozmiar cząsteczek (sferycznych) 30 µm,objętość kolumienki 6mL, masa adsorbenta 500 mg, słaby wymiennik anionów o mieszanym trybie WAX, do analizy PFAS zgodnie z EPA 533, Draft 1633 i ISO 21675:2019, PP | 2 lata | op. | 30 szt. | Agilent | 5610-2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | 0 | 0 | 34
3 | Kolumienki SPE do badania bisfenolu A w wodzie | Kolumienki do SPE - do badania bisfenolu A w wodzie, materiał szkło, obj. 6 ml, wypełnienie: oktadecyl (C18), średnica ziarna - 45 um, średnica porów 60 A np. Supelclean ENVI - 18 SPE Tube | 2 lata | op. | 30 szt. | Supelco | 54331-U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
4 | Kolumienki SPE do ekstrakcji WWA z wody | SPE Cartridges PAH 1,5g, Dual-Layer, 6 ml- objętość, masa wypełnienia 1500mg, średnica ziarna 40-63µm, wielkość porów 60Å, powierzchnia 500m2/g, wypełnienie węglem 13%, wypełnienie: warstwa aminowa (NH2/WAX) i oktadecyl(C18) certyfikat jakości , ważność min rok od daty zakupu | 2 lata | op. | 50 szt. | SiliCycle | SP2-R0610030B-06T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 12
RAZEM
| UWAGA: | Podane w tabelach nazwy firm i numery katalogowe są przykładowe w celu złozenia przez Wykonawcę odczynnika o prawidłowych parametrach.

## Część 10
Część 10
L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - do każdej dostarczanej serii odczynnika należy dołączyć świadectwo/certyfikat jakośći w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w formacie PDF lub poprzez wskazanie linku na stronie internetowej. | Okres gwarancji / termin ważności | j./m. (szt/op.) | Wielkość opakowania | Producent | Nr katalogowy | Ilość - OLHPiSCH | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLE | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLHŻ | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLHK | Zamówienie - 1. tura | Ilość OLBPP | Zamówienie - 1. tura | Ilość łącznie | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | [10 empty] | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | Surowica anty-Vibrio cholerae | Surowica do aglutynacji szkiełkowej dla serologicznej identyfikacji Vibrio cholerae. Pakowana w buteleczki szklane, liofilizowana lub gotowa do bezpośredniego użycia. | 1 rok | op. | 5 ml |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Surowica anty Yersinia enterocolitica O5 | Monospecyficzna, liofilizowana surowica anty- Yersinia enterocolitica O5. Pakowana w szklaną buteleczkę , liofilizowana lub gotowa do bezpośredniego użycia. | 1 rok | op. | 5 ml |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | Surowica cielęca | gotowa do użycia surowica do identyfikacji Candida albicans w kosmetykach zgodnie z PN-EN ISO 18416:2016-01+A1:2023-03. Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro. Certyfikat jakości | 1 rok | op. | 100 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RAZEM

## Część 11
Część 11
L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - do każdej dostarczanej serii odczynnika należy dołączyć świadectwo/certyfikat jakośći w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w formacie PDF lub poprzez wskazanie linku na stronie internetowej. | Okres gwarancji / termin ważności | j./m. (szt/op.) | Wielkość opakowania | Producent | Nr katalogowylub link do strony z certyfikatem/kartą charakterystyki produktu | Ilość - OLHPiSCH | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLE | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLHŻ | Zamówienie - 1. tura | Ilość - OLHK | Zamówienie - 1. tura | Ilość OLBPP | Zamówienie - 1. tura | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | [10 empty] | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | Zestaw do wykrywania Campylobacter w próbkach żywności i do potwierdzania podejrzanych izolatów jako Campylobacter, np. PATHfinder - Real-Time PCR kit for the detection of foodborne thermotolerant Campylobacters (jejunii/coli/lari) according to ISO 10272 firmy Generon nr kat. PMB04A-50 (polski przedstawiciel – Imogena, Poznań) lub równważny. | Zestaw do reakcji real time PCR. Zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do przygotowania mieszaniny reakcyjnej, kontrole ujemną i dodatnią reakcji oraz wewnętrzną kontrolę amplifikacji. Sekwencje sond i primerów identyczne z podanymi w Załączniku D normy PN-EN/ISO 10272-1:2017. Zestaw umożliwiający przechowywanie do dalszego wykorzystania gotowej mieszaniny reakcyjnej. Zestaw kompatybilny z urządzeniem CFX-96 firmy BioRad, termin ważności min. 9 m-cy, op. a 50rxn | 9 m-cy | op. | 50 reakcji |  | PMB04A-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2 | Zestaw do szybkiej ekstrakcji kwasów nukleinowych z próbek żywności wstępnie namnożonych w bulionie Prestona do badań real time PCR w kierunku Campylobacter, np. FASTfood Universal DNA extraction kit - Rapid DNA extraction and purification kit for microbial cultures, food and feed firmy Generon nr kat. EXD009 (polski przedstawiciel – Imogena, Poznań) lub równoważny | Zestaw zwalidowany do stosowania wraz z zestawem PCR PATHfinder - Real-Time PCR kit for the detection of foodborne thermotolerant Campylobacters (jejunii/coli/lari) according to ISO 10272 firmy Generon, termin ważności min. 9 m-cy, op. a 20ml | 9 m-cy | op. | 20 ml |  | EXD009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RAZEM
| UWAGA: | Podane w tabelach nazwy firm i numery katalogowe są przykładowe w celu złozenia przez Wykonawcę odczynnika o prawidłowych parametrach.