Załącznik nr 2.2

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

wniosek 14786/NZG/2025

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę modeli anatomicznych (manekinów, trenażerów, fantomów) w podziale na pakiety.

Pakiet 2 : Trenażer do cewnikowania pęcherza – 1 szt.

oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

| Lp. | ## Opis parametrów | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 |
| Trenażer do cewnikowania pęcherza, 1 szt. |  |  |
|  | Funkcjonalność podstawowa | Trening w zakresie cewnikowania pęcherza |
|  |  | Informacja zwrotna przy prawidłowym założeniu cewnika w postaci wypływającego płynu |
|  | Budowa | Fantom naturalnej wielkości w postaci dolnej części torsu kobiety z fragmentem brzucha oraz ud |
|  |  | Realistycznie odwzorowana anatomia narządów kobiety, co najmniej: - wargi sromowe - drożne ujście cewki moczowej - wejście do pochwy - pęcherz - zastawka symulująca wewnętrzny zwieracz cewki moczowej |
|  |  | Realistyczny opór podczas cewnikowania |
|  | Zestaw zawiera | Co najmniej: - Cewnik - Środek nawilżający - Torba do transportu |