Załącznik nr 2.3

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

wniosek nr 15061/NZG/2025

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę modeli anatomicznych (manekinów, trenażerów, fantomów) w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-050/2026

Pakiet 3 : Trenażer do badania piersi– 1 szt.

oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

| Lp. | ## Opis parametrów | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 |
| Trenażer do badania piersi – 1 szt. |  |  |
|  | Funkcjonalność podstawowa | Do nauki badania i samobadania piersi co najmniej w pozycji leżącej Do rozwijania umiejętności palpacyjnego wykrywania zmian patologicznych |
|  | Budowa | Tułów z piersiami – anatomicznie realistyczny |
|  | Rodzaj zmian patologicznych | Co najmniej: gruczolak torbiel guzki powiększone węzły chłonne |
|  | Charakterystyka guzków | Co najmniej: 6 guzków w rozmiarze z zakresu od 1 cm do 4 cm |
|  | W zestawie | Co najmniej: model piersi tors torba/walizka |
|  | Oznakowanie CE (Conformité Européenne) | Wymagane |