Załącznik nr 2.4

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

wniosek 15064/NZG/2025

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę modeli anatomicznych (manekinów, trenażerów, fantomów) w podziale na pakiety.

Pakiet 4: Zaawansowany trenażer do nauki badania piersi – 1 szt.

oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

| Lp. | ## Opis parametrów | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 |
| Zaawansowany trenażer do nauki badania piersi – 1 szt. |  |  |
|  | Funkcjonalność podstawowa | Do nauki badania i samobadania piersi co najmniej w pozycji pionowej i leżącej Do rozwijania umiejętności palpacyjnego wykrywania zmian patologicznych |
|  | Konstrukcja trenażera | Model klatki piersiowej na pasach/szelkach Montaż na pozorancie lub do wykorzystania samodzielnie na podstawie |
|  | Zakres zastosowania dydaktycznego | Co najmniej: - samobadanie piersi - doskonalenie technik badania palpacyjnego piersi w kierunku guzków - doskonalenie technik badania w kierunku zmian o charakterze złośliwym (nowotworowych) - badanie palpacyjne okolic węzłów chłonnych |
|  | Rodzaje zmian | Co najmniej: - guz łagodny – min. 2 szt. - guz złośliwy – min. 2 szt. |
|  |  | Guzy o zróżnicowanej wielkości, głębokości, konsystencji i kształcie (w tym nieregularne guzy nowotworowe) |
|  |  | Modele zmian do umieszczania w różnych ustalonych miejscach lub zmiany umieszczone na stałe |
|  | Wyposażenie | Co najmniej: - model piersi - podstawa |
|  | Oznakowanie CE (Conformité Européenne) | Wymagane |