Załącznik nr 2.5.

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

wniosek 15067/NZG/2025

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę modeli anatomicznych (manekinów, trenażerów, fantomów) w podziale na pakiety,

Pakiet 5: Trenażer do nauki iniekcji podskórnej i zakładania pomp insulinowych – 1 szt.

oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

| Lp. | ## Opis parametrów | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 |
| Trenażer do nauki iniekcji podskórnej i zakładania pomp insulinowych – 1 szt. |  |  |
|  | Funkcjonalność podstawowa | do zastosowań dydaktycznych w nauce prawidłowego wykonywania iniekcji podskórnych do ćwiczenia zakładania i rotowania zestawów infuzyjnych pomp insulinowych |
|  | Budowa | Replika fragmentu powłok brzusznych człowieka (okolica brzucha) |
|  |  | Wymóg fakultatywny (Parametr punktowany P1) Podkładka zabezpieczająca od spodu, zapobiegająca przypadkowemu przekłuciu igłą |
|  |  | Wymóg fakultatywny (Parametr punktowany P2) Paski mocujące umożliwiające przypięcie trenażera do ćwiczącego |
|  | Powierzchnia | Miękka, elastyczna, realistyczna powłoka w dotyku przypominająca ludzką skórę Materiał odporny na wielokrotne użycie bez utraty właściwości symulacyjnych |
|  | Wyposażenie | Co najmniej: nakładka brzuszna |
|  | Oznakowanie CE (Conformité Européenne) | Wymagane |