Załącznik nr 2.6

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

wniosek 15359/1W13/2025

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa modeli anatomicznych (manekinów, trenażerów, fantomów) w podziale na pakiety,  znak sprawy AEZ/S-050/2026

Pakiet 6: Fantom do testowania systemów SPECT - 1 szt.

oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

| Lp. | ## Opis parametrów | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 |
| Fantom do testowania systemów SPECT, 1 szt. |  |  |
|  | Funkcjonalność podstawowa | Testowanie systemów SPECT pod kątem obrazowania ilościowego |
|  | Budowa | Sfera pusta w środku z funkcją napełniania jej materiałem promieniotwórczym |
|  |  | Średnica sfery: 60 mm |
|  |  | Gwint do montażu do fantomów cylindrycznych typu ‘Jaszczak’ |
|  |  | Materiał - Polimetakrylan metylu (PMMA) |