Załącznik nr 2.7

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

wniosek 15596/1WZ/2025

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę modeli anatomicznych (manekinów, trenażerów, fantomów) w podziale na pakiety,

Pakiet 7: Wymienne jelito grube do fantomu treningowego do kolonoskopii

oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

| Lp. | ## Opis parametrów | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 |
| Wymienne jelito grube do fantomu treningowego do kolonoskopii – 1 szt. |  |  |
|  | Funkcjonalność podstawowa | Do treningu kolonoskopii poprzez prawidłową manipulację kolonoskopem Kompatybilne z fantomem treningowym do kolonoskopii symbol: M40 producent: Kyoto Kagaku |
|  | Cechy materiału | Wykonane z materiału szczelnego, zapewniającego nadmuchiwanie i odsysanie treści z jelita Miękkie i elastyczne, zapewniające realistyczny przebieg ćwiczenia |
|  | Konstrukcja | Łatwy montaż i demontaż w fantomie, bez ryzyka uszkodzenia materiału |
|  | Czyszczenie i konserwacja: | Produkt łatwy do utrzymania w czystości, przeznaczony do mycia czystą wodą |