Załącznik nr 2.8

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

wniosek 17965/NZG/2025

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa modeli anatomicznych (manekinów, trenażerów, fantomów) w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-050/2026

Pakiet 8: Model miednicy żeńskiej

oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

| Lp. | ## Opis parametrów | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 |
| Model miednicy żeńskiej, liczba 1 szt. |  |  |
|  | Funkcjonalność podstawowa | - model anatomiczny miednicy żeńskiej w przekroju środkowo–strzałkowym (połowa miednicy) - skala 1:2 - model jednostronny |
|  | Widoczne struktury | Co najmniej: - spojenie łonowe, - pęcherz moczowy, - cewka moczowa, - macica - pochwa, - odbytnica, - odbyt - jajnik - jajowód - warga sromowa mniejsza i większa |
|  | Kolorystyka | Model w kolorystyce zbliżonej do naturalnej, z wyraźnie oznaczonymi strukturami anatomicznymi |
|  | Materiał | Tworzywo sztuczne odporne co najmniej na zmywanie wodą |
|  | Wyposażenie | Co najmniej podstawa |

.