Załącznik 2.1

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Wniosek 18597/2M4/2025

Postępowanie pn. Dostawa modeli anatomicznych (manekinów, trenażerów, fantomów) w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-031/2026

Pakiet 1: Dostawa trenażera do cewnikowania pęcherza

| Lp. | ## Opis parametrów | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 |
| Trenażer do cewnikowania pęcherza, 1 szt. |  |  |
|  | Funkcjonalność podstawowa | Trening w zakresie cewnikowania pęcherza |
|  |  | Informacja zwrotna przy prawidłowym założeniu cewnika w postaci wypływającego płynu |
|  | Budowa | Trenażer w postaci genitaliów męskich |
|  |  | Realistycznie odwzorowana anatomia narządów męskich, co najmniej: - penis - ruchomy napletek - ujście cewki moczowej - pęcherz |
|  |  | Realistyczny opór podczas cewnikowania |
|  | Zestaw zawiera | Co najmniej: - Przewody do cewnikowania - butelka lub zbiornik na płyn |
|  |  | Wszystkie oferowane funkcjonalności, parametry i funkcje urządzenia są aktywne i dostępne w pełnym zakresie od momentu dostawy oraz pozostaną w pełni dostępne przez cały okres użytkowania urządzenia, bez konieczności dokonywania dodatkowych opłat licencyjnych, aktywacyjnych, serwisowych lub czasowych, a jeżeli do prawidłowego działania lub wykorzystania którejkolwiek z deklarowanych funkcji wymagane jest dodatkowe oprogramowanie, sterowniki, przewody komunikacyjne lub inny element sprzętowy, wszystkie te składniki muszą być uwzględnione w cenie oferty i dostarczone Zamawiającemu z prawem nieograniczonego w czasie użytkowania. |