Załącznik 2.4

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Wniosek 18345/NZX/2025

Postępowanie pn. Dostawa modeli anatomicznych (manekinów, trenażerów, fantomów) w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-031/2026

Pakiet 4: Dostawa zestawu zawierającego model piersi i jąder do wczesnego wykrywania raka

| Lp. | ## Opis parametrów | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 |
| Model piersi i jąder do wczesnego wykrywania raka, liczba 1 zestaw |  |  |
|  | Budowa | Odwzorowanie żeńskiej piersi i jąder Zawierają po dwa guzki różnej wielkości |
|  | Przeznaczenie | Do nauki badania palpacyjnego |