## Przeglądy (hidden)
PRZEGLĄDY SYSTEMÓW |  |  |  |  | DO WYPEŁNIENIA
Oddział CLB | Miasto gdzie ma przyjechać serwisant | Producent systemu (Milipore, SolPure, Purelab, Polwater, Hydrolab Rephile) | Nazwa i nr seryjny urządzenia, w którym ma być wykonany przegląd (wymiana części, które przekażemy serwisantowi + wymiana uszczelek etc, które przywozi ze sobą serwis "kit") | dane osoby do kontaktu w sprawie serwisu systemu | Koszt przeglądu/serwisu netto [zł] | Koszt przeglądu/serwisu brutto [zł] | Zakres przeglądu/serwisu
Zielona Góra | Zielona Góra | Millipore | Milli O IQ7010 sn. FOAB92134G RiOs 8 sn. F8KN90234D | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 4412 | 5426.76 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Kielce | Kielce | Millipore | Elix Essential 10UV (nr ser. F5BA55773 D) | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2257 | 2776.11 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Kielce | Kielce | Millipore | Milli-Q Reference (nr ser. F5BA52487 E) | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 1990 | 2447.7 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Zielona Góra | Gorzów Wlkp. | Millipore | Millipore ELIX5 sn. F1SN32691KI Millipore MiliQ sn. F1PN232501 | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 4367 | 5371.41 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Olsztyn | Olsztyn | Millipore | Milli-Q IQ 7003, sn. F9PA19876A | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2475 | 3044.25 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Olsztyn | Gizycko | Millipore | Milli-Q IQ 7003 ZIQ7003T0, sn. F9PA19876B | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2777 | 3415.71 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Olsztyn | Olsztyn | Millipore | Elix 5, nr ser. F1KN70475G Milli-Q Gradient, nr ser. F4BN53130D | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 3643 | 4480.89 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Poznań | Kalisz | Millipore | Milli-Q IQ 7010, F0AB92135B, 2020 r. | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2580 | 3173.4 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Poznań | Kalisz | Millipore | Elix 5 - F1KN70475B, 2001 r. | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2257 | 2776.11 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Warszawa | Warszawa | Millipore | Milli-IQ 7015 nr ser. F9SA35308F | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2882 | 3544.86 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Warszawa | Ciechanów | Millipore | Milli-Q IQ 7015 nr seryjny ZIQ7015T0 nr fabryczny F9SA35308G | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2882 | 3544.86 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Warszawa | Radom | Millipore | Milli-Q IQ 7015 nr seryjny ZIQ7015T0 nr fabryczny F9SA35308C | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2882 | 3544.86 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Olsztyn | Olsztyn | Millipore | Milli-Q Integral 3, sn. F6SA51576 D | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2108 | 2592.84 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Gdańsk | Słupsk, ul. Kniaziewicza 30 | Millipore | Mili-Q IQ7010 ; s/n F0AB92134E | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2580 | 3173.4 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Gdańsk | Słupsk, ul. Kniaziewicza 30 | Millipore | Mili-Q IQ7010 ; s/n F0AB92133C | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2580 | 3173.4 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Gdańsk | ul. Trakt Św. Wojciecha 293 80-001 Gdańsk | Millipore | Milli-Q IQ 7015; s/n: F9SA35307H | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2580 | 3173.4 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Gdańsk | ul. Trakt Św. Wojciecha 293 80-001 Gdańsk | Millipore | Milli-Q IQ 7015; s/n: F9SA35307G | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2580 | 3173.4 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Bydgoszcz | Ul.Ks.Piotra Skargi 2 85-018 Bydgoszcz | Millipore | Milli-Q IQ 7010 nr seryjny FOAB92133D | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2580 | 3173.4 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Bydgoszcz | Ul.Ks.Piotra Skargi 2 85-018 Bydgoszcz | Millipore | Milli-Q IQ 7010 nr seryjny FOAB92133G | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2580 | 3173.4 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Bydgoszcz | Ul.Plac Kopernika 1 87-800 Włocławek | Millipore | Milli-Q IQ 7010 nr seryjny F0AB92133E | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2580 | 3173.4 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Bydgoszcz | Ul.Plac Kopernika 1 87-800 Włocławek | Millipore | Milli-Q IQ 7010 nr seryjny F0AB92133F | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2580 | 3173.4 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Opole | Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole | Millipore | Milli-Q® IQ 7010 purification system, nr kat. ZIQ7010T0, nr ser. F0AB92134B | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2580 | 3173.4 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Opole | Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole | Millipore | Direct-Q® 5 UV, nr kat. ZRQSVR500, nr ser. F4EA52086D | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 1954 | 2403.42 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Łódź | Sieradz ul. P.O.W 70/72 98-200 Sieradz | Millipore | MILLI - IQ 7010 nr ser. FOAB92135A | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2580 | 3173.4 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Łódź | Sieradz ul. P.O.W 70/72 98-200 Sieradz | Millipore | Elix 5, nr ser. F1SN 32690C, Milli-Q Gradient, nr ser. F1PN 23249H | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 3950 | 4858.5 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Katowice | Częstochowa | Millipore | Milli-Q IQ 7015, sn. F9SA35308B | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2882 | 3544.86 | Dodatkowo instalacja posiadanej pompy, by połączyć zbiornik ze zmywarką MIELE Professional Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Szczecin | Koszalin | Millipore | Milli-IQ 7010 / FOAB92134D | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2580 | 3173.4 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia. POTRZEBA WYMIANY LAMPY przez serwis
Szczecin | Koszalin | Millipore | Milli-Q GRADIENT + ELIX 5 + ASM F1SN35177H / F1PN32689B / F1NN29984 | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 3717 | 4571.91 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Szczecin | Szczecin | Millipore | Milli-Q IQ 7010 / FOAB92134A | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2580 | 3173.4 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia. POTRZEBA WYMIANY LAMPY przez serwis
Szczecin | Szczecin | Millipore | Milli-Q IQ 7000 + Elix 5UV / F7PA84912G + F7NA77254D | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 4130 | 5079.9 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia. POTRZEBA WYMIANY LAMPY przez serwis
Poznań | Piła | Millipore | Elix-5 nr F1KN13118G (zmiana na RiOs8) | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2559 | 3147.57 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Poznań | Konin | Millipore | ELIX Essential 5UV (nr fabr. F7MA58250A) | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2257 | 2776.11 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Poznań | Konin | Millipore | Milli-IQ 7010 (nr fabr. F0AB92134C) | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2580 | 3173.4 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Poznań | Leszno | Millipore | Milli-IQ 7005 (nr fabr. F9SA19874F) | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2777 | 3415.71 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Poznań | Poznań | Millipore | Elix 5 (nr fabryczny F1KN13118I) | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2257 | 2776.11 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Poznań | Poznań | Millipore | MilliQ Gradient (nr fabryczny F1KN20071F) | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 1990 | 2447.7 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Białystok | Łomża | Millipore | Milli-Q -IQ 7003; nr. seryjny F9PA19876D | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2777 | 3415.71 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Białystok | Suwałki | Millipore | Milli-Q -IQ 7005; nr. seryjny F9SA19874D | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2777 | 3415.71 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Białystok | Białystok | Millipore | Milli-Q -IQ 7005; nr. seryjny F9SA19874E | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2777 | 3415.71 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Rzeszów | Przemyśl | Millipore | ELIX 5 nr F1SN32690G MILLI-Q Gradient nr F1PN35176E | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2559 | 3147.57 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Lublin | Lublin | Millipore | Milli O IQ7015 sn. F9SA35308D | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2882 | 3544.86 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Lublin | Biała Podlaska | Millipore | MilliQ-IQ 7005 nr.ser. F9SA19874C | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2777 | 3415.71 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Lublin | Chełm | Millipore | Milli-Q IQ 7005 nr seryjny: F9SA19874B | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2777 | 3415.71 | Dodatkowo wymiana membrany i zaworu wstępnego Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Lublin | Zamość | Millipore | Milli-Q IQ 7010 nr seryjny: F0AB92135C | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2882 | 3544.86 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Kraków | Tarnów | Millipore | Milli-Q IQ 7003; F9NA13515G | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2777 | 3415.71 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia. | przegląd związany z wymianą lampy TOC
Kraków | Nowy Sącz | Millipore | Milli-Q IQ 7005; F9SA19874A | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2777 | 3415.71 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia. | przegląd związany z wymianą lampy TOC
Kraków | Kraków | Millipore | MilliQ IQ 7015, F9SA 35308H | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2580 | 3173.4 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Kraków | Kraków | Millipore | MilliQ IQ 7005, F9SA 19874H | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2475 | 3044.25 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Katowice | Bielsko-Biała | Millipore | Milli O IQ7010 sn. FOAB92134F | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2580 | 3173.4 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Katowice | Bielsko-Biała | Millipore | Milli-Q F1KN20072D, Elix5 F1KN17563C | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 4145 | 5098.35 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Wrocław | Wrocław | Millipore | Elix Essential 15UV (SN: F8KA07569A) + Milli-Q 7000 (SN: F8KA75481H) | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 4130 | 5079.9 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Wrocław | Wrocław | Millipore | Milli-Q IQ 7015 (SN: F95A35308A) | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2580 | 3173.4 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Wrocław | Jelenia Góra | Millipore | System do produkcji czystej wody Merck Millipore Elix Essential 15UV + Milli-Q 7000 SN:F8KA75481G; F8JA95367A | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 4050 | 4981.5 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Wrocław | Jelenia Góra | Millipore | System do debiologizacji i demineralizacji wody (Milli-Q IQ 7010) SN:F0AB92134H | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2580 | 3173.4 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Wrocław | Legnica | Millipore | System do produkcji i dystrybucji wody czystej i ultra czystej Millipore purification system (Milli-Q IQ 7005 ) SN F9SA19874G | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 2777 | 3415.71 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.
Wrocław | Wałbrzych | Millipore | System do produkcji czystej wody Merck Millipore Elix Essential 15UV (SN: F8NA12014 D)+ Milli-IQ 7000 (SN: F8KA75481E) | Anna Winter anna.winter@merckgroup.com | 4222 | 5193.06 | Usługa przeglądu będzie obejmować: 1. Diagnostykę wstępną urządzenia, w tym: sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich podzespołów i czujników odpowiedzialnych za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, analizę informacji pozyskanych w trakcie przeglądu od użytkownika – pracownika Zamawiającego, o wszelkich nieprawidłowościach działania urządzenia, weryfikację zapisów w systemie urządzenia. 2. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych z puli materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w części dotyczącej dostaw. 3. Wymianę niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzenia, lub wymagających wymiany podczas przeglądu, materiałów eksploatacyjnych będących w zasobach Zamawiającego. 4. O ile zajdzie taka konieczność dla prawidłowej realizacji usługi, zastosowanie niewymienionych w niniejszym zamówieniu z nazwy i nie będących materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 2 i 3, innych drobnych materiałów zużywalnych, których dostawę wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej usługi (zestaw serwisowy typu service pack, service kit) niezbędnych do wykonania przeglądu. 5. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcyjnych urządzenia, następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy dokumentu potwierdzającego ich wykonanie oraz poprawność działania urządzenia.

## Metrohm - części
Załącznik nr 5 do OPZ - formularz asortymentowo-cenowy dla materiałów eksploatacyjnych i niezbędnego wyposażenia do chromatografów jonowych Methrom
Zakup wraz z dostawą do wskazanych lokalizacji materiałów eksploatacyjnych i niezbędnego wyposażenia do chromatografów jonowych Metrohm w Centralnym Laboratorium Badawczym GIOŚ
L.p. | Zakup części do systemów oczyszczania Nazwa | Jednostka | Wrocław ul. J. Chełmońskiego 14, 51-630 Wrocław | Bydgoszcz ul. Ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz | Lublin ul. Obywatelska 13 20-092 Lublin | Zielona Góra ul. Siemiradzkiego 19 65-231 Zielona Góra | Łodź ul. Lipowa 16 90-743 Łódź | Kraków ul. Półłanki 76E 30-740 Kraków | Warszawa ul. Bartycka 110 A 00-716 Warszawa | Opole Nysy Łużyckiej 42 45-035 Opole | Rzeszów ul. Langiewicza 26 35-101 Rzeszów | Białystok ul. Ciołkowskiego 2/3 15-265 Białystok | Gdańsk ul. Trakt Św. Wojciecha 293 80-001 Gdańsk | Katowice - Częstochowa 42-200 Częstochowa, ul. Rząsawska 24/28, | Kielce Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce | Olsztyn ul. 1 Maja 13b 10-117 Olsztyn | Poznań ul. Czarna Rola 4 61-625 Poznań | Szczecin ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin | Razem | Numer katalogowy oferowanego produktu | Producent | Cena netto [zł] | Cena szt. Brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | wężyk pompy LFL (pomarańczowy/żółty), z 3 stoperami nr kat. Metrohm 6.1826.320 lub równoważny | szt. | 5 |  | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |  |  |  | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | wężyk pompy LFL (żółty/żółty), z 3 stoperami nr kat. Metrohm 6.1826.390 lub równoważny | szt. | 5 | 10 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 |  | 3 | 2 | 2 | 62 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | naczynia na próbki (viale) 11 ml PP do IC nr kat. Metrohm 6.2743.057 lub równoważny | op. 200 szt. | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |  |  | 2 | 2 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | naczynia na próbki (viale) 11 ml PP do IC nr kat. Metrohm 6.2743.050 lub równoważny | op. 2000 szt. | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | korek z perforacją PP nr kat. Metrohm 6.2743.077 lub równoważny | op. 200 szt. | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | wężyk pompy perystaltycznej (pomarańczowy/żłóty), 3 stopery nr kat. Metrohm 6.1826.420 lub równoważny | op. | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | filtry membranowe celulozowe 0,2 µm nr kat. Metrohm 6.2714.020 lub równoważny | op. 50 szt. | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 2 | 1 | 1 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | soda lime z indykatorem nr kat. Supelco 1067330501 lub równoważny | 0,5 kg | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | wężyk pompy LFL (biały/biały), z 3 stoperami nr kat. Metrohm 6.1826.360 lub równoważny | szt. |  | 6 | 6 | 5 |  | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 |  | 3 | 5 | 5 | 57 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Filtry PE 2um, nr kat. 6.2821.130 lub równoważny | op. 10 szt. |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Prekolumna Metrosep A Supp 19 Guard/4.0 nr kat. 6.01034.500 lub równoważny | szt. | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 |  |  | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 |  |  | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Filtr aspiracyjny PE 27um nr kat. 6.2821.090 lub równoważny | op. 5 szt. | [5 empty] | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 |  | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Igła do autosamplera nr kat. 6.2846.010 lub równoważny | szt. |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Rurka kapilarna PEEK śr. wewn. 0,5mm/ 1m nr kat. 6.1831.060 lub równoważny | szt. | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Uszczelka do pompy wysokociśnieniowej nr kat. 6.2741.020 lub równoważny | szt. | [11 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Tłoczek do pompy wysokociśnieniowej nr kat. 6.2824.070 lub równoważny | szt. | [11 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Zawór wlotowy do pompy wysokociśnieniowej nr kat. 6.2824.170 lub równoważny | szt. | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Kolumna separacyjna Metrosep A Supp 19 - 150/4.0 nr kat. 6.01034.420 lub równoważny | szt. |  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Zawór wylotowy do pompy wysokociśnieniowej nr kat. 6.2824.160 lub równoważny | szt. | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [24 empty] | 0
Poszczególne szt. mają zostać dostarczone do poszczególnych lokalizacji
| Koszt dostawy do poszczególnych lokalizacji zostanie uwzgledniony w cenie produktu | [18 empty] | kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy / osoby (osób) uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy
Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia dodatkowych pozycji albo zmiany istniejących.
Ostateczny asortyment i ilości, które znajdą się na postępowaniu mogą ulec zmianie