WSTĘPNY Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

„Zakup przenośnego zestawu pomiarowego do pomiarów gazów odlotowych w zakresie NOx, SO2, CO, CO2 i O2”

- Przedmiot zamówienia

| Ilość | Ogólny opis przedmiotu zamówienia | CPV |
| --- | --- | --- |
| 2 szt. | „Zakup przenośnego zestawu pomiarowego do pomiarów gazów odlotowych w zakresie NOx, SO2, CO, CO2 i O2” wraz z dostawą na koszt własny Wykonawcy do wyznaczonego miejsca, oraz z uruchomieniem, demonstracją poprawności pracy i przeszkoleniem w zakresie obsługi | 38433200-1 38420000-5 38410000-2 |

Podstawowym celem zakupów jest doposażenie Inspekcji Ochrony Środowiska w sprzęt niezbędny do realizacji zadań wynikających z nałożonych zadań ustawowych. Przedmiotem zamówienia jest zakup przenośnego zestawu pomiarowego do pomiarów gazów odlotowych w zakresie NOx, SO2, CO, CO2 i O2.

Dodatkowo zamówienie obejmuje dostawę ww. zestawu do wyznaczonego miejsca na terenie Polski. Zadaniem Wykonawcy Zamówienia będzie dostarczenie na koszt własny zestawu we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Polski

| Wymagania szczegółowe dla poszczególnych elementów Proszę określić czy oferowany produkt spełnia wymagania zamawiającego, a w oznaczonych pozycjach dokładnie określić parametry oferowane przez Wykonawcę |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę – należy wskazać czy spełnia (TAK/NIE) lub wskazać dokładnie oferowany parametr |
|  | Przenośny zestaw pomiarowy do pomiarów gazów odlotowych w zakresie NOx, SO2, CO, CO2 i O2, data produkcji nie wcześniej niż 2026, spełniający poniższe warunki: | TAK / NIE |
|  | Przenośny analizator gazowy do pomiaru następujących gazów: NOₓ detektorem CLD (chemiluminescencyjnym) w zakresach: 0-25/50/100/250/500/1000/2500ppm SO₂ detektorem NDIR w zakresach: 0 50/100/200/500 ppm CO detektorem NDIR w zakresach: 0-60/100/200/500/1000 ppm CO₂ detektorem NDIR w zakresach: 0 - 10/20/30% O₂ detektorem paramagnetycznym w zakresach 0 - 5/10/25% Analizator wyposażony w pompę zasysającą gaz badany, filtr wlotowy próbki oraz filtr powietrza referencyjnego, chłodnica Peltiera z separacją i wyprowadzeniem skroplin, pochłaniacz „kwaśnej” mgły SO3, zawory przełączające tory gazowe, konwerter NOx, katalizator rozkładu ozonu, kabel zasilający min. 2 m, zasilanie 230V, moźliwość komunikacji z laptopem, pamięć wewnętrzna, temperatura pracy od 5°C do 40°C, przepływ gazu 0,5 l/min. | TAK / NIE |
|  | Przenośna chłodnica gazu z przepływomierzem max 150 l/h w obudowie wykonanej z materiału zabezpieczającego przed uszkodzeniem (odporna na udary), możliwość nastawu temperatury punktu rosy na wylocie, stabilność punktu rosy <0,1°C, regulator temperatury dla linii grzanej o długości min. 12m, czujnik wilgoci gazu wylotowego blokujący podawanie gazu wilgotnego w przypadku awarii (odcięcie gazu), stopień ochrony IP42, zasilanie 230V, temperatura pracy 0°C do 40°C. | TAK / NIE |
|  | Tor poboru próbki ogrzewany wraz z ogrzewanym filtrem wstępnym (ceramicznym) oraz linią grzaną, temperatura pracy od 60°C do 180°C z lampką kontrolną oraz możliwością regulowania temperatury, wykonana ze stali nierdzewnej. Możliwość połączenia głowicy z wężem grzanym lub połączenie stałe. Moźliwość połączenia linii grzanej z rurką probierczą grzaną i nieogrzewaną. | TAK / NIE |
|  | Niegrzana rurka probiercza o długości 0,5 i 1m, średnica zewnętrzna max. 10mm. Maksymalna temperatura pracy 600⁰C | TAK / NIE |
|  | Ogrzewana rurka probiercza sondy o długości 1,5m. Maksymalna temperatura pracy 600⁰C | TAK / NIE |
|  | Obudowa transportowa dla analizatora gazowego odporna na udary i warunki pogodowe z wysuwanym uchwytem i kółkami do toczenia oraz uchwyty do przenoszenia. | TAK / NIE |
|  | Skrzynia transportowe lub opakowanie transportowe na linię grzaną i rurki probiercze oraz laptopa. Pokrowiec przystosowany do bezpiecznego i wygodnego transportu - dwie rączki transportowe, szelki. Usztywnione ścianki. | TAK / NIE |
|  | Dodatek do kondycjonera: grzałka umożliwiająca pracę i start w niższych temperaturach otoczenia. | TAK / NIE |
|  | Rura teflonowa PTFE (wąż teflonowy) o długości min. 30 do przesyłu próbki gazowej z chłodnicy do analizatora | TAK / NIE |
|  | Jarzmo wykonane ze stali nierdzewnej dla króćców M64x4 z doszczelnieniem teflonowym wewnętrznym dla rur probierczych (ogrzewana i nieogrzewana) | TAK / NIE |
|  | Oprogramowanie zbierające dane o następujących cechach: - Licencja min. na jedno stanowisko do instalacji na laptopie z możliwością aktualizacji na okres 36 m-cy w cenie zakupu, - Pobieranie danych pomiarowych oraz stanów pracy przyrządu po LAN / Wi-Fi - Podział na sesje pomiarowe - Uśrednianie wyników z możliwością eksportu jako 10-sec, 1-min, 10-min, 30 min, 1-h - Prezentacja na czytelnych łatwo skalowalnych wykresach - Praca w środowisku systemu operacyjnego zainstalowanego na laptopie dostarczonym w ramach zestawu pomiarowego. - Wykonawca zapewni instalację, konfigurację oraz uruchomienie oprogramowania na dostarczonym laptopie. - Możliwość pobierania innych parametrów z zewnętrznych urządzeń po różnych protokołach komunikacji cyfrowej - Wyliczanie niepewności rozszerzonej w oparciu o wprowadzone przez użytkownika dane - Łatwa skalowalność i dostosowanie interfejsu do oczekiwań użytkownika - Komunikacja z różnymi przyrządami poprzez protokoły cyfrowe - Dostępne dodatkowe moduły m.in. Edytor danych, statystki, wyodrębnianie danych i ich obróbka (opcjonalnie) | TAK / NIE |
|  | Program do szybkiej i łatwej obróbki danych oraz generowania wyczerpujących raportów z wyników. - Niezależny od programów kalkulacyjnych/bazodanowych (nie wymaga instalacji Excel ani innych programów) - Możliwość importu plików bazodanowych tj. csv/tsv/xls/xlsx zawierające dowolne dane które posiadają wiersz nagłówka i dane (import niezależny od użytych separatorów) - Możliwość łączenia różnych baz danych w jedną całość - Przeglądanie danych w formie tabelarycznej lub wykresów (słupkowy, liniowy, wykresy warstwowe/powierzchniowe, histogramy) dla wybranego przedziału czasowego - Przeglądanie danych możliwe w zdefiniowanych przedziałach czasowych - Filtrowanie danych wg różnych kryteriów - Edycja pojedynczych parametrów oraz grupowe usuwanie określone przez zaznaczenie z zachowaniem pełnej historii zmian oraz możliwością przywrócenia oryginalnych wartości - Obliczanie nowych średnich dla zdefiniowanych przez użytkownika parametrów/przedziałów czasowych - Narzędzia statystyczne (liczby ważnych wyników, średniej, mediany, dominanty, minimum i maksimum oraz miary zmienności, tj. odchylenia standardowego, normalność rozkładu - test Shapiro-Wilka/Kołomogorowa-Smirnowa i Lillieforsa.) współczynniki korelacji i istotności statycznej, pomiędzy wskazanymi parametrami. - Eksport wykresów/tabel dla zewnętrznych programów (PNG, XLXS, DOCX, PDF). - Tworzenie i definiowanie sesji oraz zapamiętywanie i tworzenie zdefiniowanych filtrów - Definiowanie grup związków (definiowane przez użytkownika) - Możliwość przeliczania podczas importu na inne jednostki - Licencja stanowiskowa do instalacji na min. 1 komputerze z możliwością aktualizacji na okres 36 m-cy w cenie zakupu | TAK / NIE |
|  | Komputer przenośny – laptop – stanowiący element zestawu pomiarowego, fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, o parametrach nie gorszych niż: - procesor: wielordzeniowy, osiągający wynik nie niższy niż 18 500 punktów w teście PassMark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie https://cpubenchmark.net/cpu_list.php - Pamięć RAM: minimum 32 GB, z możliwością rozbudowy. - Dysk: SSD o pojemności minimum 512 GB. - Układ graficzny: zintegrowany lub inny, zapewniający prawidłową pracę systemu operacyjnego oraz oprogramowania dostarczanego z zestawem pomiarowym, w tym obsługę rozdzielczości co najmniej Full HD.. - Ekran: matowy, o przekątnej minimum 13", rozdzielczość minimum Full HD 1920 × 1080, matryca IPS. - Wi-Fi, Bluetooth, porty USB umożliwiające podłączenie urządzeń wchodzących w skład zestawu pomiarowego. - Ładowarka sieciowa oraz możliwość ładowania laptopa z wykorzystaniem zasilania samochodowego z gniazda 12 V, bez konieczności stosowania rozwiązań niedopuszczonych przez producenta laptopa. - Czas pracy: laptop wraz z dostarczonym systemem zasilania powinien umożliwiać nieprzerwaną pracę przez minimum 2 godziny w typowych warunkach pracy pomiarowej. - Zainstalowany i skonfigurowany system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional lub równoważny, w wersji 64-bitowej, polskiej wersji językowej, aktualnie wspierany przez producenta, z licencją bezterminową przypisaną do Zamawiającego. - Zainstalowane oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2024 Professional Plus lub równoważne, w polskiej wersji językowej. Licencja musi być bezterminowa, przeznaczona dla jednostek administracji publicznej, przypisana do Zamawiającego i możliwa do zarządzania w dedykowanej platformie licencyjnej producenta, o ile producent danego oprogramowania taką platformę udostępnia. - Zainstalowane dedykowane oprogramowanie wymagane do obsługi zestawu pomiarowego, z licencją bezterminową, umożliwiającą jego ponowną instalację lub przeniesienie na inny komputer Zamawiającego w przypadku awarii, wymiany albo odtworzenia środowiska pracy. - Komplet kabli, adapterów, interfejsów oraz innych elementów niezbędnych do połączenia laptopa z analizatorem i pozostałymi urządzeniami wchodzącymi w skład zestawu pomiarowego. - Deklarację zgodności CE albo inny równoważny dokument potwierdzający zgodność dostarczonego sprzętu z obowiązującymi wymaganiami prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska. - Utworzone odrębne lokalne konto serwisowe przeznaczone wyłącznie do czynności serwisowych i konfiguracyjnych. Hasło do konta musi spełniać wymagania minimalne: co najmniej 12 znaków, w tym co najmniej jedna mała litera, jedna duża litera oraz jedna cyfra lub znak specjalny. Dane dostępowe do konta serwisowego zostaną przekazane Zamawiającemu przy odbiorze sprzętu. Funkcjonalności oprogramowania równoważnego do systemu operacyjnego Microsoft Windows 11 Professional: 1. Interfejs graficzny użytkownika pozwalający na obsługę: a. Klasyczną przy pomocy klawiatury i myszy. b. Dotykową umożliwiającą sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych. 2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru w czasie instalacji – w tym polskim i angielskim. 3. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, klient poczty elektronicznej z kalendarzem spotkań, pomoc, komunikaty systemowe. 4. Wbudowany mechanizm pobierania map wektorowych z możliwością wykorzystania go przez zainstalowane w systemie aplikacje. 5. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 6. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim. 7. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 8. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 9. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta z mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne. 10. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 11. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 12. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana. z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 13. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 14. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). 15. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 16. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 17. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 18. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe. 19. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 20. Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu. 21. Zintegrowany z równoważnym systemem operacyjnym moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 22. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 23. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 24. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. 25. Mechanizmy uwierzytelniania w oparciu o: a. Login i hasło. b. Karty z certyfikatami (smartcard). c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM). d. Wirtualnej tożsamości użytkownika potwierdzanej za pomocą usług katalogowych i konfigurowanej na urządzeniu. Użytkownik loguje się do urządzenia poprzez PIN lub cechy biometryczne, a następnie uruchamiany jest proces uwierzytelnienia wykorzystujący link do certyfikatu lub pary asymetrycznych kluczy generowanych przez moduł TPM. Dostawcy tożsamości wykorzystują klucz publiczny, zarejestrowany w usłudze katalogowej do walidacji użytkownika poprzez jego mapowanie do klucza prywatnego i dostarczenie hasła jednorazowego (OTP) lub inny mechanizm, jak np. telefon do użytkownika z żądaniem PINu. Mechanizm musi być ze specyfikacją FIDO. 26. Mechanizmy wieloskładnikowego uwierzytelniania. 27. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu. 28. Mechanizm ograniczający możliwość uruchamiania aplikacji tylko do podpisanych cyfrowo (zaufanych) aplikacji zgodnie z politykami określonymi w organizacji. 29. Funkcjonalność tworzenia list zabronionych lub dopuszczonych do uruchamiania aplikacji, możliwość zarządzania listami centralnie za pomocą polityk. Możliwość blokowania aplikacji w zależności od wydawcy, nazwy produktu, nazwy pliku wykonywalnego, wersji pliku. 30. Izolacja mechanizmów bezpieczeństwa w dedykowanym środowisku wirtualnym. 31. Mechanizm automatyzacji dołączania do domeny i odłączania się od domeny. 32. Możliwość selektywnego usuwania konfiguracji oraz danych określonych jako dane organizacji. 33. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 34. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 35. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 36. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 37. Mechanizm pozwalający na dostosowanie konfiguracji systemu dla wielu użytkowników w organizacji bez konieczności tworzenia obrazu instalacyjnego (provisioning). 38. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 39. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 40. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 41. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 42. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 43. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 44. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 45. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 46. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika. 47. Wbudowane w równoważny system operacyjny narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych. 48. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. 49. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. 50. Mechanizm instalacji i uruchamiania równoważnego systemu operacyjnego z pamięci zewnętrznej (USB). 51. Funkcjonalność pozwalająca we współpracy z serwerem firmowym na bezpieczny dostęp zarządzanych komputerów przenośnych znajdujących się na zewnątrz sieci firmowej do zasobów wewnętrznych firmy. Dostęp musi być realizowany w sposób transparentny dla użytkownika końcowego, bez konieczności stosowania dodatkowego rozwiązania VPN. Funkcjonalność musi być realizowana przez system operacyjny na stacji klienckiej ze wsparciem odpowiedniego serwera, transmisja musi być zabezpieczona z wykorzystaniem IPSEC. 52. Funkcjonalność pozwalająca we współpracy z serwerem firmowym na automatyczne tworzenie w oddziałach zdalnych kopii (ang. caching) najczęściej używanych plików znajdujących się na serwerach w lokalizacji centralnej. Funkcjonalność musi być realizowana przez system operacyjny na stacji klienckiej ze wsparciem odpowiedniego serwera i obsługiwać pliki przekazywane z użyciem protokołów HTTP i SMB. 53. Mechanizm umożliwiający wykonywanie działań administratorskich w zakresie polityk zarządzania komputerami PC na kopiach tychże polityk. 54. Funkcjonalność pozwalająca na przydzielenie poszczególnym użytkownikom, w zależności od przydzielonych uprawnień praw: przeglądania, otwierania, edytowania, tworzenia, usuwania, aplikowania polityk zarządzania komputerami PC. 55. Funkcjonalność pozwalająca na tworzenie raportów pokazujących różnice pomiędzy wersjami polityk zarządzania komputerami PC, oraz pomiędzy dwoma różnymi politykami. 56. Mechanizm skanowania dysków twardych pod względem występowania niechcianego, niebezpiecznego oprogramowania, wirusów w momencie braku możliwości uruchomienia systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze PC. 57. Mechanizm umożliwiający na odzyskanie skasowanych danych z dysków twardych komputerów. 58. Mechanizm umożliwiający na wyczyszczenie dysków twardych. 59. Mechanizm umożliwiający na naprawę kluczowych plików systemowych systemu operacyjnego w momencie braku możliwości jego uruchomienia. 60. Funkcjonalność umożliwiająca edytowanie kluczowych elementów systemu operacyjnego w momencie braku możliwości jego uruchomienia. 61. Mechanizm przesyłania aplikacji na stację roboczą użytkownika oparty na rozwiązaniu klient – serwer, z wbudowanym rozwiązaniem do zarządzania aplikacjami umożliwiającym przydzielanie, aktualizację, konfigurację ustawień, kontrolę dostępu użytkowników do aplikacji z uwzględnieniem polityki licencjonowania specyficznej dla zarządzanych aplikacji. 62. Mechanizm umożliwiający równoczesne uruchomienie na komputerze PC dwóch lub więcej aplikacji mogących powodować pomiędzy sobą problemy z kompatybilnością. 63. Mechanizm umożliwiający równoczesne uruchomienie wielu różnych wersji tej samej aplikacji. 64. Funkcjonalność pozwalająca na dostarczanie aplikacji bez przerywania pracy użytkownikom końcowym stacji roboczej. 65. Funkcjonalność umożliwiająca na zaktualizowanie systemu bez potrzeby aktualizacji lub przebudowywania paczek aplikacji. 66. Funkcjonalność pozwalająca wykorzystywać wspólne komponenty wirtualnych aplikacji. 67. Funkcjonalność pozwalająca konfigurować skojarzenia plików z aplikacjami dostarczonymi przez mechanizm przesyłania aplikacji na stację roboczą użytkownika. 68. Funkcjonalność umożliwiająca kontrolę i dostarczanie aplikacji w oparciu o grupy bezpieczeństwa zdefiniowane w centralnym systemie katalogowym. 69. Mechanizm przesyłania aplikacji za pomocą protokołów RTSP, RTSPS, HTTP, HTTPS, SMB. 70. Funkcjonalność umożliwiająca dostarczanie aplikacji poprzez sieć Internet. 71. Funkcjonalność synchronizacji ustawień aplikacji pomiędzy wieloma komputerami. Funkcjonalności oprogramowania równoważnego do Microsoft Office 2024 Professional Plus Oprogramowanie równoważne poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji musi spełniać następujące wymagania: 1. Dostępność pakietu w wersji 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni adresowej, 2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na inne języki, w tym język angielski. b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. c. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 3. Możliwość aktywacji zainstalowanego pakietu poprzez mechanizmy wdrożonej u Zamawiającego usługi katalogowej Active Directory. 4. Narzędzie wspomagające procesy migracji z poprzednich wersji pakietu Microsoft Office i badania zgodności z dokumentami wytworzonymi w tym pakiecie. 5. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym standardzie, który spełnia następujące warunki: a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, c. umożliwia kreowanie plików w formacie XML, d. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XAdES, 6. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji. 7. Oprogramowanie musi umożliwiać opatrywanie dokumentów metadanymi. 8. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 9. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 10. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: a. Edytor tekstów. b. Arkusz kalkulacyjny. c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji. d. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych. e. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami). f. Narzędzie do zarządzania bazami. g. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. 11. Edytor tekstów musi umożliwiać: a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. b. Edycję i formatowanie tekstu w języku angielskim wraz z obsługą języka angielskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. c. Wstawianie oraz formatowanie tabel. d. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. e. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). f. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. g. Automatyczne tworzenie spisów treści. h. Formatowanie nagłówków i stopek stron. i. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie. j. Zapamiętywanie i wskazywanie miejsca, w którym zakończona była edycja dokumentu przed jego uprzednim zamknięciem. k. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. l. Określenie układu strony (pionowa/pozioma). m. Wydruk dokumentów. n. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. o. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2010, 2013 i 2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. p. Zapis i edycję plików w formacie PDF. q. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. r. Możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników na jednym dokumencie z uwidacznianiem ich uprawnień i wyświetlaniem dokonywanych przez nie zmian na bieżąco, s. Możliwość wyboru jednej z zapisanych wersji dokumentu, nad którym pracuje wiele osób. 12. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: a. Tworzenie raportów tabelarycznych. b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych. c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice). e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych. f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych. g. Wyszukiwanie i zamianę danych. h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego. i. Tworzenie wykresów prognoz i trendów na podstawie danych historycznych z użyciem algorytmu ETS. j. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie. k. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. l. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem. m. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. n. Inteligentne uzupełnianie komórek w kolumnie według rozpoznanych wzorców, wraz z ich możliwością poprawiania poprzez modyfikację proponowanych formuł. o. Możliwość przedstawienia różnych wykresów przed ich finalnym wyborem (tylko po najechaniu znacznikiem myszy na dany rodzaj wykresu). p. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2010, 2013 i 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. q. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 13. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: - Prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego, - Drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek. b. Zapisanie, jako prezentacja tylko do odczytu. c. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji. d. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera. e. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo. f. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego. g. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym. h. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów. i. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, z możliwością podglądu następnego slajdu. j. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2010, 2013 i 2016. 14. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: a. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych. b. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów. c. Edycję poszczególnych stron materiałów. d. Podział treści na kolumny. e. Umieszczanie elementów graficznych. f. Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej. g. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. h. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. i. Wydruk publikacji. j. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 15. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: a. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe poprzez wbudowane wsparcie integrujące z usługą Active Directory. b. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego. c. Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych. d. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców. e. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną. f. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule. g. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy. h. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów. i. Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie. j. Zarządzanie kalendarzem. k. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników. l. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników. m. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach. n. Zarządzanie listą zadań. o. Zlecanie zadań innym użytkownikom. p. Zarządzanie listą kontaktów. q. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom. r. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników. s. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. t. Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http. 16. Narzędzie do zarządzania bazami danych musi umożliwiać: a. Tworzenie, edytowanie, przechowywanie oraz analizowanie baz danych relacyjnych, w tym wspieranie podstawowych operacji na danych (dodawanie, edytowanie, usuwanie, wyszukiwanie). b. Tworzenie formularzy do wprowadzania, edytowania i prezentowania danych w formie przyjaznej dla użytkownika. c. Generowanie raportów z danych, umożliwiając tworzenie wydruków i eksportowanie raportów do popularnych formatów, takich jak PDF, Excel czy CSV. d. Obsługę zapytań (queries) w celu selekcjonowania, filtrowania i analizowania danych w bazie danych. e. Wykorzystanie wbudowanego języka zapytań SQL oraz języka VBA (Visual Basic for Applications) do automatyzacji operacji na bazach danych i tworzenia makr. f. Integrację z innymi aplikacjami pakietu biurowego w celu importowania i eksportowania danych oraz współpracy z plikami zewnętrznymi. g. Możliwość pracy z danymi przechowywanymi zarówno lokalnie, jak i na serwerach baz danych (np. Microsoft SQL Server). h. Obsługę mechanizmów zabezpieczeń, takich jak szyfrowanie baz danych, tworzenie kopii zapasowych oraz kontrola dostępu do danych na poziomie użytkowników i ról. i. Współpracę z chmurowymi bazami danych oraz możliwość synchronizacji danych z usługami zewnętrznymi. j. Możliwość tworzenia i zarządzania relacjami między tabelami w bazach danych, zapewniając integralność danych. k. Możliwość wdrożenia mechanizmów audytu i monitorowania dostępu do danych. l. Opcję udostępniania baz danych oraz raportów użytkownikom w obrębie organizacji. m. Obsługę importu i eksportu danych z różnych źródeł, w tym plików CSV, arkuszy kalkulacyjnych, oraz baz danych innych producentów. n. Integrację z systemami zewnętrznymi za pomocą interfejsów ODBC oraz OLE DB, umożliwiając dostęp do baz danych z innych platform. | TAK / NIE |
|  | Darmowe przeglądy w trakcie gwarancji – po każdym roku eksploatacji (3 przeglądy) cały zestaw | TAK / NIE |
|  | Wzorcowanie analizatora gazowego przez akredytowane laboratorium wzorcujące akredytowane na PN – EN ISO/IEC 17025:2018-02 PCA (EN ISO/IEC 17025) dla 5 gazów w 5 punktach dla każdego zakresu pomiarowego) ze świadectwem wzorcowania wraz z wyznaczeniem liniowości. W przypadku zastosowania konwertera NO2 - kontrola skuteczności konwertera. | TAK / NIE |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonywany w Polsce, w terminie do 2 tygodni od daty zgłoszenia usterki. W przypadku, gdy w ramach świadczenia serwisu zdalnie Wykonawca dostarczy dedykowane oprogramowanie do zdalnego dostępu, jest zobowiązany do zapewnienia pełnej legalności i ważności licencji na cały okres obowiązywania gwarancji, bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. Licencja powinna umożliwiać nieprzerwany dostęp do wszystkich funkcjonalności wymaganych do realizacji wsparcia zdalnego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność oprogramowania z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie do zdalnego dostępu musi zapewniać możliwość pełnego ewidencjonowania sesji (co najmniej: data, czas rozpoczęcia i zakończenia sesji, identyfikacja użytkownika, zakres działań). Raporty z sesji muszą być dostępne dla Zamawiającego w trybie bieżącym lub generowane w formie plików dziennika/logów. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania i udostępniania na żądanie Zamawiającego rejestru wszystkich sesji zdalnych przez okres co najmniej 12 miesięcy od ich zakończenia. Alternatywnie, dostęp zdalny może być realizowany z wykorzystaniem infrastruktury Zamawiającego (SSLVPN). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z bezpiecznego połączenia SSLVPN udostępnionego przez Zamawiającego, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, polityki haseł oraz ewidencjonowania sesji zdalnych. Wszystkie sesje zdalne muszą być rejestrowane i mogą podlegać monitorowaniu przez Zamawiającego, | TAK / NIE |
|  | Akcesoria pomocnicze: klucze – narzędzia do demontażu odcinka pomiarowego – jeśli wymagane, komplet uszczelek, szybkozłączek – jeśli wymagane, | TAK / NIE |
|  | Szkolenie z obsługi zestawu (dowolna ilość pracowników wskazana przez zamawiającego) – szkolenie realizowane na koszt wykonawcy na instalacji przez niego wskazanej w odległości nie większej niż 100 km od miejsca dostarczenia przedmiotu zamówienia - bezpłatne doradztwo podczas użytkowej eksploatacji urządzeń - serwis gwarancyjny minimum 12 m-ce – (proszę wskazać dokładny okres serwisu gwarancyjnego) - instrukcje obsługi urządzeń w jęz. Polskim - deklaracje zgodności - świadectwa wzorcowania | TAK / NIE Serwis gwarancyjny ………. M-cy |
|  | Spełnienie wymagań: - Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U.2021 poz.1710 z dnia 16-09-2021 r.) - PN-EN 15267-4:2017 – Jakość powietrza – Certyfikacja automatycznych systemów pomiarowych – Część 4: Kryteria sprawności i procedury sprawdzania automatycznych systemów pomiarowych do okresowych pomiarów emisji ze źródeł stacjonarnych. - Certyfikat QAL-1 Zgodność zestawu z wymaganiami norm: - PN-EN 14792:2017-04 – Emisja ze źródeł stacjonarnych – Oznaczanie stężenia masowego tlenków azotu (NOx) – Metoda referencyjna: Chemiluminescencyjna (CLD) - PN-EN 15058:2017-04 – Emisja ze źródeł stacjonarnych – Oznaczanie stężenia masowego tlenku węgla (CO) – Metoda referencyjna: Spektrometria niedyspersyjna w podczerwieni (NDIR) - PN-EN 14789:2017-04 - Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia objętosciowego tlenu (O2) -- Metoda referencyjna: Paramagnetyzm (PMD) - PN-ISO 10396:2001 - Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Pobieranie próbek do automatycznego pomiaru stężenia składników gazowych - PN-EN 15267-4 - W zakresie stopnia ochrony IP42 chłodnicy PSS-5H | TAK / NIE |

Dodatkowo punktowane będzie:

| 1. | Gwarancja 24 miesiące Gwarancja 36 miesięcy | TAK / NIE TAK / NIE |
| --- | --- | --- |