## Wykaz
Załącznik nr 1a do SWZ | [6 empty] | nr postępowania: BDG-V.2710.13.2026.AZ
Wykaz oferowanych głównych urządzeń lub elementów (wraz z wykazem wymaganych informacji i dokumentów)
Lp. | Urządzenia i elementy | Jm | Nazwa oferowanego elementu | Numer katalogowy proponowanego urządzenia lub elementu | Karta katalogowa proponowanego elementu (nazwa załączonego do oferty pliku/plików zawierający kartę katalogową) | Pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego | Odnośnik do dokumentacji Projektowej z opisem parametrów i funkcjonalności, które ma potwierdzać karta katalogowa i pozostałe dokumenty
1. | Kabel F/FTP kat. 6A | m | …............... | …............... | ….................... | Certyfikaty/Raporty wydawane przez niezależne laboratoria badawcze potwierdzające zgodność normatywną dla min. 4 połączeń w kanale dla ISO 11801 Klasa EA lub równoważną. | Projekt techniczny pkt. 3.3.3
2. | Moduł gniazda RJ45 | kpl. | …............... | …............... | …...................... | Certyfikaty/Raporty wydawane przez niezależne laboratoria badawcze potwierdzające zgodność normatywną z ISO 11801 lub równoważną, na kanał transmisyjny w konfiguracji min. 4-złączowej do 100m, zgodność z wymaganiami metod badawczych określonych w normie IEC 60512-99-002 lub równoważnej | Projekt techniczny pkt. 3.3.4
3. | Panel krosowy okablowania miedzianego | kpl. | …............... | …............... | …...................... | - | Projekt techniczny pkt. 3.3.7
4. | Kable krosowe miedziane | szt. | …............... | …............... | …...................... | Certyfikaty/Raporty wydawane przez niezależne laboratoria badawcze potwierdzające zgodność normatywną z ISO 11801 lub równoważną; na kanał transmisyjny w konfiguracji min. 4-złączowej do 100m, zgodność z wymaganiami metod badawczych określonych w normie IEC 60512-99-002 lub równoważnej | Projekt techniczny pkt. 3.3.8