Specyfikacja warunków zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest:

„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie węzła cieplnego wraz z wymianą instalacji c.o., z.w., c.w.u. w budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 5 w Warszawie”

w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych w m.st. Warszawa – zakres 1” w ramach inwestycji B1.1.3 Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności będącej częścią programu priorytetowego „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” realizację zadania finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 5”

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1  ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.).

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

ZATWIERDZIŁA

BURMISTRZ  DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

/-/ Gabriela Szustek

Warszawa, dnia 17 marca 2026 r.

Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją lub SWZ.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA)

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

## Kto administruje moimi danymi?

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.

- Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.

## Dlaczego moje dane są przetwarzane?

- Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.; ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy, tj. przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i zawarcie umowy o zamówienie publiczne

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy.

## Jak długo będą przechowywane moje dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez okres 5 lat, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.

## Kto może mieć dostęp do moich danych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:

- podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;

- organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;

## Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

- Ma Pani/Pan prawo do:

- dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;

- żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

- żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

- nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

- wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

- Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

- Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;

- dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.

- Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Informacje o Zamawiającym

Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Praga-Północ, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, 03 – 708  Warszawa

REGON:  015259640

NIP: 525- 22- 48- 481

Telefon 22 443-80-(50 lub 47)

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/273956/notice/public/details

Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Adres poczty elektronicznej: ppn.zampubl@um.warszawa.pl

- Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami:

Beata Cieślińska - Główny Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych, telefon 22 443 80 47

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1320 ze zm.), zwanej dalej w SWZ  „ustawa Pzp”.

- Oznaczenie postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

UD-VII-WZP.271.6.2026

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

- Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania

Informacje wymagane przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zawiera wstęp do SWZ. Wykonawca przystępując do postępowania wyraża zgodę na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe i zapewnia, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu.

- Generalne zasady obowiązujące w postępowaniu

- Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, zwaną dalej w skrócie SWZ.

- Składając ofertę w postępowaniu Wykonawca oświadcza, że akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w niniejszej SWZ oraz warunki płatności określone w projektowanych postanowieniach umowy.

- Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania, i odbierania korespondencji elektronicznej.

- Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/273956/notice/public/details

zwanej dalej Platformą lub Systemem.

- Instrukcja korzystania z Systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce „Baza Wiedzy”.

Uwaga: przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca winien zapoznać się z Instrukcją/ami korzystania z Systemu.

Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Systemu, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego: telefon 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl

- Przekazanie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie, zgodnie z poniższą kolejnością.

- Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Rejestracja Wykonawcy na Platformie następuje automatycznie poprzez weryfikację adresu e-mail podanego przez Wykonawcę w formularzu rejestracyjnym. W uzasadnionych przypadkach (np. wprowadzenie danych niezgodnych z danymi rejestrowymi) weryfikacja danych Wykonawcy może trwać maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ za pośrednictwem Systemu. Składanie wniosków nie wymaga opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Oferta musi zostać złożona w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 18. SWZ. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w Systemie, zgodnie z kolejnością wskazaną w Instrukcji, o której mowa w pkt 7.2. SWZ.

- Pozostałą, nie wskazaną w pkt 7.5. SWZ, korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Systemu. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu, przy czym za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji w Systemie przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem sekcji „Wiadomości”.

- Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy:

- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;

- Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;

- Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;

- Włączona obsługa JavaScript;

- Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;

- Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych

- Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 2 GB;

- Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc

- Kodowanie i czas odbioru danych

- Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;

- Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z Głównym Urzędem Miar, który udostępnia poprzez Internet usługę umożliwiającą synchronizację czasu w systemach komputerowych z czasem urzędowym obowiązującym w Polsce.

- Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania ofert

    - W przypadku składania wniosku lub oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- Przeglądarka internetowa Microsoft Edge, Chrome, Firefox w wersji wspieranej przez producenta. Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty podpisanej Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym jest Firefox w wersji wpieranej przez producenta.

- Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java (licencja EPL) w wersji OpenJDK 8 lub Java (licencja Oracle) w wersji 1.8.0_202 32 bitowej oraz 64 bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.

- Zainstalowanie dedykowanego komponentu Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający (aplikacja dostępna do pobrania z poziomu Systemu).

- Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.

Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdują się na stronie:

https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki

Prawidłowość konfiguracji stanowiska do złożenia oferty zaleca się zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.

    - W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem osobistym), wykonawca musi posiadać:

- E-dowód osobisty osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie;

- Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript;

- Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)

- Zainstalowana aplikacja Szafir Host;

- Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod;

- Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowód.

## Prawidłowość konfiguracji stanowiska do złożenia oferty zaleca się zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.

    - W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilem zaufanym), wykonawca musi posiadać:

- Profil zaufany osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie.

- Informacje dodatkowe

- Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;

- Dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.

- Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

ROZDZIAŁ II

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMIN JEGO REALIZACJI

- Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych w m.st. Warszawa – zakres 1” w ramach inwestycji B1.1.3 Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności będącej częścią programu priorytetowego „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” realizację zadania finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie węzła cieplnego wraz z wymianą instalacji c.o., z.w., c.w.u. w budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 5 w Warszawie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 5”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowa węzła cieplnego wraz z wymianą instalacji c.o., z.w., c.w.u. w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 5” w Warszawie.

Zakres wymaganych działań przed przystąpieniem do robót budowlanych oraz w trakcie wykonywania robót budowlanych:

- wykonanie inwestycji zgodnie z zasadą DNSH „nie czyń poważnych szkód”.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, konieczne jest zapoznanie się z opracowaniem: „Zgodność przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, z zasadą „nie czyń znaczącej szkody” – zasadą DNSH – PODRĘCZNIK DLA BENEFICJENTA oraz „Analizą spełniania zasady „nie czyń poważnej szkody” (DNSH), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852 dla projektu dokumentu pn. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027”, ww. dokumenty są dostępne w poniższych linkach:

https://www.kpo.gov.pl/media/143985/4.pdf

https://www.pois.gov.pl/media/108045/ocena_DNSH_FEnIKS_2021-2027.pdf

- przed realizacją robót budowlanych należy opracować wykaz odpadów, które mogą powstać przy realizacji inwestycji,

- opracowanie audytu przedrozbiórkowego, mającego na celu analizę jakościową i ilościową strumieni odpadów oraz określenie możliwości ich zagospodarowania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i Protokołem UE, dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki,

- określenie sposobu działań mających na celu ograniczenie emisji hałasu, pyłu i innych substancji, w trakcie robót budowlanych,

- określenie sposobu stosowania środków służących gospodarowaniu odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami w celu maksymalizacji wskaźnika (wagowo) odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem naturalnie występujących materiałów, o których mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionych decyzją 2000/532/WE, tj. gleba i kamienie, które nie są uznawane za odpady niebezpieczne i nie są zanieczyszczone innymi substancjami, np. mogą to być fragmenty skał, piasek czy ziemia wydobyta podczas prac ziemnych, ale pod warunkiem, że nie zawierają szkodliwych substancji wytworzonych na placu budowy, możliwych do ponownego użycia, recyklingu i innego odzysku materiałów, uwzględniając lokalne możliwości w tym zakresie jak również rodzaj i charakter danego projektu,

- opracowanie audytu energetycznego ex-ante.

Zakres dokumentacji projektowej

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla całości zamierzenia budowlanego – projekt techniczny. Dokumentacja powinna być opracowana  w formie rysunków, opisów i innych dokumentów, umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych;

- Opracowania przedmiaru robót;

- Wykonania kosztorysów inwestorskich z podaniem podstawy wyceny i składników cenotwórczych;

- Opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- Przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie,  odpowiednich pozwoleń w oparciu o obowiązujące przepisy;

UWAGA: Obecnie trwają prace projektowe sieci ciepłowniczej wykonywane na zlecenie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, Warszawa. Występuje konieczność zaprojektowania węzła w sposób umożliwiający „wpięcie” w terminie późniejszym nowej sieci do przebudowanego węzła

Zakres robót budowlanych

- Wykonanie robót budowlanych wg. sporządzonej dokumentacji w szczególności:

- wykonaniu robót budowlanych w węźle cieplnym i poinstalacyjnych związanych z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły,

- wykonaniu wymiany instalacji centralnego ogrzewania z dostosowaniem do zintegrowanego systemu zarządzania energią cieplną,

- wykonaniu przebudowy węzła cieplnego z dostosowaniem do zintegrowanego systemu zarządzania energią cieplną  - technologia i automatyka wraz z uzgodnieniem z Veolia Energia Warszawa S.A.,

- wykonaniu przebudowy instalacji elektrycznej w  węźle cieplnym z dostosowaniem do zintegrowanego systemu zarządzania energią cieplną i energią elektryczną w węźle cieplnym wraz z uzgodnieniem z Veolia Energia Warszawa S.A.,

- automatycznego uzupełniania wody w instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonaniu wentylacji węzła – jeżeli wystąpi taka konieczność,

- wykonaniu kanalizacji węzła,

- wykonaniu instalacji c.o., dostosowanie c.w.u.

- wykonaniu instalacji odgromowej.

- Przygotowanie zaplecza budowlanego;

- Zabezpieczenie ogrodzeniem zaplecza budowy przed dostępem osób trzecich należy zorganizować z uwzględnieniem wytycznych, zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. w tym oznakowanie tablicami BHP oraz poprzez zastosowanie wygrodzeń trwałych z paneli systemowych lub tymczasowych  w postaci taśm ostrzegawczych;

- Wywóz gruzu i odpadów budowlanych wraz z ich utylizacją;

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Zgłaszanie nieprawidłowości:

W projektach dofinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy, w ramach Programu realizującego Inwestycję B1.1.3. – “Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej”, funkcjonuje mechanizm który umożliwia sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych.  Potencjalne nieprawidłowości należy zgłaszać na adres e-mail utworzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

nieprawidlowosci@nfosigw.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące sygnalizowania nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w ramach powyższego Programu, dostępne są na:

Portal gov.pl - Zgłoś nieprawidłowość, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia określają:

- Projektowane postanowienia umowy (dalej PPU) wraz z załącznikami – załącznik nr 6 do SWZ

- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 do SWZ

- Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej PFU) – załącznik nr 8 do SWZ

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne.

Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

  - Gwarancja i rękojmia

- Minimalny wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia                                     – 36 miesięcy

- Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia – 60 miesięcy

Szczegółowe informacje dot. gwarancji i rękojmi zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 6 do SWZ) oraz w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SWZ).

Uwaga:

Wydłużenie okresu gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert (Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert znajduje się w Rozdziale VI SWZ).

  - Rozwiązania równoważne

Wszędzie tam gdzie w dokumentach zamówienia (załączniki do SWZ tj. w projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikami - załącznik nr 6 do SWZ, opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do SWZ, Programie Funkcjonalno-Użytkowym - załącznik nr 8 do SWZ, , Zamawiający odniósł się do norm, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje rozwiązanie nieodpowiadające wprost normom referencyjnym opisanym w ww. dokumentach, wówczas na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art.104-107 ustawy PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w załączonych do SWZ dokumentach.

W takim przypadku dokumenty przedmiotowe, o których mowa w pkt. 14.5.1 SWZ Wykonawca składa wraz z ofertą.

W każdym przypadku użycia w dokumentach zamówienia, o których mowa powyżej norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Termin wykonania zamówienia

  - Termin realizacji zamówienia: do 5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy z zachowaniem terminów właściwych dla poszczególnych etapów realizacji tj.:

1) wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia Umowy;

2) wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

  - Szczegółowe informacje dot. terminu wykonania zamówienia zostały określone w § 2 projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 6 do SWZ, oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

- Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosował klauzulę społeczną na podstawie art. 95 ustawy Pzp i wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 277). Rodzaje czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę i podwykonawcę przedmiotowych wymagań, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikami – załącznik nr 6 do SWZ

- Wspólny Słownik Zamówień:

Główny kod CPV:

45331100-7- Instalowanie centralnego ogrzewania

Dodatkowe kod CPV:

71220000-6		Usługi projektowania architektonicznego,

71320000-7 		Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

45332200-5 		Roboty instalacyjne hydrauliczne,

09323000-9 		Węzeł cieplny lokalny,

45310000-3 		Roboty instalacyjne elektryczne,

45400000-1 		Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

- Oferty wariantowe, częściowe, zamówienia podobne i podwykonawcy

  - Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: TAK

  - Możliwe jest składanie ofert częściowych: NIE

Uzasadnienie:

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z następujących powodów:

- podzielenie zamówienia na następujące części: wykonanie przebudowy węzła, wymiana instalacji c.o., wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej, wykonanie kanalizacji węzła, wykonanie instalacji odgromowej nie gwarantuje należytego wykonania robót budowlanych, gdyż wykonanie każdej części zamówienia odrębnie wymaga ingerencji w inne części i elementy wykonanego zamówienia, lub wstrzymywania wykonywania danej części zamówienia w celu wykonania innej części zamówienia (nieuzasadnionymi i nieekonomicznymi, a koniecznymi przerwami technologicznymi przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia).

- podział zamówienia wiązałby się z koniecznością stworzenia więcej niż jednego placu budowy w tym samym miejscu. Wykonywanie robót przez różnych wykonawców w tym samym miejscu, doprowadzi w konsekwencji do braku możliwości określenia wykonawcy odpowiedzialnego za wykonane prace, co w przypadku wystąpienia wad uniemożliwia wskazanie firmy zobowiązanej do ich usunięcia.

- prowadzenie robót na tym samym placu budowy przez kilku wykonawców równocześnie, nie pozwoli na prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie robót, a w konsekwencji może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, uczniów szkoły z uwagi na prowadzenie robót w trakcie zajęć szkolnych.

Brak podziału zamówienia na części uzasadnia się zatem zgodnie z powyższym nadmiernymi trudnościami technicznymi a także nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Niniejsze jest także zasadne, ponieważ jeden Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym umożliwi to Zamawiającemu dochodzenie uprawnień z tego tytułu bez ponoszenia dodatkowego ryzyka, że w wyniku prac zrealizowanych przez różnych Wykonawców wątpliwym będzie, z których warunków gwarancji i rękojmi należy skorzystać. Dopuszczenie składania ofert częściowych stanowiłoby również zagrożenie dla uzyskania najlepszych efektów z przeznaczonych nakładów i mogłoby przyczynić się do nieracjonalnego dysponowania środkami. Niniejsze nie grozi ograniczeniem konkurencji i nie stanowi utrudnienia do składania ofert dla „małych i średnich przedsiębiorców”.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.

  - Zamawiający nie zamierza w ramach niniejszego postępowania zawrzeć umowy ramowej,  o której mowa w art. 7 pkt 26) ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów,  o którym mowa w art. 7 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego, o którym mowa w art. 93 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, o których mowa w art. 442 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda, aby Wykonawca w ofercie wskazał część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podał nazwy (firmy) ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znane.

  - Zamawiający nie przewiduje badania podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy.

  - Zamawiający przed złożeniem oferty:

- nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej (o której mowa w art. 131 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp).

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty w postępowaniu dokonał wizji na terenie.

Termin i zasady udziału w wizji lokalnej:

- Zamawiający umożliwi wykonawcy odbycie wizji lokalnej jeżeli wniosek w przedmiotowym zakresie wpłynie do zamawiającego nie później niż na 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Wniosek o odbycie wizji lokalnej należy wnieść w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dkrupa@um.warszawa.pl

- O terminie odbycia wizji lokalnej wykonawca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres z którego został wysłany wniosek.

- Osoba wskazana do porozumiewania się z wykonawcami w sprawie odbycia wizji lokalnej:

Pan Dariusz Krupa – Kierownik Referatu Inwestyci Kubaturowych w Wydziale Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji telefon 22 443 80 09

- nie przewiduje obowiązku sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego (o którym mowa w art. 131 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp).

  - Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie przewiduje opcji.

  - Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

ROZDZIAŁ III

KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu

- spełniają warunki udziału w postępowaniu.

  - Podstawy wykluczenia

    - Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 1166) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930),

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

    - Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 514 t.j.).

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

    - W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 13.1.1., 13.1.2. SWZ.

    - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w pkt 13.1.1., 13.1.2. SWZ.

    - SELF-CLEANING

W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp Wykonawca może dokonać „samooczyszczenia”,  na zasadch opisanych  w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. Procedura ta winna być zastosowana w terminie składania ofert, poprzez odpowiednie wypełnienie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.

Na podstawie art. 110 ust. 1 Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Warunki udziału w postępowaniu

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie dookreśla warunku udziału w postępowaniu.

- Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie dookreśla warunku udziału w postępowaniu.

- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie dookreśla warunku udziału w postępowaniu.

- Zdolności technicznej lub zawodowej

- dotyczące doświadczenia Wykonawcy:

Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali1 (zakończyli) w sposób należyty co najmniej dwie roboty budowlane, a każda z nich polegała co najmniej na budowie2 lub remoncie3 lub przebudowie4 instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym o wartości budowy, remontu lub przebudowy instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym nie mniejszej niż 700 000 zł brutto każda.

UWAGA 1!

¹ Za wykonaną robotę Zamawiający uzna taką robotę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony.

2 Pod pojęciem „budowy” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego w rozumieniu art.3 pkt 6) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

3 Pod pojęciem „remontu” należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym w rozumieniu art.3 pkt. 8) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2025 poz. 418).

4 Pod pojęciem „przebudowy” należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; (…), w rozumieniu art.3 pkt 7a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

UWAGA 2!

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego / Wykonawców polegających na potencjale podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego / jeden podmiot trzeci, wykazał się doświadczeniem w pełnym zakresie wymaganym przez Zamawiającego.

Tym samym Zamawiający nie dopuszcza tzw. „prostego sumowania potencjałów”, a wykazanie się przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / przez Wykonawcę i podmiot trzeci / przez dwa podmioty trzecie, realizacją tylko jednej roboty budowlanej oznaczać będzie brak wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

- dotyczącej osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobą:

- wyznaczoną do sprawowania funkcji projektanta branży sanitarnej - posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych

- wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w co najmniej ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,

- wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót budowlanych - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w co najmniej ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

UWAGA 1!

Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych funkcji pod warunkiem posiadania przez osobę kwalifikacji odpowiadających wymaganiom dla każdej z wymienionych funkcji.

Osoby wymienione powyżej powinny posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 poz.418 t.j.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów  budownictwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 551 tj.). W przypadku uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – uprawnienia muszą obejmować zakres zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w danej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 551 t.j.).

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane/usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.

ROZDZIAŁ IV

ZASADY PRZYGOTOWANIA OFERTY I DOKUMENTÓW, ZAWARTOŚĆ OFERTY, DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

- Zawartość oferty:

  - Formularz ofertowy wypełniony i wygenerowany za pośrednictwem Platformy;

  - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ;

  - Potwierdzenie wniesienia wadium o którym mowa w pkt 17 SWZ.

    - Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginał dokumentu.

    - Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego.

    - Szczegółowe informacje dot. wadium znajdują się w pkt 17 SWZ

  - W przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający, że oferta została złożona  przez osobę umocowaną do  reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej);

  - Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych:

    - W przypadku gdy Wykonawca oferuje rozwiązania nieodpowiadające wprost normom referencyjnym opisanym w dokumentach zamówienia  - do oferty Wykonawca dołącza przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.2 SWZ.

    - Na podstawie art. 107 ustawy PZP przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu.

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dodatkowo:

    - Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SWZ).

    - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, składa każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

    - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika.  Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,

- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

  - W przypadku gdy wykonawca polega na potencjale podmiotu trzeciego, do oferty należy załączyć dodatkowo:

    - Zobowiązanie podmiotu trzeciego o treści zgodnej z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp  (przykładowa treść zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SWZ).

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

    - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 1 do SWZ, składa podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy.

    - Jeżeli w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, rejestrowych, należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – podmiotowe środki dowodowe:

  - Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 4 do SWZ

Uwaga!

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

  - Wykaz osób (sporządzony wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji  zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Dokumenty podmiotów zagranicznych

Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt 14 i 15 SWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

- Wymagania dotyczące wadium:

  - Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 13 000,00 złotych

- Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Banku Citi Handlowym w  Warszawie S.A., numer rachunku: 65 1030 1508 0000 0005 5002 6147.

Tytuł przelewu: Wadium  zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie węzła cieplnego wraz z wymianą instalacji c.o., z.w., c.w.u. w budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 5 w Warszawie”, nr postępowania: UD-VII WZP.271.6.2026.

Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).

- Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej

- Treść poręczenia/gwarancji powinna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib.

- Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być:

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga-Północ, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03 –708 Warszawa.

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

- kwotę gwarancji/poręczenia,

- termin ważności gwarancji/poręczenia,

- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

- Zamawiający zastrzega, że w przypadku wnoszenia wadium w formach określonych w pkt 17.1.4. przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w treści gwarancji lub poręczenia, o której mowa w pkt powyżej:

- muszą być wymienieni wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

lub

- może być wymieniony jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (który jest upoważniony do wniesienia wadium) pod warunkiem, że będzie wskazane, że składa on w postępowaniu ofertę wspólną wraz z innymi podmiotami i podmioty te będą wymienione.

- W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

- Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

  - Ofertę, a także oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące załącznik nr 1 do SWZ  składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.

Uwaga

- W przypadku gdy wykonawca polega na potencjale podmiotu trzeciego, Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w pkt 14.7.2 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podpisane przez Podmiot, którego ww. dokument dotyczy.

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

  - W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało wystawione jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy/mocodawców, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

  - Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

  - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.

  - Sposób sporządzania i przekazywania, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi być zgodny z określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

  - Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi w pkt 14 SWZ.

  - Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.

  - Sposób wycofania oferty z potępowania został określony w instrukcji, o której mowa w pkt 7.2. SWZ.

- Tajemnica przedsiębiorstwa

- Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

- Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2026 r. poz. 85), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zamawiający wskazuje, że uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa nie może zostać zastrzeżone a tym samym należy oznaczyć je jako dokument „jawny”.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

- W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2026 r. poz. 85), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – dokument niejawny. Brak wydzielenia ww. informacji do odrębnego/wydzielonego i odpowiednio oznaczonego pliku skutkować będzie uznaniem tych informacji przez Zamawiającego za jawne w całości.

- W przypadku przekazywania dokumentów elektronicznych za pośrednictwem platformy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca powinien w okienku dodawania pliku określić typ dokumentu jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Wyjaśnienia treści SWZ:

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, kierując swoje zapytanie za pośrednictwem Platformy pod adresem:

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/273956/notice/public/details

- Zamawiający prosi o przekazywanie zapytań do treści SWZ jednocześnie w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

- Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udzieli  wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na Platformie pod adresem:

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/273956/notice/public/details

na której prowadzone jest postępowanie.

- Zgodnie z art. 284 ust. 5 ustawy, przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

- Opis sposobu obliczania ceny oferty

- Wykonawca w formularzu ofertowym (zdefiniowanym w systemie przez Zamawiającego) określi łączną ryczałtową cenę ofertową brutto (z należnym podatkiem od towarów i usług (VAT) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, a w tym:

- cenę ryczałtową brutto za wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 6 do SWZ) przy czym wartość TEGO wynagrodzenia nie może przekroczyć 5 % całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1. projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 6 do SWZ),

- cenę ryczałtową brutto za wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 - 3 projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 6 do SWZ),

- Uwaga: jeżeli wskazana przez Wykonawcę cena za wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w ppkt a powyżej przekroczy poziom 5% całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, Zamawiający potraktuje to jako inną omyłkę, o której mowa w art. 223 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp i poprawi ją w ten sposób, że nadwyżka „PONAD 5%” zostanie odjęta od wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej, o którym mowa w ppkt a, a następnie ww. nadwyżka zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych i pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w ppkt b. powyżej.

PRZYKŁAD:

Jeśli Wykonawca w formularzu ofertowym określi łączną cenę ryczałtową brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na kwotę 100 000,00 zł

a w tym:

- cenę ryczałtowa brutto za wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę: 5 100,00 zł (czyli 5,1%)

- cenę ryczałtową brutto za wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę: 94 900,00 zł

to zgodnie z pkt 21.1 ppkt a SWZ wartość wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej będzie przekraczać 5 % całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia o 0,1% (tj. 100,00 zł) i będzie wynosić 5,1%.

W takim przypadku:

- zgodnie z pkt 21.1 ppkt c SWZ Zamawiający uzna, że nadwyżka „PONAD 5%”  czyli 0,1% (tj. 100,00 zł) - po dokonaniu poprawy przez Zamawiajacego na mocy art. 223 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odjęta od wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej, o którym mowa w pkt 21.1 ppkt a, a nastepnie ww. nadwyżka zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 21.1 ppkt b SWZ, a zatem dodana do ceny ryczałtowej brutto za wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Tym samym podana w formularzu ofertowym:

- cena ryczałtowa brutto za wykonanie dokumentacji projektowej będzie wynosić:                               5 000,00 zł

- cena ryczałtową brutto za wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego będzie wynosić: 95 000,00 zł.

- Łączna cena ryczałtową brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia będzie wynosić: 100 000,00 zł.

Definicja ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu Cywilnego, z należnym podatkiem od towarów i usług (VAT) jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami stawki podatku VAT, kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie.

- Szczegółowy sposób obliczenia powyższej ceny określają pkt 21.3 - 21.9 SWZ.

- Podstawą obliczenia ryczałtowej  ceny ofertowej brutto, jest przedmiot zamówienia szczegółowo opisany w pkt. 8 SWZ oraz w:

- Projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikami - stanowiących załącznik nr 6 do SWZ;

- Opisie przedmiotu zamówienia - stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ

- Programie Funkcjonalno-Użytkowym – stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ

- Cena wynikająca z tak sporządzonej kalkulacji, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, obejmując wszelkie prace projektowe związane z wykonaniem Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień, obsługi geodezyjnej, badań, wykonanie robót budowlanych, dostawy materiałów i sprzętu, usługi, pełnienie nadzoru autorskiego, wykonanie dokumentacji powykonawczej, jak również inne roboty (przygotowawcze, demontażowe, porządkowe) niezbędne do należytego oraz terminowego wykonania Umowy, a także koszty świadczeń gwarancyjnych i świadczeń z tytułu rękojmi. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie lub pominięcie przez Wykonawcę jakichkolwiek elementów istotnych dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy oraz brak właściwego rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wysokości Wynagrodzenia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w Dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę. Tym samym, w cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty ewentualnych prac nieujętych w SWZ, a koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej, rygory technologiczne i obowiązujące przepisy prawa oraz wszelkie opłaty, jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia.

- Ryczałtowa cena brutto oferty określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie stanowi tym samym podstaw do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

- Cena brutto podana w formularzu ofertowym za realizację przedmiotu zamówienia winna zawierać stawkę podatku VAT określoną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775).

- Ryczałtowa cena brutto podana w ofercie musi być obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą jedynie w walucie polskiej. Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN).

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

- W składanej ofercie Wykonawca ma obowiązek:

- poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

ROZDZIAŁ V

SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć za pomocą systemu informatycznego pod adresem

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/273956/notice/public/details

w terminie do dnia 02.04.2026 r. do godz. 12:00

System informatyczny, o którym mowa w pkt 22 SWZ uniemożliwi złożenie oferty po tym terminie. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie Zamawiającego, a tym samym zaleca się wkalkulować ten czas w czas na prawidłowe złożenie oferty.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę złożoną uprzednio w systemie.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.04.2026 . r. o godz. 12:30 poprzez odszyfrowanie ofert wczytanych na Platformie.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- Termin związania ofertą

  - Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 01.05.2026 r.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - W przypadku gdy, wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertę.

ROZDZIAŁ VI

TRYB OCENY OFERT I ZASADY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

  - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryterium:

Pc- Cena brutto – 60%

Pg  - Wydłużenie okresu gwarancji - 40%

  - Każda z ofert będzie oceniana wg powyższych kryteriów zgodnie ze wzorem:

P = Pc + Pg gdzie:

P – łączna ilość punktów ocenianej oferty

Pc – ilość punktów w kryterium „Cena brutto”

Pg – ilość punktów w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji”

  - Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium:

Zamawiającey przyzna każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu, w kryterium „cena brutto” punkty na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w elektronicznym formularzu oferty dostępnym na Platformie wg. następującego wzoru:

Ryczałtowa cena  brutto z oferty z najniższąj ceną

Pc=  ----------------------------------------------------------------------------------------  x 60 pkt

Ryczałtowa cena brutto z oferty badanej

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów dla każdej z ofert. Punkty przyznawane za kryterium „cena brutto” będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 60 punktów

  - Kryterium  (Pg)„wydłużenie okresu gwarancji”– waga 40%

Pod pojęciem „wydłużenie okresu gwarancji” Zamawiający rozumie gwarancję jakości na zakres prac opisanych  w § 1 ust. 2 pkt 2 projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 6 do SWZ).

Termin gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po dniu dokonania bezusterkowego odbioru końcowego stwierdzonego w protokole odbioru końcowego (bez uwag i zastrzeżeń) poszczególnie zleconych robót, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie (szczegółowe informacje dot. gwarancji i rękojmi zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 6 do SWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia -załącznik nr 7 do SWZ).

Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy, a maksymalny 60 miesięcy. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji nie będzie skutkowało przyznaniem większej ilości punktów w tym kryterium.

Komisja przetargowa przyzna każdej ofercie niepodlegającej odrzuceniu, w kryterium „wydłużenie okresu gwarancji” punkty wg. zasad określonych poniżej:

- Brak wydłużenia gwarancji tj. zaoferowanie gwarancji minimalnej na okres 36 miesięcy - 0 pkt

- zaoferowanie gwarancji na okres 42 miesięcy - 10 pkt

- zaoferowanie gwarancji na okres 48 miesięcy - 20 pkt

- zaoferowanie gwarancji na okres 54 miesięcy - 30 pkt

- zaoferowanie gwarancji na okres 60 miesięcy - 40 pkt

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów dla każdej z ofert. Oferta w tym kryterium może uzyskać maksymalnie – 40 punktów.

Uwaga!

- Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji zostanie wpisany w § 11 ust. 3 umowy.

- Zamawiający wymaga, aby długość okresu gwarancji zadeklarowana była przez Wykonawcę w pełnych miesiącach.

- Zaoferowany okres gwarancji nie może ulec zmianie po złożeniu oferty.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje (poprzez zaznaczenie) w Formularzu oferty w systemie okresu gwarancji, Zamawiający uzna, iż zaoferowano minimalny (wymagany) okres gwarancji tj. 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego stwierdzonego w protokole odbioru końcowego (bez uwag i zastrzeżeń) i przyzna w tym kryterium 0 punktów.

27.5    Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznaną przez Komisję wg wzoru określonego w pkt 27.2) SWZ. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

  - Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt = 100%.

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznaną przez Zamawiającego wg wzoru określonego w pkt 27.2) SWZ. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

  - Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt = 100%.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz wymaganiom przedstawionych w niniejszej Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie podanych kryteriów wyboru.

  - Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY

- Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6 do SWZ.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

- Złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

- Dopuszczalne zmiany umowy zostały określone w §15 Projektowanych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.

Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej Umowy na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy w następujących okolicznościach:

1) zmiana terminów wykonania przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji projektowej:

- opóźnienia lub odmowy organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie,

- zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, cieplnych, gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy,

- opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania,

- z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień, wydawanych przez organy administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci,

- wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,

- wystąpienia warunków siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron Umowy losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, a które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

- w przypadku rozszerzenia zakresu przedmiotu Umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

2) zmiana terminów wykonania przedmiotu Umowy w zakresie robót budowlanych:

  - jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, wstrzymaniem robót, nieterminowe zatwierdzanie kart materiałowych, w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót;

  - gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej,  które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;

  - gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, wykraczające ponad terminy ustawowe które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

  - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

  - wystąpienia siły wyższej czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań umownych;

  - w przypadku odkrycia na terenie robót przedmiotów, co do których zaistnieje podejrzenie o ich znaczeniu historycznym bądź innych przedmiotów podlegających ochronie;

  - w przypadku rozszerzenia zakresu przedmiotu Umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 termin wykonania Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim okoliczności określone w ust. 1 pkt 1 i 2 wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tych okoliczności;

- w celu dokonania zmiany Umowy w zakresie terminu wykonania Umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie wniosku w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 powyżej;

- wniosek o zmianę Umowy w zakresie terminu wykonania Umowy powinien zawierać co najmniej: liczbęć dni wydłużenia terminu wykonania umowy, opis okoliczności faktycznych, podstawę dokonania zmiany, udokumentowanie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 powyżej;

3) zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy spowodowana w szczególności następującymi okolicznościami:

- konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

- wystąpienia warunków terenu robót odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w szczególności napotkania w trakcie robót niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

- konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

- zmiana zakresu przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż rezygnacja nie może dotyczyć więcej niż 20% wartości zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy;

- konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy;

- w przypadku wniosku Wykonawcy w związku z okolicznościami wymienionymi w pkt 3 lit. a,   b, c, i d powyżej zmiana sposobu spełnienia świadczenia możliwa jest w przypadku, gdy zmiana ta nie powoduje naruszenia zasady zachowania uczciwej konkurencji równego traktowania wykonawców i zostanie pozytywnie zaopiniowana przez projektanta sprawującego nadzór autorski upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz zatwierdzona przez Zamawiającego;

- podstawą dokonania zmian w związku z okolicznościami wymienionymi w pkt 3 lit. a, b, c i d   powyżej  będzie potwierdzenie w Dokumentacji robót, przez projektanta sprawującego nadzór autorski, wystąpienia tych okoliczności uzasadniających dokonanie zmiany umowy w zakresie spełnienia świadczenia;

- zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o którym mowa w pkt 3 lit. e  – ustalona zostanie na podstawie średnich cen wg SEKOCENBUD podanych na dzień złożenia oferty, bądź dla danego kwartału w którym została złożona oferta Wykonawcy, danym roku, a  w przypadku ich braku, za uprzednią zgodą Zamawiającego - dla materiałów lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzętu wg kalkulacji własnej, nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów) a  w przypadku ich braku wg kalkulacji własnej;

- Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej wraz z wyceną ewentualnych zmian w odniesieniu do Wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmianę postanowień Umowy winien być złożony w formie pisemnej;

- wszystkie powyższe postanowienia w pkt 3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

4) Wykonawca występujący o zmianę wysokości Wynagrodzenia zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowego sposobu wyliczenia określającego wysokość wynagrodzenia po zmianie;

5) Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie;

6) Zmiany umowy nie mogą modyfikować ogólnego jej charakteru;

7) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej;

8) Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień Umowy, które nie dotyczą treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

3. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany niniejszej Umowy w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie obowiązku wystawiania, przesyłania i odbioru faktur przy użyciu elektronicznego systemu KSeF.

4.  Nie stanowi zmiany umowy:

- zmiana adresów Zamawiającego i Wykonawcy;

- zmiana adresów do korespondencji oraz danych kontaktowych, o których mowa w § 20 ust. 4;

- zmiana osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę;

- zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 14;

- zmiana formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy- § 10 ust. 1;

- zmiana osób wskazanych w § 8 ust. 1 pkt 2 lit. a-d Umowy z zastrzeżeniem § 8 ust. 4;

- Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie powodująca zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy;

- utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane świadczenia.

- Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ust 1) i 3) ustawy Pzp.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:

- 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 8 projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia w którym upływa okres rękojmi,  o którym mowa w § 11 ust. 4 projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Citi Handlowym w  Warszawie S.A., numer rachunku: 65 1030 1508 0000 0005 5002 6147, tytuł przelewu: „Zabezpieczenie – Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie węzła cieplnego wraz z wymianą instalacji c.o., z.w., c.w.u. w budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 5 w Warszawie, nr postępowania: UD-VII WZP.271.6.2026”.

- Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania.

- Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w pkt 32.10., następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać:

- nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

- kwota gwarancji lub poręczenia,

- termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy z zastrzeżeniem pkt 32.10. powyżej

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową,

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym mowa w pkt 32.10. i 32.11. tj. w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na  30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, jeżeli wykonawca skorzystał z możliwości wniesienia zabezpieczenia na okres nie krótszy niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione zabezpieczenie, jest dłuższy od tego okresu.

- Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

- Wykonawca przed zawarciem umowy:

- poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie zamawiającego,

- przedłoży dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień przez osoby,                     o których mowa w pkt 13.2.4. ust. 2) SWZ.

- wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy .

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

- Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 2) lub 3) ustawy Pzp, będzie skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami.

- Osoba wskazana do porozumiewania się z wykonawcami po wyborze oferty, w sprawie podpisania i realizacji umowy: Dariusz Krupa  - Kierownik w Wydziale Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji Dzielnicy, telefon +482244380.09, adres poczty elektronicznej dkrupa@um.warszawa.pl

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom i innym uprawnionym podmiotom

- Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Inne postanowienia

Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z  2024 r. poz. 1320 ze zm.).

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ:

Załaczniki składane wraz z ofertą:

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu

- Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby art. 118 ust. 4 ustawy Pzp – przykładowa treść

Załączniki składane na wezwanie Zamawiającego:

- Wykaz robót budowlanych

- Wykaz osób

Załączniki odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

- Projektowane postanowienia umowy (PPU) wraz z załącznikami

- Opis przedmiotu zamówienia

- Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)

Chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią inaczej.

2 Podpis osobisty jest podpisem elektronicznym tworzonym przy pomocy e-dowodu.