Zamawiający:

## Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Ursynów

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 61

02-777 Warszawa

TEL. (22) 443 73 31

____________________________________________________

Specyfikacja Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji

zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj termomodernizacji budynku CLVIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Szolc Rogozińskiego 2.

Adres strony prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/283743/notice/public/details

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę:

6 971 675,79 złotych brutto

Zatwierdził wraz z załącznikami:

Zastępca Burmistrza /-/ Klaudiusz Ostrowski

Warszawa, dnia 21.04.2026 r.

Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją lub SWZ.

## Część I

## Postanowienia ogólne

- Nazwa oraz adres Zamawiającego

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Ursynów, Aleja Komisji Edukacji Narodowej nr 61,
02-777 Warszawa, NIP 525-22-48-481;

  - adres strony internetowej: https://um.warszawa.pl

  - adres poczty elektronicznej: ursynow.wzp@um.warszawa.pl

  - adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zamowienia.um.warszawa.pl

bezpośredni adres postępowania:

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/283743/notice/public/details

- Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

Michał Kaźmierczak – główny specjalista w Wydziale Infrastruktury, tel. 22 44 37 227,

- w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych:

Dorota Kępa – inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych, tel. 22 443 73 31 e-mail: ursynow.wzp@um.warszawa.pl

- Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:

- Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/283743/notice/public/details

zwanej dalej Platformą lub Systemem.

- Instrukcja korzystania z Systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce „Baza Wiedzy”.

Uwaga! przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca winien zapoznać się z Instrukcją/ami korzystania z Systemu.

Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Systemu, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego: telefon 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl

- Przekazanie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie, zgodnie z poniższą kolejnością.

- Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.

Rejestracja konta następuje poprzez:

- podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym)

lub

- kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu

lub

- jeżeli użytkownik nie skontaktuje się telefonicznie konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.

- Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy:

- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;

- Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;

- Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;

- Włączona obsługa JavaScript;

- Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

- Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych

- Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w Systemie nieprzekraczająca 2 GB;

- Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc

- Kodowanie i czas odbioru danych

- Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;

- Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z Głównym Urzędem Miar, który udostępnia poprzez Internet usługę umożliwiającą synchronizację czasu w systemach komputerowych z czasem urzędowym obowiązującym w Polsce.

- Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania ofert

- W przypadku składania wniosku lub oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- Przeglądarka internetowa Microsoft Edge, Chrome, Firefox w wersji wspieranej przez producenta. Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty podpisanej Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym jest Firefox w wersji wpieranej przez producenta;

- Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java (licencja EPL) w wersji OpenJDK 8 lub Java (licencja Oracle) w wersji 1.8.0_202 32 bitowej oraz 64 bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze;

- Zainstalowanie dedykowanego komponentu Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający (aplikacja dostępna do pobrania z poziomu Systemu);

- Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera;

- Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdują się na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki.

- Prawidłowość konfiguracji stanowiska do złożenia oferty zaleca się zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.

- W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem osobistym), wykonawca musi posiadać:

- E-dowód osobisty osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie;

- Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript;

- Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA 
w wersji OpenJDK);

- Zainstalowana aplikacja Szafir Host;

- Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod;

- Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowód.

- Prawidłowość konfiguracji stanowiska do złożenia oferty zaleca się zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”

- W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilem zaufanym), wykonawca musi posiadać:

- Profil zaufany osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie.

- Informacje dodatkowe

- Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;

- Dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.

- Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

- Oznaczenie postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 29/WZP/2026.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Informacje wymagane przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zawarte są w pkt. 29 SWZ. Wykonawca przystępując do postępowania wyraża zgodę na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe.

## Część II

## Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj termomodernizacji budynku CLVIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Szolc Rogozińskiego 2.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych prowadzących do kompleksowej termomodernizacji budynku CLVIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Szolc‑Rogozińskiego 2 w Warszawie. Zadanie obejmuje w szczególności: ocieplenie przegród zewnętrznych i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian podziemia, budowę nowego źródła ciepła opartego na gruntowych pompach ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, modernizację instalacji ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji, wykonanie wentylacji mechanicznej sali sportowej z zapleczem, modernizację wybranych instalacji elektrycznych (w tym zasilania technologii), integrację nowego układu grzewczego z istniejącą instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii oraz przystosowanie terenu i elementów budynku do użytkowania po zakończeniu robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

- Projektowane postanowienia umowy (PPU) stanowiące załącznik nr 2 do SWZ;

- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 5a do SWZ;

- Program funkcjonalno-Użytkowy (PFU) stanowiący załącznik nr 5b do SWZ;

- Audyt energetyczny budynku stanowiący załącznik nr 5c do SWZ;

Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej

- Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie 
art. 95 ust. 1 ustawy PZP.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że roboty budowlane przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.

- Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób w zakresie następujących: prac przygotowawczych i porządkowych, robót rozbiórkowych i demontażowych, robót budowlanych, robót elektrycznych, robót sanitarnych, robót wykończeniowych.

- Szczegółowe wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarto w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

Opis przedmiotu zamówienia według nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

Główny przedmiot:

- 45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia:

- 71320000‑7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

- 71314000‑2 – Usługi energetyczne i podobne

- 42511110‑5 – Pompy grzewcze

- 45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

- 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach

- 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

- 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

- 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

- Oferty wariantowe, częściowe, zamówienia podobne i podwykonawcy

- Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: NIE

- Możliwe jest składanie ofert częściowych: NIE

Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może dokonać podziału zamówienia na części. Jednocześnie, zgodnie z ust. 2 ww. przepisu, Zamawiający zobowiązany jest wskazać powody niedokonania podziału. Po przeprowadzeniu analizy technicznej, organizacyjnej i ekonomicznej Zamawiający odstępuje od podziału zamówienia na części z następujących powodów:

- Aspekt technologiczny i koordynacyjny

Przedmiot zamówienia obejmuje ściśle powiązane ze sobą prace projektowe, budowlane i instalacyjne, których prawidłowa realizacja wymaga jednego podmiotu odpowiedzialnego za całość procesu.

Zakres obejmuje w szczególności:

- kompleksową termomodernizację (ściany, stropodachy, stolarka, izolacje),

- wykonanie dolnego źródła w postaci sond pionowych oraz maszynowni GPC,

- wykonanie urządzenia stabilizującego dolne źródło (drycooler),

- integrację nowego układu grzewczego z istniejącą instalacją PV i magazynem energii BESS,

- wykonanie układów zasilania technologii,

- budowę rozbudowanego systemu automatyki i zarządzania energią obejmującego GPC, BESS, PV oraz wentylację,

- pełną dokumentację projektową dla wszystkich branż.

Elementy te są technologicznie współzależne, tzn.:

- parametry działania GPC zależą od geologii i dolnego źródła,

- sterowanie pracą pomp ciepła musi być zintegrowane z magazynem energii,

- PV i BESS wymagają integracji z układem sterowania oraz analiz bilansu mocy,

- dobór urządzeń wymaga spójności projektowej między branżami: sanitarną, elektryczną i AKPiA.

Podział zamówienia na części prowadziłby do sytuacji, w której każda branża odpowiadałaby za inny fragment systemu, co generowałoby:

- ryzyko wzajemnego obwiniania się wykonawców w przypadku nieprawidłowej pracy instalacji,

- brak jednego odpowiedzialnego za integrację i parametry końcowe,

- potencjalną niespójność dokumentacji projektowej i wykonawczej,

- poważne trudności w rozruchu układu grzewczego i systemu automatyki,

- ryzyko uzyskania niespójnych rezultatów energetycznych, co uniemożliwi osiągnięcie parametrów wymaganych w PFU i audycie.

Ze względu na charakter inwestycji — systemy energetyczne i automatyczne muszą działać jako jeden skoordynowany układ — realizacja przez kilku wykonawców nie jest możliwa bez ryzyka awarii, opóźnień oraz braku odpowiedzialności za wynik końcowy.

Tylko jeden wykonawca jest w stanie:

- zagwarantować pełną koordynację międzybranżową,

- zapewnić zgodność projektu i wykonania,

- przeprowadzić kompletny rozruch funkcjonalny GPC–BESS–PV,

- zrealizować projekt zgodnie z programem funkcjonalno–użytkowym oraz wymaganiami energetycznymi.

- Aspekt organizacyjny

Roboty będą prowadzone w budynku szkoły funkcjonującej w trakcie trwania roku szkolnego.

Podział zamówienia na części wymagałby:

- jednoczesnej pracy kilku wykonawców,

- rozdzielenia placu budowy na wiele stref,

- koordynacji między różnymi harmonogramami,

- uzgadniania działań między wykonawcami na bieżąco,

- ryzyka nakładania się robót i powstawania kolizji.

Konsekwencją byłoby:

- zwiększenie ryzyka naruszenia bezpieczeństwa użytkowników (uczniów i pracowników szkoły),

- zwiększenie uciążliwości dla funkcjonowania placówki,

- możliwość powstawania przestojów oraz wzajemnych roszczeń pomiędzy wykonawcami,

- niekontrolowane opóźnienia.

Z uwagi na priorytet bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły oraz konieczność ograniczenia czasu przebywania ekip budowlanych na terenie obiektu, tylko jeden wykonawca jest w stanie zapewnić jednolity harmonogram i nadzór nad wszystkimi pracami.

- Aspekt ekonomiczny

Podział zamówienia na części prowadziłby do:

- konieczności powielania kosztów organizacji placu budowy,

- osobnych kosztów nadzorów, BHP, zabezpieczeń i zaplecza technicznego,

- odrębnych mobilizacji sprzętu i ekip,

- potencjalnych przerw pomiędzy częściami zamówienia,

- wzajemnych uzgodnień i koordynacji, za które zapłaci Zamawiający.

W efekcie łączny koszt realizacji inwestycji mógłby być istotnie wyższy niż w przypadku realizacji przez jednego wykonawcę.

Dodatkowo:

- wykonawca automatyki musiałby realizować prace w istniejących instalacjach, których parametry zależą od wykonawców instalacji sanitarnych i elektrycznych,

- brak jednego wykonawcy oznaczałby niekontrolowaną odpowiedzialność za usterki ujawnione po uruchomieniu.

Dla tak złożonej inwestycji efekt skali oraz spójność wykonania wyraźnie przemawiają za wyborem jednego wykonawcy.

- Aspekt odpowiedzialności za rezultat energetyczny

Inwestycja dotyczy poprawy efektywności energetycznej budynku, a efekt końcowy zależy od współdziałania:

- izolacji termicznych,

- szczelności i wymiany stolarki,

- mocy i sprawności GPC,

- efektywności dolnego źródła,

- konfiguracji magazynu energii,

- wydajności PV,

- algorytmów sterowania i logiki EMS.

Nie jest możliwe przypisanie odpowiedzialności za osiągnięcie wymaganych parametrów kilku wykonawcom działającym oddzielnie.

Tylko jeden wykonawca może odpowiadać za uzyskanie efektu energetycznego jako całości, zgodnie z audytem i programem funkcjonalno–uzytkowym.

- Podsumowanie

Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na:

- ścisłą współzależność technologiczną poszczególnych elementów inwestycji,

- konieczność zapewnienia koordynacji międzybranżowej przy projektowaniu i wykonaniu,

- prace na czynnym obiekcie oświatowym wymagające jednej struktury wykonawczej,

- minimalizację kosztów organizacji i ryzyka roszczeń,

- konieczność zapewnienia odpowiedzialności jednego podmiotu za wynik energetyczny i poprawność integracji GPC–BESS–PV.

Realizacja przedsięwzięcia przez jednego wykonawcę zapewnia:

- bezpieczeństwo inwestycji,

- spójność projektową i wykonawczą,

- optymalną organizację robót,

- pełną odpowiedzialność za efekt energetyczny,

- terminową i prawidłową realizację.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.

- Zamawiający nie zamierza w ramach niniejszego postępowania zawrzeć umowy ramowej,  o której mowa w art. 7 pkt 26) ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów,  o którym mowa w art. 7 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego, o którym mowa w art. 93 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, o których mowa w art. 442 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający udostępnia w przedmiotowym postępowaniu SWZ wraz z całą dokumentacją postępowania na platformie zakupowej pod adresem wskazanym w pkt. 1.1.3. SWZ.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia wizji lokalnej, o której mowa w art. 131 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 365 dni od dnia zawarcia umowy.

## Część III

## Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu.

  - Podstawy wykluczenia

    - Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

    - Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 514).

    - W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 9.1.1. i 9.1.2. SWZ.

    - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w pkt 9.1.1. i 9.1.2. SWZ.

  - Warunki udziału w postępowaniu

    - Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 4 000 000,00 zł.

Wartości w walucie innej niż PLN, należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP (tabela A) nie opublikował średnich kursów, wówczas należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

Uwaga!

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek określony powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie.

    - Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:

- w zakresie warunku odnoszącego się do wiedzy i doświadczenia:

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali¹ (tj. zakończyli)  dwie roboty budowlane, każda o wartości nie mniejszej niż  2 000 000,00 zł brutto, z czego:

- jedna robota budowlana polegała na termomodernizacji2 budynku użyteczności publicznej3, obejmującej wykonanie ocieplenia przegród zewnętrznych w technologii ETICS4 lub równoważnej,

oraz

- druga robota budowlana obejmowała wykonanie kompletnej instalacji gruntowych pomp ciepła (GPC)5 o łącznej mocy co najmniej 200 kW.

UWAGA!

1 Za wykonaną robotę Zamawiający uzna taką robotę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonane należycie.

2 Pod pojęciem „termomodernizacji” rozumie się przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

3 Pod pojęciem „budynku użyteczności publicznej” należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny w rozumieniu § 3 pkt 6) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

4 Pod pojęciem „ETICS” należy rozumieć system ociepleń polegający na trwałym zamocowaniu warstwy izolacyjnej do ściany zewnętrznej budynku, a następnie pokryciu jej warstwami ochronnymi i dekoracyjnymi.

5 Pod pojęciem „GPC” należy rozumieć kompletny układ solanka–woda obejmujący dolne źródło, maszynownię pomp ciepła, układ hydrauliczny, elementy stabilizacji i system automatyki.

- W zakresie warunku odnoszącego się do osób zdolnych do wykonania zamówienia:

za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną  osobą:

    - wyznaczoną do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub której odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zgodnie z art. 12a ww. ustawy,

oraz

    - wyznaczoną do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub której odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zgodnie z art. 12a ww. ustawy,

oraz

    - wyznaczoną do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub której odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zgodnie z art. 12a ww. ustawy.

oraz

    - wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art. 12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

oraz

    - wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

oraz

    - wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy

UWAGA!

Dopuszcza się, aby jedna osoba łączyła więcej niż jedną z wymienionych powyżej funkcji, o ile posiada wymagane dla każdej z tych funkcji uprawnienia budowlane.

- Wykaz oświadczeń lub  dokumentów wymaganych w postępowaniu:

  - Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- Formularz ofertowy wypełniony i wygenerowany za pośrednictwem Platformy;

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania  - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ.

- Potwierdzenie wniesienia wadium, o którym mowa w pkt 13 SWZ;

- aktualny odpis lub aktualna informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia takich dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów);

- w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający, że oferta została złożona  przez osobę umocowaną do  reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej);

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ppkt b), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ.

- Jeżeli w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, rejestrowych, należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ, w przypadkach, o których mowa w pkt 12 ppkt 4) SWZ.

10.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – podmiotowe środki dowodowe:

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

- wykaz robót budowlanych (zgodny z załącznikiem nr 3 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

Uwaga!

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 10.2 lit. b) SWZ dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

- wykaz osób (zgodny z załącznikiem nr 4 do SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Dokumenty podmiotów zagranicznych

Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9 i 10 SWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

- Oferta wspólna:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. spółki cywilne lub konsorcja (tj. dwóch lub więcej Wykonawców)  w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

- Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,

- ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

- Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- W przypadku, o którym mowa w pkt. 4) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wg załącznika nr 6 do SWZ).

- Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1. lit b) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

- Wadium przetargowe

- Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 80 000,00 zł.

- Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą, o którym mowa w pkt 19 SWZ.

Uwaga! Przedłużenie terminu składania ofert spowoduje, że wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ww. ustalenia będą podlegały – odpowiednio – nowym terminom.

- Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo   zamówień publicznych.

- W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Handlowym w Warszawie S.A., numer rachunku 82 1030  1508 0000 0005 5001 3037 z dopiskiem: „tytułem wadium w postępowaniu na: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj termomodernizacji budynku CLVIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Szolc Rogozińskiego 2, postępowanie nr: 30/WZP/2026". Wadium musi wpłynąć przelewem i zostać zaksięgowane na koncie wskazanym przez Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).

W przypadku, gdy wadium jest wnoszone w pieniądzu, Wykonawca winien załączyć do oferty dowód wniesienia wadium, tj. potwierdzenie dokonania przelewu.

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej (poręczeniu lub gwarancji) wykonawca przekazuje Zamawiającemu w oryginale w postaci elektronicznej. Dokument musi zawierać w swojej treści wskazanie, że jego Beneficjentem jest Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Aleja Komisji Edukacji Narodowej nr 61, 02-777 Warszawa.

- Treść poręczenia/gwarancji powinna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,

- wskazanie Beneficjenta, którym jest:  Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Aleja Komisji Edukacji Narodowej nr 61, 02-777 Warszawa,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

- kwotę gwarancji/poręczenia,

- termin ważności gwarancji/poręczenia,

- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, nieodwołalnie, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

- Zamawiający zastrzega, że w przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnej (poręczenia lub gwarancji) przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w treści gwarancji lub poręczenia:

  - muszą być wymienieni wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

lub

  - może być wymieniony jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (który jest upoważniony do wniesienia wadium) pod warunkiem, że będzie wskazane, że składa on w postępowaniu ofertę wspólną wraz z innymi podmiotami i podmioty te będą wymienione.

- Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy.

- Zasady zwrotu i zatrzymania wadium określone są w art. 98 ustawy Pzp.

## Część IV

## Zasady przygotowania oferty

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim

- Ofertę a także oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.  Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w Systemie oraz przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do złożenia oferty, o których mowa w Instrukcji korzystania z Systemu, o której mowa w pkt 3.2) SWZ.

- Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało wystawione jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy/mocodawców, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.

- Sposób sporządzania i przekazywania, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi być zgodny z określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

- Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Tajemnica przedsiębiorstwa

- Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

- Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 85), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.

- W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

W przypadku przekazywania dokumentów elektronicznych za pośrednictwem platformy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca powinien w okienku dodawania pliku określić typ dokumentu jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Wyjaśnienia treści SWZ:

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, kierując swoje zapytanie za pośrednictwem Platformy pod adresem wskazanym w pkt. 1.1.3. SWZ. Zamawiający prosi o przekazywanie zapytań do treści SWZ jednocześnie w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień;

- Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udzieli  wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na Platformie pod adresem wskazanym w pkt. 1.1.3. SWZ, na której prowadzone jest postępowanie.

- Zgodnie z art. 284 ust. 5 ustawy, przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

- Opis sposobu obliczania ceny oferty

- Wykonawca w systemowym formularzu ofertowym określi cenę ofertową brutto (z należnym podatkiem od towarów i usług (VAT)) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, na którą składają się:

- Cena ryczałtowa za wykonanie dokumentacji stanowiąca 5% ceny ofertowej brutto,

- Cena maksymalna za pełnienie nadzoru autorskiego  (max. 30 jednostek) stanowiąca 1% ceny ofertowej brutto,

- Cena ryczałtowa za wykonanie robót budowlanych stanowiąca 94% ceny ofertowej brutto.

Szczegółowy sposób obliczenia powyższej ceny określa pkt 17.2) - 17.6) SWZ.

- Podstawą obliczenia ceny ofertowej brutto jest przedmiot zamówienia szczegółowo opisany w pkt 6 SWZ oraz w:

- opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5a do SWZ;

- programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 5b do SWZ;

- audycie energetycznym stanowiącym załącznik 5c do SWZ;

- projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

- W łącznym wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte są wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy,  w tym m.in. koszty i wydatki związane z zagospodarowaniem terenu budowy i jego oznakowaniem, zapewnieniem obsługi geodezyjnej, utrzymaniem porządku i czystości na terenie budowy i wokół niego, ubezpieczeniem, zapewnieniem, utrzymaniem i likwidacją zaplecza budowy, podłączeniem i zużyciem wody oraz energii elektrycznej w okresie realizacji robót, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, a także koszty wbudowywanych urządzeń, koszty materiałów, transportu, robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, badań, udzielonej gwarancji oraz wszelkie inne koszty wykonania zobowiązań zawartych w umowie, w tym koszty zarządcze, utrzymania terenu budowy. Ryzyko z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją umowy, a także odziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty prawidłowego wykonania umowy obciąża Wykonawcę. Wynagrodzenie uwzględnia także wszystkie obowiązujące podatki oraz inne opłaty publicznoprawne.

- Cena ofertowa brutto za realizację przedmiotu zamówienia musi być obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia winna zawierać stawkę podatku VAT określoną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 361).

- Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą jedynie w walucie polskiej. Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN).

## Część  V

## Informacje o trybie składania i otwarcia ofert

- Sposób składania ofert, wycofanie ofert, wnoszenie zmian do złożonych ofert

- Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy, pod adresem wskazanym w pkt. 1.1.3. SWZ, w terminie do dnia 06.05.2026 r. do godz. 09:30.

- Po upływie terminu, o którym mowa powyżej złożenie oferty na Platformie nie będzie możliwe. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie Zamawiającego a tym samym zaleca się wkalkulować ten czas w czas na prawidłowe złożenie oferty.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę złożoną uprzednio w systemie.

- Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni tj. do dnia 04.06.2026 r.

- Otwarcie ofert

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2026 r. o godz. 09:45 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na Platformie informacje określone w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

## Część VI

## Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

- Tryb oceny ofert

Oceny ofert będzie dokonywała Komisja przetargowa.

- Kryteria oceny ofert

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert:

- kryterium oceny ofert: „Cena brutto” – waga 100 pkt,

- Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:

- Kryterium (Pc) „cena brutto” – waga 100%

Komisja przetargowa przyzna każdej ofercie niepodlegającej odrzuceniu, w kryterium „cena brutto” (Pc) wg wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto

Pc=  ---------------------------------------------------------------  x 100 pkt,

cena oferty badanej brutto

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów dla każdej z ofert. Oferta w ty kryterium „cena brutto” może uzyskać maksymalnie – 100 punktów.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznaną przez Komisję wg wzoru określonego w pkt 23.1) SWZ. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

- Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz wymaganiom przedstawionych w niniejszej Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie podanych kryteriów wyboru.

- Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

## Część VII

## Postanowienia dotyczące umowy

- Projektowane postanowienia umowy

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do jej treści, zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ.

- Wykonawca składając ofertę akceptuje treść projektowanych postanowień umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji. Projektowane postanowienia umowy ustalone w załączniku nr 2 do SWZ nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty.

- Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodniej z ww. projektowanymi postanowieniami umowy.

- Zmiany umowy

W odniesieniu do art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

- Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny podanej w ofercie.

- Przed zawarciem umowy, tzn. najpóźniej w dniu wyznaczonym do jej podpisania – Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia i termin na jaki ma być wniesione, wynika z projektowanych postanowień umowy.

- Za dzień wniesienia zabezpieczenia uznaje się dzień wpłynięcia zabezpieczenia na rachunek banku Zamawiającego lub dzień złożenia zabezpieczenia w siedzibie Zamawiającego, w przypadku wniesienia go w formie określonej odpowiednio w pkt 26.3) lit. b) - e).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku z następujących form:

- w pieniądzu,

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W przypadku wniesienia należytego zabezpieczenia umowy w pieniądzu, odpowiednią kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego – Bank Handlowy w Warszawie S.A., 
82 1030 1508 0000 0005 5001 3037.

- W przypadku wniesienia należytego zabezpieczenia umowy w formie określonej odpowiednio w pkt 26.3) lit. b) - e), z jego treści musi wynikać, że ma ono charakter „bezwarunkowy”, „nieodwołalny”, a suma płatna będzie na "pierwsze żądanie”.

- Zasady zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wykonawca/y, którego/ych oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zobowiązany/i będzie/ą złożyć Zamawiającemu:

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez uprawnioną/e osobę/y - umowy regulującej zasady ich współpracy, współdziałania, odpowiedzialności;

- dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o którym mowa w pkt 26 SWZ;

- dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień przez osoby, o których mowa w pkt.  9.2.2) SWZ;

Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę będzie potraktowane przez Zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i będzie skutkowało zatrzymaniem przez Zamawiającego wadium.

## Część VIII

## Postanowienia końcowe

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom i innym uprawnionym podmiotom

- Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

## Kto administruje moimi danymi?

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.

- Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.

## Dlaczego moje dane są przetwarzane?

- Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy.

## Jak długo będą przechowywane moje dane?

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. czas prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.

## Kto może mieć dostęp do moich danych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:

- podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;

- podmiot Platforma Aukcyjna Marketplanet

- organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;

## Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

- Ma Pani/Pan prawo do:

- dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;

- żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

- żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

- nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

- wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

- Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

- Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;

- dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.

- Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

- Inne postanowienia

Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z  2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

Wykonawca przystępując do postępowania (składając ofertę) wyraża zgodę na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe i potwierdza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.9) ), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie.

Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Wykaz załączników Specyfikacji Warunków Zamówienia :

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

2. Projektowane postanowienia umowy (PPU);

3. Wykaz wykonanych robót budowlanych;

4. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia;

5a. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ);

5b. Program Funkcjonalno-użytkowy (PFU);

5c. Audyt energetyczny;

6. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Podpis osobisty jest podpisem elektronicznym tworzonym przy pomocy e-dowodu.

Chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią inaczej.