Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie przeglądów i usługi hot-line 37 szt. zasilaczy UPS typu; Cover Winter 3000, zainstalowanych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy.

Częstotliwość wykonywania przeglądów: jeden przegląd w roku, tj.:

I przegląd - do 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy – w ramach przeglądu wykonawca dostarczy i wymieni  akumulatory we wszystkich zasilaczach.

II przegląd   - do 30.06.2027r.

III przegląd  - do 30.06.2028r.

Zakres czynności konserwacyjnych

UWAGA!

Poniżej wymienione czynności są ogólnym zestawieniem służącym poglądowemu nakreśleniu granic obsługi. Wykonawca powinien zapoznać się ze szczegółowymi wytycznymi co do konserwacji poszczególnych urządzeń wynikającej z dokumentacji producenta, do której wgląd będzie Wykonawcy udostępniony.

Wykonawca ponosi koszty materiałów eksploatacyjnych (gazy, smary, płyny) użytych do wykonana przeglądów.

W ramach przeglądu Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości działania urządzeń w zakresie:

- sprawdzania warunków pracy zasilaczy.

- czyszczenia wnętrza urządzenia.

- sprawdzenia okablowania wewnętrznego urządzenia.

- sprawdzenia stanu izolacji urządzenia.

- sprawdzenia okablowania dochodzącego i wychodzącego z UPS.

- sprawdzenia stanu akumulatorów (pomiar rezystancji wewnętrznej).

- pomiaru parametrów pracy zasilaczy.

Postanowienia ogólne

Termin obowiązywania umowy:

– od daty zawarcia umowy do  30.11.2028r.

Kryteria oceny ofert:

- Kryterium cenowe

-  koszt przeglądów i wymiany akumulatorów – waga – 100%

Wymagania dot. przeprowadzanych przeglądów

- Wykonawca będzie realizował prace stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia zgodnie z dostarczonym harmonogramem, uprzednio zaakceptowanym przez osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego.

- Wykonanie każdego z przeglądów urządzeń musi być potwierdzone protokołem zawierającym m.in.: datę wykonania przeglądu, adnotację Wykonawcy potwierdzającą wykonanie czynności zgodnie z zakresem dotyczącym danej części zamówienia oraz potwierdzeniem w protokole wykonania czynności przeglądowych. W przypadku konieczności wykonania pomiarów kontrolnych elektrycznych, ciśnieniowych, przeglądów UDT itp. przekazania odpowiednich protokołów z pomiarami .

- Prawidłowo sporządzony protokół, o którym mowa w pkt. 2, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych czynności, napraw lub wymiany podzespołów, wynikających z przeprowadzonego przeglądu konserwacyjnego, Wykonawca obowiązany jest powiadomić Zamawiającego poprzez umieszczenie adnotacji w protokole, o którym mowa w pkt. 2.

- Dostarczane materiały eksploatacyjne użyte do wykonania przeglądów muszą być fabrycznie nowe i zgodne z zalecanymi przez producenta danego urządzenia.

- Zdemontowane zużyte materiały eksploatacyjne Wykonawca odbierze i zutylizuje we własnym zakresie.

- Wykonawca udzieli gwarancji na materiały eksploatacyjne wymienione w ramach przeglądu konserwacyjnego urządzeń na warunkach producenta.

Wymagania dotyczące usługi hot-line.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługę hot-line w trakcie trwania umowy, zgodnie z poniżej wymienionymi wymaganiami:

      - Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się świadczyć 24 godziny na dobę usługę Hot Line, polegającą na tym, że Wykonawca będzie przyjmować zgłoszenia awarii na numer telefonu komórkowego ………………………lub drogą elektroniczną (email) i w przypadku zaistnienia takiej możliwości, usunąć usterkę poprzez poinstruowanie osoby upoważnionej przez Zamawiającego o czynnościach jakie należy wykonać w celu jej usunięcia, o ile nie polega to na wykonywaniu jakichkolwiek działań wiążących się z naprawą bądź wymianą elementów urządzeń.

      - W przypadku gdy usterka nie została usunięta przy pomocy usługi hot-line, o której mowa w pkt.1 Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdu do siedziby Zamawiającego, w celu diagnostyki i podjęcia próby uruchomienia niesprawnego urządzenia, w czasie nie dłuższym niż 4 godzin od chwili powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego – drogą elektroniczną (e-mail).

      - Każda czynność, o której mowa w pkt.2, będzie zakończona protokołem zawierającym m.in. datę wykonania diagnostyki lub podjęcia próby uruchomienia niesprawnego urządzenia, adnotację Wykonawcy, potwierdzającą wykonanie czynności oraz informację o stanie technicznym urządzenia.

      - W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych czynności, napraw lub wymiany podzespołów, wynikających z przeprowadzonej diagnostyki, Wykonawca obowiązany jest powiadomić Zamawiającego o tym fakcie, poprzez umieszczenie odpowiedniej  adnotacji                           w protokole.

      - Wszystkie naprawy wymagające zakupu i dostawy części zamiennych będą wykonywane na podstawie oddzielnych umów/zamówień.

| Wykaz zasilaczy UPS - Cover Winter 3000 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Lokalizacja |  |  | Dane identyfikacyjne zasilaczy |  | UWAGI |
|  | Adres | Pietro | Pomieszczenie | Nr seryjny | Nr Ewidencyjny |  |
| 1 | Bankowy 2 | 3C | open space | 81302209500130 | UMIA-009600095763 |  |
|  |  | 3C | Korytarz | 81302209500129 | UMIA-009600095762 |  |
|  |  | 6 | 6.22 | 81302209500308 | UMIA-009600095777 |  |
|  |  | 6 | 6.30 | 81302209500113 | UMIA-009600095776 |  |
|  |  | 7 | 7.30 | 81302209500131 | UMIA-009600095769 |  |
|  |  |  |  | 81302209500305 | UMIA-009600095770 |  |
|  |  | 8 | 8.30 | 81302209500303 | UMIA-009600095768 |  |
|  |  | 14 | 14.18 | 81302209500396 | UMIA-009600095765 |  |
|  |  | 14 | 14.30 | 81302209500132 | UMIA-009600095764 |  |
|  |  | 15 | korytarz | 81302209500114 | UMIA-009600095766 |  |
|  |  | 16 | 16.20A | 81302209500383 | UMIA-009600095767 |  |
|  |  | 17 | 17.13 | 81302209500128 | UMIA-009600095779 |  |
|  |  | 17 | 17.21 | 81302209500125 | UMIA-009600095778 |  |
|  |  | 18 | 18.26 | 81302209500402 | UMIA-009600095774 |  |
|  |  | 19 | 19.17 | 81302209500122 | UMIA-009600095775 |  |
|  |  | 21 | 21.08 | 81302209500418 | UMIA-009600095773 |  |
|  |  | 22 | 22.17 | 81302209500328 | UMIA-009600095780 |  |
|  |  | 23 | 23.13 | 81302209500126 | UMIA-009600095772 |  |
|  |  | 23 | 23.30 | 81302209500133 | UMIA-009600095771 |  |
| 2 | Bankowy 3/5 | 1 | 123 | 81302209500134 | UMIA-009600095745 |  |
|  |  | parter | 8a | 81302209500306 | UMIA-009600095746 |  |
| 3 | Chałubińskiego 8 | 1 | 1D | 81302209500386 | UMIA-009600095759 |  |
|  |  | 1 | 41C | 81302209500394 | UMIA-009600095758 |  |
|  |  | 1 | 40B | 81302209500298 | UMIA-009600095757 |  |
|  |  | 0 | WOM USC | 81302209500392 | UMIA-009600095744 |  |
|  |  | 8 | 8.33 | 81302209500400 | UMIA-009600095755 |  |
|  |  | 11 | 11.33 | 81302209500399 | UMIA-009600095756 |  |
| 4 | Dzielna 15 | 0 | magazyn | 81302209500301 | UMIA-009600095760 |  |
| 5 | Kłopotowskiego 1/3 | -1 | 16LPD | 81302209500127 | UMIA-009600095761 |  |
| 6 | Jerozolimskie 28 | 3 | 302 | 81302209500395 | UMIA-009600095753 |  |
|  |  |  |  | 81302209500391 | UMIA-009600095752 |  |
| 7 | Marszałkowska 104a - Zodiak | -1 | LPD | 81302209500304 | UMIA-009600095749 |  |
|  |  |  |  | 81302209500390 | UMIA-009600095750 |  |
| 8 | Smolna 4 | 1 | 111 | 81302209500356 | UMIA-009600095751 |  |
| 9 | Nowy Świat 18/20 | parter | serwer | 81302209500302 | UMIA-009600095754 |  |
| 10 | Pl. Defilad 1 | 18 | 1804 | 81302209500397 | UMIA-009600095748 |  |
|  |  | 4 | S. Warszawska | 81302209500135 | UMIA-009600095747 |  |