OPIS   PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową  schodów wejścia  głównego do Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8 w Warszawie w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8 wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Kody CPV:  71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

- Lokalizacja Inwestycji: Szkoła Podstawowa nr 258 przy ul. Brechta 8 znajduje się na terenie układu urbanistycznego „Osiedle Praga II”, który wpisany został do rejestru zabytków pod nr A-909, decyzją z dnia 25.05.2010 r. Przedmiotowy budynek nie jest objęty indywidualną ochroną konserwatorską.

Od strony ul. Brechta zlokalizowane jest główne wejście do budynku. Dostęp do wejścia zapewniają schody zewnętrzne (ok. 12 stopni) wykończone płytkami gresowymi, o znacznym nachyleniu. Schody nie spełniają obowiązujących wymagań w zakresie parametrów technicznych dla budynków użyteczności publicznej, w szczególności dotyczących wysokości i szerokości stopni oraz bezpieczeństwa użytkowania. Brak dostępu dla osób z niepełnosprawnością.

- Przedmiotem zamówienia jest:

Zaprojektować rodzaj robót, technologię wykonania i rodzaj użytych materiałów dla elementów w szczególności:

- zaprojektowanie i wykonanie nowych schodów o prawidłowych wymiarach stopni i spoczników,

- zapewnienie właściwego nachylenia biegu schodowego,

- zastosowanie nawierzchni antypoślizgowej,

- wykonanie wymaganych balustrad i poręczy,

- zaprojektowanie i wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami,

- zapewnienie prawidłowego odwodnienia strefy wejściowej.

- kształtowanie zieleni na terenie ogródków przed budynkiem szkoły, w tym wymiana płotka na całej długości ;

Projekt należy zatwierdzić i uzgodnić z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków m.st Warszawy.

Realizacja wraz z zakresem robót:

- przebudowa schodów ;

- utylizacja materiałów z rozbiórki i demontażu;

- budowa/montaż pochylni dla osób z niepełnosprawnością;

- montaż balustrad;

- odwodnienie pochylni, schodów;

- instalacje elektryczne – oprawy oświetleniowe nad wejściem lub podjazdem jeśli będą wymagane;

- kształtowanie zieleni na terenie ogródków przed budynkiem, wymiana płatka na całej długości;

- roboty towarzyszące;

Uwaga:  Zamawiający uwzględnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnościami oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

Nadzór autorski

Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie Dokumentacji projektowej Wykonawcy.

- Wymagania ogólne:

## Dokumentacja projektowa, powinna być sporządzona zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz.2454 )

- Wartość wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej nie może przekroczyć 7 % wynagrodzenia za roboty budowlane .

- Dokumentacje projektową wykonać zgodnie z:

a)  Programem Funkcjonalno – Użytkowym;

b)  Opisem Przedmiotu Zamówienia;

c) Zaleceniami Biura  Stołecznego Konserwatora Zabytków (KZ-_IAU-4120.2026.KGL z dnia 23 marca 2026 r.;

d) zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji;

e) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

f) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

g) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych,

h) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

i) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,  przepisami BHP, a szczególnie z zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych,

j) nawierzchnia musi być zgodna z normą bezpieczeństwa PN-EN 1177:2018, oraz musi posiadać atest PZH,

- Sporządzenie  materiałów do uzyskania pozwolenia Stołecznego Konserwatora Zabytków  w oparciu o Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 t.j. ) oraz Rozporządzenie Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 2 sierpnia 2018 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku albo na Listę Skarbów dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków        ( Dz. U. z 2021 r, poz. 81), Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U> z 2022 r. poz. 840 ze zm.).

- Uzyskać pozwolenie na budowę/ zaświadczenie o potwierdzeniu przyjęcia robót budowlanych.

- Wszędzie tam gdzie w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający odniósł się do norm, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje rozwiązanie nieodpowiadające wprost normom referencyjnym opisanym w ww. dokumentach, wówczas na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art.104-107 ustawy PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wsparcie techniczne na etapie realizacji inwestycji w zakresie zgodności dokumentacji oraz realizowanych robót budowlanych, materiałów, technologii i innych z PFU.

- W przypadku wejścia w życie nowych wytycznych, instrukcji bądź innych dokumentów w terminie udzielonej gwarancji i rękojmi przez Wykonawcę, mających wpływ na treść opracowania w zakresie dokumentacji projektowej  wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji opracowania.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną ofertą cenową, będącymi integralną częścią umowy oraz w oparciu o wymagania określone w obowiązujących ustawach i przepisach oraz Polskich Normach, przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dostosowując swe działania, metody i sposób wykonania prac do najnowszych obowiązujących w tym zakresie, stosowanych w praktyce standardów i rozwiązań projektowych i należytą starannością z założeniem uzyskania maksymalnego efektu przy minimalizacji kosztów wykonania.

- Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.

- Oferowana cena za roboty budowlane powinna ująć wszystkie koszty konieczne do wykonania zamówienia ( w tym przygotowanie zaplecza i organizacji  budowy, koszty zużycia wody i  energii uwzględnić dozór budowy i ochronę mienia, itp.)

- Zajęcie pasa drogowego na czas realizacji inwestycji. Koszty pokrywa Wykonawca.

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania, wykonać inwentaryzację zieleni, Przewidzieć ewentualne nasadzenia krzewów zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m st. Warszawy nr 1911/2022 z 30.12.2022 r. Standardy ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy.

- Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w PFU , jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę, nie będą powodowały zmiany wynagrodzenia umownego oraz przedłużenia terminu realizacji umowy.

- Przed złożeniem oferty zaleca się dokonać wizji w terenie oraz zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z tematem. Stopień szczegółowości przeprowadzenia rozpoznania przed złożeniem oferty zależy wyłącznie od Wykonawcy i nie może być przedmiotem dyskusji, czy też jakiejkolwiek negocjacji po złożeniu oferty.

- Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla  okolicznych mieszkańców.

- Obiekt budowlany i urządzenia należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Gdziekolwiek w specyfikacjach warunków zamówienia powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.

- Dokumentacje projektową wykonać w formie papierowej oraz elektronicznej: opisane w PFU i Umowie.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania na bieżąco prac porządkowych i uporządkowania stanowisk pracy po ich zakończeniu. Sposób prowadzenia prac powinien zapewnić prawidłowe funkcjonowanie obiektu szkolnego, tzn. wykonywanie bieżących prac porządkowych, wydzielenie terenu budowy i odpowiednie oznakowanie itp. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i prowadzenia robót w sposób możliwie bezkolizyjny z wykonywaniem obowiązków przez pracowników szkoły i dzieci oraz stosowanie się w tym zakresie do wymogów Dyrektora szkoły.

- Zamawiający wymaga prowadzenia prac budowlanych w sposób zapewniający bezpieczeństwo na terenie, którym są prowadzone roboty.

- Termin realizacji

Termin realizacji 5 m-cy od dnia zawarcia Umowy, w tym:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej w terminie nie później niż 3 miesiące od dnia zawarcia Umowy;

2) wykonanie robót budowlanych i pełnienie nadzoru autorskiego w terminie 5 miesięcy od dnia Zawarcia Umowy.

- Gwarancja:

Warunki gwarancji określono w Umowie.

- Płatności:

Warunki płatności określono w Umowie.

- Załączniki:

Załącznik nr 1 – Zalecenia Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków -znak sprawy KZ-_IAU-4120.2026.KGL z dnia 23 marca 2026 r.;

WYKONAWCA                                                                 ZAMAWIAJĄCY