PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów wejścia głównego do Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 3 w Warszawie w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8 wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Adres obiektu budowlanego:

Województwo mazowieckie, powiat warszawski, miasto Warszawa, Dzielnica Praga - Północ

Zamawiający:

Urząd Dzielnicy Praga – Północ

Ul. Kłopotowskiego 15

03-708 Warszawa

Nazwy i kody CPV

71220000 – 6 Usługi projektowania architektonicznego

45000000 – 7 Roboty budowlane

Opracowała:

Dorota Lachowicz

Styczeń 2026 r.

Spis treści:

STRONA TYTUOWA ……………………………………………………………………………………………………………………… 1

SPIS TREŚCI………………….,,…………………………………………………………………………………………………………….. 2

CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UŻYTKOWEGO …………………………………..……………….3

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA………………..……………………………………………………. 3

- Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych. 3

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia……………………………………….3

- Ogólne właściwość – funkcjonalno - użytkowe ……………………………………………………………….3

- Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z PN-ISO 9836:1997 „ Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego w szczególności:……………………………… 3

- WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów zewnętrznych ………………………………….. 3

- projekt koncepcyjny wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego  ..………………………….…3

- projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) ……………………………………………………………………………………. 4

- projekty wykonawcze ……………………………………………………………………………………………………  4

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ………………………………… 4

- przedmiary robót ………………………………………………………………………………………………………….. 4

- kosztorysy inwestorskie ………………………………………………………………………………………………..  4

- uzyskanie wymaganych przepisami opinii, uzgodnień i pozwoleń …………………………………..4

- Realizacja

- Przygotowanie i zabezpieczenia terenu budowy……………………………………………………………..4

- Architektura…………………………………………………………………………………………………………………….4

- Konstrukcja……………………………………………………………………………………………………………………..4

- Instalacje……………………………………………………………………………………………………………………….  4

- Wykończenia…………………………………………………………………………………………………………………  5

- Zagospodarowanie terenu ……………………………………………………………………………………………..5

- Inne ………………………………………………………………………………………………………………………………..5

- Termin wykonania…………………………………………………………………………………………………………..5

CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO …………………………………………5

CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

### Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych:

Szkoła Podstawowa nr 258 przy ul. Brechta 8 w Warszawie zlokalizowane jest na działce ewidencyjnej nr 67 obręb 4-12-03, znajduje się na terenie układu urbanistycznego „Osiedle Praga II”, który wpisany został do rejestru zabytków pod nr A-909, decyzją z dnia 25.05.2010 r. Przedmiotowy budynek nie jest objęty indywidualną ochroną konserwatorską.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i budowa zewnętrznej pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów wejściowych.

Wejście do budynku, przy którym zostanie wybudowana pochylnia znajduje się od frontu budynku, od ul. Brechta.

### Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

-  nie dotyczy

### Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Budowa pochylni wraz z przebudową schodów umożliwi dostęp dzieciom na wózkach oraz osobom z niepełnosprawnościami wejścia do budynku szkoły np.: spotkanie rodziców z nauczycielami itp.

### Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z PN-ISO 9836:1997                        „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego w szczególności:

- Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji

Nie dotyczy

- Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto

Nie dotyczy

- Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników

Nie dotyczy

- Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów i kubatur lub wskaźników

Nie dotyczy

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

I. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów zewnętrznych obejmującą:

- projekt koncepcyjny wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego;

- projekt budowlany, na który składa się: projekt zagospodarowania terenu,  
projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny;

- projekty wykonawcze:

- projekt wykonawczy zagospodarowania terenu, w tym inwentaryzacja zieleni ze wskazaniem krzewów do wycinki oraz gospodarka zielenią – nasadzenia rekompensacyjne, lokalizację projektowanych nasadzeń;
- projekt wykonawczy - uszczegółowiony projektu architektoniczno-budowlanego w tym kompleksowe rozwiązanie wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 258 – projekt pochylni wraz z odwodnieniem, projekt schodów zewnętrznych, wykończenia nawierzchni, detale konstrukcyjne i materiałowe);

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)

f) przedmiary robót

g) kosztorysy inwestorskie spełniające wymagania określone w ustawie Pzp oraz w przepisach wykonawczych, wykonane w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót;

h) uzyskanie wymaganych przepisami opinii, uzgodnień i pozwoleń, w tym:
- uzgodnienie projektu budowlanego z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków,
- pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym,

- decyzji o pozwoleniu na budowę/zaświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia robót   budowlanych.

Uwaga: Szkoła Podstawowa nr 258 przy ul. Brechta 8 w Warszawie znajduje się na terenie układu urbanistycznego „Osiedle Praga II”, który został wpisany do rejestru zabytków pod nr A-909, decyzją z dnia 25.05.2010 r. Przedmiotowy budynek nie jest objęty indywidualną ochroną konserwatorską.

Dokumentacja techniczna powinna zawierać załączoną przez projektanta i sprawdzającego klauzulę o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wiedzą techniczną.

W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania dodatkowych problemów i kolizji zarówno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i innymi urządzeniami. Wszystkie te zagadnienia powinny być rozwiązane przez Wykonawcę w ramach złożonej oferty bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowiązany ponadto do sporządzenia dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzenia robót, a także dokumentacji fotograficznej na nośniku, uwzględniającej stan techniczny terenu przed i po budowie pochylni.

Aktualną mapę do celów projektowych Wykonawca pozyska we własnym zakresie. Wykonawca opracuje dokumentację projektową zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej.

Projektanci zatrudnieni przy niniejszym projekcie winni posiadać uprawnienia do projektowania i być członkami właściwej Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawca przedłoży dokumentację do zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego i podlegać ona będzie sprawdzeniu pod kątem zgodności z PFU. Dokonanie weryfikacji projektu nie przesądza o zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia projektu w każdym przypadku o ile stwierdzi, że dokumentacja projektowa nie spełnia wymagań.

Dokumentację projektową należy wykonać w formie papierowej i przekazać Zamawiającemu w ilościach jak niżej:

- projekt koncepcyjny – 2 egz.;

- projekt budowlany – 3 egz.;

- projekt techniczny  - 3 egz.;

- projekt wykonawczy  - 3 egz.;
- specyfikacje wykonania i odbioru robót – 2 egz.;

- przedmiar i kosztorys inwestorski -2 egz;

-  przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia  wniosku na pozwolenie rozpoczęcia robót budowlanych do Stołecznego Konserwatora Zabytków;

- przygotowanie  dokumentacji niezbędnej do złożenia  wniosku na pozwolenie na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- uzyskane opinie, uzgodnienia, decyzje, w wersji papierowej w oryginałach oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf
w formie elektronicznej  na nośniku typ Pendrive  – 1 egz
- projekt koncepcyjny w formacie dwg , pdf, doc;

- projekt zagospodarowania terenu dwg , pdf, doc ;
- projekt architektoniczno  – budowlany w formacie dwg, pdf, doc;

- projektu technicznego w formacie .dwg ,pdf, doc;

- projekt wykonawczy  w formacie dwg, pdf, doc;
-  specyfikacje wykonania i odbioru robót w formacie  .pdf i .doc.;

- przedmiar i kosztorys inwestorski w formacie ath, pdf, exel;

-  przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia  wniosku na pozwolenie rozpoczęcia robót budowlanych do Stołecznego Konserwatora Zabytków;

- przygotowanie  dokumentacji niezbędnej do złożenia  wniosku na pozwolenie na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- projekt organizacji ruchu w związku z czasowym zajęciem pasa drogowego w formie pdf.

- uzyskane opinie, uzgodnienia, decyzje w formie pdf.

II. Realizacja :

### Przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy

Zaleca się dokonać wizji w terenie, w celu zapoznania się z zakresem robót

Teren budowy związany z realizacją przedmiotu zamówienia powinien być właściwie oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób niezwiązanych z prowadzeniem robót budowlanych przy wykonywaniu pochylni oraz przebudowę schodów.

Należy pamiętać, że realizacja przedmiotu zamówienia będzie prowadzona w czasie zajęć lekcyjnych, wszelkie prace głośne uzgodnić z Dyrektorem Szkoły.

Zapewnić czasowe zajęcia pasa drogowego na czas realizacji.

- Architektura:

Projekt musi być zgodny z przepisami Prawa Budowlanego i wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U.2022.1225 t.j.)

Projekt musi być zgodny:

- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji;

- Zarządzeniem Prezydenta m st. Warszawy nr 1911/2022 z 30.12.2022 r. Standardy ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy;

- Konstrukcja:

Budowa nowej pochylni dla osób niepełnosprawnych o konstrukcji stalowej, stal malowana proszkowo,

Przebudowa schodów wejściowych wraz ze spocznikiem (podestem) do poziomu drzwi wejściowych do budynku szkoły.

- Instalacje:

Zaprojektować i wykonać odwodnienie pochylni

Zaprojektować i przebudować schody wejściowe, doprowadzić do prawidłowych wymiarów

- Wykończenia:

Nawierzchnia pochylni antypoślizgowa -zgodnie z zaleceniami Stołecznego Konserwatora Zabytków

Balustrady - bezpieczne, zabezpieczone antykorozyjnie,

- Zagospodarowanie terenu:

Zagospodarowanie terenu wokół budowanej pochylni będzie polegać na odtworzeniu zagospodarowania istniejącego przed budową pochylni wraz z gospodarką zielenią, wycinką drzew, jeśli będzie tak potrzeba, przesadzenia krzewów i nasadzenia oraz rekultywacja wszystkich istniejących i nowo powstałych trawników (po zakończeniu robót budowlanych).

- Inne:

Kolorystykę należy dopasować do istniejącej elewacji zgodnie z zaleceniami Stołecznego Konserwatora Zabytków.

- Termin wykonania

Uzyskanie akceptacji  projektu koncepcyjnego przez Zamawiającego 14 dni od dnia podpisania Umowy

Wykonanie dokumentacji projektowej – 3 m-ce od dnia podpisania Umowy

Wykonanie robót budowlanych – 5 m-cy od dnia podpisania Umowy

CZEŚĆ INFORMACYJNA

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

- Uzgodnienie ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków

- wystąpienie do Marszałka Województwa Mazowieckiego o wycinkę drzew jeśli będzie taka potrzeba

- Uzyskanie pozwolenia na budowę / zgłoszenia

- Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że teren, na którym znajduje się przedmiotowa pochylnia położony na działce nr 67 obręb 4-12-03, Dzielnica Praga - Północ, stanowi własność Miasta Stołecznego Warszawy,

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2026.524 t.j.)

- ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1320 ze zm.)

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2021.2454)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.)

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j)

- Zarządzenie nr 1662/2017 z dnia 23.10.2017 r. Prezydenta m.st Warszawy „Standardy dostępności dla miasta Stołecznego Warszawy”

- Innych przepisów i norm związanych z planowana inwestycja, wynikające z obowiązujących przepisów prawa (materiały użyte do budowy powinny posiadać aktualne aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty lub inny dokument dopuszczający materiał do wbudowania i stosowania w budynkach użyteczności publicznej)

- Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:

- Kopia mapy zasadniczej  - nie dotyczy

- Wyniki badań gruntowo – wodnych - wykonać, jeśli będą potrzebne

- Zalecenia Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków -znak sprawy KZ-_IAU-4120.2026.KGL z dnia 23 marca 2026 r. (załącznik nr 1 do OPZ)

- Inwentaryzacja zieleni – wykonać przy projektowaniu,

- Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, - nie dotyczy,

- Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości - nie dotyczy

- Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych a także wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualnie uwarunkowania tych rozbiórek – sprawdzić

- Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych cieplnych, dróg samochodowych kolejowych i wodnych - dotyczy w zakresie włączenia systemu odwodnienia pochylni do istniejącej kanalizacji deszczowej, jeśli będzie taka potrzeba,

- Uzyskanie zgody na zajęcia pasa drogowego [chodnika] oraz wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu.

- Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem  -

a) Wykonawca dokona wszelkich formalności związanych z zajęciem terenu pod budowę.

b) Wykonawca robót uwzględni wymagania i zagrożenia wynikające z wykonywania robót w sąsiedztwie budynku szkoły i przebywania dzieci ( przede wszystkim przy robotach ziemnych),

c) Wykonawca zobowiązany będzie umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw nieszczęśliwych wypadków w wyniku działalności w zakresie:

- Organizacji robót budowlanych

- Zabezpieczenia interesów osób trzecich

- Ochrony środowiska

- Warunków BHP

- Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich.

- Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpującego i Wykonawca winien wziąć to pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu robót budowlanych w szczególności kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania ujęte w niniejszym PFU mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów.