Załącznik nr 1

Przedmiotem zamówienia przewidzianym do realizacji w formule „Zaprojektuj i wykonaj” jest opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego, z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, pozwoleń (np. w przypadku takiej konieczności - decyzji 
na wycinkę zieleni, wszelkie pozwolenia Konserwatora Zabytków m. Sopotu, pozwolenie wodnoprawne), złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych w oparciu o powstałą w niniejszym postępowaniu dokumentację projektową polegających na budowie oświetlenia ulicznego dla zadania:

Przebudowa oświetlenia ulicznego w formule „zaprojektuj i wykonaj” dla zadania inwestycyjnego pn: Rewitalizacja przestrzeni pomiędzy Ogniwem Sopot i linią SKM w Sopocie

Projekt budowlany musi być opracowany  w sposób zgodny z art. 34 ust.3 Ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2025.418) oraz z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j.)

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia obejmuje : zamówienie podstawowe (gwarantowane) oraz zamówienie objęte prawem opcji (niegwarantowane, opcjonalne). Zamówienie zostanie zrealizowane w formule „Zaprojektuj i wykonaj”.

2. Zakres przedmiotu zamówienia podstawowego obejmuje wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika łączącego ul. Jana z Kolna z osiedlem mieszkaniowym przy ul. 3 Maja 61 (dz. nr 79/8 i dz. nr 121/4;obręb35),a następnie w oparciu 
o powstałą w niniejszym postępowaniu dokumentację projektową wykonanie robót budowlanych. W zakres opracowywanej dokumentacji projektowej i wykonywanych robót budowlanych wchodzi:

- przebudowa oświetlenia ulicznego, w tym m.in. rozbiórka istniejących słupów i opraw; montaż nowych słupów i opraw; uruchomienie, próby, niezbędne pomiary instalacji (pomiary ochronne, fotometryczne); utylizacja zdemontowanych słupów i opraw oświetlenia ulicznego; rozbiórka istniejących i budowa nowych sieci elektroenergetycznych; wykonanie wszelkich  niezbędnych prac związanych 
z modernizacją infrastruktury oświetleniowej koniecznych do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia, np. odtworzenie nawierzchni drogowych i terenów zielonych

- rozwiązanie ewentualnych kolizji infrastruktury podziemnej

Zakres przedmiotu zamówienia podstawowego obejmuje wykonanie niżej wymienionych elementów Dokumentacji Projektowej:

- Projekt budowlany, w skład którego wchodzi: projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, projekt zagospodarowania terenu,

- Inwentaryzacja i gospodarka zielenią na działkach objętych przedmiotem zamówienia,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Przedmiar Robót,

- Kosztorys Inwestorski,

- Wizualizacja projektu,

- Inwentaryzacja stanu istniejącego terenu objętego przedmiotem zamówienia

3. Zakres przedmiotu zamówienia opcjonalnego obejmuje pełnienie Nadzoru Autorskiego 
nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie przedmiotu niniejszego zamówienia.               W ofercie Wykonawca winien uwzględnić wszystkie czynności związane z pełnieniem Nadzoru Autorskiego podczas 1 pobytu na budowie. Zamawiający przewiduje maksymalnie 5 pobytów Wykonawcy na budowie w trakcie realizacji Robót budowlanych w ramach Nadzoru Autorskiego, objętego niniejszym zamówieniem. Nadzór Autorski Zamawiający planuje powołać w terminie do 5 lat od dnia odbioru końcowego dokumentacji będącej przedmiotem umowy, o której mowa powyżej, lecz nie dłużej niż do dnia upływu rękojmi za wady dla Robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot niniejszego zamówienia. Zamawiający przewiduje a Wykonawca wyraża zgodę na prawo opcji. Zamawiający może z prawa opcji 
nie skorzystać lub skorzystać z części. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa

opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu

zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać.

4. Dokumentacja Projektowa musi być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zaspakajać cel, któremu ma służyć. Zakres przedmiotu umowy obejmuje uzyskanie wszelkich niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę zgód, tj. pozwolenia wodnoprawnego, decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz opinii.

Dokumentacja projektowa objęta przedmiotowym zamówieniem musi zawierać następujące oświadczenia:

- oświadczenie Projektanta zgodne z Art. 20 pkt 4 Ustawy – Prawo Budowlane,

- oświadczenie Projektanta o zgodności wykonanej dokumentacji projektowej z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych.

Dokumentacja Projektowa objęta przedmiotem zamówienia powinna spełniać m.in. wymagania:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej (Dz. Ustaw 
z 2010r. Nr 240 poz. 1608)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych      wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U.2021.2454)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r., nr 120,  poz. 1126)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458)

- Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz.U.2019.831)

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskie (Dz.U.2016.2033)

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2021.1420 
ze zmianami).

- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 ze zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518).

- Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2019.2310 
ze zmianami)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 ze zmianami).

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne (Dz.U.2021.2233 ze zmianami).

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2021.1973 
ze zmianami).

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098 ze zmianami).

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U.2019.1839).

- Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września  2019r. (Dz.U.2021.1129 
ze zmianami).

- Standardy dostępności dla miasta Sopotu (z zastosowaniem założenia, że Sopot zakwalifikowany jest w całości jako obszar o intensywnym ruchu pieszym)

- Wytycznych dla projektantów oraz wykonawców w zakresie budowy lub przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Sopotu, w tym w szczególności w pasie drogowym dróg publicznych

- Wzorce i standardy (WiS) Ministerstwa Infrastruktury - wytyczne rekomendowane 
WR-D i WR-M

W związku z powyższym, Dokumentacja Projektowa winna uwzględniać przepisy wynikające 
z Ustawy PZP - w tym w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, z którego wynika zakaz określenia przedmiotu i warunków zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, np. poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub w inny sposób wskazujący pochodzenie urządzeń, materiałów, itd. wchodzących w skład przedmiotu zamówienia – na roboty budowlane, obiekty budowlane oraz innych obowiązujących przepisów, związanych z przedmiotem niniejszego zamówienia.

Dokumentacja projektowa objęta niniejszym zamówieniem powinna być zgodna 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami :

  - Wymagania w zakresie cech materiałów, produktu lub usługi w kolejności preferencji do systemów europejskich referencji technicznych lub poprzez odesłanie 
do krajowych referencji technicznych np. polskie normy, krajowe oceny techniczne.

  - Wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej, które pozwolą na fizyczne wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób nadający się do wykorzystania go przez Zamawiającego do realizacji inwestycji bez wad. Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej.

5. Opracowania projektowe należy przekazać Zamawiającemu w ilości egzemplarzy:

  - 5 egz. projektów budowlanych (PZT, PAB, PT) wraz z potwierdzeniem złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę,

  - 3 egz. inwentaryzacja stanu istniejącego terenu objętego przedmiotem zamówienia

  - 3 egz. inwentaryzacja i gospodarka zielenią na działkach objętych przedmiotem zamówienia

  - 3 egz. specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót,

  - 3 egz. przedmiarów robót

  - 3 egz. kosztorysów inwestorskich

  - 1 egz. zbiorczego zestawienia kosztów,

  - 3 egz. wizualizacji rozwiązań projektowych w zakresie niniejszego zadania. Wizualizacje należy wykonać na bazie aktualnych zdjęć istniejącego zagospodarowania (w 3 różnych ujęciach). Należy je wykonać w wersji elektronicznej BMP, JPG, PDF (w rozdzielczości dostosowanej do formatu minimum 100x70 cm).

Ponadto Zamawiającemu należy przekazać wersję elektroniczną dokumentacji projektowej, będącą odpowiednikiem wersji papierowej, zapisaną na nośniku elektronicznym (2 szt.CD) w formatach:

- pliki z rozszerzeniem *.xls, *.doc i *.pdf – dla opisów technicznych, zestawień tabelarycznych, itp.,

- pliki z rozszerzeniem *.pdf  lub *.jpg – ilustracji graficznych oraz skanów decyzji administracyjnych,

- pliki z rozszerzeniem *.pdf  i *.dwg- dla rysunków technicznych.

6. Zakres uzgodnień w ramach realizacji przedmiotu zamówienia:

  - Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie (do uzgodnienia złożyć należy kompletną, dokumentację projektową w trzech egzemplarzach),

  - Konserwator Zabytków Miasta Sopotu (ewentualna decyzja na wycinkę oraz pozwolenie na roboty budowlane),

  - Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska UM Sopotu,

  - interdyscyplinarny Zespół do spraw dostępności (uzgodnienie szczegółowych rozwiązań zapewniających dostępność przestrzeni objętej inwestycją)

  - Instytucje, gestorzy sieci i organy, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac projektowych i ewentualnych kolizji.

Powyższe uzgodnienia winny być zamieszczone w opracowanych projektach.

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska aktualną mapę do celów projektowych niezbędną do wykonania prac projektowych, w wersji tradycyjnej i elektronicznej  oraz mapę ewidencyjną z wypisem z ewidencji gruntów, a także zleci niezbędne badania (geotechniczne), czy opracowania.

Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie 
do dokumentacji projektowej i udzieli wszelkich zgód, zgodnie z postanowieniami wzoru umowy.

7. W opracowaniach  projektowych należy uwzględnić zawarte poniżej wytyczne:

7.1. Warunki techniczne Działu Eksploatacji ZDiZ Sopot:

Warunki oświetleniowe:

Projekt powinien być przedłużeniem oświetlenia wybudowanego w obrębie budynków komunalnych. Niniejsze oświetlenie zasilane jest z szafy SOU-116. Nowo projektowane słupy połączyć w słupie 8/2 wzdłuż torów oraz połączyć kablem na podziale z siecią EO Sopot 
w ulicy Jana z Kolna. Zastosować słupy o przekroju okrągłym i oprawy LED w kolorze RAL 7043 zgodne z wzorem przedstawionym na zdjęciu stanowiącym załącznik nr 2 do OPZ. Zastosować ogólne warunki oświetleniowe ZDiZ Sopot. Oprawy i słupy uzgodnić z BKZ.

Dodatkowe warunki:

- projekt winien być zrealizowany zgodnie z warunkami dostępności dla miasta Sopotu.

Załączniki:

Szkic z zakresem inwestycji

Wzór lampy i oprawy