Załącznik nr 1a

# Nr  postępowania: ZP-27/NZ/2026/EB

# PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) dla zadania pn.:

„Przebudowa oświetlenia ulicznego w formule „zaprojektuj i wykonaj” dla zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja przestrzeni pomiędzy Ogniwem Sopot i linią SKM w Sopocie”

## I. CZĘŚĆ OPISOWA

### 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w formule „zaprojektuj i wykonaj”, obejmującego:

- opracowanie kompletnej Dokumentacji Projektowej,

- uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych oraz pozwoleń (w tym – jeśli wymagane: pozwolenie wodnoprawne, decyzje na wycinkę zieleni, uzgodnienia konserwatorskie),

- złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę,

- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji,

- pełnienie nadzoru autorskiego (w ramach prawa opcji).

### 2. Charakterystyka inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszego łączącego ul. Jana z Kolna z osiedlem przy ul. 3 Maja 61 (dz. nr 79/8 i 121/4, obręb 35).

Inwestycja stanowi element rewitalizacji przestrzeni publicznej pomiędzy obiektem Ogniwo Sopot a linią SKM.

### 3. Zakres zamówienia

#### 3.1. Zamówienie podstawowe (gwarantowane)

##### A. Dokumentacja projektowa obejmuje:

- projekt budowlany (PZT, PAB, PT),

- inwentaryzację stanu istniejącego,

- inwentaryzację i gospodarkę zielenią,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiORB),

- przedmiary robót,

- kosztorys inwestorski,

- zbiorcze zestawienie kosztów,

- wizualizacje projektowe.

##### B. Roboty budowlane obejmują:

- demontaż istniejących słupów i opraw,

- budowę nowych słupów i opraw oświetleniowych LED,

- budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznych,

- wykonanie pomiarów (ochronnych i fotometrycznych),

- uruchomienie instalacji,

- usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną,

- odtworzenie nawierzchni i terenów zielonych,

- utylizację zdemontowanych elementów.

#### 3.2. Zamówienie opcjonalne (prawo opcji)

Obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego:

- maksymalnie 5 pobytów na budowie,

- realizacja na żądanie Zamawiającego,

- możliwość uruchomienia w okresie do 5 lat od odbioru dokumentacji,

- brak roszczeń Wykonawcy w przypadku niewykorzystania opcji.

### 4. Wymagania funkcjonalno-użytkowe

Projektowane oświetlenie musi zapewniać:

- odpowiedni poziom oświetlenia dla ciągów pieszych,

- bezpieczeństwo użytkowników przestrzeni publicznej,

- zgodność z wymaganiami dostępności,

- energooszczędność (technologia LED),

- estetyczne dopasowanie do otoczenia.

### 5. Wymagania techniczne i materiałowe

- słupy o przekroju okrągłym,

- oprawy LED w kolorze RAL 7043,

- rozwiązania zgodne z wytycznymi ZDiZ Sopot,

- podłączenie do istniejącej infrastruktury (SOU-116 oraz sieć EO),

- zgodność z normami krajowymi i europejskimi,

- brak wskazywania konkretnych producentów (zgodność z PZP)

- klasa oświetlenia P3-P4,

- natężenie oświetlenia Eśr = 5-7,5 lx.

### 6. Uwarunkowania realizacyjne

#### 6.1. Uzgodnienia wymagane:

- Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie,

- Konserwator Zabytków,

- Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska,

- Zespół ds. dostępności,

- gestorzy sieci i inne instytucje.

#### 6.2. Obowiązki Wykonawcy:

- uzyskanie map do celów projektowych,

- wykonanie badań geotechnicznych,

- uzyskanie decyzji administracyjnych,

- przeniesienie praw autorskich.

### 7. Wymagania formalno-prawne

Dokumentacja musi być zgodna m.in. z:

- ustawą Prawo budowlane,

- ustawą Prawo zamówień publicznych,

- przepisami dotyczącymi ochrony środowiska,

- przepisami drogowymi,

- standardami dostępności dla Sopotu,

- wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury (WiS).

### 8. Wymagania dotyczące dokumentacji

#### Forma przekazania:

- wersja papierowa (zgodnie z OPZ),

- wersja elektroniczna (PDF, DWG, DOC, XLS),

- wizualizacje w wysokiej rozdzielczości.

#### Oświadczenia projektanta:

- zgodność z Prawem budowlanym,

- zgodność z PZP.

## II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

### 1. Dane wyjściowe do projektowania

- szkic lokalizacji inwestycji,

- przykładowy wzór lampy,

- istniejąca infrastruktura oświetleniowa.

### 2. Warunki techniczne

- powiązanie z istniejącym oświetlenie,

- zasilanie z SOU-116,

- zgodność z warunkami ZDiZ,

- uzgodnienia z konserwatorem zabytków.

### 3. Wymagania dotyczące dostępności

Projekt musi spełniać standardy dostępności dla miasta Sopotu, z uwzględnieniem:

- intensywnego ruchu pieszego,

- bezpieczeństwa użytkowników,

- eliminacji barier.

## III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT

- realizacja zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją,

- zapewnienie ciągłości funkcjonowania przestrzeni publicznej,

- minimalizacja utrudnień dla mieszkańców,

- przestrzeganie zasad BHP,

- prowadzenie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU

- odbiory częściowe i końcowy,

- komplet dokumentacji powykonawczej,

- protokoły pomiarów,

- zgodność wykonania z projektem i PFU.