Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego na „serwis i konserwację Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) 
zainstalowanego w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu”

Zgierz, dnia 28 kwietnia 2026 roku

Znak: OA.262.94.2026

FORMULARZ OFERTY

na „serwis i konserwację Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) zainstalowanego w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu”

poniżej 170.000 zł

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

SĄD REJONOWY W ZGIERZU

95-100 ZGIERZ UL. SOKOŁOWSKA 6

II. Nazwa przedmiotu zamówienia

„serwis i konserwacja Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) zainstalowanego
 w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu”

III. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia :

- podejmowanie czynności serwisu i konserwacji, celem utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej Systemu „Telewizji przemysłowej” zainstalowanej w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu;

- dokonywanie przeglądów konserwacyjnych raz na trzy miesiące, w ramach których będą dokonywane następujące czynności:

- sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia urządzeń,

- sprawdzenie działania kamer: czyszczenie szybki obudowy, regulacja układów telemetrii kamery i obudowy – dla 25 szt. kamer BOX HD-TVI 1080p WDR, 80 szt. kamer kopułkowych HD-TVI 1080p MZF POC IP67 oraz 4 szt. kamer kopułkowych 4 Mpx PoE,

- sprawdzenie zasilania podstawowego i rezerwowego,

- kontrola i regulacja układów telemetrycznych,

- sprawdzenie poprawności działania każdego toru transmisji wizyjnej i sterującej,

- kontrola pracy i ustawień rejestratora hybrydowego 16Xv – 7 szt.,

- kontrola pracy i ustawień rejestratora Network Video Recorder model i7-N26208VH  – 1 szt.,

- sprawdzenie zapisów obrazów na dyskach rejestratora,

- aktualizacja czasu systemowego,

- czyszczenie i regulacja ustawień monitorów AOC_E2460SH 24inch – 7 szt. ,

- sprawdzenie wszystkich zapisów w książce eksploatacji,

- dokonanie wpisu do rejestru zdarzeń książki eksploatacji systemu CCTV obiektu;

- przeprowadzanie przeglądów konserwacyjnych w terminach do: 1.06.2026 r., 1.09.2026 r. 1.12.2026 r., 1.03.2026 r., 1.06.2026 r., 1.09.2026 r. 1.12.2026 r., 1.03.2027 r.; 1.06.2027 r., 1.09.2027 r. 1.12.2027 r., 1.03.2028 r.

- świadczenie usług serwisowych całodobowo, przez 7 dni w tygodniu;

- zapewnienie niezwłocznego podjęcia czynności serwisowych w czasie do 12 godzin od chwili zgłoszenia awarii;

- kontynuowanie naprawy, podjętej w określonym powyżej czasie, do czasu przywrócenia sprawności Systemu, a w przypadku konieczności wymiany części niedostępnych „od ręki” u dostawców, czynności naprawcze będą zakończone w jak najszybszym możliwym terminie po ich sprowadzeniu;

- wymiana części uszkodzonych na sprawne, zapewniające prawidłową pracę urządzenia;

- udzielenie gwarancji na okres 12 miesięcy na części wymienione;

- posiadanie odpowiednich koncesji lub certyfikatu Wykonawcy systemu, certyfikatu producenta lub dystrybutora zainstalowanego sprzętu.

IV. Ofertę należy:

- złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 5 maja 2026 roku do godz. 12.00 (osobiście, pisemnie – listem, faxem, mailem*) na Formularzu Oferty,

- opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

Oferta na ”Serwis i konserwację Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) zainstalowanego w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu”

V. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE.

VI. Nazwa i adres WYKONAWCY

.........................................................

NIP...................................................                                                                      (pieczęć wykonawcy)

VII. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

- cenę netto za całość przedmiotu zamówienia:...........................................................................zł

słownie netto: ............................................................................................................................zł

cenę brutto:................................................................................................................................zł

słownie brutto: ..........................................................................................................................zł

podatek VAT:.............................................................................................................................zł

słownie podatek VAT:...............................................................................................................zł

- cenę netto za jedną roboczogodzinę: ………..............................................................................zł

słownie netto: ............................................................................................................................zł

cenę brutto:................................................................................................................................zł

słownie brutto: ..........................................................................................................................zł

podatek VAT:.............................................................................................................................zł

słownie podatek VAT:...............................................................................................................zł

Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w punkcie II i III, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- …………………………………………...

- ...................................................................

...........................................................         	                                                                                                                            (pieczęć i podpis  wykonawcy)
*) niepotrzebne skreślić