ZAMAWIAJĄCY:            	Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego działa

Zarząd Mienia m. st. Warszawy Jednostka Budżetowa

ADRES:		01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 62

NAZWA		OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: wynajem, transport, montaż i demontaż modułowej kontenerowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych w ramach kontynuacji programu pn. „Pilotażowy program prowadzenia łaźni mobilnej dla osób bezdomnych” w Warszawie.

ADRES:  Warszawa ul. Sokratesa 15 działka nr ew. 51, 54 i 55 w obrębie 7-08-01.

- Przedmiot zamówienia

I.A. Zakres zamówienia podstawowego

Wynajem, transport, montaż i demontaż modułowej łaźni kontenerowej:

- w terminie od 22 lipca 2026 r. do 06 listopada 2026 r. – w Lokalizacji I

- w terminie od 09 listopada 2026 r. do 07 maja 2027 r. – w Lokalizacji II

I.B. Zakres zamówienia udzielonego w ramach prawa opcji

Wynajem, transport, montaż i demontaż modułowej łaźni kontenerowej:

- w terminie od 10 maja 2027 r. do 07 listopada 2027 r. – w Lokalizacji I

- w terminie od 08 listopada 2027 r. do 04 maja 2028 r. – w Lokalizacji II

- Zakres usługi:

- Przedmiotem zamówienia jest wynajem, transport, montaż i demontaż modułowej łaźni kontenerowej z przeznaczeniem dla osób bezdomnych w występujących po sobie lokalizacjach.

- Miejsce lokalizacji modułowej łaźni kontenerowej:

  - Lokalizacja I: Warszawa ul. Sokratesa 15 działka nr ew. 54 i 55 w obrębie 7-08-01

  - Lokalizacja II: Warszawa ul. Sokratesa 15 działka nr ew. 51 i 55 w obrębie 7-08-01

- We wskazanych lokalizacjach jest możliwość dojazdu pojazdami ciężarowymi HDS.

- Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia wykonywania usługi (rozwiązania umowy) oraz zmiany miejsca lokalizacji modułowej łaźni kontenerowej na inną na terenie m.st. Warszawy.

- W przypadku zmiany lokalizacji modułowej łaźni kontenerowej na inne niż wymienione powyżej, Zamawiający ustala następujące warunki, na podstawie których będą rozliczone ewentualne roboty dodatkowe:

  - na roboty nieujęte w zamówieniu podstawowym należy wykonać kosztorys na podstawie KNR, który zostanie sprawdzony i zaakceptowany przez Zamawiającego;

  - roboczogodzina, wartość pracy sprzętu, oraz ich koszty pośrednie zostaną przyjęte jako wartość średnia opublikowana w cennikach SEKOCENBUD na czas wykonywania robót;

  - koszt zużytych materiałów zgodnie z ceną rynkową, bez kosztów transportu. Po wykonaniu robót Wykonawca przedstawi fakturę potwierdzającą faktyczne poniesione koszty materiałów.

W przypadku przekroczenia wartości robót, związanych z przestawieniem łaźni w nową lokalizację, o wartość większą niż 10 % wartości kontraktu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia robót innemu podmiotowi, lub rozwiązania niniejszej umowy.

- Podstawowe obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia obejmują:

  - przygotowanie terenu pod posadowienie kontenerów.

  - dostawę modułowej łaźni kontenerowej (5 kontenerów) spełniającej wymagania Zamawiającego, wytworzone na nowych elementach, uwzględniającą: transport, rozładunek oraz ustawienie ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kontenery muszą zostać ustawione w sposób stabilny, zgodnie  z wymogami bhp i ppoż., tak aby nie powodowały zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt;

  - przygotowanie podłoża pod kontenery (każdy kontener musi być ustawiony na powierzchni utwardzonej i wypoziomowanej, prześwit pomiędzy kontenerem, a podłożem powinien wynosić maksymalnie do 15 cm), dostawa i ułożenie prefabrykowanych betonowych bloczków fundamentowych, bądź zastosowanie innego alternatywnego sposobu ich posadowienia, uwzględniającego warunki terenowe;

  - wykonanie utwardzonych przejść np. z kostki betonowej prowadzących od publicznego chodnika do drzwi kontenerów tak aby osoby poruszające się na wózkach mogły dotrzeć do łaźni;

  - podłączenie łaźni kontenerowej do mediów: wody, sieci kanalizacyjnej, prądu;

  - wykonanie ażurowego ogrodzenia tymczasowego (nietrwale związanego z gruntem) wokół łaźni z zapewnieniem bramki wejściowej zamykanej (klucz lub kłódka);

  - demontaż, załadunek i przewiezienie modułowej łaźni kontenerowej z miejsca aktualnej lokalizacji (każdorazowo maksymalnie na 180 dni w poszczególnych lokalizacjach) na miejsce kolejnej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego (na kolejne maksymalnie 180 dni);

  - w trakcie realizacji zamówienia modułowa łaźnia kontenerowa ma zostać zdemontowana, przewieziona i powtórnie zmontowana w kolejnej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego; każdorazowo okres zmiany lokalizacji modułowej łaźni kontenerowej maksymalnie wynosi 5 dni roboczych;

  - demontaż, załadunek i wywóz modułowej łaźni kontenerowej po zakończeniu umowy;

  - uporządkowanie terenu wokół kontenerów w związku z wykonywaniem usługi (po demontażu). Przez uporządkowanie terenu należy rozumieć odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w jakim został przekazany pod montaż kontenerów.

- Wykonawca zapewnia serwis techniczny, usterki wnikające z bieżącej eksploatacji będą usuwane na bieżąco, maksymalnie w ciągu 2 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia przez podmiot trzeci obsługujący łaźnię, w przypadku braku możliwości naprawy uszkodzeń Wykonawca wymienia uszkodzony kontener na w pełni sprawny.

- Wszelkie szkody, które wystąpiły w czasie montażu/demontażu modułowej łaźni kontenerowej obciążają Wykonawcę.

- Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z: wymogami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych, ochrony środowiska, sanitarnych itp.

- Dostarczanie mediów (energia elektryczna, woda i odprowadzenie ścieków) oraz sprzątanie i uzupełnianie środków higieny zapewnia Zamawiający we własnym zakresie.

- Sprawy formalno-prawne związane z lokalizacją łaźni są po stronie Zamawiającego

III.	Wymogi ogólne

  - Modułowa łaźnia kontenerowa będzie czynna 7 dni w tygodniu w godzinach od 9 do 19.

  - Przewiduje się szacunkowo około 60 osób korzystających w ciągu doby z łaźni mobilnej, w tym około 20 kobiet i około 40 mężczyzn.

  - Dostęp do łaźni nie może być ograniczony przez bariery uniemożliwiające korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym.

  - Zakłada się zapewnienie powyższych funkcji w zespole 5 kontenerów: kontenery 2,5 m x 6,0 m (pięć standardowych kontenerów „20-stopowe”) - kontenery powinny zostać połączone dłuższymi bokami.

  - Oświetlenie zewnętrzne terenu przed wejściem do kontenerów za pomocą lamp LED z czujnikiem zmierzchu i ruchu.

  - Pozostałe wymogi dla wszystkich kontenerów:

- Elementy wykończenia kontenerów wykonane z nowych elementów.

- Wyposażenie kontenerów z nowych elementów.

- kontenery powinny być wyposażone w kompletną instalację elektryczną zgodnie z wymaganiami szczegółowymi zawartymi pkt IV Opisu przedmiotu zamówienia.

- trzy kontenery powinny być wyposażone w kompletną instalację sanitarną.

- instalacja elektryczna musi być przystosowana do zasilania w energię elektryczną wszystkich modułów łaźni kontenerowej;

- elektryczne przewody przyłączeniowe każdego kontenera należy doprowadzić do punktów zbiorczych na zewnątrz kontenerów. Miejsca zlokalizowania rozdzielnic należy ustalić z Zamawiającym;

- dach wyposażony w system odprowadzenia wody deszczowej;

- kontenery mają być w bardzo dobrym stanie technicznym w kolorze szarym, niepogięte czyste i bez oznak rdzy, a ich wyposażenie (w szczególności: baterie, uchwyty, dywaniki, zasłony) nowe;

- w sposób szczególnie staranny należy dokonać łączenia kontenerów (brak przecieków), a łączenia muszą być zakryte maskownicami;

- oddzielne wejścia do każdego z 5 kontenerów wraz z zadaszeniami;

- należy zastosować dodatkowe ocieplenie w podłodze kontenerów lub bezpośrednio pod kontenerami (np. maty z wełny mineralnej).

- Izolacje cieplną kontenerów dostosować do obowiązujących warunków technicznych.

IV.	Opis funkcjonalny

Poszczególne kontenery łaźni modułowej będą posiadać następujące elementy:

A)	kontener 2,5 m x 6,0 m – 1 sztuka (jeden standardowy kontener „20-stopowy”)

- WC - 2 szt.,

- pisuar - 2 szt.,

- umywalkę – 1 szt.,

- lustro - 2 szt. lub jedno podwójne,

- kabina prysznicowa - 2 szt. z zasłonkami, oddzielone od siebie trwałą przegrodą w pomieszczeniu do przebierania się i pozostawienia rzeczy (wyposażone w wieszaki) lub w oddzielnym pomieszczeniu.

- minimum jeden uchwyt w kabinach prysznicowych wspomagający osoby o ograniczonej sprawności ruchowej.

- system ogrzewania umożliwiający utrzymanie w pomieszczeniu temperatury minimum 22 C,

- jedno podwójne gniazdo elektryczne w strefie umywalkowej,

- termę elektryczną o pojemności min. 200 l, zasilane 230V, z zaworem mieszającym termostatycznym przy wyjściu ze zbiornika ciepłej wody użytkowej;

- instalacja ciepłej wody użytkowej powinna być zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia podczas ogrzewania wody,

- opomiarowanie zużycia wody za pomocą wodomierza z aktualną legalizacją metryczną,

- okna półprzezroczyste (co najmniej 1),

- dozownik na mydło (2 szt.)

- podajnik ręczników papierowych lub elektryczną suszarkę do rąk (2 szt.),

- wewnętrzną instalację wodociągową,

- wewnętrzną instalację kanalizacyjną,

- wewnętrzną instalację elektryczną wyposażoną w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowoprądowe,

- izolację termiczną (ściany, stropodach, podłogi), o grubości zapewniającej komfort cieplny wymagany normatywnie – A1 (niepalna),

- system wentylacyjny z dwoma wentylatorami mechanicznymi (2 x 150 m3/h) wywiewnymi uruchamianymi włącznikiem światła i z otworem nawiewnym,

- oświetlenie górne, o natężeniu równomiernym na cała powierzchnię podłogi – jak dla pomieszczeń sanitarnych (min. 300 lux),

- podłogę antypoślizgową,

- apteczka zamontowana na stałe na ścianie wewnętrznej przy wejściu.

B)	kontenery 2,5 m x 6,0 m – 2 sztuki (dwa standardowe kontenery „20-stopowe”) składający się z 2 pomieszczeń – kontenery dostosowane dla osób niepełnosprawnych:

- kontener z wydzielonym ścianką z drzwiami „przedsionkiem” jako miejscem na urządzenia piorące,  z wykonanym podłączeniem wody i odpływu ścieków, a także zamontowaniem uchwytów na te urządzenia. Podłączenia i uchwyty powinny zapewniać zainstalowanie dwóch pralek oraz dwóch suszarek (2 x po 2 urządzenia usytuowane jedno nad drugim) lub dwóch pralkosuszarek (usytuowanych jedna obok drugiej), w sposób umożliwiający korzystanie z tych urządzeń (bez dostawy tych urządzeń);

- podjazd dla osób niepełnosprawnych, wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych;

- wszelkie urządzenia w środku dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne,

- WC - 1 szt.

- umywalkę - 1 szt.

- lustro - 1 szt.

- kabinę prysznicową -1 szt. z rozkładanym siedzeniem dla osób niepełnosprawnych;

- jedno podwójne gniazdo elektryczne w strefie umywalkowej,

- termę elektryczną o pojemności min. 100 l, zasilane 230V, z zaworem mieszającym termostatycznym przy wyjściu ze zbiornika ciepłej wody użytkowej;

- instalacja ciepłej wody użytkowej powinna być zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia podczas ogrzewania wody;

- opomiarowanie zużycia wody za pomocą wodomierza z aktualną legalizacją metryczną,

- okna półprzezroczyste (co najmniej 1),

- dozownik na mydło,

- podajnik ręczników papierowych lub elektryczną suszarkę do rąk,

- wewnętrzną instalację wodociągową,

- wewnętrzną instalację kanalizacyjną,

- wewnętrzną instalację elektryczną wyposażoną w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowoprądowe,

- izolację termiczną (ściany, stropodach, podłogi), o grubości zapewniającej komfort cieplny wymagany normatywnie – A1 (niepalna),

- system wentylacyjny z dwoma wentylatorami mechanicznymi (2 x 150 m3/h) wywiewnymi uruchamianymi włącznikiem światła i z otworem nawiewnym,

- oświetlenie górne, o natężeniu równomiernym na cała powierzchnię podłogi – jak dla pomieszczeń sanitarnych (min. 300 lux),

- podłogę antypoślizgową,

- pomieszczenie do przebierania się, czynności higienicznych i pozostawienia rzeczy (wyposażone w wieszaki),

- system ogrzewania umożliwiający utrzymanie w pomieszczeniu temperatury minimum 22 C,

- apteczka zamontowana na stałe na ścianie wewnętrznej przy wejściu.

- krzesło i stolik

- Zamawiający dopuszcza możliwość umieszczenia WC, umywalki, kabiny prysznicowej i pisuaru w jednym pomieszczeniu.

Uwaga: w powyższych 3 kontenerach należy zapewnić oddzielenie „przedsionka” od pozostałej części ścianką z drzwiami. Obok drzwi wejściowych należy zapewnić okno do doświetlenia „przedsionka”.

C)	kontener 2,5 m x 6,0 m – 1 sztuka (jeden standardowy kontener „20-stopowy”) składający się z 2 pomieszczeń.

- Pomieszczenie nr 1 – poczekalnia:

- wyposażone w okno zlokalizowane obok drzwi wejściowych;

- system wentylacyjny,

- oświetlenie górne, o natężeniu równomiernym na cała powierzchnię podłogi – jak dla pomieszczeń sanitarnych (min. 300 lux),

- grzejnik elektryczny umożliwiający utrzymanie w pomieszczeniu temperatury minimum 22 C,

- krzesła oraz stół dla 10 osób,

- wewnętrzną instalację elektryczną, w tym co najmniej jedno podwójne gniazdo elektryczne,

- izolację termiczną (ściany, stropodach, podłogi), o grubości zapewniającej komfort cieplny wymagany normatywnie – A1 (niepalna),

- podłogę antypoślizgową.

- Pomieszczenie nr 2 – magazyn przeznaczony na czystą odzież i ręczniki:

- szafki oraz regały otwarte standardowe;

- grzejnik elektryczny umożliwiający utrzymanie w pomieszczeniu temperatury minimum 22 C,

- wewnętrzną instalację elektryczną, w tym co najmniej jedno podwójne gniazdo elektryczne,

- izolację termiczną (ściany, stropodach, podłogi), o grubości zapewniającej komfort cieplny wymagany normatywnie – A1 (niepalna),

- system wentylacyjny,

- oświetlenie górne, o natężeniu równomiernym na cała powierzchnię podłogi – jak dla pomieszczeń sanitarnych (min. 300 lux),

- podłogę antypoślizgową.

- szafki / pojemniki na odzież do utylizacji,

- wejście do pomieszczania nr 2 - magazynku przez pomieszczenie nr 1 – poczekalnię (drzwi zamykane na klucz).

D)	kontener 2,5 m x 6,0 m – 1 sztuka (jeden standardowy kontener „20-stopowy”) składający się z 2 powierzchni

- Pomieszczenie nr 1 – dyżurka:

- wyposażone w okno zlokalizowane obok drzwi wejściowych;

- system wentylacyjny,

- oświetlenie górne, o natężeniu równomiernym na cała powierzchnię podłogi – jak dla pomieszczeń sanitarnych (min. 300 lux),

- grzejnik elektryczny umożliwiający utrzymanie w pomieszczeniu temperatury minimum 22 C,

- jedno podwójne gniazdo elektryczne,

- krzesło oraz stół lub biurko,

- apteczka zamontowana na stałe na ścianie wewnętrznej przy wejściu.

- Pomieszczenie nr 2 – magazyn przeznaczony na środki higieniczne/czystości:

- wymagana długość pomieszczenia w świetle 3,0 m

- krzesło,

- szafki oraz regały otwarte standardowe na środki higieniczne i czystości,

- grzejnik elektryczny umożliwiający utrzymanie w pomieszczeniu temperatury minimum 22 C,

- wewnętrzną instalację elektryczną, w tym co najmniej jedno podwójne gniazdo elektryczne,

- izolację termiczną (ściany, stropodach, podłogi), o grubości zapewniającej komfort cieplny wymagany normatywnie – A1 (niepalna),

- system wentylacyjny,

- oświetlenie górne, o natężeniu równomiernym na cała powierzchnię podłogi – jak dla pomieszczeń sanitarnych (min. 300 lux),

- podłogę antypoślizgową.

- wejście do pomieszczania nr 2 - magazynku przez pomieszczenie nr 1 – dyżurkę (drzwi zamykane na klucz).

Załączniki:

Nr 1 -  Wyciąg z załącznika nr 1 (Standardy Dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy) do zarządzenia nr 1682/2017 z dnia 23.10.2017r.  w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni,  w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji.