System zamknięty do pobierania krwi

| …………………………………………….. Oznaczenie Wykonawcy | Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) |
| --- | --- |

- Opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych systemu

| Lp. | Parametry dla systemu zamkniętego do pobierania krwi | Wymagania Zamawiającego | Wpisać jeśli spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamknięty system pobierania krwi musi gwarantować możliwość pobrania krwi zarówno techniką aspiracyjną jak i próżniową | tak |  |
| 2 | Zamknięty system pobierania krwi musi posiadać elementy umożliwiające pobranie krwi na wszystkie badania z jednego wkłucia | tak |  |
| 3 | Probówko-strzykawki plastykowe muszą być zamykane korkiem eliminującym efekt aerozolowy. | tak |  |
| 4 | Wszystkie probówko-strzykawki muszą być oklejone etykietami | tak |  |
| 5 | Probówko-strzykawki do surowicy muszą zapewnić pozyskanie materiału w ciągu 20-30 minut. Spełnienie tego wymogu należy potwierdzić stosownym oświadczeniem producenta sprzętu. | tak |  |
| 6 | Igły systemowe, łączniki oraz igły typu ,,motylek” muszą być sterylne, pakowane pojedynczo i gotowe do użycia bez konieczności łączenia różnych elementów składowych (dot. igieł systemowych i igieł typu ,,motylek”). | tak |  |
| 7 | Możliwość wkłucia pod dowolnym kątem | tak |  |
| 8 | Wszystkie elementy systemu zamkniętego są ze sobą kompatybilne. Jeżeli produkty pochodzą od różnych producentów, Wykonawca posiada oświadczenia tych producentów o kompatybilności poszczególnych elementów systemu | tak |  |
| 9 | Wykonawca posiada potwierdzenie producenta , że probówki do małopłytkowości rzekomej, nadają się w pełni do badania trombocytów przy pseudotrombocytopenii indukowanej EDTA. Metoda niewymagająca żadnych przeliczeń | tak |  |

- Oceniane parametry techniczne i użytkowe systemu.

| L.p. | Oceniane parametry merytoryczne systemu zamkniętego do pobierania krwi | Oferowane tak /nie | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówki zamykane korkiem dwugwintowym |  | tak -20 pkt, nie – 0 pkt |
| 2. | Probówki pediatryczne do surowicy zapewniające wysoki słup surowicy po odwirowaniu (min.1,0 cm) |  | tak -20 pkt, nie – 0 pkt |

Brak wskazania opcji zostanie potraktowany jako stwierdzenie, że parametry nie są spełnione.

- Termin ważności wyrobów dla opakowania zamkniętego i otwartego musi być taki sam, nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy.

........................	                              ….............................................

(miejsce i data)                                (osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy)

Zamawiający preferuje pochodzenie produktów od jednego producenta, co nie jest jednak przedmiotem oceny.