# Załącznik nr 2 do SWZ

Pakiet 1 - Usługa serwisowa realizowana w jednostce przy ul. Strzelców Bytomskich 11

# KLIMATYZACJA

# Opis przedmiotu zamówienia:

- usługi w zakresie przeglądu (konserwacji), usuwania awarii i usterek (pogotowie serwisowe) oraz utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Zakres i terminy wykonania prac w obu lokalizacjach:

- Splity, klimakonwektory, kasety, agregaty wody lodowej, agregaty chłodnicze - przegląd techniczny – 1 raz w okresie trwania umowy,

- Splity, klimakonwektory, kasety, agregaty wody lodowej, agregaty chłodnicze – mycie (również w wewnątrz), odgrzybianie, dezynfekcja urządzeń - 4 razy w okresie trwania umowy,

- Bieżące naprawy urządzeń (wszystkich) – w zależności od potrzeb Inwestora (pogotowie serwisowe 24h 7 dni w tygodniu),

- Utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych – przez cały czas trwania umowy,

- Wykonanie pomiarów szczelności F-GAZ z wpisem do systemu CRO, częstotliwość pomiarów należy przeprowadzać zgodnie z ustawą o F-GAZ,

- Wykonywanie niezbędnych prac serwisowych niezbędnych do utrzymania ich sprawności technicznej, również wykonywanie prac serwisowych podyktowanych przepisami prawa jeżeli są wymagane – przez cały czas trwania umowy.

- Warunki realizacja umowy:

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami,

- Zamawiający zobowiązany jest udostępnić Wykonawcy dokumenty i dane związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac oraz na poprawienie ich jakości,

- Wykonawca w taki sposób zrealizuje przedmiot umowy, że koszt materiałów użytych 
do wykonania usług będzie możliwie jak najniższy, zachowując jednocześnie walory funkcjonalne i użytkowe oraz zapewniając możliwość użytkowania urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,

- Wykonawca przedmiotu umowy odpowiada jak za swoje własne działania za prace wykonane przez podwykonawców - jeżeli będą, niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia,

- W przypadku nagłej awarii urządzeń klimatyzacyjnych Wykonawca w ramach pogotowia serwisowego zobowiązuje się do:

- Rozpoczęcia interwencji (podjęcie czynności kontrolnych) do 60 minut od chwili zgłoszenia tej awarii przez Zamawiającego, oraz do 30 minut od chwili zgłoszenia tej awarii przez Zamawiającego dla urządzeń obsługujących Blok Operacyjny i OAiIT.

- Niezwłocznego usunięcia awarii nie wymagającego użycia nowych części zamiennych (koszt roboczogodziny, dojazdu oraz wszelkie inne koszty za wyjątkiem kosztów użytych nowych części zamiennych - jest uwzględniony w comiesięcznym wynagrodzeniu ryczałtowym). Usunięcie awarii w sposób określony powyżej, może w szczególności polegać na zresetowaniu systemu itd.

- Zgłoszenie przez Zamawiającego nagłej i nieprzewidzianej awarii urządzeń klimatyzacyjnych następuje telefoniczne, przy czym zgłaszający ze strony Zamawiającego jest zobowiązany do sporządzenia stosownej notatki służbowej ze zdarzenia, w której wskazuje m.in. datę, godzinę i miejsce zaistniałej awarii. Osoby upoważnione do zgłaszania awarii:

Dla jednostki przy ul. Strzelców Bytomskich 11:

Monika Kaźmierczak-Cąpała - Kierownik w Dziale Technicznym

Tel. 502 917 265

mail: mkazmierczak@zsm.com.pl

Krzysztof Rduch - Zastępca Kierownika w Dziale Technicznym

Tel. 602 330 038

mail: krduch@zsm.com.pl

Wiktor Olszański – Inspektor w Dziale Technicznym

Tel. 786 928 431

mail: olszanski@zsm.com.pl

Robert Klonowski– Inspektor w Dziale Technicznym

Tel. 606 355 114

mail: rklonowski@zsm.com.pl

- Wykonawca ponadto zobowiązany jest do:

- Bezzwłocznego zawiadamiania Zamawiającego drogą mailową lub telefoniczną 
o zauważonych usterkach urządzeń, w tym wymagającego ewentualnego zatrzymania, 
w celu przeprowadzenia naprawy,

- Natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego drogą mailową lub telefoniczną 
o istniejących brakach w wyposażeniu urządzeń,

- Przesłania drogą mailową potwierdzenia tj. protokołu wykonania przeglądu, prac serwisowych, konserwacji najpóźniej do 3go dnia roboczego od wykonania usługi konserwacji, przeglądu zawierającego stwierdzone wady i usterki.

- Zlecenia dodatkowo płatne – dotyczy użytych części:

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonywać na podstawie odrębnego zlecania lub umowy naprawy nie wchodzące w zakres usługi okresowej konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń klimatyzacyjnych, tj. naprawy wynikające z zaistniałych nagłych awarii lub zniszczenia lub jego podzespołów.

    - Zlecenia, o których mowa wyżej będą realizowane odpłatnie za odrębnym wynagrodzeniem, przy czym Zlecający zapłaci Wykonawcy tylko i wyłącznie za części zamienne 
po zaakceptowaniu kosztów części i innych materiałów niezbędnych do wykonania naprawy. 
Po przeprowadzonych negocjacjach z Wykonawcą, Zamawiający może zlecić naprawę wskazanej usterki innemu uprawnionemu podmiotowi za kwotę niższą lub z terminem realizacji krótszym niż w kosztorysie.

    - Po wykonaniu napraw, Wykonawca sporządzi protokół z wykonanych napraw, który zostanie zaakceptowany przez wyznaczonego pracownika Działu Technicznego Zamawiającego.

    - Wykonawca ma obowiązek przesłania drogą mailową potwierdzenia tj. protokołu wykonania robót najpóźniej do 3go dnia roboczego od wykonania usługi konserwacji, przeglądu zawierającego stwierdzone wady i usterki.

    - Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonane naprawy będzie protokół odbioru robót podpisany przez każdą ze Stron.

# Zestawienie jednostek klimatyzacji i agregatów wody lodowej znajdujących się na terenie SP ZOZ ZSM w Chorzowie

# JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNE

# Lokalizacja: ul. Strzelców Bytomskich 11.

| # Rodzaj | # Lokalizacja | # Ilość kpl. |
| --- | --- | --- |
|  | # Pawilon 1 |  |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 1 pomieszczenie UPS pod schodami | # 1 |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 1 pomieszczenie UPS przy holu | # 1 |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 1 centralna sterylizatornia | # 5 |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 1 główna rozdzielnia elektryczna | # 1 |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 1 pomieszczenie 0.35 | # 1 |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 1 Pracownia RTG przy Izbie przyjęć | # 2 |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 1 rozdzielnia elektryczna dla apteki/OIOM | # 1 |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 1 serwerownia w aptece | # 2 |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 1 Izba Przyjęć | # 1 |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 1 Położnictwo | # 3 |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 1 Pracownie RTG Izby Przyjęć | # 2 |
| # Klimakonwektory | # Pawilon 1 apteka | # 8 |
|  | # Pawilon 2 |  |
| # Klimatyzator VRF (1 szt.)14300W | # Pawilon 2, 2 piętro | # 12 |
| # Układ klimatyzacji | # Pawilon 2 pracownia TK | # 4 |
|  | # Pawilon 6 |  |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 6 Laboratorium Analityczne | # 4 |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 6 serwerownia | # 2 |
|  | # Pawilon 10 |  |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 10 punkt cytostatyków | # 2 |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 10 Promorte | # 1 |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 10 serwerownia naprzeciwko wymiennika | # 2 |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 10 kompreserowania | # 1 |
| # Pawilon 10 VRF | # Pawilon 10 2 piętro | # 10 |
|  | # Magazyn |  |
| # Klimatyzator split | # Magazyn odpadów medycznych | # 1 |

# AGREGATY WODY LODOWEJ/CHŁODNICZE

# Lokalizacja: ul. Strzelców Bytomskich 11.

| Rodzaj | Lokalizacja | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Agregat wody lodowej | Blok operacyjny/sterylizatornia | Pawilon 1 |
| Agregat wody lodowej | OITiA, Apteka | Pawilon 1 |

WENTYLACJA

# Opis przedmiotu zamówienia:

- usługi w zakresie przeglądu (konserwacji), usuwania awarii i usterek (pogotowie serwisowe) oraz utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń wentylacyjnych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Zakres i terminy wykonania prac w obu lokalizacjach:

- Centrale nawiewno-wywiewne, nawiewniki, wentylatory, wyciągi - przegląd techniczny – 1 raz w okresie trwania umowy,

- Centrale nawiewno-wywiewne, nawiewniki, wentylatory, wyciągi – mycie (również w wewnątrz), odgrzybianie, dezynfekcja urządzeń - 4 razy w okresie trwania umowy,

- Wymiana filtrów podstawowych —4 razy w okresie trwania umowy,

- Wymiana filtrów HEPA – 1 raz w okresie trwania umowy,

- Bieżące naprawy urządzeń (wszystkich) – w zależności od potrzeb Inwestora (pogotowie serwisowe 24h 7 dni w tygodniu),

- Utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń wentylacyjnych – przez cały czas trwania umowy,

- Wykonywanie niezbędnych prac serwisowych niezbędnych do utrzymania ich sprawności technicznej, również wykonywanie prac serwisowych podyktowanych przepisami prawa jeżeli są wymagane – przez cały czas trwania umowy.

- Warunki realizacja umowy:

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami,

- Zamawiający zobowiązany jest udostępnić Wykonawcy dokumenty i dane związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac oraz na poprawienie ich jakości,

- Wykonawca w taki sposób zrealizuje przedmiot umowy, że koszt materiałów użytych 
do wykonania usług będzie możliwie jak najniższy, zachowując jednocześnie walory funkcjonalne i użytkowe oraz zapewniając możliwość użytkowania urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,

- Wykonawca przedmiotu umowy odpowiada jak za swoje własne działania za prace wykonane przez podwykonawców - jeżeli będą, niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia,

- W przypadku nagłej awarii urządzeń wentylacyjnych Wykonawca w ramach pogotowia serwisowego zobowiązuje się do:

- Rozpoczęcia interwencji (podjęcie czynności kontrolnych) do 60 minut od chwili zgłoszenia tej awarii przez Zamawiającego, oraz do 30 minut od chwili zgłoszenia tej awarii przez Zamawiającego dla urządzeń obsługujących Blok Operacyjny i OAiIT.

- Niezwłocznego usunięcia awarii nie wymagającego użycia nowych części zamiennych (koszt roboczogodziny, dojazdu oraz wszelkie inne koszty za wyjątkiem kosztów użytych nowych części zamiennych - jest uwzględniony w comiesięcznym wynagrodzeniu ryczałtowym). Usunięcie awarii w sposób określony powyżej, może w szczególności polegać na zresetowaniu systemu itd.

- Zgłoszenie przez Zamawiającego nagłej i nieprzewidzianej awarii urządzeń wentylacyjnych następuje telefoniczne, przy czym zgłaszający ze strony Zamawiającego jest zobowiązany do sporządzenia stosownej notatki służbowej ze zdarzenia, w której wskazuje m.in. datę, godzinę i miejsce zaistniałej awarii. Osoby upoważnione do zgłaszania awarii:

Dla jednostki przy ul. Strzelców Bytomskich 11:

Monika Kaźmierczak-Cąpała - Kierownik w Dziale Technicznym

Tel. 502 917 265

mail: mkazmierczak@zsm.com.pl

Krzysztof Rduch - Zastępca Kierownika w Dziale Technicznym

Tel. 602 330 038

mail: krduch@zsm.com.pl

Wiktor Olszański – Inspektor w Dziale Technicznym

Tel. 786 928 431

mail: olszanski@zsm.com.pl

Robert Klonowski– Inspektor w Dziale Technicznym

Tel. 606 355 114

mail: rklonowski@zsm.com.pl

- Wykonawca ponadto zobowiązany jest do:

- Bezzwłocznego zawiadamiania Zamawiającego drogą mailową lub telefoniczną 
o zauważonych usterkach urządzeń, w tym wymagającego ewentualnego zatrzymania, 
w celu przeprowadzenia naprawy,

- Natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego drogą mailową lub telefoniczną 
o istniejących brakach w wyposażeniu urządzeń,

- Przesłania drogą mailową potwierdzenia tj. protokołu wykonania przeglądu, prac serwisowych, konserwacji najpóźniej do 3go dnia roboczego od wykonania usługi konserwacji, przeglądu zawierającego stwierdzone wady i usterki.

- Zlecenia dodatkowo płatne – dotyczy użytych części:

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonywać na podstawie odrębnego zlecania lub umowy naprawy nie wchodzące w zakres usługi okresowej konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń klimatyzacyjnych, tj. naprawy wynikające z zaistniałych nagłych awarii lub zniszczenia lub jego podzespołów.

    - Zlecenia, o których mowa wyżej będą realizowane odpłatnie za odrębnym wynagrodzeniem, przy czym Zlecający zapłaci Wykonawcy tylko i wyłącznie za części zamienne 
po zaakceptowaniu kosztów części i innych materiałów niezbędnych do wykonania naprawy. 
Po przeprowadzonych negocjacjach z Wykonawcą, Zamawiający może zlecić naprawę wskazanej usterki innemu uprawnionemu podmiotowi za kwotę niższą lub z terminem realizacji krótszym niż w kosztorysie.

    - Po wykonaniu napraw, Wykonawca sporządzi protokół z wykonanych napraw, który zostanie zaakceptowany przez wyznaczonego pracownika Działu Technicznego Zamawiającego.

    - Wykonawca ma obowiązek przesłania drogą mailową potwierdzenia tj. protokołu wykonania robót najpóźniej do 3go dnia roboczego od wykonania usługi konserwacji, przeglądu zawierającego stwierdzone wady i usterki.

    - Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonane naprawy będzie protokół odbioru robót podpisany przez każdą ze Stron.

# Zestawienie central nawiewno – wywiewnych znajdujących się na terenie SP ZOZ ZSM w Chorzowie

# CENTRALE NAWIEWNO - WYWIEWNE

# Lokalizacja: ul. Strzelców Bytomskich 11.

| Rodzaj | Lokalizacja | Ilość kpl |
| --- | --- | --- |
| Centrala naw/wyw | Pawilon 1 szatnia | 1 |
| Centrala naw/wyw | Pawilon 1 centralna Izba Przyjęć | 1 |
| Centrala naw/wyw | Pawilon1 pracownia RTG przy Izbie przyjęć | 1 |
| Centrala naw/wyw | Pawilon 1 Oddział Chirurgii i Ortopedii | 1 |
| Centrala naw/wyw | Pawilon 1 oddział położnictwa | 2 |
| Centrala naw/wyw | Pawilon 2 Pracownie diagnostyczne | 1 |
| Centrala naw/wyw | Pawilon 2 Pracownia TK | 1 |
| Centrala naw/wyw | Pawilon 10 | 5 |
| Centrala naw/wyw | Budynek Magazynu i Archiwum | 1 |
| Centrala naw/wyw | Pawilon 1 OITiA, apteka | 4 |
| Centrala naw/wyw | Pawilon 1 blok operacyjny, sterylizatornia | 4 |
| # Nawiewnik sufitowy | # OITiA | # 8 |
| # Nawiewnik sufitowy | # Apteka | # 5 |
| # Nawiewnik sufitowy | # Blok operacyjny | # 27 |
| # Nawiewnik sufitowy | # Punkt cytostatyków | # 23 |

Pakiet 2 - Usługa serwisowa realizowana w jednostce przy ul. Władysława Truchana 7

# KLIMATYZACJA

# Opis przedmiotu zamówienia:

- usługi w zakresie przeglądu (konserwacji), usuwania awarii i usterek (pogotowie serwisowe) oraz utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Zakres i terminy wykonania prac w obu lokalizacjach:

- Splity, klimakonwektory, kasety, agregaty wody lodowej, agregaty chłodnicze - przegląd techniczny – 1 raz w okresie trwania umowy,

- Splity, klimakonwektory, kasety, agregaty wody lodowej, agregaty chłodnicze – mycie (również w wewnątrz), odgrzybianie, dezynfekcja urządzeń - 4 razy w okresie trwania umowy,

- Bieżące naprawy urządzeń (wszystkich) – w zależności od potrzeb Inwestora (pogotowie serwisowe 24h 7 dni w tygodniu),

- Utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych – przez cały czas trwania umowy,

- Wykonanie pomiarów szczelności F-GAZ z wpisem do systemu CRO, częstotliwość pomiarów należy przeprowadzać zgodnie z ustawą o F-GAZ,

- Wykonywanie niezbędnych prac serwisowych niezbędnych do utrzymania ich sprawności technicznej, również wykonywanie prac serwisowych podyktowanych przepisami prawa jeżeli są wymagane – przez cały czas trwania umowy.

- Warunki realizacja umowy:

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami,

- Zamawiający zobowiązany jest udostępnić Wykonawcy dokumenty i dane związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac oraz na poprawienie ich jakości,

- Wykonawca w taki sposób zrealizuje przedmiot umowy, że koszt materiałów użytych 
do wykonania usług będzie możliwie jak najniższy, zachowując jednocześnie walory funkcjonalne i użytkowe oraz zapewniając możliwość użytkowania urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,

- Wykonawca przedmiotu umowy odpowiada jak za swoje własne działania za prace wykonane przez podwykonawców - jeżeli będą, niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia,

- W przypadku nagłej awarii urządzeń klimatyzacyjnych Wykonawca w ramach pogotowia serwisowego zobowiązuje się do:

- Rozpoczęcia interwencji (podjęcie czynności kontrolnych) do 60 minut od chwili zgłoszenia tej awarii przez Zamawiającego, oraz do 30 minut od chwili zgłoszenia tej awarii przez Zamawiającego dla urządzeń obsługujących Blok Operacyjny i OAiIT.

- Niezwłocznego usunięcia awarii nie wymagającego użycia nowych części zamiennych (koszt roboczogodziny, dojazdu oraz wszelkie inne koszty za wyjątkiem kosztów użytych nowych części zamiennych - jest uwzględniony w comiesięcznym wynagrodzeniu ryczałtowym). Usunięcie awarii w sposób określony powyżej, może w szczególności polegać na zresetowaniu systemu itd.

- Zgłoszenie przez Zamawiającego nagłej i nieprzewidzianej awarii urządzeń klimatyzacyjnych następuje telefoniczne, przy czym zgłaszający ze strony Zamawiającego jest zobowiązany do sporządzenia stosownej notatki służbowej ze zdarzenia, w której wskazuje m.in. datę, godzinę i miejsce zaistniałej awarii. Osoby upoważnione do zgłaszania awarii:

Dla jednostki przy ul. Truchana 7:

Piotr Olszak – Koordynator w Dziale Technicznym

Tel: 691 970 130

mail: polszak@zsm.com.pl

Krzysztof Gross Zastępca Kierownika w Dziale Technicznym

Tel. 697 702 053

mail: kgross@zsm.com.pl

Paweł Bartoszek  - Inspektor w Dziale Technicznym

Tel. 721 806 529

mail: pbartoszek@zsm.com.pl

- Wykonawca ponadto zobowiązany jest do:

- Bezzwłocznego zawiadamiania Zamawiającego drogą mailową lub telefoniczną 
o zauważonych usterkach urządzeń, w tym wymagającego ewentualnego zatrzymania, 
w celu przeprowadzenia naprawy,

- Natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego drogą mailową lub telefoniczną 
o istniejących brakach w wyposażeniu urządzeń,

- Przesłania drogą mailową potwierdzenia tj. protokołu wykonania przeglądu, prac serwisowych, konserwacji najpóźniej do 3go dnia roboczego od wykonania usługi konserwacji, przeglądu zawierającego stwierdzone wady i usterki.

- Zlecenia dodatkowo płatne – dotyczy użytych części:

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonywać na podstawie odrębnego zlecania lub umowy naprawy nie wchodzące w zakres usługi okresowej konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń klimatyzacyjnych, tj. naprawy wynikające z zaistniałych nagłych awarii lub zniszczenia lub jego podzespołów.

    - Zlecenia, o których mowa wyżej będą realizowane odpłatnie za odrębnym wynagrodzeniem, przy czym Zlecający zapłaci Wykonawcy tylko i wyłącznie za części zamienne 
po zaakceptowaniu kosztów części i innych materiałów niezbędnych do wykonania naprawy. 
Po przeprowadzonych negocjacjach z Wykonawcą, Zamawiający może zlecić naprawę wskazanej usterki innemu uprawnionemu podmiotowi za kwotę niższą lub z terminem realizacji krótszym niż w kosztorysie.

    - Po wykonaniu napraw, Wykonawca sporządzi protokół z wykonanych napraw, który zostanie zaakceptowany przez wyznaczonego pracownika Działu Technicznego Zamawiającego.

    - Wykonawca ma obowiązek przesłania drogą mailową potwierdzenia tj. protokołu wykonania robót najpóźniej do 3go dnia roboczego od wykonania usługi konserwacji, przeglądu zawierającego stwierdzone wady i usterki.

    - Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonane naprawy będzie protokół odbioru robót podpisany przez każdą ze Stron.

# Zestawienie jednostek klimatyzacji i agregatów wody lodowej znajdujących się na terenie SP ZOZ ZSM w Chorzowie

# JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNE

# Lokalizacja: ul. Władysława Truchana 7

| Lokalizacja |  |  | Rodzaj | kpl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek Administracyjny |  |  |  |  |
| apteka | DSO | 1 | split | 1 |
| apteka | pokoje | 4 | split | 4 |
| administracja | pokoje | 6 | split | 6 |
| piwnice B1 |  |  |  |  |
| pet/spect |  | 5 | split | 5 |
| pet/spect |  | 1 | kaseta | 1 |
| serwerownia |  | 2 | split | 2 |
| serwer TK |  | 2 | split | 2 |
| rozdzielnia przy kotłowni |  | 1 | split | 1 |
| Laboratorium Analityczne II |  | 2 | split | 2 |
| Laboratorium Analityczne I |  | 5 | split | 5 |
| Laboratorium Analityczne I prac hematologiczna |  | 1 | split | 1 |
| Laboratorium Analityczne I bank krwi |  | 1 | split | 1 |
| Laboratorium Analityczne I Architect |  | 1 | split | 1 |
| MR SOLA |  | 3 | klimakonwentor | 3 |
| parter B1 |  |  |  |  |
| O. Pediatr ( stary oddział ) |  | 4 | split | 4 |
| TK |  | 4 | split | 4 |
| TK |  | 1 | split | 1 |
| RTG |  | 2 | split | 2 |
| USG |  | 2 | split | 2 |
| PDO ( dyżurki opisowe ) |  | 4 | klimakonwektor | 4 |
| Poradnie |  | 3 | split | 3 |
| poradnie korytarz |  | 1 | kaseta | 1 |
| I piętro B1 |  |  |  |  |
| OITD |  | 3 | klimakonwektor | 3 |
| OITD |  | 1 | kaseta | 1 |
| O. Chirurgii |  | 9 | split | 9 |
| II piętro B1 |  |  |  |  |
| O. Alergologii zabiegowy |  | 1 | split | 1 |
| O. Alergologii ordynator |  | 1 | split | 1 |
| O. Alergologii lekarze |  | 1 | split | 1 |
| O. Okulistyki ordynator |  | 1 | split | 1 |
| Anestezjolodzy |  | 1 | split | 1 |
|  | parter B2 |  |  |  |
| O. Niemowlęcy |  | 1 | split | 1 |
| I piętro B2 |  |  |  |  |
| O. Nefrologii |  | 1 | split | 1 |
| O. Neurologii |  | 1 | split | 1 |
| EEG |  | 1 | klimakonwektor | 1 |
| II pietro B2 |  |  |  |  |
| O. Pediatryczny Dzieci Starszych ( nowy) |  | 16 | klimakonwektor | 16 |
| III piętro B2 |  |  |  |  |
| Dyrekcja |  | 5 | klimakonwektor | 5 |
|  |  | 11 | split | 11 |
| Przyziemie komora hiperbaryczna |  |  |  |  |
| komora hiperbaryczna |  | 1 | split | 1 |
| Parter nowe poradnie |  |  |  |  |
| poradnie |  | 10 | split | 10 |
| korytarz |  | 1 | kaseta | 1 |
| Dobudowa B1 przyziemie |  |  |  |  |
| pro morte |  | 1 | split | 1 |
| rozdzielnia |  | 1 | split | 1 |
| dobudowa B1 parter |  |  |  |  |
| SOR |  | 7 | split | 7 |
| SOR |  | 1 | kaseta | 1 |
| Dobudowa B1 II piętro |  |  |  |  |
| dyżurki lekarskie |  | 7 | klimakonwektor | 7 |
| O. Ortopedii |  | 1 | split | 1 |

# AGREGATY WODY LODOWEJ/CHŁODNICZE

Lokalizacja: ul. Władysława  Truchana 7.

| Rodzaj | Lokalizacja | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Agregat wody lodowej | MR SOLA | Aermec CNRBo332***L***01 |
| Agregat wody lodowej | OITD | Euroklimat RAK |
| Agregat chłodniczy | O. Niemowlęcy | AermecANL070*A***** |
| Agregat chłodniczy | Laboratorium Analityczne | COOLER 14 |
| Agregat wody lodowej | Blok Operacyjny/ SOR/Sterylizatornia | AERMEC NRL 1250***L***04 |
| Agregat Chłodniczy | O. Chirurgii | Rotenso T70Vo |
| Układ chłodzenia magazyn odpadów medycznych | Magazyn odpadów medycznych |  |

WENTYLACJA

# Opis przedmiotu zamówienia:

- usługi w zakresie przeglądu (konserwacji), usuwania awarii i usterek (pogotowie serwisowe) oraz utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń wentylacyjnych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Zakres i terminy wykonania prac w obu lokalizacjach:

- Centrale nawiewno-wywiewne, nawiewniki, wentylatory, wyciągi - przegląd techniczny – 1 raz w okresie trwania umowy,

- Centrale nawiewno-wywiewne, nawiewniki, wentylatory, wyciągi – mycie (również w wewnątrz), odgrzybianie, dezynfekcja urządzeń - 4 razy w okresie trwania umowy,

- Wymiana filtrów podstawowych —4 razy w okresie trwania umowy,

- Wymiana filtrów HEPA – 1 raz w okresie trwania umowy,

- Bieżące naprawy urządzeń (wszystkich) – w zależności od potrzeb Inwestora (pogotowie serwisowe 24h 7 dni w tygodniu),

- Utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń wentylacyjnych – przez cały czas trwania umowy,

- Wykonywanie niezbędnych prac serwisowych niezbędnych do utrzymania ich sprawności technicznej, również wykonywanie prac serwisowych podyktowanych przepisami prawa jeżeli są wymagane – przez cały czas trwania umowy.

- Warunki realizacja umowy:

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami,

- Zamawiający zobowiązany jest udostępnić Wykonawcy dokumenty i dane związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac oraz na poprawienie ich jakości,

- Wykonawca w taki sposób zrealizuje przedmiot umowy, że koszt materiałów użytych 
do wykonania usług będzie możliwie jak najniższy, zachowując jednocześnie walory funkcjonalne i użytkowe oraz zapewniając możliwość użytkowania urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,

- Wykonawca przedmiotu umowy odpowiada jak za swoje własne działania za prace wykonane przez podwykonawców - jeżeli będą, niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia,

- W przypadku nagłej awarii urządzeń wentylacyjnych Wykonawca w ramach pogotowia serwisowego zobowiązuje się do:

- Rozpoczęcia interwencji (podjęcie czynności kontrolnych) do 60 minut od chwili zgłoszenia tej awarii przez Zamawiającego, oraz do 30 minut od chwili zgłoszenia tej awarii przez Zamawiającego dla urządzeń obsługujących Blok Operacyjny i OAiIT.

- Niezwłocznego usunięcia awarii nie wymagającego użycia nowych części zamiennych (koszt roboczogodziny, dojazdu oraz wszelkie inne koszty za wyjątkiem kosztów użytych nowych części zamiennych - jest uwzględniony w comiesięcznym wynagrodzeniu ryczałtowym). Usunięcie awarii w sposób określony powyżej, może w szczególności polegać na zresetowaniu systemu itd.

- Zgłoszenie przez Zamawiającego nagłej i nieprzewidzianej awarii urządzeń wentylacyjnych następuje telefoniczne, przy czym zgłaszający ze strony Zamawiającego jest zobowiązany do sporządzenia stosownej notatki służbowej ze zdarzenia, w której wskazuje m.in. datę, godzinę i miejsce zaistniałej awarii. Osoby upoważnione do zgłaszania awarii:

Dla jednostki przy ul. Truchana 7:

Piotr Olszak – Koordynator w Dziale Technicznym

Tel: 691 970 130

mail: polszak@zsm.com.pl

Krzysztof Gross Zastępca Kierownika w Dziale Technicznym

Tel. 697 702 053

mail: kgross@zsm.com.pl

Paweł Bartoszek  - Inspektor w Dziale Technicznym

Tel. 721 806 529

mail: pbartoszek@zsm.com.pl

- Wykonawca ponadto zobowiązany jest do:

- Bezzwłocznego zawiadamiania Zamawiającego drogą mailową lub telefoniczną 
o zauważonych usterkach urządzeń, w tym wymagającego ewentualnego zatrzymania, 
w celu przeprowadzenia naprawy,

- Natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego drogą mailową lub telefoniczną 
o istniejących brakach w wyposażeniu urządzeń,

- Przesłania drogą mailową potwierdzenia tj. protokołu wykonania przeglądu, prac serwisowych, konserwacji najpóźniej do 3go dnia roboczego od wykonania usługi konserwacji, przeglądu zawierającego stwierdzone wady i usterki.

- Zlecenia dodatkowo płatne – dotyczy użytych części:

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonywać na podstawie odrębnego zlecania lub umowy naprawy nie wchodzące w zakres usługi okresowej konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń klimatyzacyjnych, tj. naprawy wynikające z zaistniałych nagłych awarii lub zniszczenia lub jego podzespołów.

    - Zlecenia, o których mowa wyżej będą realizowane odpłatnie za odrębnym wynagrodzeniem, przy czym Zlecający zapłaci Wykonawcy tylko i wyłącznie za części zamienne 
po zaakceptowaniu kosztów części i innych materiałów niezbędnych do wykonania naprawy. 
Po przeprowadzonych negocjacjach z Wykonawcą, Zamawiający może zlecić naprawę wskazanej usterki innemu uprawnionemu podmiotowi za kwotę niższą lub z terminem realizacji krótszym niż w kosztorysie.

    - Po wykonaniu napraw, Wykonawca sporządzi protokół z wykonanych napraw, który zostanie zaakceptowany przez wyznaczonego pracownika Działu Technicznego Zamawiającego.

    - Wykonawca ma obowiązek przesłania drogą mailową potwierdzenia tj. protokołu wykonania robót najpóźniej do 3go dnia roboczego od wykonania usługi konserwacji, przeglądu zawierającego stwierdzone wady i usterki.

    - Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonane naprawy będzie protokół odbioru robót podpisany przez każdą ze Stron.

# Zestawienie central nawiewno – wywiewnych znajdujących się na terenie SP ZOZ ZSM w Chorzowie

# CENTRALE NAWIEWNO – WYWIEWNE

# Lokalizacja: ul. Władysława Truchana 7.

| Rodzaj | Lokalizacja | Ilość kpl |
| --- | --- | --- |
| Centrala klimatyzacyjna naw/wyw | Wentylatornia górna (blok strona prawa) | 1 |
| Centrala klimatyzacyjna naw/wyw | Wentylatornia górna (blok strona lewa) | 1 |
| Centrala klimatyzacyjna naw/wyw | Wentylatornia górna (sala wybudzeń) | 1 |
| Centrala komfowent | Wentylatornia górna (dyżurki lekarskie) | 1 |
| Centrala klimatyzacyjna naw/wyw | Wentylatornia dół (SOR) | 1 |
| Centrala klimatyzacyjna naw/wyw | Wentylatornia dół (sterylizatornia) | 1 |
| Centrala klimatyzacyjna naw/wyw | OITD dach | 1 |
| Centrala klimatyzacyjna naw/wyw | O.Chirurgii | 2 |
| Centrala klimatyzacyjna naw/wyw | O. niemowlęcy | 1 |
| Centrala klimatyzacyjna naw/wyw | T/K | 1 |
| Centrala klimatyzacyjna naw/wyw | Laboratorium Analityczne | 1 |
| Centrala wentylacyjna nawiew + wentylator wyciągowy | Laboratorium Analityczne | 1 |
| Centrala wentylacyjna | RTG | 1 |
| Centrala wentylacyjna | Wentylatornia dobudowana B1 (Hiperbaria) | 1 |
| Centrala wentylacyjna | Wentylatornia dobudowana B1 (Poradnie) | 1 |
| Centrala wentylacyjna | Wentylatornia dobudowana B1 (Poradnie) | 1 |
| Instalacja wyciągowa | Budynek B1 poddasze | 1 |
| Centrala wyciągu mechanicznego | B2 | 1 |