# Załącznik nr 3.1 do SWZ

# Zestawienie jednostek klimatyzacji i agregatów wody lodowej znajdujących się na terenie SP ZOZ ZSM w Chorzowie

# JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNE

# Lokalizacja: ul. Strzelców Bytomskich 11:

| # Rodzaj | # Lokalizacja | # Ilość kpl. |
| --- | --- | --- |
|  | # Pawilon 1 |  |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 1 pomieszczenie UPS pod schodami | # 1 |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 1 pomieszczenie UPS przy holu | # 1 |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 1 centralna sterylizatornia | # 5 |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 1 główna rozdzielnia elektryczna | # 1 |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 1 pomieszczenie 0.35 | # 1 |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 1 Pracownia RTG przy Izbie przyjęć | # 2 |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 1 rozdzielnia elektryczna dla apteki/OIOM | # 1 |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 1 serwerownia w aptece | # 2 |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 1 Izba Przyjęć | # 1 |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 1 Położnictwo | # 3 |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 1 Pracownie RTG Izby Przyjęć | # 2 |
| # Klimakonwektory | # Pawilon 1 apteka | # 8 |
|  | # Pawilon 2 |  |
| # Klimatyzator VRF (1 szt.)14300W | # Pawilon 2, 2 piętro | # 12 |
| # Układ klimatyzacji | # Pawilon 2 pracownia TK | # 4 |
|  | # Pawilon 6 |  |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 6 Laboratorium Analityczne | # 4 |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 6 serwerownia | # 2 |
|  | # Pawilon 10 |  |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 10 punkt cytostatyków | # 2 |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 10 Promorte | # 1 |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 10 serwerownia naprzeciwko wymiennika | # 2 |
| # Klimatyzator split | # Pawilon 10 kompreserowania | # 1 |
| # Pawilon 10 VRF | # Pawilon 10 2 piętro | # 10 |
|  | # Magazyn |  |
| # Klimatyzator split | # Magazyn odpadów medycznych | # 1 |

# AGREGATY WODY LODOWEJ/CHŁODNICZE

# Lokalizacja: ul. Strzelców Bytomskich 11:

| Rodzaj | Lokalizacja | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Agregat wody lodowej | Blok operacyjny/sterylizatornia | Pawilon 1 |
| Agregat wody lodowej | OITiA, Apteka | Pawilon 1 |

# Załącznik nr 3.2 do SWZ

# Zestawienie jednostek klimatyzacji i agregatów wody lodowej znajdujących się na terenie SP ZOZ ZSM w Chorzowie

# JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNE

# Lokalizacja: ul. Władysława Truchana 7:

| Lokalizacja |  |  | Rodzaj | kpl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek Administracyjny |  |  |  |  |
| apteka | DSO | 1 | split | 1 |
| apteka | pokoje | 4 | split | 4 |
| administracja | pokoje | 6 | split | 6 |
| piwnice B1 |  |  |  |  |
| pet/spect |  | 5 | split | 5 |
| pet/spect |  | 1 | kaseta | 1 |
| serwerownia |  | 2 | split | 2 |
| serwer TK |  | 2 | split | 2 |
| rozdzielnia przy kotłowni |  | 1 | split | 1 |
| Laboratorium Analityczne II |  | 2 | split | 2 |
| Laboratorium Analityczne I |  | 5 | split | 5 |
| Laboratorium Analityczne I prac hematologiczna |  | 1 | split | 1 |
| Laboratorium Analityczne I bank krwi |  | 1 | split | 1 |
| Laboratorium Analityczne I Architect |  | 1 | split | 1 |
| MR SOLA |  | 3 | klimakonwentor | 3 |
| parter B1 |  |  |  |  |
| O. Pediatr ( stary oddział ) |  | 4 | split | 4 |
| TK |  | 4 | split | 4 |
| TK |  | 1 | split | 1 |
| RTG |  | 2 | split | 2 |
| USG |  | 2 | split | 2 |
| PDO ( dyżurki opisowe ) |  | 4 | klimakonwektor | 4 |
| Poradnie |  | 3 | split | 3 |
| poradnie korytarz |  | 1 | kaseta | 1 |
| I piętro B1 |  |  |  |  |
| OITD |  | 3 | klimakonwektor | 3 |
| OITD |  | 1 | kaseta | 1 |
| O. Chirurgii |  | 9 | split | 9 |
| II piętro B1 |  |  |  |  |
| O. Alergologii zabiegowy |  | 1 | split | 1 |
| O. Alergologii ordynator |  | 1 | split | 1 |
| O. Alergologii lekarze |  | 1 | split | 1 |
| O. Okulistyki ordynator |  | 1 | split | 1 |
| Anestezjolodzy |  | 1 | split | 1 |
|  | parter B2 |  |  |  |
| O. Niemowlęcy |  | 1 | split | 1 |
| I piętro B2 |  |  |  |  |
| O. Nefrologii |  | 1 | split | 1 |
| O. Neurologii |  | 1 | split | 1 |
| EEG |  | 1 | klimakonwektor | 1 |
| II pietro B2 |  |  |  |  |
| O. Pediatryczny Dzieci Starszych ( nowy) |  | 16 | klimakonwektor | 16 |
| III piętro B2 |  |  |  |  |
| Dyrekcja |  | 5 | klimakonwektor | 5 |
|  |  | 11 | split | 11 |
| Przyziemie komora hiperbaryczna |  |  |  |  |
| komora hiperbaryczna |  | 1 | split | 1 |
| Parter nowe poradnie |  |  |  |  |
| poradnie |  | 10 | split | 10 |
| korytarz |  | 1 | kaseta | 1 |
| Dobudowa B1 przyziemie |  |  |  |  |
| pro morte |  | 1 | split | 1 |
| rozdzielnia |  | 1 | split | 1 |
| dobudowa B1 parter |  |  |  |  |
| SOR |  | 7 | split | 7 |
| SOR |  | 1 | kaseta | 1 |
| Dobudowa B1 II piętro |  |  |  |  |
| dyżurki lekarskie |  | 7 | klimakonwektor | 7 |
| O. Ortopedii |  | 1 | split | 1 |

AGREGATY WODY LODOWEJ/CHŁODNICZE

Lokalizacja: ul. Władysława Truchana 7:

| Rodzaj | Lokalizacja | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Agregat wody lodowej | MR SOLA | Aermec CNRBo332***L***01 |
| Agregat wody lodowej | OITD | Euroklimat RAK |
| Agregat chłodniczy | O. Niemowlęcy | AermecANL070*A***** |
| Agregat chłodniczy | Laboratorium Analityczne | COOLER 14 |
| Agregat wody lodowej | Blok Operacyjny/ SOR/Sterylizatornia | AERMEC NRL 1250***L***04 |
| Agregat Chłodniczy | O. Chirurgii | Rotenso T70Vo |
| Układ chłodzenia magazyn odpadów medycznych | Magazyn odpadów medycznych |  |