# Załącznik nr 4.1 do SWZ

# Zestawienie central nawiewno – wywiewnych znajdujących się na terenie SP ZOZ ZSM 
w Chorzowie

# CENTRALE NAWIEWNO - WYWIEWNE

# Lokalizacja: ul. Strzelców Bytomskich 11:

| Rodzaj | Lokalizacja | Ilość kpl |
| --- | --- | --- |
| Centrala naw/wyw | Pawilon 1 szatnia | 1 |
| Centrala naw/wyw | Pawilon 1 centralna Izba Przyjęć | 1 |
| Centrala naw/wyw | Pawilon1 pracownia RTG przy Izbie przyjęć | 1 |
| Centrala naw/wyw | Pawilon 1 Oddział Chirurgii i Ortopedii | 1 |
| Centrala naw/wyw | Pawilon 1 oddział położnictwa | 2 |
| Centrala naw/wyw | Pawilon 2 Pracownie diagnostyczne | 1 |
| Centrala naw/wyw | Pawilon 2 Pracownia TK | 1 |
| Centrala naw/wyw | Pawilon 10 | 5 |
| Centrala naw/wyw | Budynek Magazynu i Archiwum | 1 |
| Centrala naw/wyw | Pawilon 1 OITiA, apteka | 4 |
| Centrala naw/wyw | Pawilon 1 blok operacyjny, sterylizatornia | 4 |
| # Nawiewnik sufitowy | # OITiA | # 8 |
| # Nawiewnik sufitowy | # Apteka | # 5 |
| # Nawiewnik sufitowy | # Blok operacyjny | # 27 |
| # Nawiewnik sufitowy | # Punkt cytostatyków | # 23 |

# Załącznik nr 4.2 do SWZ

# Zestawienie central nawiewno – wywiewnych znajdujących się na terenie SP ZOZ ZSM 
w Chorzowie

# CENTRALE NAWIEWNO - WYWIEWNE

# Lokalizacja: ul. Władysława Truchana 7:

| Rodzaj | Lokalizacja | Ilość kpl |
| --- | --- | --- |
| Centrala klimatyzacyjna naw/wyw | Wentylatornia górna (blok strona prawa) | 1 |
| Centrala klimatyzacyjna naw/wyw | Wentylatornia górna (blok strona lewa) | 1 |
| Centrala klimatyzacyjna naw/wyw | Wentylatornia górna (sala wybudzeń) | 1 |
| Centrala komfowent | Wentylatornia górna (dyżurki lekarskie) | 1 |
| Centrala klimatyzacyjna naw/wyw | Wentylatornia dół (SOR) | 1 |
| Centrala klimatyzacyjna naw/wyw | Wentylatornia dół (sterylizatornia) | 1 |
| Centrala klimatyzacyjna naw/wyw | OITD dach | 1 |
| Centrala klimatyzacyjna naw/wyw | O.Chirurgii | 2 |
| Centrala klimatyzacyjna naw/wyw | O. niemowlęcy | 1 |
| Centrala klimatyzacyjna naw/wyw | T/K | 1 |
| Centrala klimatyzacyjna naw/wyw | Laboratorium Analityczne | 1 |
| Centrala wentylacyjna nawiew + wentylator wyciągowy | Laboratorium Analityczne | 1 |
| Centrala wentylacyjna | RTG | 1 |
| Centrala wentylacyjna | Wentylatornia dobudowana B1 (Hiperbaria) | 1 |
| Centrala wentylacyjna | Wentylatornia dobudowana B1 (Poradnie) | 1 |
| Centrala wentylacyjna | Wentylatornia dobudowana B1 (Poradnie) | 1 |
| Instalacja wyciągowa | Budynek B1 poddasze | 1 |
| Centrala wyciągu mechanicznego | B2 | 1 |